## Jehlany2 20
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/s·m˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 1.8407 | 0.16813 | 0.89707 | 0.096781 | 10.9481 | 0.00015803 | -0.00017973 | 0 | 28.3624 | 0.0034522 | 25.0535 | 25.1487 | 8.6819e-05 | 0.0098212 | 0 | 0 | 1.5294e-05 | -1.7394e-05 | 0.00099429 | 0 | 0 | 01,09,1934 | 20.9474 | 130.4886 | 4.222e-05 | 0.053045 | 0.99955 | 0.99996 | 100.7161 | 274.915 | 311.979 | 313.165 | 800.552 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 338.6907 | 5 | 2.9813 | 0 | 3292.5062 | 0.00019635 | 0.022212 | 0.87469 | 4.5379 | 0.012055 | 28.4663 | 0.025599 | 25.1522 | 25.2543 | 0.00064648 | 0.073132 | 0.0018333 | 0.20738 | 0.00017175 | 0.00089103 | 0.0018094 | 0.0070092 | 2.411 | 9.1643 | 20.9448 | 131.4828 | 0.00061032 | 0.055146 | 0.99691 | 0.99996 | 100.7154 | 274.907 | 312.065 | 313.331 | 801.304 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 77.3182 | 10 | 101.8365 | 34.0824 | 844.7216 | 0.026414 | 2.988 | 0.049239 | 0.28396 | 0.2741 | 27.0491 | 0.92203 | 24.0015 | 24.1989 | 0.022312 | 2.524 | 0.05923 | 6.7002 | 0.0013006 | 0.0075003 | 0.056735 | 0.15337 | 27.4099 | 9.1334 | 20.7608 | 119.2209 | 0.0049583 | 0.071334 | 0.89573 | 0.99995 | 100.715 | 274.902 | 313.389 | 315.967 | 800.254 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.1306 | 15 | 194.001 | 16.6131 | 301.4315 | 0.10323 | 11.6776 | 0.018824 | 0.1768 | 1.0137 | 26.7327 | 1.2713 | 24.0741 | 24.4756 | 0.031117 | 3.52 | 0.1928 | 21.8102 | 0.0019432 | 0.018251 | 0.10879 | 0.56717 | 67.5796 | 8.82 | 20.5823 | 118.1831 | 0.0075028 | 0.098017 | 0.85917 | 0.99997 | 100.7161 | 274.906 | 318.059 | 323.363 | 800.054 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 844.7216 | 20 | 237.5865 | 17.1226 | 321.7401 | 0.12266 | 13.8756 | 0.019269 | 0.24864 | 2.0927 | 26.1607 | 1.6215 | 23.8056 | 24.3384 | 0.039465 | 4.4643 | 0.36926 | 41.771 | 0.0023635 | 0.030499 | 0.13464 | 1.1757 | 104.6331 | 8.1705 | 20.4848 | 114.3641 | 0.0093285 | 0.12981 | 0.824 | 0.99998 | 100.7157 | 274.888 | 321.388 | 328.581 | 800.013 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.98982 | 25 | 268.4232 | 24.1253 | 462.6554 | 0.098356 | 11.1262 | 0.026717 | 0.45089 | 3.3577 | 25.8244 | 1.8704 | 23.6842 | 24.3292 | 0.045505 | 5.1476 | 0.58168 | 65.8009 | 0.0026278 | 0.044348 | 0.15373 | 1.8967 | 134.3075 | 7.6548 | 20.4118 | 112.3182 | 0.010508 | 0.1661 | 0.79988 | 0.99998 | 100.7158 | 274.907 | 323.912 | 332.734 | 800.365 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 114.916 | 30 | 270.6859 | 26.0702 | 408.3174 | 0.091785 | 10.3829 | 0.025391 | 0.60059 | 4.7055 | 25.7046 | 1.5275 | 23.7779 | 24.5352 | 0.037477 | 4.2395 | 0.78914 | 89.2688 | 0.0023305 | 0.055125 | 0.15647 | 2.6722 | 156.8486 | 7.1712 | 20.3996 | 112.2398 | 0.0093615 | 0.19422 | 0.83329 | 0.99996 | 100.7162 | 274.884 | 326.71 | 337.115 | 801.638 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 257.2254 | 25.945 | 377.6644 | 0.087642 | 9.9142 | 0.026024 | 0.75988 | 6.0252 | 26.1055 | 1.3211 | 24.2483 | 25.055 | 0.033099 | 3.7443 | 0.96558 | 109.2282 | 0.0022808 | 0.066597 | 0.15075 | 3.4402 | 172.1496 | 6.7275 | 20.4279 | 116.2451 | 0.0090207 | 0.22097 | 0.85407 | 0.99996 | 100.7168 | 274.896 | 328.057 | 338.971 | 800.524 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 287.2536 | 22.8247 | 312.5026 | 0.11125 | 12.5852 | 0.025002 | 0.72258 | 7.3864 | 26.7052 | 1.3485 | 24.9032 | 25.7822 | 0.034767 | 3.9329 | 1.1352 | 128.4212 | 0.0027816 | 0.08039 | 0.16944 | 4.2407 | 184.6609 | 6.2598 | 20.3763 | 122.1271 | 0.010757 | 0.25119 | 0.85127 | 0.99994 | 100.7168 | 274.899 | 329.35 | 340.976 | 800.645 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 50 | 45 | 319.5321 | 21.6284 | 283.8976 | 0.1306 | 14.7737 | 0.023957 | 0.7005 | 8.9034 | 25.9989 | 1.463 | 24.4031 | 25.3432 | 0.037077 | 4.1942 | 1.3149 | 148.739 | 0.0031288 | 0.091485 | 0.189 | 5.1368 | 197.8533 | 5.6218 | 20.2926 | 116.5098 | 0.01243 | 0.28466 | 0.83963 | 0.99985 | 100.7168 | 274.907 | 331.505 | 344.276 | 800.94 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 120 | 50 | 338.6907 | 26.3104 | 296.6728 | 0.1138 | 12.8729 | 0.023042 | 0.91701 | 10.549 | 25.904 | 1.3248 | 24.4696 | 25.4838 | 0.03376 | 3.819 | 1.4919 | 168.7722 | 0.0026221 | 0.10435 | 0.20126 | 6.1125 | 210.9791 | 5.0002 | 20.2474 | 116.4004 | 0.010453 | 0.3182 | 0.85355 | 0.99979 | 100.7166 | 274.919 | 333.626 | 347.454 | 801.285 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 45 | 55 | 329.2556 | 30.3112 | 174.4101 | 0.096024 | 10.8625 | 0.020913 | 1.2064 | 12.2188 | 26.1145 | 0.64814 | 24.7873 | 25.8395 | 0.016748 | 1.8945 | 1.6182 | 183.0561 | 0.0020082 | 0.11584 | 0.19751 | 7.1094 | 222.1604 | 4.487 | 20.266 | 118.8703 | 0.0079381 | 0.34502 | 0.92522 | 0.99965 | 100.7162 | 274.932 | 335.234 | 349.464 | 801.662 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 10 | 60 | 314.2689 | 26.4445 | 168.9644 | 0.10506 | 11.8841 | 0.01564 | 1.1457 | 13.8276 | 25.111 | 0.71106 | 23.9164 | 24.9636 | 0.017751 | 2.008 | 1.7045 | 192.8124 | 0.0016431 | 0.12037 | 0.18985 | 8.0778 | 230.4606 | 4.009 | 20.2663 | 110.2862 | 0.0067523 | 0.36854 | 0.91802 | 0.99935 | 100.7157 | 274.939 | 336.38 | 351.11 | 801.983 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 140 | 65 | 307.5124 | 27.2668 | 137.0689 | 0.099697 | 11.2779 | 0.015316 | 1.3099 | 15.3821 | 25.9139 | 0.52904 | 24.7526 | 25.8303 | 0.013665 | 1.5459 | 1.783 | 201.697 | 0.001527 | 0.13059 | 0.18756 | 9.0213 | 236.6475 | 3.4538 | 20.2955 | 117.7916 | 0.0060796 | 0.38473 | 0.93803 | 0.99918 | 100.7169 | 274.947 | 337.356 | 352.044 | 802.212 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 140 | 70 | 274.1533 | 32.8732 | 145.8796 | 0.073723 | 8.3397 | 0.016395 | 1.7915 | 16.8363 | 25.6035 | 0.42199 | 24.463 | 25.4856 | 0.010755 | 1.2166 | 1.8441 | 208.6031 | 0.0012087 | 0.13207 | 0.16937 | 9.9136 | 240.5179 | 3.0384 | 20.3518 | 115.0193 | 0.004868 | 0.39256 | 0.94983 | 0.9989 | 100.7169 | 274.954 | 337.451 | 351.557 | 803.373 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 237.879 | 35.8147 | 127.8512 | 0.058715 | 6.6419 | 0.015585 | 2.2285 | 18.1163 | 25.2646 | 0.29932 | 24.1217 | 25.0797 | 0.0075068 | 0.84918 | 1.8897 | 213.7675 | 0.00091505 | 0.13085 | 0.14923 | 10.7101 | 241.5511 | 2.7037 | 20.416 | 111.9133 | 0.0037316 | 0.39392 | 0.96352 | 0.99857 | 100.7175 | 274.966 | 337.207 | 350.598 | 802.062 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 6 and 170 s) |  | 80 | 214.6772 | 32.8897 | 91.6485 | 0.0577 | 6.5272 | 0.013995 | 2.283 | 19.2477 | 25.7001 | 0.20822 | 24.4889 | 25.3968 | 0.0052882 | 0.59821 | 1.9217 | 217.386 | 0.00080754 | 0.13173 | 0.13663 | 11.4248 | 240.5965 | 2.4318 | 20.4694 | 115.5755 | 0.0032355 | 0.3904 | 0.97373 | 0.99823 | 100.7176 | 274.982 | 336.537 | 349.014 | 801.695 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 156.6357 | 85 | 194.5889 | 29.6038 | 57.792 | 0.058106 | 6.5731 | 0.012728 | 2.281 | 20.2709 | 26.3898 | 0.1294 | 25.0894 | 25.9508 | 0.0033581 | 0.37987 | 1.9433 | 219.8312 | 0.00073961 | 0.13254 | 0.12576 | 12.0808 | 238.481 | 2.1241 | 20.5193 | 121.5873 | 0.0028845 | 0.38361 | 0.98266 | 0.99796 | 100.7169 | 275.024 | 335.779 | 347.307 | 801.136 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 27.4357 | 90 | 169.5746 | 30.2095 | 58.4087 | 0.049622 | 5.6133 | 0.01493 | 2.5396 | 21.1813 | 25.7986 | 0.1148 | 24.477 | 25.246 | 0.0028983 | 0.32787 | 1.9589 | 221.6005 | 0.00074086 | 0.12602 | 0.11118 | 12.6731 | 235.3477 | 1.8634 | 20.5605 | 115.9619 | 0.0029559 | 0.37456 | 0.98394 | 0.99751 | 100.7178 | 275.02 | 335.091 | 345.618 | 800.548 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.050296 | 95 | 141.1606 | 44.9558 | 52.5605 | 0.027757 | 3.14 | 0.027462 | 4.3931 | 21.9581 | 26.0622 | 0.057582 | 24.646 | 25.3366 | 0.0014589 | 0.16504 | 1.9698 | 222.8328 | 0.00076229 | 0.12194 | 0.09513 | 13.1889 | 231.1383 | 1.6424 | 20.6202 | 117.9556 | 0.0030109 | 0.361 | 0.99037 | 0.99721 | 100.7176 | 275.036 | 333.992 | 343.351 | 799.867 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 238.2745 | 100 | 117.4701 | 31.9716 | 13.7235 | 0.03248 | 3.6742 | 0.02623 | 3.5587 | 22.6047 | 25.9664 | 0.017792 | 24.4547 | 25.0531 | 0.00044574 | 0.050423 | 1.9746 | 223.3715 | 0.00085195 | 0.11559 | 0.081357 | 13.6301 | 226.0471 | 1.5558 | 20.667 | 116.6102 | 0.0033791 | 0.34603 | 0.99478 | 0.99689 | 100.7178 | 275.023 | 332.622 | 340.76 | 799.227 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.025484 | 105 | 102.3008 | 34.9724 | 9.7077 | 0.025859 | 2.9252 | 0.037963 | 4.4295 | 23.1541 | 27.2218 | 0.009621 | 25.5466 | 26.0919 | 0.00025103 | 0.028397 | 1.9763 | 223.5685 | 0.00098169 | 0.11454 | 0.073031 | 14.0161 | 220.5156 | 1.3293 | 20.7078 | 127.7063 | 0.0037154 | 0.33 | 0.99553 | 0.99668 | 100.7174 | 275.024 | 331.449 | 338.523 | 798.693 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.7293 | 110 | 82.8574 | 74.5931 | 9.502 | 0.0098194 | 1.1108 | 0.095304 | 10.5913 | 23.617 | 26.2481 | 0.0037334 | 24.5394 | 24.9915 | 9.3304e-05 | 0.010555 | 1.9772 | 223.6659 | 0.00093583 | 0.104 | 0.060899 | 14.3509 | 214.7003 | 1.3072 | 20.7406 | 118.2834 | 0.0036731 | 0.31384 | 0.99604 | 0.99648 | 100.7169 | 275.034 | 330.191 | 336.274 | 798.263 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 25.3262 | 115 | 77.7999 | 38.7511 | -0.86787 | 0.017748 | 2.0077 | 0.053775 | 5.6704 | 24.0187 | 26.8508 | -0.00060541 | 25.0373 | 25.4423 | -1.5403e-05 | -0.0017424 | 1.9774 | 223.6923 | 0.00095439 | 0.10064 | 0.057663 | 14.6473 | 208.8581 | 1.2047 | 20.7562 | 123.4542 | 0.0036618 | 0.29974 | 0.99632 | 0.99625 | 100.7186 | 275.029 | 329.329 | 334.656 | 797.881 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 15.9514 | 120 | 65.8108 | 77.3182 | 5.1037 | 0.0075243 | 0.85117 | 0.13375 | 12.6633 | 24.3777 | 27.1939 | 0.001497 | 25.2941 | 25.652 | 3.8402e-05 | 0.0043441 | 1.9775 | 223.7031 | 0.0010064 | 0.095283 | 0.050393 | 14.9174 | 203.1475 | 1.1477 | 20.7829 | 126.3143 | 0.0038131 | 0.28368 | 0.99596 | 0.99614 | 100.7171 | 275.029 | 328.509 | 333.157 | 797.541 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 8.106 | 125 | 50.4377 | 54.1228 | -7.8126 | 0.0082381 | 0.93191 | 0.12269 | 10.7803 | 24.6683 | 27.2884 | -0.0025144 | 25.3017 | 25.5973 | -6.4361e-05 | -0.0072807 | 1.9776 | 223.714 | 0.0010107 | 0.088809 | 0.041111 | 15.1462 | 197.3466 | 1.1181 | 20.8142 | 126.7913 | 0.0038163 | 0.26726 | 0.99633 | 0.99604 | 100.7171 | 275.033 | 327.471 | 331.296 | 797.38 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/s·m˛) | 10.4796 | 130 | 35.3664 | 43.9863 | 7.7392 | 0.0071076 | 0.80403 | 0.12724 | 11.8303 | 24.8828 | 27.7038 | 0.0021284 | 25.6022 | 25.8442 | 5.5008e-05 | 0.0062226 | 1.9778 | 223.7296 | 0.00090436 | 0.084085 | 0.032221 | 15.3295 | 191.4064 | 1.0665 | 20.8453 | 130.2501 | 0.0033619 | 0.25283 | 0.99564 | 0.9959 | 100.717 | 275.028 | 326.39 | 329.475 | 797.343 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 224.2828 | 135 | 24.3068 | 50.2897 | 74.1353 | 0.0042727 | 0.48334 | 0.16649 | 18.1921 | 25.032 | 27.7657 | 0.012292 | 25.5781 | 25.7691 | 0.00031676 | 0.035832 | 1.9787 | 223.8347 | 0.00071136 | 0.077729 | 0.025216 | 15.4731 | 185.4224 | 1.0493 | 20.8684 | 130.4181 | 0.0026357 | 0.23732 | 0.99427 | 0.99573 | 100.7175 | 275.025 | 325.356 | 327.786 | 797.494 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 1.9827 | 140 | 18.6594 | 0 | 581.4473 | 0.0006251 | 0.070713 | 0.98982 | 114.916 | 25.1394 | 27.8022 | 0.014139 | 25.5492 | 25.7063 | 0.00036346 | 0.041116 | 1.9804 | 224.0271 | 0.00061874 | 0.071834 | 0.021239 | 15.5893 | 179.5674 | 1.0238 | 20.8815 | 130.4421 | 0.0022877 | 0.22312 | 0.99395 | 0.99563 | 100.7175 | 275.019 | 324.563 | 326.559 | 797.735 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 241.5511 | 145 | 12.7046 | 16.8925 | -8.1397 | 0.0066484 | 0.75209 | 0.077943 | 9.8523 | 25.2178 | 27.586 | -0.0021287 | 25.2935 | 25.4218 | -5.4117e-05 | -0.0061218 | 1.9813 | 224.1299 | 0.0005182 | 0.065502 | 0.017027 | 15.6849 | 173.9162 | 1.033 | 20.8947 | 128.1325 | 0.0019289 | 0.20935 | 0.99575 | 0.9955 | 100.7177 | 275.018 | 323.832 | 325.475 | 798.058 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 8.5502 | 0 | 0 | -0.0018873 | -0.21349 | 0 | 0 | 25.271 | 27.8464 | 0.0091535 | 25.474 | 25.5736 | 0.00023409 | 0.026481 | 1.9819 | 224.1961 | 0.00046594 | 0.060666 | 0.014032 | 15.7626 | 168.4732 | 0.97337 | 20.905 | 130.2651 | 0.0017167 | 0.19646 | 0.99427 | 0.99536 | 100.7182 | 275.009 | 323.094 | 324.357 | 798.47 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 5.3855 | 0 | 0 | -0.0044479 | -0.50316 | 0 | 0 | 25.3058 | 27.944 | 0.0044122 | 25.5148 | 25.5959 | 0.00011293 | 0.012775 | 1.9828 | 224.2942 | 0.00041454 | 0.05586 | 0.011576 | 15.8266 | 163.2634 | 1.0449 | 20.9131 | 130.931 | 0.0015204 | 0.18464 | 0.99462 | 0.99515 | 100.7179 | 275.02 | 322.48 | 323.505 | 798.702 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 276.0359 | 160 | 2.9574 | 6.4088 | 53.2227 | 0.0040793 | 0.46146 | 0.068206 | 12.6692 | 25.3267 | 28.0812 | 0.0084582 | 25.6018 | 25.6687 | 0.00021711 | 0.02456 | 1.9836 | 224.3875 | 0.00027823 | 0.051681 | 0.0095775 | 15.8795 | 158.2917 | 1.0057 | 20.9197 | 132.0221 | 0.001011 | 0.17421 | 0.99389 | 0.99489 | 100.7173 | 275.003 | 321.999 | 322.841 | 799.08 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 205.0728 | 165 | 0.83407 | 0 | 0 | -0.010288 | -1.1639 | 0 | 0 | 25.3362 | 28.5208 | -0.0039155 | 25.9715 | 26.0306 | -0.00010192 | -0.01153 | 1.9841 | 224.4489 | 0.00027402 | 0.048143 | 0.0078932 | 15.9232 | 153.5525 | 1.0249 | 20.9255 | 136.0258 | 0.00097994 | 0.16417 | 0.99509 | 0.99463 | 100.7182 | 274.99 | 321.614 | 322.345 | 799.5 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) |  | 170 | -0.9752 | -1.5578 | 26.3305 | 0.0055339 | 0.626 | 0.054075 | 7.8374 | 25.3382 | 27.6564 | 0.0057817 | 25.1544 | 25.2019 | 0.00014571 | 0.016483 | 1.9845 | 224.4901 | 0.00029925 | 0.043371 | 0.0062016 | 15.9584 | 149.0485 | 1.0583 | 20.9303 | 127.7532 | 0.0011053 | 0.15629 | 0.99362 | 0.9943 | 100.7186 | 274.979 | 321.231 | 321.837 | 799.928 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛)
HRR(300) (kW/m˛)
HRR(360) (kW/m˛)
EHC(60) (MJ/kg) | 24.0214
EHC(120) (MJ/kg) | 26.9672
EHC(180) (MJ/kg)
EHC(240) (MJ/kg)
EHC(300) (MJ/kg)
EHC(360) (MJ/kg)
MLR(60) (g/s) | 0.10085
MLR(120) (g/s) | 0.06684
MLR(180) (g/s)
MLR(240) (g/s)
MLR(300) (g/s)
MLR(360) (g/s)
SEA(60) (m˛/kg) | 292.8359
SEA(120) (m˛/kg) | 237.7795
SEA(180) (m˛/kg)
SEA(240) (m˛/kg)
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.021748
COY(120) (kg/kg) | 0.023103
COY(180) (kg/kg)
COY(240) (kg/kg)
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 0.76098
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.4241
CO2Y(180) (kg/kg)
CO2Y(240) (kg/kg)
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-6) (kW/m˛) | 2.411
EHC(0-6) (MJ/kg) | 0.60648
MLR(0-6) (g/s) | 0.048489
SEA(0-6) (m˛/kg) | 10.4333
COY(0-6) (kg/kg) | 0.0026612
CO2Y(0-6) (kg/kg) | 0.01243
HRR(6-170) (kW/m˛) | 156.6357
EHC(6-170) (MJ/kg) | 27.4357
MLR(6-170) (g/s) | 0.050296
SEA(6-170) (m˛/kg) | 238.2745
COY(6-170) (kg/kg) | 0.025484
CO2Y(6-170) (kg/kg) | 1.7293
C-factor | 0.043855
Time to ignition (s) | 6