## Jehlany2 35
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/s·m˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -6.4648 | -1.0116 | 2.2972 | 0.056491 | 6.3904 | 0.0049809 | 0.4744 | 0 | 28.7375 | 0.0050382 | 25.6032 | 25.7575 | 0.00012977 | 0.01468 | 0 | 0 | 0.00028138 | 0.026799 | 0.00077701 | 0 | 0 | 01,08,1999 | 20.9492 | 135.1155 | 0.001488 | 0.1103 | 0.999 | 0.9996 | 99.9976 | 273.938 | 314.662 | 316.558 | 923.096 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 404.6945 | 5 | 83.8625 | 6.7764 | 282.8422 | 0.1094 | 12.3757 | 0.019983 | 0.84956 | 0.20966 | 25.8282 | 1.3223 | 23.1363 | 23.4005 | 0.030943 | 3.5004 | 0.077682 | 8.7876 | 0.0021862 | 0.092943 | 0.060159 | 0.15234 | 41.9313 | 8.5697 | 20.7409 | 109.7364 | 0.0092278 | 0.28575 | 0.85372 | 0.99969 | 99.9991 | 273.929 | 316.373 | 319.986 | 922.665 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 53.4795 | 10 | 233.763 | 14.9252 | 333.4042 | 0.13845 | 15.6623 | 0.022274 | 0.9488 | 1.0037 | 26.1535 | 1.8762 | 23.9782 | 24.6035 | 0.046161 | 5.2219 | 0.27044 | 30.5932 | 0.0030839 | 0.13137 | 0.1475 | 0.67149 | 100.372 | 7.9357 | 20.4412 | 115.1619 | 0.012669 | 0.37949 | 0.79911 | 0.99971 | 99.9989 | 273.947 | 323.807 | 332.251 | 922.297 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.14052 | 15 | 288.0978 | 23.3243 | 429.7189 | 0.10919 | 12.3518 | 0.02825 | 1.37 | 2.3084 | 25.3975 | 1.9164 | 23.6441 | 24.4834 | 0.046921 | 5.3078 | 0.50315 | 56.9175 | 0.0030846 | 0.14959 | 0.17988 | 1.4899 | 153.8915 | 7.2598 | 20.3106 | 110.2742 | 0.013034 | 0.43656 | 0.79529 | 0.99972 | 99.9991 | 273.934 | 328.8 | 340.472 | 921.726 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 429.7189 | 20 | 319.3521 | 27.5835 | 410.8827 | 0.10235 | 11.5776 | 0.031839 | 1.6904 | 3.827 | 25.752 | 1.6664 | 24.2265 | 25.2356 | 0.042052 | 4.7571 | 0.72558 | 82.0797 | 0.0032586 | 0.173 | 0.20049 | 2.4409 | 191.3499 | 6.8185 | 20.247 | 114.5677 | 0.01356 | 0.49105 | 0.81939 | 0.99973 | 99.9985 | 273.936 | 332.261 | 346.101 | 921.155 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.25591 | 25 | 327.1297 | 20.58 | 242.7627 | 0.14052 | 15.8955 | 0.021103 | 1.2722 | 5.4432 | 24.9315 | 1.3767 | 23.6707 | 24.7784 | 0.034112 | 3.8588 | 0.916 | 103.6194 | 0.0029653 | 0.17877 | 0.20553 | 3.4559 | 217.7281 | 6.1831 | 20.2055 | 108.373 | 0.012774 | 0.52083 | 0.84821 | 0.99971 | 99.9961 | 273.949 | 335.323 | 351.014 | 920.856 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 19.6107 | 30 | 332.8684 | 21.8366 | 253.0856 | 0.13475 | 15.2436 | 0.022352 | 1.4753 | 7.0932 | 24.7908 | 1.3746 | 23.6564 | 24.8093 | 0.034104 | 3.8579 | 1.0865 | 122.9113 | 0.003012 | 0.19881 | 0.21166 | 4.4989 | 236.4399 | 5.4623 | 20.1789 | 107.6961 | 0.013039 | 0.57669 | 0.84848 | 0.99978 | 99.9971 | 273.97 | 337.022 | 353.447 | 920.933 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 364.1987 | 25.0577 | 265.1983 | 0.12848 | 14.5344 | 0.026432 | 1.6819 | 8.8359 | 24.4531 | 1.3741 | 23.5344 | 24.7975 | 0.034074 | 3.8545 | 1.257 | 142.1924 | 0.0033961 | 0.21609 | 0.23156 | 5.6069 | 252.4533 | 4.8411 | 20.0946 | 105.6817 | 0.014836 | 0.63051 | 0.84852 | 0.99977 | 99.9977 | 273.967 | 339.914 | 358.157 | 920.699 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 393.6918 | 26.4687 | 247.32 | 0.13148 | 14.8738 | 0.023228 | 1.7264 | 10.7306 | 25.0336 | 1.2639 | 24.3231 | 25.7279 | 0.032519 | 3.6786 | 1.4235 | 161.0251 | 0.0030541 | 0.22699 | 0.24919 | 6.8088 | 268.2648 | 4.1683 | 20.0507 | 111.8163 | 0.013091 | 0.64567 | 0.85969 | 0.9997 | 99.9974 | 273.993 | 343.159 | 362.978 | 920.862 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 45 | 45 | 404.6945 | 28.839 | 232.8289 | 0.12405 | 14.0329 | 0.022253 | 1.8766 | 12.7266 | 25.4948 | 1.0955 | 24.8789 | 26.3649 | 0.028883 | 3.2673 | 1.577 | 178.3897 | 0.0027605 | 0.23279 | 0.25595 | 8.0716 | 282.8124 | 3.5403 | 20.043 | 116.4782 | 0.011672 | 0.64985 | 0.87707 | 0.9996 | 99.9979 | 273.971 | 344.651 | 365.237 | 921.316 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 80 | 50 | 376.8803 | 31.7599 | 226.9144 | 0.1049 | 11.8666 | 0.02015 | 2.0572 | 14.6805 | 24.8978 | 0.92013 | 24.4006 | 25.8695 | 0.023803 | 2.6927 | 1.7087 | 193.2896 | 0.0021138 | 0.2158 | 0.23795 | 9.3064 | 293.6099 | 2.9447 | 20.0866 | 111.5638 | 0.0092543 | 0.61935 | 0.8955 | 0.99947 | 99.9981 | 273.999 | 346.13 | 366.967 | 921.94 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 25 | 55 | 341.9114 | 36.6517 | 256.5709 | 0.082465 | 9.3287 | 0.021041 | 2.4108 | 16.4775 | 24.6847 | 0.82817 | 24.1659 | 25.5481 | 0.021158 | 2.3935 | 1.8211 | 206.005 | 0.0017352 | 0.1988 | 0.21612 | 10.4416 | 299.5904 | 2.4957 | 20.1592 | 109.5445 | 0.0077441 | 0.57895 | 0.90544 | 0.99952 | 99.9979 | 274.016 | 345.76 | 365.537 | 922.243 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 15 | 60 | 295.2362 | 35.3147 | 214.1909 | 0.073904 | 8.3602 | 0.017744 | 2.3974 | 18.0703 | 25.0858 | 0.61282 | 24.5215 | 25.8306 | 0.01583 | 1.7907 | 1.9136 | 216.4654 | 0.0013114 | 0.17718 | 0.18719 | 11.4498 | 301.1724 | 2.1054 | 20.2763 | 112.963 | 0.0058809 | 0.51375 | 0.92893 | 0.99944 | 99.9983 | 274.014 | 345.237 | 363.669 | 922.46 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 120 | 65 | 249.057 | 45.6362 | 90.3031 | 0.048244 | 5.4574 | 0.023075 | 3.2174 | 19.4311 | 25.7986 | 0.16559 | 25.11 | 26.31 | 0.0043566 | 0.49282 | 1.964 | 222.1741 | 0.0011132 | 0.15522 | 0.15863 | 12.3144 | 298.9396 | 1.7738 | 20.3951 | 118.9609 | 0.0049374 | 0.44489 | 0.97992 | 0.99948 | 99.9969 | 274.025 | 343.755 | 360.184 | 922.576 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 120 | 70 | 201.4253 | 46.615 | 68.4744 | 0.038198 | 4.321 | 0.024939 | 3.5915 | 20.5573 | 25.9604 | 0.10005 | 25.1087 | 26.1422 | 0.0026156 | 0.29588 | 1.9814 | 224.1459 | 0.00095262 | 0.13719 | 0.12996 | 13.0358 | 293.6754 | 1.6039 | 20.4986 | 119.7005 | 0.0042699 | 0.39671 | 0.9876 | 0.99947 | 99.9972 | 274.029 | 341.596 | 355.657 | 922.493 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 162.3493 | 36.4556 | 82.7606 | 0.039367 | 4.4533 | 0.023203 | 2.9956 | 21.4667 | 25.6499 | 0.12731 | 24.6937 | 25.5922 | 0.0032581 | 0.36856 | 1.9961 | 225.807 | 0.00091346 | 0.11793 | 0.10586 | 13.6254 | 286.2229 | 1.3781 | 20.5781 | 116.3144 | 0.004158 | 0.35151 | 0.98433 | 0.9994 | 99.9971 | 274.027 | 340.017 | 352.388 | 922.219 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 2 and 120 s) |  | 80 | 131.1026 | 53.4795 | 68.574 | 0.021671 | 2.4515 | 0.042843 | 4.7344 | 22.2003 | 25.8266 | 0.058161 | 24.7546 | 25.5508 | 0.0014861 | 0.16811 | 2.008 | 227.1486 | 0.00092844 | 0.1026 | 0.086636 | 14.1066 | 277.5043 | 1.2313 | 20.648 | 117.4042 | 0.0041928 | 0.31037 | 0.99255 | 0.99946 | 99.9954 | 274.04 | 338.523 | 349.412 | 921.916 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 211.668 | 85 | 104.7988 | 0 | 98.3164 | 0.0081384 | 0.92063 | 0.1133 | 10.9805 | 22.7901 | 25.9641 | 0.031446 | 24.7643 | 25.445 | 0.00080014 | 0.090513 | 2.0137 | 227.7952 | 0.0009221 | 0.089364 | 0.07042 | 14.4992 | 268.1188 | 1.155 | 20.7062 | 118.0755 | 0.0041478 | 0.27544 | 0.9958 | 0.99955 | 99.9956 | 274.033 | 336.862 | 346.122 | 922.267 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 28.1346 | 90 | 87.8183 | 38.9344 | 22.0221 | 0.019939 | 2.2555 | 0.042593 | 3.9265 | 23.2716 | 26.4797 | 0.017055 | 25.153 | 25.7465 | 0.0004391 | 0.049672 | 2.0168 | 228.1456 | 0.00084925 | 0.078291 | 0.059552 | 14.8242 | 258.5738 | 1.12 | 20.7481 | 122.3108 | 0.0037919 | 0.24351 | 0.99759 | 0.99962 | 99.9973 | 274.033 | 335.488 | 343.404 | 921.207 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.066349 | 95 | 68.7547 | 44.3104 | 22.9435 | 0.013717 | 1.5517 | 0.055474 | 4.8948 | 23.6631 | 26.904 | 0.012118 | 25.4549 | 25.9701 | 0.00031471 | 0.0356 | 2.0187 | 228.3588 | 0.00076092 | 0.06714 | 0.047549 | 15.0919 | 249.085 | 0.97581 | 20.7917 | 125.7618 | 0.0034001 | 0.21317 | 0.9982 | 0.99965 | 99.9976 | 274.034 | 334.16 | 340.924 | 920.924 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 253.9957 | 100 | 50.6864 | 0 | 0 | -0.0023069 | -0.26096 | 0 | 0 | 23.9617 | 26.7018 | 0.0032771 | 25.1661 | 25.5976 | 8.3885e-05 | 0.0094893 | 2.0197 | 228.4715 | 0.00072917 | 0.056372 | 0.036171 | 15.3012 | 239.6168 | 0.99371 | 20.8291 | 123.4006 | 0.0032993 | 0.18787 | 0.99932 | 0.99971 | 99.9965 | 274.029 | 332.871 | 338.578 | 920.715 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.026065 | 105 | 35.6123 | 34.7745 | 10.7621 | 0.009053 | 1.0241 | 0.068424 | 5.3262 | 24.1774 | 26.8551 | 0.0038049 | 25.2323 | 25.6061 | 9.7429e-05 | 0.011021 | 2.0201 | 228.5228 | 0.00061944 | 0.048218 | 0.026777 | 15.4586 | 230.2612 | 0.9678 | 20.8614 | 124.436 | 0.0028606 | 0.16709 | 0.99933 | 0.99978 | 99.9967 | 274.025 | 331.841 | 336.756 | 920.511 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.022 | 110 | 26.1631 | 35.2946 | 14.7115 | 0.0065529 | 0.74128 | 0.084488 | 6.3843 | 24.3319 | 26.9516 | 0.0037713 | 25.2415 | 25.562 | 9.6403e-05 | 0.010905 | 2.0206 | 228.5776 | 0.00055364 | 0.041836 | 0.020699 | 15.5773 | 221.1988 | 0.91754 | 20.8822 | 124.9286 | 0.0025996 | 0.15109 | 0.99935 | 0.9998 | 99.9953 | 274.025 | 330.774 | 334.973 | 921.596 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 24.5515 | 115 | 22.1225 | 0 | 0 | -0.0026294 | -0.29745 | 0 | 0 | 24.4526 | 26.9952 | -0.0066677 | 25.2233 | 25.4981 | -0.00017001 | -0.019232 | 2.0209 | 228.6049 | 0.00044941 | 0.036927 | 0.017739 | 15.6734 | 212.6311 | 0.90962 | 20.8922 | 125.0405 | 0.002197 | 0.13896 | 1.0005 | 0.99968 | 99.9949 | 274.004 | 330.001 | 333.596 | 920.39 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 15.754 | 120 | 17.4364 | 0 | 72.5807 | 0.0016458 | 0.18618 | 0.25591 | 19.6107 | 24.5515 | 27.0792 | 0.0046861 | 25.2478 | 25.4913 | 0.00011946 | 0.013513 | 2.0212 | 228.6387 | 0.00042118 | 0.032276 | 0.014501 | 15.754 | 204.5956 | 0.9214 | 20.9032 | 125.5512 | 0.0020838 | 0.12737 | 0.99902 | 0.99958 | 99.9935 | 274.014 | 329.296 | 332.472 | 920.171 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 8.0686
Average specific MLR (g/s·m˛) | 12.1698
Total smoke release (m˛/m˛) | 228.6387
Total smoke production (m˛) | 2.0212
MARHE (kW/m˛) | 301.1724
Test Averages
HRR(60) (kW/m˛) | 320.357
HRR(120) (kW/m˛)
HRR(180) (kW/m˛)
HRR(240) (kW/m˛)
HRR(300) (kW/m˛)
HRR(360) (kW/m˛)
EHC(60) (MJ/kg) | 25.003
EHC(120) (MJ/kg)
EHC(180) (MJ/kg)
EHC(240) (MJ/kg)
EHC(300) (MJ/kg)
EHC(360) (MJ/kg)
MLR(60) (g/s) | 0.11245
MLR(120) (g/s)
MLR(180) (g/s)
MLR(240) (g/s)
MLR(300) (g/s)
MLR(360) (g/s)
SEA(60) (m˛/kg) | 277.5709
SEA(120) (m˛/kg)
SEA(180) (m˛/kg)
SEA(240) (m˛/kg)
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.023121
COY(120) (kg/kg)
COY(180) (kg/kg)
COY(240) (kg/kg)
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.6358
CO2Y(120) (kg/kg)
CO2Y(180) (kg/kg)
CO2Y(240) (kg/kg)
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-2) (kW/m˛) | 0
EHC(0-2) (MJ/kg) | 0
MLR(0-2) (g/s) | 0
SEA(0-2) (m˛/kg) | 0
COY(0-2) (kg/kg) | 0
CO2Y(0-2) (kg/kg) | 0
HRR(2-120) (kW/m˛) | 211.668
EHC(2-120) (MJ/kg) | 28.1346
MLR(2-120) (g/s) | 0.066349
SEA(2-120) (m˛/kg) | 253.9957
COY(2-120) (kg/kg) | 0.026065
CO2Y(2-120) (kg/kg) | 2.022
C-factor | 0.043855
Time to ignition (s) | 2