## cznfull10
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 7.1143 | 0.57623 | -4.7901 | 0.10914 | 12.3462 | 0.0011333 | 0.041422 | 0 | 26.1769 | -0.022632 | 23.0488 | 23.0994 | -0.0005228 | -0.05914 | 0 | 0 | 0.00012369 | 0.0045209 | 0.0043874 | 0 | 0 | 15.9 | 20.9325 | 123.0631 | -0.0016057 | 0.058137 | 1.0044 | 1.0018 | 98.213 | 276.917 | 310.978 | 311.661 | 676.425 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 308.8274 | 5 | 8.0348 | 1.145 | 0.87433 | 0.062031 | 7.0171 | 0.00048292 | 0.070277 | 0.037873 | 26.3844 | 0.0023298 | 23.2305 | 23.2795 | 5.4236e-05 | 0.0061352 | 0.00013559 | 0.015338 | 2.9956e-05 | 0.0043594 | 0.0048236 | 0.023028 | 7.5745 | 15.3809 | 20.9311 | 125.0167 | -0.0019769 | 0.057644 | 1.0014 | 1.0017 | 98.2119 | 276.914 | 310.965 | 311.621 | 676.532 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 58.6138 | 10 | 6.135 | 0 | 0 | -0.057671 | -6.5239 | 0 | 0 | 0.073297 | 26.7222 | -0.028533 | 23.5261 | 23.5755 | -0.00067268 | -0.076095 | 0.00027118 | 0.030676 | 0.00015151 | 0.0042763 | 0.0038255 | 0.04465 | 7.3297 | 15.4007 | 20.9347 | 128.2284 | -0.0015081 | 0.057302 | 1.0048 | 1.0015 | 98.2122 | 276.917 | 310.94 | 311.593 | 676.441 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.13028 | 15 | 6.5281 | 0.33566 | -3.2658 | 0.17192 | 19.4484 | 0.00039155 | 0.034106 | 0.10495 | 25.8306 | -0.024634 | 22.7446 | 22.7929 | -0.00056147 | -0.063515 | 0.00027118 | 0.030676 | 6.7318e-05 | 0.0058636 | 0.0042544 | 0.06485 | 6.997 | 15.5908 | 20.9327 | 119.8329 | -0.0018249 | 0.06171 | 1.0042 | 1.0014 | 98.2133 | 276.908 | 310.988 | 311.648 | 676.181 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 321.9474 | 20 | 7.9426 | 3.8696 | 26.3227 | 0.018145 | 2.0526 | -0.0018391 | 0.25653 | 0.14113 | 26.4104 | 0.02049 | 23.2562 | 23.3104 | 0.00047762 | 0.054029 | 0.0014652 | 0.16575 | -3.337e-05 | 0.0046547 | 0.0047934 | 0.08747 | 7.0566 | 14.1196 | 20.9312 | 125.2783 | -0.002225 | 0.05837 | 0.99891 | 1.0013 | 98.2133 | 276.903 | 311.003 | 311.727 | 675.956 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.30241 | 25 | 7.5668 | 0 | 0 | -0.16842 | -19.0518 | 0 | 0 | 0.17991 | 26.1754 | 0.010904 | 23.052 | 23.1051 | 0.00025194 | 0.0285 | 0.0032891 | 0.37207 | 1.8454e-05 | 0.015618 | 0.0062813 | 0.11516 | 7.1962 | 15.4479 | 20.9259 | 123.0735 | -0.0020215 | 0.086039 | 1.0001 | 1.0014 | 98.2137 | 276.911 | 311.039 | 311.755 | 675.812 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 12.3735 | 30 | 22.3851 | 5.2759 | -7.1142 | 0.037507 | 4.2429 | 0.00567 | 0.93311 | 0.25479 | 26.4247 | -0.011434 | 23.2794 | 23.3381 | -0.00026684 | -0.030185 | 0.003919 | 0.44332 | 0.00021267 | 0.034998 | 0.017345 | 0.17422 | 8.4928 | 15.3456 | 20.8882 | 125.4712 | -0.0012622 | 0.13393 | 1.0026 | 1.0013 | 98.2131 | 276.909 | 311.143 | 311.928 | 675.656 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 45.5517 | 20.7662 | 106.9747 | 0.019391 | 2.1936 | 0.026493 | 3.2035 | 0.42463 | 26.5239 | 0.088314 | 23.4097 | 23.4883 | 0.0020744 | 0.23466 | 0.0091049 | 1.03 | 0.00051373 | 0.06212 | 0.034162 | 0.30299 | 12.1322 | 15.2935 | 20.831 | 126.6474 | -9.158e-05 | 0.2009 | 0.99124 | 1.0013 | 98.2137 | 276.907 | 311.715 | 312.762 | 675.575 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 79.8933 | 19.195 | 205.9275 | 0.036794 | 4.1622 | 0.023817 | 2.2422 | 0.73824 | 25.8832 | 0.32883 | 22.9251 | 23.0415 | 0.0075769 | 0.85711 | 0.033233 | 3.7594 | 0.00087632 | 0.082498 | 0.056072 | 0.52858 | 18.456 | 15.1354 | 20.7515 | 121.0296 | 0.0014065 | 0.25653 | 0.96428 | 1.0011 | 98.2129 | 276.913 | 312.819 | 314.408 | 676.655 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 80 | 45 | 108.086 | 19.3567 | 225.392 | 0.049362 | 5.5839 | 0.02364 | 2.0895 | 1.2082 | 25.75 | 0.48202 | 22.9182 | 23.0815 | 0.011126 | 1.2586 | 0.079989 | 9.0486 | 0.0011669 | 0.10314 | 0.074664 | 0.85541 | 26.8486 | 14.9297 | 20.6852 | 120.3706 | 0.0025915 | 0.31037 | 0.94756 | 1.0011 | 98.2146 | 276.898 | 314.343 | 316.583 | 675.941 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 405 | 50 | 143.9617 | 20.6243 | 270.7567 | 0.061705 | 6.9802 | 0.024881 | 2.2048 | 1.8383 | 26.1136 | 0.70852 | 23.3614 | 23.5803 | 0.016707 | 1.8899 | 0.14957 | 16.9198 | 0.0015353 | 0.13605 | 0.099335 | 1.2904 | 36.7661 | 14.6424 | 20.6033 | 124.4305 | 0.003985 | 0.38964 | 0.92338 | 1.0011 | 98.2145 | 276.898 | 315.96 | 318.921 | 676.306 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 80 | 55 | 183.7462 | 21.7194 | 288.2687 | 0.074786 | 8.46 | 0.027419 | 2.0685 | 2.6576 | 25.3069 | 0.9348 | 22.7778 | 23.0623 | 0.021559 | 2.4388 | 0.24524 | 27.7415 | 0.0020505 | 0.1547 | 0.1241 | 1.849 | 48.3196 | 14.3114 | 20.5038 | 117.5744 | 0.006284 | 0.44906 | 0.89981 | 1.001 | 98.2134 | 276.891 | 317.886 | 321.857 | 676.701 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 60 | 60 | 207.2497 | 19.9862 | 321.9474 | 0.091668 | 10.3696 | 0.026022 | 1.9501 | 3.6351 | 25.208 | 1.2721 | 22.8394 | 23.2001 | 0.029512 | 3.3385 | 0.37291 | 42.1846 | 0.0023854 | 0.17876 | 0.14071 | 2.511 | 60.5844 | 13.8912 | 20.4424 | 117.4318 | 0.0076904 | 0.51347 | 0.86573 | 1.0008 | 98.2133 | 276.895 | 319.997 | 325.05 | 677.245 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 415 | 65 | 227.4212 | 20.7396 | 287.3056 | 0.096935 | 10.9655 | 0.027844 | 2.0197 | 4.7217 | 24.6958 | 1.2143 | 22.5143 | 22.935 | 0.02785 | 3.1505 | 0.51632 | 58.407 | 0.0026991 | 0.19578 | 0.15445 | 3.2489 | 72.6422 | 13.4075 | 20.3816 | 113.4084 | 0.0092068 | 0.56849 | 0.87139 | 1.0008 | 98.2131 | 276.883 | 321.985 | 328.001 | 678.971 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 415 | 70 | 263.5698 | 20.8646 | 230.0216 | 0.11167 | 12.6324 | 0.028095 | 1.9987 | 5.9492 | 25.1768 | 1.0885 | 23.1064 | 23.5984 | 0.025687 | 2.9057 | 0.65016 | 73.5474 | 0.0031374 | 0.22319 | 0.17854 | 4.0814 | 84.9889 | 12.9113 | 20.3057 | 118.6575 | 0.010791 | 0.63018 | 0.88397 | 1.0008 | 98.2123 | 276.887 | 324.139 | 331.041 | 678.464 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 288.3392 | 19.6515 | 255.3559 | 0.12971 | 14.6726 | 0.027467 | 1.8475 | 7.329 | 24.5624 | 1.4257 | 22.6814 | 23.2308 | 0.033121 | 3.7467 | 0.79718 | 90.1786 | 0.0035626 | 0.23963 | 0.1948 | 5.0148 | 97.7199 | 12.2883 | 20.2298 | 113.6325 | 0.012904 | 0.68883 | 0.85078 | 1.0009 | 98.2129 | 276.898 | 326.136 | 334.036 | 679.19 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 27 and 485 s) |  | 80 | 308.8274 | 20.9548 | 257.8684 | 0.13028 | 14.7378 | 0.026346 | 1.659 | 8.8219 | 24.1794 | 1.4556 | 22.4782 | 23.0803 | 0.033596 | 3.8004 | 0.96397 | 109.0465 | 0.0034324 | 0.21614 | 0.20259 | 6.0083 | 110.2739 | 11.6376 | 20.1893 | 110.8586 | 0.012584 | 0.63505 | 0.84808 | 1.0012 | 98.2132 | 276.886 | 328.335 | 337.13 | 679.643 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 86.5542 | 85 | 289.1968 | 20.9431 | 194.2541 | 0.12207 | 13.8087 | 0.023741 | 1.7343 | 10.317 | 23.9234 | 1.0299 | 22.365 | 23.0232 | 0.023712 | 2.6824 | 1.1072 | 125.2535 | 0.002898 | 0.2117 | 0.1909 | 6.992 | 121.3761 | 11.0003 | 20.2253 | 109.1325 | 0.010432 | 0.62913 | 0.89048 | 1.0014 | 98.2135 | 276.89 | 330.176 | 339.893 | 679.856 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 25.0548 | 90 | 280.4883 | 22.6522 | 188.7414 | 0.10946 | 12.3824 | 0.021058 | 1.774 | 11.7412 | 24.4352 | 0.87459 | 22.9269 | 23.6223 | 0.02066 | 2.3371 | 1.2182 | 137.8022 | 0.002305 | 0.19419 | 0.18325 | 7.9274 | 130.4576 | 10.4247 | 20.2688 | 114.2679 | 0.0076598 | 0.56977 | 0.90656 | 1.0016 | 98.2134 | 276.885 | 331.383 | 341.433 | 679.986 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.03071 | 95 | 256.1462 | 23.7523 | 173.1809 | 0.095331 | 10.7841 | 0.016438 | 1.7046 | 13.0828 | 24.7131 | 0.68907 | 23.2429 | 23.959 | 0.01651 | 1.8676 | 1.3111 | 148.3139 | 0.0015671 | 0.1625 | 0.16484 | 8.7976 | 137.7134 | 9.9092 | 20.3439 | 117.1605 | 0.0044624 | 0.47951 | 0.92617 | 1.0019 | 98.2131 | 276.891 | 332.172 | 342.406 | 679.897 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 82.2358 | 100 | 209.4436 | 24.2757 | 80.3974 | 0.076269 | 8.6277 | 0.015064 | 1.9084 | 14.2467 | 24.2333 | 0.26109 | 22.8056 | 23.4853 | 0.0061318 | 0.69365 | 1.3677 | 154.717 | 0.0011489 | 0.14555 | 0.13649 | 9.551 | 142.4674 | 9.4766 | 20.4378 | 112.7241 | 0.0028081 | 0.44205 | 0.97273 | 1.0021 | 98.2127 | 276.9 | 332.374 | 342.28 | 679.537 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.030011 | 105 | 199.2664 | 26.7244 | 58.3738 | 0.065914 | 7.4563 | 0.014739 | 2.0406 | 15.2685 | 24.6854 | 0.16134 | 23.1979 | 23.848 | 0.0038477 | 0.43526 | 1.3926 | 157.5392 | 0.00097152 | 0.1345 | 0.12918 | 10.2151 | 145.4145 | 9.1349 | 20.474 | 116.8024 | 0.0019752 | 0.40535 | 0.98416 | 1.0024 | 98.2113 | 276.899 | 331.901 | 341.202 | 679.02 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.0399 | 110 | 183.5908 | 25.4226 | 14.8969 | 0.063839 | 7.2215 | 0.012649 | 1.9175 | 16.2257 | 24.8202 | 0.039745 | 23.3041 | 23.9273 | 0.00095099 | 0.10758 | 1.4046 | 158.8963 | 0.00080748 | 0.12241 | 0.11871 | 10.8349 | 147.506 | 8.8063 | 20.5147 | 117.9777 | 0.0012697 | 0.37135 | 0.99819 | 1.0027 | 98.2118 | 276.899 | 331.609 | 340.477 | 678.413 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 39.457 | 115 | 164.2081 | 25.3681 | 12.4593 | 0.057222 | 6.473 | 0.011761 | 1.776 | 17.0952 | 24.2789 | 0.030551 | 22.764 | 23.3359 | 0.00071294 | 0.080649 | 1.4088 | 159.3669 | 0.00067298 | 0.10163 | 0.10493 | 11.3939 | 148.6536 | 8.5015 | 20.5564 | 112.73 | 0.00077184 | 0.32224 | 0.99945 | 1.0029 | 98.2119 | 276.907 | 331.145 | 339.465 | 677.76 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 25.8646 | 120 | 139.2212 | 26.6693 | -13.9282 | 0.046147 | 5.2203 | 0.016367 | 1.9674 | 17.8537 | 24.4861 | -0.027403 | 22.9207 | 23.4557 | -0.00064275 | -0.072709 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00075529 | 0.090791 | 0.089658 | 11.8804 | 148.7811 | 8.2394 | 20.6162 | 114.475 | 0.0010952 | 0.29079 | 1.0064 | 1.0033 | 98.213 | 276.909 | 330.604 | 338.32 | 677.569 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 13.9973 | 125 | 134.216 | 29.8935 | -20.0332 | 0.03969 | 4.4898 | 0.020637 | 2.2193 | 18.5373 | 25.3437 | -0.032927 | 23.65 | 24.1481 | -0.00079512 | -0.089945 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00081909 | 0.088084 | 0.086526 | 12.3209 | 148.2986 | 8.0335 | 20.6386 | 122.254 | 0.0012476 | 0.2755 | 1.0073 | 1.0035 | 98.2157 | 276.925 | 329.58 | 336.521 | 676.104 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 5.0669 | 130 | 119.0588 | 24.8191 | -18.8646 | 0.042406 | 4.7971 | 0.02384 | 1.8483 | 19.1705 | 24.8298 | -0.033956 | 23.115 | 23.5591 | -0.00079997 | -0.090495 | 1.4106 | 159.5685 | 0.001011 | 0.078378 | 0.076867 | 12.7294 | 147.4655 | 7.8314 | 20.6674 | 117.0656 | 0.0021158 | 0.25451 | 1.0076 | 1.0037 | 98.217 | 276.914 | 328.792 | 335.109 | 675.325 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 159.3029 | 135 | 108.0266 | 25.7724 | -55.2933 | 0.037053 | 4.1916 | 0.032086 | 1.8887 | 19.7382 | 24.545 | -0.088317 | 22.7977 | 23.1982 | -0.0020488 | -0.23177 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0011889 | 0.069983 | 0.069653 | 13.0957 | 146.2091 | 7.6187 | 20.6908 | 114.1346 | 0.0029141 | 0.23441 | 1.0142 | 1.004 | 98.2145 | 276.925 | 328.04 | 333.803 | 674.6 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 1.4082 | 140 | 100.9044 | 32.5018 | -26.7995 | 0.027444 | 3.1046 | 0.043744 | 2.6733 | 20.2606 | 25.1537 | -0.031056 | 23.3123 | 23.6827 | -0.0007355 | -0.083201 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0012005 | 0.073368 | 0.066275 | 13.4355 | 144.7182 | 7.4652 | 20.7091 | 119.6052 | 0.0028408 | 0.23873 | 1.0079 | 1.0043 | 98.2113 | 276.932 | 327.328 | 332.528 | 674.072 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 148.7811 | 145 | 104.3367 | 28.5371 | -39.4891 | 0.032321 | 3.6562 | 0.036261 | 2.055 | 20.7737 | 24.9824 | -0.05446 | 23.1038 | 23.4358 | -0.0012763 | -0.14438 | 1.4106 | 159.5685 | 0.001172 | 0.06642 | 0.06709 | 13.7689 | 143.2666 | 7.327 | 20.7046 | 117.7279 | 0.0027564 | 0.22174 | 1.0108 | 1.0045 | 98.21 | 276.937 | 326.624 | 331.318 | 674.491 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 93.8288 | 24.5171 | -23.6744 | 0.033831 | 3.8271 | 0.033615 | 1.9737 | 21.2691 | 25.0525 | -0.034157 | 23.1409 | 23.4487 | -0.00080094 | -0.090604 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0011373 | 0.066773 | 0.061397 | 14.0901 | 141.7938 | 7.1446 | 20.7258 | 118.2479 | 0.0025996 | 0.22218 | 1.0087 | 1.0047 | 98.211 | 276.953 | 326.234 | 330.573 | 673.203 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 95.2875 | 26.1265 | -34.0823 | 0.032241 | 3.6472 | 0.033223 | 2.0411 | 21.7419 | 25.2397 | -0.046652 | 23.2732 | 23.5541 | -0.0010988 | -0.1243 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0010711 | 0.065808 | 0.062019 | 14.3987 | 140.2701 | 6.9928 | 20.7252 | 119.8125 | 0.0022939 | 0.21836 | 1.0103 | 1.005 | 98.2118 | 276.967 | 325.666 | 329.597 | 673.063 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 191.44 | 160 | 94.7937 | 26.4753 | -31.2399 | 0.031651 | 3.5805 | 0.032385 | 1.998 | 22.2171 | 25.2092 | -0.042115 | 23.2175 | 23.4783 | -0.00098878 | -0.11185 | 1.4106 | 159.5685 | 0.001025 | 0.063238 | 0.061344 | 14.7071 | 138.8567 | 6.8218 | 20.7274 | 119.3818 | 0.0021101 | 0.21186 | 1.0099 | 1.0051 | 98.2125 | 276.972 | 325.279 | 328.932 | 673.009 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 175.119 | 165 | 87.6208 | 27.3362 | -27.7421 | 0.028335 | 3.2053 | 0.037527 | 2.2865 | 22.6731 | 24.4394 | -0.034586 | 22.4925 | 22.7278 | -0.00078607 | -0.088922 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0010633 | 0.064788 | 0.057692 | 15.0046 | 137.4127 | 6.6791 | 20.734 | 112.122 | 0.0024046 | 0.22123 | 1.0091 | 1.0052 | 98.213 | 276.981 | 325.047 | 328.448 | 673.08 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 147.2999 | 170 | 93.0967 | 28.8312 | -23.795 | 0.028545 | 3.229 | 0.035651 | 2.3543 | 23.1249 | 24.8885 | -0.029394 | 22.8847 | 23.1071 | -0.00067922 | -0.076835 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0010176 | 0.067202 | 0.061018 | 15.3014 | 136.0288 | 6.5339 | 20.7257 | 116.1731 | 0.0021336 | 0.22447 | 1.0086 | 1.0052 | 98.2123 | 276.972 | 324.748 | 327.904 | 673.301 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 130.6639 | 175 | 96.1227 | 26.7871 | -29.7697 | 0.031721 | 3.5884 | 0.03317 | 2.174 | 23.5979 | 25.4492 | -0.04001 | 23.3845 | 23.6027 | -0.00094434 | -0.10683 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0010522 | 0.068962 | 0.062941 | 15.6113 | 134.8454 | 6.3897 | 20.7238 | 121.385 | 0.0021809 | 0.2251 | 1.0097 | 1.0051 | 98.2119 | 276.979 | 324.529 | 327.557 | 673.66 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 119.1563 | 180 | 93.7501 | 25.193 | -23.0025 | 0.032896 | 3.7213 | 0.02885 | 1.9212 | 24.0726 | 24.7694 | -0.032961 | 22.7558 | 22.957 | -0.00075669 | -0.085599 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00094905 | 0.0632 | 0.060744 | 15.9205 | 133.7368 | 6.2191 | 20.7257 | 114.9662 | 0.0018676 | 0.21469 | 1.0089 | 1.0051 | 98.2119 | 276.996 | 324.47 | 327.34 | 674.115 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) | 106.3983 | 185 | 92.2534 | 26.5237 | -38.9832 | 0.030747 | 3.4781 | 0.030963 | 2.085 | 24.5376 | 25.3427 | -0.051039 | 23.2774 | 23.4839 | -0.0011986 | -0.13559 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00095201 | 0.064107 | 0.06006 | 16.2225 | 132.6359 | 6.0647 | 20.7331 | 120.323 | 0.00179 | 0.21325 | 1.0111 | 1.0052 | 98.2122 | 276.994 | 324.4 | 327.279 | 674.935 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 20.6346 | 190 | 88.3013 | 23.3936 | -23.0356 | 0.033367 | 3.7746 | 0.02931 | 1.9055 | 24.989 | 25.2672 | -0.032846 | 23.2027 | 23.4012 | -0.00076864 | -0.08695 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00097799 | 0.063583 | 0.057838 | 16.5173 | 131.5212 | 5.9072 | 20.7404 | 119.5798 | 0.001908 | 0.21238 | 1.009 | 1.0052 | 98.2127 | 276.993 | 324.325 | 327.1 | 675.246 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 22.6515 | 195 | 90.1531 | 27.8504 | -34.7764 | 0.028616 | 3.2371 | 0.030828 | 2.1957 | 25.4352 | 25.4043 | -0.042325 | 23.3191 | 23.5121 | -0.00099515 | -0.11257 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00088215 | 0.062832 | 0.058694 | 16.8086 | 130.4367 | 5.739 | 20.7385 | 120.832 | 0.0014963 | 0.20954 | 1.0101 | 1.0052 | 98.2118 | 276.99 | 324.193 | 326.876 | 675.785 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 23.3461 | 200 | 89.0247 | 28.1616 | -30.057 | 0.027945 | 3.1612 | 0.033748 | 2.2147 | 25.8831 | 24.8956 | -0.036479 | 22.8448 | 23.0257 | -0.00083994 | -0.095016 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0009431 | 0.06189 | 0.057967 | 17.1003 | 129.4155 | 5.6163 | 20.7369 | 116.0035 | 0.0018228 | 0.21038 | 1.0094 | 1.0052 | 98.2134 | 276.995 | 324.089 | 326.656 | 676.257 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 23.8436 | 205 | 87.8117 | 24.4195 | -18.5263 | 0.031788 | 3.596 | 0.02857 | 1.8765 | 26.3252 | 25.0945 | -0.025381 | 23.0207 | 23.2031 | -0.00058892 | -0.06662 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0009082 | 0.059652 | 0.056951 | 17.3876 | 128.4156 | 5.4543 | 20.7422 | 117.8314 | 0.0016479 | 0.20321 | 1.0082 | 1.0053 | 98.2126 | 276.992 | 323.996 | 326.562 | 676.672 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 24.1771 | 210 | 89.6169 | 27.8846 | -32.9512 | 0.02841 | 3.2138 | 0.033459 | 2.2066 | 26.7688 | 26.0027 | -0.038961 | 23.8431 | 24.028 | -0.00093616 | -0.1059 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00095059 | 0.062692 | 0.058401 | 17.6759 | 127.4703 | 5.3061 | 20.7443 | 126.4576 | 0.0016858 | 0.20544 | 1.0098 | 1.0053 | 98.2122 | 276.988 | 323.85 | 326.361 | 677.017 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) | 24.6132 | 215 | 87.926 | 25.3594 | -30.3324 | 0.03065 | 3.4672 | 0.031024 | 2.0406 | 27.2126 | 25.2326 | -0.0399 | 23.125 | 23.3002 | -0.00092969 | -0.10517 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00095088 | 0.062546 | 0.057466 | 17.9656 | 126.5703 | 5.1647 | 20.7415 | 119.016 | 0.0018023 | 0.2099 | 1.0098 | 1.0053 | 98.213 | 276.996 | 323.683 | 326.136 | 677.244 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.083154 | 220 | 86.5616 | 26.6738 | -31.6335 | 0.028687 | 3.2452 | 0.029391 | 2.0212 | 27.6488 | 24.6534 | -0.039884 | 22.5859 | 22.7532 | -0.00090748 | -0.10266 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00084314 | 0.057984 | 0.055997 | 18.2493 | 125.6765 | 5.0042 | 20.742 | 113.5738 | 0.001442 | 0.20156 | 1.0098 | 1.0052 | 98.2116 | 276.99 | 323.564 | 325.96 | 677.378 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.068881 | 225 | 85.3152 | 27.7015 | -47.8743 | 0.027225 | 3.0798 | 0.033829 | 2.187 | 28.0785 | 25.6371 | -0.055075 | 23.4902 | 23.6657 | -0.0013034 | -0.14744 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00092101 | 0.059541 | 0.055573 | 18.5282 | 124.7935 | 4.8779 | 20.7514 | 122.8336 | 0.0016204 | 0.19961 | 1.0115 | 1.0052 | 98.2122 | 276.974 | 323.607 | 326.025 | 678.459 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.05617 | 230 | 79.1356 | 28.1312 | -40.5549 | 0.024868 | 2.8131 | 0.038841 | 2.1645 | 28.4897 | 24.7678 | -0.04415 | 22.6807 | 22.843 | -0.0010085 | -0.11408 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0009659 | 0.053827 | 0.051369 | 18.7955 | 123.8681 | 4.7324 | 20.7599 | 114.5795 | 0.0019382 | 0.18979 | 1.0103 | 1.0052 | 98.2136 | 276.985 | 323.421 | 325.736 | 677.447 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.04878 | 235 | 78.3288 | 26.4372 | -46.3569 | 0.026191 | 2.9628 | 0.03263 | 2.1523 | 28.8833 | 25.5705 | -0.051535 | 23.401 | 23.5597 | -0.0012142 | -0.13735 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00085464 | 0.056372 | 0.051263 | 19.0521 | 122.9077 | 4.6245 | 20.7662 | 122.0494 | 0.0013617 | 0.19186 | 1.0111 | 1.0052 | 98.2142 | 276.967 | 323.218 | 325.41 | 677.366 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.043778 | 240 | 80.0329 | 24.5994 | -26.5949 | 0.02876 | 3.2535 | 0.029182 | 1.9297 | 29.2792 | 25.4758 | -0.032597 | 23.3104 | 23.4647 | -0.00076488 | -0.086525 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0008393 | 0.055498 | 0.052053 | 19.3104 | 121.9968 | 4.4695 | 20.7627 | 121.1265 | 0.0013123 | 0.19014 | 1.0089 | 1.0051 | 98.2146 | 276.969 | 323.163 | 325.303 | 677.173 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) | 0.038418 | 245 | 77.3925 | 29.131 | -38.2901 | 0.023485 | 2.6567 | 0.037625 | 2.2587 | 29.6728 | 25.168 | -0.038795 | 23.0255 | 23.1794 | -0.00089925 | -0.10173 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00088364 | 0.053045 | 0.050265 | 19.5662 | 121.1134 | 4.3459 | 20.7669 | 118.2008 | 0.0015361 | 0.18548 | 1.0095 | 1.0051 | 98.2141 | 276.973 | 323.116 | 325.276 | 677.004 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 246.621 | 250 | 76.6671 | 29.7886 | -50.565 | 0.022752 | 2.5737 | 0.040037 | 2.4001 | 30.0579 | 25.4943 | -0.049031 | 23.3094 | 23.4631 | -0.0011504 | -0.13014 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0009109 | 0.054605 | 0.050113 | 19.8172 | 120.2317 | 4.2291 | 20.7697 | 121.2093 | 0.0016002 | 0.18773 | 1.0108 | 1.0051 | 98.2151 | 276.982 | 322.915 | 325.045 | 676.82 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 167.3572 | 255 | 79.2214 | 24.3491 | -35.6631 | 0.028761 | 3.2536 | 0.031472 | 1.9064 | 30.4477 | 25.5019 | -0.043729 | 23.3066 | 23.4563 | -0.0010257 | -0.11603 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00090519 | 0.054832 | 0.051536 | 20.0713 | 119.4026 | 4.1101 | 20.7647 | 121.231 | 0.0015759 | 0.18827 | 1.0101 | 1.0051 | 98.2142 | 276.974 | 322.779 | 324.852 | 676.547 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 131.4742 | 260 | 78.0083 | 23.5257 | -26.4133 | 0.029312 | 3.3159 | 0.030264 | 1.8528 | 30.8407 | 25.3494 | -0.033224 | 23.1593 | 23.3034 | -0.00077423 | -0.087583 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0008871 | 0.054311 | 0.050791 | 20.3271 | 118.6182 | 3.9484 | 20.7663 | 119.7446 | 0.0015242 | 0.18777 | 1.0089 | 1.0051 | 98.2143 | 276.986 | 322.67 | 324.677 | 676.44 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 108.5138 | 265 | 76.5153 | 31.3582 | -38.6229 | 0.02157 | 2.44 | 0.042042 | 2.4543 | 31.227 | 24.8056 | -0.036547 | 22.6537 | 22.7952 | -0.00083309 | -0.094241 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00090684 | 0.05294 | 0.049784 | 20.5785 | 117.8379 | 3.8265 | 20.766 | 114.6175 | 0.0016859 | 0.18722 | 1.0092 | 1.005 | 98.2149 | 276.978 | 322.543 | 324.559 | 677.264 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 92.3051 | 270 | 78.3209 | 26.9215 | -29.7518 | 0.025718 | 2.9092 | 0.035967 | 2.1093 | 31.6141 | 25.6854 | -0.032411 | 23.4588 | 23.6074 | -0.00076515 | -0.086555 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00092499 | 0.054247 | 0.050963 | 20.8304 | 117.0894 | 3.7192 | 20.768 | 122.9007 | 0.0016294 | 0.18576 | 1.0087 | 1.0049 | 98.2151 | 276.987 | 322.566 | 324.609 | 676.158 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) | 84.6816 | 275 | 78.3659 | 23.9775 | -28.2432 | 0.028892 | 3.2683 | 0.031384 | 1.8511 | 32.0058 | 25.2746 | -0.035137 | 23.0812 | 23.2236 | -0.000816 | -0.092307 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00090675 | 0.053482 | 0.050869 | 21.085 | 116.3849 | 3.5701 | 20.7655 | 118.9886 | 0.0016153 | 0.18603 | 1.0089 | 1.0048 | 98.2162 | 276.997 | 322.534 | 324.523 | 676.012 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.025927 | 280 | 75.8917 | 28.0855 | -57.4248 | 0.023887 | 2.7022 | 0.039988 | 2.124 | 32.3915 | 24.9989 | -0.059734 | 22.824 | 22.9638 | -0.0013717 | -0.15517 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00095519 | 0.050736 | 0.049128 | 21.335 | 115.6839 | 3.4399 | 20.7697 | 116.3794 | 0.0018566 | 0.18034 | 1.0116 | 1.0047 | 98.2155 | 276.978 | 322.456 | 324.431 | 675.916 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.023504 | 285 | 75.0058 | 27.6088 | -25.3915 | 0.024016 | 2.7167 | 0.038315 | 2.0548 | 32.7687 | 25.5788 | -0.025956 | 23.3486 | 23.4939 | -0.0006098 | -0.068982 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00092017 | 0.049348 | 0.048416 | 21.5788 | 114.978 | 3.3262 | 20.7763 | 121.816 | 0.0016255 | 0.17374 | 1.0076 | 1.0046 | 98.2149 | 276.989 | 322.39 | 324.395 | 675.922 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.02512 | 290 | 70.8143 | 28.8263 | -29.0751 | 0.021716 | 2.4566 | 0.038291 | 2.3715 | 33.1333 | 25.8984 | -0.026568 | 23.6282 | 23.7652 | -0.0006314 | -0.071425 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00083153 | 0.051499 | 0.046421 | 21.8159 | 114.2527 | 3.2016 | 20.7854 | 124.8146 | 0.0012257 | 0.17764 | 1.0075 | 1.0045 | 98.2153 | 277.004 | 322.224 | 324.093 | 675.89 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.026338 | 295 | 72.8173 | 27.7368 | -42.5824 | 0.023208 | 2.6253 | 0.035482 | 2.2178 | 33.4924 | 25.8581 | -0.041688 | 23.5732 | 23.7053 | -0.00098824 | -0.11179 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00082346 | 0.051469 | 0.047504 | 22.0507 | 113.5334 | 3.1046 | 20.7813 | 124.3307 | 0.0011985 | 0.17776 | 1.0092 | 1.0045 | 98.2153 | 277.01 | 321.975 | 323.779 | 675.9 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.027746 | 300 | 72.3637 | 26.494 | -27.6025 | 0.024145 | 2.7313 | 0.041296 | 2.1052 | 33.8553 | 24.8362 | -0.029247 | 22.6521 | 22.7877 | -0.00066646 | -0.075392 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00099709 | 0.050831 | 0.047239 | 22.2876 | 112.8511 | 2.9698 | 20.7755 | 114.751 | 0.0020569 | 0.18146 | 1.0076 | 1.0043 | 98.2158 | 277.01 | 322.124 | 324.052 | 675.713 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) | 0.02943 | 305 | 74.9454 | 27.3747 | -36.3699 | 0.024202 | 2.7378 | 0.043186 | 2.1069 | 34.2236 | 25.0779 | -0.038267 | 22.8658 | 23.0019 | -0.00088022 | -0.099572 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0010452 | 0.050991 | 0.048686 | 22.5274 | 112.2085 | 2.8642 | 20.7719 | 116.9606 | 0.0022152 | 0.18058 | 1.0085 | 1.0041 | 98.2162 | 277.011 | 322.028 | 323.946 | 676.056 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.9492 | 310 | 75.9923 | 26.2839 | -44.8986 | 0.025558 | 2.8912 | 0.039426 | 1.9935 | 34.6009 | 25.8066 | -0.048496 | 23.526 | 23.6626 | -0.0011475 | -0.12981 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0010077 | 0.050951 | 0.049228 | 22.7722 | 111.6159 | 2.7267 | 20.775 | 123.8344 | 0.0019432 | 0.1767 | 1.0094 | 1.0038 | 98.2165 | 277.006 | 321.97 | 323.84 | 676.244 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.9402 | 315 | 72.8622 | 26.5456 | -36.6828 | 0.024264 | 2.7448 | 0.039752 | 1.9519 | 34.9731 | 25.6598 | -0.037829 | 23.3919 | 23.5289 | -0.00089007 | -0.10069 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00096453 | 0.04736 | 0.046964 | 23.0127 | 111.0256 | 2.612 | 20.782 | 122.4284 | 0.0017925 | 0.16824 | 1.0079 | 1.0035 | 98.2173 | 277.031 | 321.968 | 323.853 | 676.458 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.9684 | 320 | 69.5626 | 28.2806 | -35.4407 | 0.021744 | 2.4597 | 0.043078 | 2.2129 | 35.3291 | 25.4367 | -0.033049 | 23.1831 | 23.3174 | -0.00077062 | -0.087175 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00093668 | 0.048117 | 0.045273 | 23.2433 | 110.4035 | 2.4858 | 20.7865 | 120.2803 | 0.0017134 | 0.17126 | 1.007 | 1.0033 | 98.2186 | 277.018 | 321.892 | 323.757 | 676.181 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.9896 | 325 | 68.2699 | 28.4741 | -68.5947 | 0.021195 | 2.3976 | 0.045455 | 2.0721 | 35.6737 | 25.6633 | -0.061844 | 23.3746 | 23.5084 | -0.0014539 | -0.16446 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00096341 | 0.043918 | 0.043942 | 23.4663 | 109.7653 | 2.3925 | 20.7926 | 122.3544 | 0.0017874 | 0.15939 | 1.0102 | 1.0031 | 98.2189 | 277.035 | 321.685 | 323.527 | 676.052 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 1.998 | 330 | 62.9144 | 29.0713 | -44.4626 | 0.019131 | 2.1641 | 0.049428 | 2.1765 | 36.0017 | 25.4211 | -0.036554 | 23.1446 | 23.2699 | -0.00085061 | -0.096223 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00094561 | 0.04164 | 0.040677 | 23.6778 | 109.096 | 2.2753 | 20.8028 | 120.0069 | 0.001752 | 0.15457 | 1.0071 | 1.0029 | 98.2182 | 277.033 | 321.554 | 323.296 | 676.113 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) | 2.0153 | 335 | 62.9546 | 28.782 | -33.2247 | 0.019336 | 2.1873 | 0.049845 | 2.0154 | 36.3163 | 25.9907 | -0.027026 | 23.6484 | 23.7709 | -0.00064242 | -0.072672 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00096379 | 0.038969 | 0.040296 | 23.8803 | 108.407 | 2.1994 | 20.8073 | 125.3669 | 0.00174 | 0.14544 | 1.0058 | 1.0027 | 98.2176 | 277.037 | 321.354 | 323.018 | 676.185 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 53.4557 | 36.5577 | -53.8919 | 0.012926 | 1.4622 | 0.072204 | 2.5191 | 36.6074 | 25.0365 | -0.030445 | 22.7707 | 22.8813 | -0.00069661 | -0.078802 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00093332 | 0.032562 | 0.034153 | 24.0664 | 107.6687 | 2.0894 | 20.8242 | 116.2818 | 0.0017604 | 0.13236 | 1.0059 | 1.0024 | 98.2186 | 277.036 | 321.22 | 322.781 | 676.261 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages |  | 345 | 49.1236 | 47.0975 | -92.9544 | 0.0092203 | 1.043 | 0.098021 | 3.47 | 36.8638 | 25.8831 | -0.036269 | 23.5217 | 23.6311 | -0.00085707 | -0.096953 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00090378 | 0.031994 | 0.031692 | 24.231 | 106.8517 | 2.0662 | 20.8368 | 124.1784 | 0.0015163 | 0.12812 | 1.0063 | 1.0021 | 98.2202 | 277.035 | 320.961 | 322.454 | 677.291 | 0 | 0 | 0
HRR(0-27) (kW/m˛) | 7.1962 | 350 | 46.8322 | 24.8897 | -44.31 | 0.016633 | 1.8816 | 0.044752 | 1.7559 | 37.1037 | 25.2615 | -0.031992 | 22.937 | 23.0374 | -0.00073702 | -0.083373 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00074437 | 0.029207 | 0.029965 | 24.3852 | 106.0106 | 1.9847 | 20.8403 | 118.1835 | 0.00095258 | 0.12286 | 1.0056 | 1.002 | 98.2181 | 277.037 | 320.684 | 322.088 | 676.402 | 0 | 0 | 0
EHC(0-27) (MJ/kg) | 3.5175 | 355 | 43.1449 | 37.6122 | -87.6486 | 0.01014 | 1.1471 | 0.072567 | 2.9065 | 37.3287 | 25.2454 | -0.038628 | 22.9112 | 23.0088 | -0.00088879 | -0.10054 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00073586 | 0.029473 | 0.027998 | 24.5301 | 105.1511 | 1.9143 | 20.8472 | 117.976 | 0.00091966 | 0.1236 | 1.0062 | 1.0017 | 98.2176 | 277.044 | 320.527 | 321.893 | 676.404 | 0 | 0 | 0
MLR(0-27) (g/s) | 0.032958 | 360 | 44.0758 | 28.5511 | -38.2046 | 0.013647 | 1.5437 | 0.055758 | 2.0481 | 37.5467 | 25.9751 | -0.022047 | 23.5535 | 23.6485 | -0.00052137 | -0.058978 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00076091 | 0.02795 | 0.028276 | 24.6708 | 104.2964 | 1.8728 | 20.8491 | 124.7888 | 0.00093473 | 0.11759 | 1.0039 | 1.0014 | 98.2188 | 277.034 | 320.256 | 321.548 | 676.39 | 0 | 0 | 0
SEA(0-27) (m˛/kg) | -9.2643 | 365 | 39.5045 | 22.1503 | -32.9444 | 0.015766 | 1.7835 | 0.042067 | 1.5701 | 37.7557 | 25.4752 | -0.022409 | 23.0901 | 23.1777 | -0.0005194 | -0.058756 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00066323 | 0.024753 | 0.025272 | 24.8046 | 103.4402 | 1.7796 | 20.8578 | 119.9792 | 0.00059766 | 0.11072 | 1.0038 | 1.0012 | 98.2197 | 277.037 | 320.116 | 321.331 | 676.383 | 0 | 0 | 0
COY(0-27) (kg/kg) | 0.0031683 | 370 | 36.9772 | 36.9787 | -87.2355 | 0.0088396 | 0.99996 | 0.068299 | 2.5849 | 37.9469 | 25.7622 | -0.032934 | 23.3326 | 23.4143 | -0.00077113 | -0.087232 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00060374 | 0.02285 | 0.023583 | 24.9268 | 102.5591 | 1.7259 | 20.8648 | 122.6054 | 0.0003289 | 0.10514 | 1.0047 | 1.0009 | 98.22 | 277.017 | 319.875 | 320.994 | 677.645 | 0 | 0 | 0
CO2Y(0-27) (kg/kg) | 0.32318 | 375 | 33.613 | 37.0223 | -56.8506 | 0.008026 | 0.90791 | 0.06696 | 2.6339 | 38.1233 | 25.6587 | -0.019581 | 23.2208 | 23.3016 | -0.00045628 | -0.051615 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00053742 | 0.021139 | 0.02147 | 25.0394 | 101.6622 | 1.6849 | 20.8719 | 121.5275 | 7.142e-05 | 0.10099 | 1.0028 | 1.0005 | 98.2193 | 277.016 | 319.627 | 320.739 | 676.332 | 0 | 0 | 0
HRR(27-485) (kW/m˛) | 86.5542 | 380 | 31.5121 | 42.7893 | -122.3138 | 0.0065102 | 0.73645 | 0.066665 | 2.8114 | 38.2861 | 25.9296 | -0.033855 | 23.4458 | 23.5202 | -0.00079629 | -0.090078 | 1.4106 | 159.5685 | 0.000434 | 0.018303 | 0.019855 | 25.1427 | 100.753 | 1.6456 | 20.8783 | 124.0002 | -0.00036361 | 0.093224 | 1.0041 | 1.0003 | 98.2193 | 277.001 | 319.351 | 320.365 | 675.734 | 0 | 0 | 0
EHC(27-485) (MJ/kg) | 25.0548 | 385 | 26.8011 | 44.2602 | -121.0857 | 0.0053529 | 0.60554 | 0.091485 | 2.9925 | 38.4319 | 26.1449 | -0.027363 | 23.6206 | 23.6879 | -0.00064816 | -0.073322 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00048971 | 0.016019 | 0.016968 | 25.2348 | 99.8232 | 1.619 | 20.8889 | 125.9621 | -0.00015754 | 0.087092 | 1.0031 | 0.99993 | 98.2193 | 276.996 | 319.083 | 319.992 | 675.677 | 0 | 0 | 0
MLR(27-485) (g/s) | 0.03071 | 390 | 23.6988 | 30.5294 | -99.1327 | 0.0068622 | 0.77626 | 0.058113 | 2.2867 | 38.5582 | 25.8005 | -0.029129 | 23.29 | 23.3535 | -0.00068027 | -0.076953 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00039878 | 0.015691 | 0.015201 | 25.3152 | 98.8671 | 1.5887 | 20.8943 | 122.5634 | -0.00049611 | 0.086796 | 1.0027 | 0.99933 | 98.2208 | 276.983 | 318.816 | 319.685 | 676.013 | 0 | 0 | 0
SEA(27-485) (m˛/kg) | 82.2358 | 395 | 22.4884 | 23.212 | -42.7831 | 0.0085644 | 0.96883 | 0.040071 | 1.7282 | 38.6737 | 25.9121 | -0.015637 | 23.3732 | 23.4318 | -0.00036641 | -0.04145 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00034319 | 0.014801 | 0.014385 | 25.3891 | 97.908 | 1.5506 | 20.8974 | 123.5329 | -0.00072485 | 0.084362 | 1.0005 | 0.99873 | 98.2213 | 276.989 | 318.578 | 319.377 | 676.121 | 0 | 0 | 0
COY(27-485) (kg/kg) | 0.030011 | 400 | 21.4339 | 52.2427 | -124.7961 | 0.0036268 | 0.41028 | 0.10221 | 3.28 | 38.7835 | 26.0177 | -0.019264 | 23.4476 | 23.4957 | -0.00045261 | -0.051201 | 1.4106 | 159.5685 | 0.0003707 | 0.011896 | 0.013381 | 25.4586 | 96.9586 | 1.5108 | 20.9011 | 124.4316 | -0.00062105 | 0.076862 | 1.0006 | 0.99842 | 98.2211 | 276.966 | 318.295 | 318.947 | 676.211 | 0 | 0 | 0
CO2Y(27-485) (kg/kg) | 2.0399 | 405 | 17.1504 | 58.6138 | -81.3024 | 0.0025866 | 0.2926 | 0.12202 | 3.7228 | 38.8799 | 25.9754 | -0.0089783 | 23.3847 | 23.4227 | -0.0002103 | -0.023789 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00031562 | 0.0096293 | 0.010689 | 25.5187 | 95.9998 | 1.5103 | 20.9104 | 123.8959 | -0.00083791 | 0.071167 | 0.99902 | 0.998 | 98.2221 | 276.947 | 317.958 | 318.475 | 675.976 | 0 | 0 | 0
|  | 410 | 15.1899 | 52.966 | -196.1803 | 0.0025352 | 0.28679 | 0.10065 | 4.3487 | 38.9608 | 26.4318 | -0.020883 | 23.7773 | 23.8167 | -0.00049735 | -0.056262 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00025517 | 0.011025 | 0.0098096 | 25.57 | 95.0263 | 1.4834 | 20.914 | 128.1894 | -0.0010961 | 0.074221 | 1.0001 | 0.99771 | 98.2223 | 276.929 | 317.713 | 318.239 | 675.968 | 0 | 0 | 0
C-factor | 0.041612 | 415 | 15.8131 | 0 | -237.7467 | 0.00082232 | 0.093022 | 0.30241 | 12.3735 | 39.0383 | 26.1732 | -0.0082962 | 23.5298 | 23.5654 | -0.0001955 | -0.022116 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00024868 | 0.010175 | 0.010018 | 25.6196 | 94.0681 | 1.4863 | 20.913 | 125.614 | -0.0011119 | 0.072355 | 0.9986 | 0.99766 | 98.222 | 276.897 | 317.512 | 317.992 | 675.944 | 0 | 0 | 0
Time to ignition (s) | 27 | 420 | 17.2898 | 53.9958 | -113.6153 | 0.0028306 | 0.32021 | 0.079719 | 4.2514 | 39.121 | 26.2778 | -0.0136 | 23.6104 | 23.6471 | -0.0003216 | -0.03638 | 1.4106 | 159.5685 | 0.00022565 | 0.012034 | 0.011093 | 25.6723 | 93.1453 | 1.4709 | 20.9094 | 126.5478 | -0.0012064 | 0.076909 | 0.99922 | 0.99767 | 98.2224 | 276.875 | 317.332 | 317.825 | 675.889 | 0 | 0 | 0
|  | 425 | 16.9639 | 44.3462 | 11.0664 | 0.0033816 | 0.38253 | 0.036876 | 3.2709 | 39.2067 | 26.3008 | 0.0015827 | 23.6141 | 23.644 | 3.7422e-05 | 0.0042333 | 1.4107 | 159.5791 | 0.0001247 | 0.011061 | 0.010728 | 25.7269 | 92.251 | 1.4597 | 20.9107 | 126.6783 | -0.0016041 | 0.074448 | 0.99752 | 0.9977 | 98.2219 | 276.858 | 317.105 | 317.507 | 676.855 | 0 | 0 | 0
|  | 430 | 14.6721 | 0 | -246.2288 | 0.0013724 | 0.15525 | 0.066141 | 5.185 | 39.2858 | 25.3303 | -0.014848 | 22.7342 | 22.7598 | -0.00033794 | -0.038228 | 1.4108 | 159.5897 | 9.0775e-05 | 0.0071161 | 0.0088779 | 25.7759 | 91.3622 | 1.4405 | 20.9159 | 117.4582 | -0.0017238 | 0.065259 | 0.99927 | 0.99758 | 98.2236 | 276.815 | 316.986 | 317.342 | 675.926 | 0 | 0 | 0
|  | 435 | 11.7266 | 0 | 0 | -0.00057027 | -0.06451 | 0 | 0 | 39.3518 | 26.0841 | -0.0068727 | 23.3959 | 23.4206 | -0.00016096 | -0.018209 | 1.4108 | 159.5897 | 6.9577e-05 | 0.0033051 | 0.0066846 | 25.8148 | 90.4638 | 1.446 | 20.9244 | 124.474 | -0.0018185 | 0.05511 | 0.99849 | 0.9977 | 98.2235 | 276.782 | 316.785 | 317.119 | 675.973 | 0 | 0 | 0
|  | 440 | 6.5205 | 0 | 0 | -0.00051933 | -0.058748 | 0 | 0 | 39.3974 | 26.496 | 0.0011432 | 23.7479 | 23.7677 | 2.7172e-05 | 0.0030738 | 1.4108 | 159.5973 | 7.566e-05 | 0.00096472 | 0.0035022 | 25.8403 | 89.5395 | 1.4437 | 20.9357 | 128.3417 | -0.0017991 | 0.049167 | 0.9974 | 0.99753 | 98.2228 | 276.736 | 316.551 | 316.816 | 675.988 | 0 | 0 | 0
|  | 445 | 4.0814 | 0 | 0 | -0.00052867 | -0.059804 | 0 | 0 | 39.4239 | 26.5954 | -0.00074723 | 23.8216 | 23.8398 | -1.7814e-05 | -0.0020152 | 1.4109 | 159.605 | -1.9421e-05 | 0.00064643 | 0.0020921 | 25.8543 | 88.593 | 1.4508 | 20.9405 | 129.2229 | -0.0021699 | 0.04837 | 0.99787 | 0.99779 | 98.2227 | 276.725 | 316.348 | 316.59 | 676.062 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | 4.9345 | 53.0665 | -495.7358 | 0.000822 | 0.092986 | -0.0053427 | 1.1105 | 39.4464 | 26.0986 | -0.017423 | 23.3687 | 23.3885 | -0.00040749 | -0.046097 | 1.4109 | 159.605 | -4.3917e-06 | 0.00091283 | 0.0026054 | 25.866 | 87.6587 | 1.4475 | 20.9386 | 124.3986 | -0.0021117 | 0.049073 | 1.0004 | 0.9984 | 98.2238 | 276.669 | 316.24 | 316.508 | 677.102 | 0 | 0 | 0
|  | 455 | 3.832 | 0 | -848.7139 | 0.00015555 | 0.017596 | 0.12234 | 10.7441 | 39.4683 | 25.9534 | -0.0056789 | 23.2271 | 23.2471 | -0.00013202 | -0.014934 | 1.4109 | 159.605 | 1.903e-05 | 0.0016712 | 0.0021333 | 25.8778 | 86.7436 | 1.445 | 20.9402 | 122.9567 | -0.0020185 | 0.051009 | 0.99972 | 0.99907 | 98.2236 | 276.646 | 316.082 | 316.354 | 676.191 | 0 | 0 | 0
|  | 460 | 4.4797 | 0 | 0 | -0.0011453 | -0.12956 | 0 | 0 | 39.4891 | 25.8065 | -0.0062092 | 23.0852 | 23.1018 | -0.00014344 | -0.016227 | 1.4109 | 159.605 | 5.0928e-05 | 0.0044204 | 0.0029171 | 25.8905 | 85.8459 | 1.4468 | 20.9374 | 121.5135 | -0.0018903 | 0.058044 | 1.0006 | 0.99986 | 98.2239 | 276.586 | 315.94 | 316.167 | 676.267 | 0 | 0 | 0
|  | 465 | 7.5449 | 0 | 0 | -0.00080458 | -0.091016 | 0 | 0 | 39.5192 | 25.9749 | -0.021337 | 23.227 | 23.245 | -0.00049598 | -0.056107 | 1.4109 | 159.605 | -2.9453e-05 | 0.0047301 | 0.0045942 | 25.9093 | 84.9875 | 1.4542 | 20.9316 | 123.058 | -0.0022116 | 0.058755 | 1.0031 | 1.0007 | 98.2224 | 276.564 | 315.82 | 316.065 | 676.368 | 0 | 0 | 0
|  | 470 | 6.9276 | 30.9735 | -89.786 | 0.0019772 | 0.22366 | -0.0055818 | 1.9071 | 39.5554 | 26.3186 | -0.0075383 | 23.5287 | 23.5496 | -0.00017752 | -0.020082 | 1.4109 | 159.605 | -1.1036e-05 | 0.0037707 | 0.0041176 | 25.931 | 84.1603 | 1.4521 | 20.9335 | 126.306 | -0.0021377 | 0.0562 | 1.0023 | 1.0015 | 98.2218 | 276.524 | 315.744 | 316.024 | 676.393 | 0 | 0 | 0
|  | 475 | 5.2498 | 0 | -1051.1906 | 0.00037005 | 0.041861 | 0.10454 | 7.7576 | 39.5858 | 26.4238 | -0.016458 | 23.6134 | 23.6354 | -0.00038899 | -0.044004 | 1.4109 | 159.605 | 3.8684e-05 | 0.0028707 | 0.003089 | 25.949 | 83.3385 | 1.4396 | 20.937 | 127.2671 | -0.001943 | 0.053921 | 1.004 | 1.0021 | 98.2217 | 276.49 | 315.618 | 315.912 | 676.41 | 0 | 0 | 0
|  | 480 | 4.9467 | 0 | 0 | -0.0031102 | -0.35183 | 0 | 0 | 39.6113 | 25.9259 | 0.00024491 | 23.1597 | 23.1782 | 5.6766e-06 | 0.00064215 | 1.4109 | 159.6066 | 5.707e-05 | 0.0041781 | 0.003135 | 25.9646 | 82.5235 | 1.4489 | 20.9367 | 122.4696 | -0.0018667 | 0.057377 | 1.0029 | 1.0029 | 98.2228 | 276.459 | 315.499 | 315.752 | 676.429 | 0 | 0 | 0
|  | 485 | 5.3154 | 8.5562 | 42.9834 | 0.0054917 | 0.62123 | 0.0021229 | 0.31451 | 39.6369 | 26.5115 | 0.0099608 | 23.6766 | 23.698 | 0.00023605 | 0.026703 | 1.4115 | 159.675 | 1.1658e-05 | 0.0017272 | 0.0029391 | 25.9798 | 81.7257 | 1.4506 | 20.9376 | 128.0315 | -0.0020489 | 0.051058 | 1.0025 | 1.0036 | 98.2234 | 276.409 | 315.416 | 315.701 | 676.482 | 0 | 0 | 0