## cznfull15
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -0.099686 | 0 | 0 | -4.7612 | -538.5985 | 0 | 0 | 0 | 26.1044 | -0.019067 | 23.2039 | 23.273 | -0.00044374 | -0.050196 | 0 | 0 | 4.0872e-05 | 0.0021713 | 8.7289e-05 | 0 | 0 | 17.42 | 20.9484 | 123.5485 | -0.001903 | 0.052334 | 1.005 | 1.0028 | 98.1523 | 276.744 | 313.941 | 314.875 | 740.752 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 347.61 | 5 | 3.435 | 0 | 0 | -5.0176 | -567.6063 | 0 | 0 | 0.0085876 | 25.5042 | -0.020104 | 22.6768 | 22.7451 | -0.00045728 | -0.051728 | 0 | 0 | 2.8779e-05 | 0.0050371 | 0.0024406 | 0.0063197 | 1.7175 | 45.299 | 20.94 | 117.9654 | -0.0019482 | 0.059857 | 1.0047 | 1.0024 | 98.1523 | 276.744 | 314.029 | 314.976 | 741.706 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 67.608 | 10 | 6.7881 | 0 | 0 | -0.36995 | -41.8492 | 0 | 0 | 0.034145 | 25.8183 | -0.0058982 | 22.9581 | 23.0255 | -0.00013581 | -0.015363 | 0 | 0 | 2.4067e-05 | 0.0066525 | 0.0045008 | 0.023673 | 3.4145 | 59.4229 | 20.9329 | 120.9002 | -0.0019685 | 0.063817 | 1.0027 | 1.0021 | 98.1502 | 276.757 | 314.056 | 314.978 | 740.542 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.69791 | 15 | 7.3168 | 0.043809 | -0.12075 | 1.4764 | 167.0164 | 8.3113e-05 | 0.018471 | 0.069407 | 25.5046 | -0.0078335 | 22.6868 | 22.7582 | -0.00017828 | -0.020167 | 0 | 0 | 0.00012271 | 0.027271 | 0.0079688 | 0.054847 | 4.6272 | 51.9328 | 20.9204 | 118.0197 | -0.0015674 | 0.11723 | 1.0027 | 1.0018 | 98.1498 | 276.768 | 314.162 | 315.151 | 740.355 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 2814.0153 | 20 | 33.1735 | 0.42019 | 2.2951 | 0.69791 | 78.9494 | 0.00093461 | 0.12822 | 0.17063 | 26.1289 | 0.068641 | 23.2536 | 23.3357 | 0.0016018 | 0.1812 | 0.0040045 | 0.453 | 0.00065228 | 0.089487 | 0.031656 | 0.15391 | 8.5317 | 48.2934 | 20.839 | 123.9295 | 0.00051646 | 0.27225 | 0.99366 | 1.0015 | 98.1486 | 276.776 | 314.318 | 315.428 | 740.106 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.33215 | 25 | 127.2152 | 3.1249 | 39.2781 | 0.35988 | 40.71 | 0.0043254 | 0.38148 | 0.57161 | 25.6772 | 0.61232 | 22.9462 | 23.085 | 0.014135 | 1.599 | 0.043347 | 4.9035 | 0.0015566 | 0.13729 | 0.090385 | 0.45901 | 22.8642 | 44.8491 | 20.63 | 120.1773 | 0.0042036 | 0.39872 | 0.93372 | 1.0012 | 98.1483 | 276.775 | 315.619 | 317.527 | 740.062 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 18.9683 | 30 | 184.9842 | 0 | 2814.0153 | 0.0089214 | 1.0092 | 0.25166 | 18.9683 | 1.3521 | 24.965 | 1.1055 | 22.4895 | 22.7089 | 0.025105 | 2.8399 | 0.14145 | 16.0009 | 0.0022452 | 0.16922 | 0.12702 | 1.0025 | 45.0701 | 44.6285 | 20.4881 | 114.5179 | 0.0072344 | 0.49295 | 0.88248 | 1.001 | 98.1486 | 276.785 | 318.161 | 321.265 | 740.27 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 223.9601 | 20.4767 | 338.6654 | 0.096686 | 10.9373 | 0.028796 | 2.0843 | 2.3745 | 24.2537 | 1.4653 | 22.0402 | 22.3462 | 0.032744 | 3.7041 | 0.28607 | 32.3609 | 0.0027841 | 0.20152 | 0.15343 | 1.7036 | 67.8418 | 44.2058 | 20.3761 | 109.0323 | 0.009805 | 0.59367 | 0.84686 | 1.0008 | 98.1486 | 276.77 | 320.949 | 325.405 | 740.651 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 277.7609 | 21.6469 | 272.6934 | 0.11343 | 12.8315 | 0.034716 | 2.0856 | 3.6288 | 24.5647 | 1.3499 | 22.5151 | 22.9143 | 0.030932 | 3.4991 | 0.44526 | 50.3688 | 0.0039378 | 0.23657 | 0.18864 | 2.5588 | 90.7192 | 43.6817 | 20.2536 | 112.8098 | 0.014511 | 0.68065 | 0.85793 | 1.0007 | 98.1481 | 276.761 | 323.715 | 329.454 | 741.217 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 55 | 45 | 296.7185 | 20.2906 | 283.4601 | 0.12927 | 14.6234 | 0.0309 | 1.8589 | 5.065 | 23.595 | 1.6409 | 21.8372 | 22.3308 | 0.036643 | 4.1452 | 0.6142 | 69.4793 | 0.0039945 | 0.24031 | 0.1997 | 3.5297 | 112.5548 | 43.0761 | 20.1826 | 105.0944 | 0.015441 | 0.71711 | 0.82979 | 1.0005 | 98.148 | 276.766 | 326.871 | 334.26 | 741.96 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 395 | 50 | 338.4833 | 21.3288 | 285.2557 | 0.14029 | 15.8698 | 0.034566 | 1.9098 | 6.653 | 24.5867 | 1.6989 | 22.9456 | 23.5556 | 0.040018 | 4.5269 | 0.80585 | 91.1595 | 0.0048492 | 0.26793 | 0.22711 | 4.5967 | 133.0594 | 42.3974 | 20.1126 | 115.0699 | 0.018329 | 0.76402 | 0.82426 | 1.0004 | 98.148 | 276.762 | 329.609 | 338.371 | 742.666 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 20 | 55 | 347.61 | 21.4453 | 295.5701 | 0.14329 | 16.2092 | 0.030349 | 1.7081 | 8.3682 | 24.0542 | 1.8168 | 22.6317 | 23.3108 | 0.042352 | 4.7909 | 1.0118 | 114.4542 | 0.0043487 | 0.24475 | 0.22858 | 5.7359 | 152.1491 | 41.6872 | 20.0886 | 111.0376 | 0.016629 | 0.71648 | 0.81346 | 1.0007 | 98.1488 | 276.744 | 332.296 | 342.267 | 743.244 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 30 | 60 | 311.5455 | 21.2835 | 236.8951 | 0.1294 | 14.6379 | 0.02531 | 1.732 | 10.0161 | 23.3936 | 1.3387 | 22.1659 | 22.899 | 0.030654 | 3.4676 | 1.1943 | 135.1007 | 0.0032751 | 0.22412 | 0.20522 | 6.8204 | 166.9349 | 40.9873 | 20.1546 | 105.7658 | 0.012411 | 0.67735 | 0.85957 | 1.0013 | 98.1488 | 276.742 | 334.649 | 345.716 | 744.015 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 415 | 65 | 308.9151 | 23.4953 | 223.6539 | 0.11623 | 13.1479 | 0.026048 | 2.0297 | 11.5672 | 23.9845 | 1.1026 | 22.8043 | 23.5753 | 0.025995 | 2.9406 | 1.3359 | 151.1213 | 0.0030275 | 0.23591 | 0.20538 | 7.8469 | 177.9576 | 40.3929 | 20.1736 | 111.5602 | 0.010988 | 0.69417 | 0.88317 | 1.0015 | 98.1475 | 276.735 | 335.804 | 347.158 | 744.062 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 30 | 70 | 313.9813 | 23.4764 | 217.5705 | 0.11823 | 13.3744 | 0.02288 | 1.873 | 13.1245 | 23.6943 | 1.0996 | 22.6007 | 23.3924 | 0.025723 | 2.9099 | 1.4652 | 165.7474 | 0.0027051 | 0.22145 | 0.20593 | 8.8751 | 187.4926 | 39.8072 | 20.162 | 109.2263 | 0.0097403 | 0.66192 | 0.88358 | 1.0016 | 98.1475 | 276.73 | 336.882 | 348.684 | 744.239 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 295.2571 | 23.3152 | 134.7396 | 0.11195 | 12.6637 | 0.019212 | 1.677 | 14.6476 | 23.4694 | 0.64834 | 22.4666 | 23.2652 | 0.015084 | 1.7063 | 1.5672 | 177.2878 | 0.0021507 | 0.18774 | 0.19041 | 9.866 | 195.3011 | 39.2203 | 20.2143 | 107.5478 | 0.0074108 | 0.5733 | 0.93041 | 1.0018 | 98.1481 | 276.711 | 338.091 | 350.109 | 744.248 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 16 and 470 s) |  | 80 | 261.3162 | 24.0124 | 146.5174 | 0.096202 | 10.8826 | 0.018861 | 1.8732 | 16.039 | 23.7042 | 0.59922 | 22.7256 | 23.5224 | 0.014095 | 1.5945 | 1.6402 | 185.5398 | 0.0018145 | 0.18021 | 0.17043 | 10.7681 | 200.4877 | 38.6999 | 20.2979 | 109.8762 | 0.0058504 | 0.54717 | 0.93586 | 1.002 | 98.1449 | 276.727 | 338.603 | 350.475 | 743.794 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 99.2475 | 85 | 252.8897 | 25.5741 | 91.7926 | 0.087414 | 9.8885 | 0.017133 | 1.9085 | 17.3245 | 24.0225 | 0.33694 | 23.031 | 23.8145 | 0.008024 | 0.90769 | 1.6955 | 191.7952 | 0.0014976 | 0.16683 | 0.16367 | 11.6033 | 203.818 | 38.2515 | 20.332 | 112.8478 | 0.0043816 | 0.5039 | 0.96453 | 1.0023 | 98.1429 | 276.732 | 338.605 | 350.125 | 744.228 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 20.7324 | 90 | 217.3244 | 25.1975 | 42.3768 | 0.076244 | 8.6248 | 0.013371 | 1.6836 | 18.5001 | 23.598 | 0.13835 | 22.6164 | 23.354 | 0.003231 | 0.36549 | 1.7236 | 194.9782 | 0.0010194 | 0.12837 | 0.13821 | 12.358 | 205.5563 | 37.829 | 20.4185 | 108.8579 | 0.0024021 | 0.40485 | 0.98681 | 1.0025 | 98.1438 | 276.734 | 338.492 | 349.532 | 742.543 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.041726 | 95 | 178.4327 | 27.9223 | 8.8418 | 0.056491 | 6.3903 | 0.014225 | 1.976 | 19.4895 | 23.9183 | 0.021173 | 22.8919 | 23.59 | 0.00049948 | 0.056502 | 1.7329 | 196.0332 | 0.00080357 | 0.11162 | 0.11427 | 12.9892 | 205.1522 | 37.4977 | 20.5162 | 111.6796 | 0.0014091 | 0.35399 | 1.0001 | 1.0026 | 98.1478 | 276.73 | 338.026 | 348.335 | 741.685 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 77.4016 | 100 | 155.7498 | 25.9856 | 18.5113 | 0.052984 | 5.9937 | 0.015854 | 2.0442 | 20.3249 | 23.9897 | 0.041697 | 22.8822 | 23.5226 | 0.00098081 | 0.11095 | 1.7366 | 196.4518 | 0.00084 | 0.10831 | 0.10136 | 13.5283 | 203.2491 | 37.244 | 20.5662 | 111.9657 | 0.0015558 | 0.34399 | 0.99775 | 1.0025 | 98.1469 | 276.728 | 336.879 | 346.307 | 740.661 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.023027 | 105 | 151.5457 | 24.8809 | -8.8437 | 0.053843 | 6.0908 | 0.015585 | 1.8659 | 21.0932 | 23.9462 | -0.02039 | 22.7727 | 23.353 | -0.00047617 | -0.053866 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00083916 | 0.10047 | 0.097882 | 14.0264 | 200.8872 | 36.9611 | 20.5787 | 111.2275 | 0.0015587 | 0.32297 | 1.0048 | 1.0025 | 98.1471 | 276.742 | 335.875 | 344.435 | 739.792 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.6844 | 110 | 143.5089 | 28.0307 | -16.9541 | 0.045258 | 5.1197 | 0.019595 | 2.0826 | 21.8308 | 24.388 | -0.032383 | 23.1436 | 23.6952 | -0.00076731 | -0.0868 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00088683 | 0.094256 | 0.092564 | 14.5025 | 198.4617 | 36.7155 | 20.6051 | 115.1251 | 0.0016952 | 0.30121 | 1.006 | 1.0023 | 98.1479 | 276.75 | 335.161 | 343.15 | 738.865 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 44.8659 | 115 | 134.7505 | 26.3343 | -25.06 | 0.045234 | 5.1169 | 0.019793 | 1.8475 | 22.5264 | 24.4891 | -0.047845 | 23.1804 | 23.6922 | -0.0011336 | -0.12823 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00089531 | 0.083568 | 0.08617 | 14.9493 | 195.882 | 36.5002 | 20.6302 | 115.7861 | 0.0017155 | 0.27143 | 1.0074 | 1.002 | 98.1474 | 276.766 | 334.31 | 341.69 | 738.103 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 29.4447 | 120 | 119.6196 | 28.7887 | -17.1775 | 0.036731 | 4.1551 | 0.025761 | 2.1498 | 23.1624 | 25.1137 | -0.026076 | 23.7138 | 24.196 | -0.00063095 | -0.071374 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00094624 | 0.078963 | 0.077222 | 15.3578 | 193.0197 | 36.272 | 20.6703 | 121.4715 | 0.0018311 | 0.25378 | 1.0046 | 1.0016 | 98.1461 | 276.773 | 333.496 | 340.277 | 737.551 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 22.6823 | 125 | 113.0764 | 31.0383 | -36.6955 | 0.032205 | 3.6431 | 0.03105 | 2.5448 | 23.7441 | 24.6354 | -0.050018 | 23.2012 | 23.6274 | -0.0011818 | -0.13369 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00099998 | 0.081955 | 0.07413 | 15.7362 | 189.9528 | 36.1269 | 20.6763 | 116.582 | 0.0021324 | 0.26579 | 1.0071 | 1.0013 | 98.1464 | 276.781 | 332.622 | 338.733 | 738.04 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 8.9248 | 130 | 120.7494 | 25.7172 | -28.0155 | 0.041506 | 4.6953 | 0.021791 | 2.0189 | 24.3287 | 24.8046 | -0.049029 | 23.3207 | 23.7171 | -0.0011628 | -0.13154 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00090445 | 0.083798 | 0.078555 | 16.1179 | 187.1436 | 35.933 | 20.662 | 117.9878 | 0.0017055 | 0.26919 | 1.0069 | 1.0013 | 98.1477 | 276.779 | 332.055 | 337.698 | 736.974 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 197.5032 | 135 | 116.9684 | 24.0228 | -16.064 | 0.043043 | 4.8691 | 0.02117 | 1.8527 | 24.923 | 24.4005 | -0.029679 | 22.9225 | 23.2968 | -0.00069143 | -0.078216 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00091123 | 0.079746 | 0.075889 | 16.504 | 184.6145 | 35.7203 | 20.6672 | 114.0835 | 0.0017967 | 0.26194 | 1.0045 | 1.0011 | 98.1479 | 276.793 | 331.789 | 337.208 | 736.963 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 1.7459 | 140 | 115.3609 | 25.7303 | -27.0782 | 0.039634 | 4.4835 | 0.023835 | 1.9863 | 25.5038 | 24.3997 | -0.046167 | 22.8978 | 23.2463 | -0.0010732 | -0.1214 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00094468 | 0.078725 | 0.074871 | 16.8809 | 182.1699 | 35.5096 | 20.6709 | 113.9572 | 0.0019386 | 0.2592 | 1.0062 | 1.001 | 98.1488 | 276.797 | 331.443 | 336.487 | 737.14 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 205.5563 | 145 | 114.7093 | 26.1821 | -37.6353 | 0.03873 | 4.3812 | 0.024299 | 1.9612 | 26.079 | 24.7473 | -0.06191 | 23.2063 | 23.5441 | -0.0014576 | -0.16489 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00094111 | 0.075956 | 0.074092 | 17.2533 | 179.8549 | 35.3222 | 20.6777 | 117.1376 | 0.0018674 | 0.24885 | 1.008 | 1.0009 | 98.1484 | 276.802 | 331.191 | 336.012 | 737.506 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 108.0449 | 27.6193 | -30.4104 | 0.034581 | 3.9119 | 0.030047 | 2.0794 | 26.6358 | 24.6869 | -0.044861 | 23.1305 | 23.442 | -0.0010516 | -0.11896 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0010391 | 0.071908 | 0.069884 | 17.6132 | 177.5723 | 35.1263 | 20.6924 | 116.4702 | 0.0022874 | 0.23855 | 1.0059 | 1.0007 | 98.148 | 276.802 | 330.916 | 335.373 | 737.873 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 104.2087 | 33.6432 | -24.6458 | 0.027382 | 3.0975 | 0.044792 | 2.8207 | 27.1665 | 24.8738 | -0.028623 | 23.2844 | 23.5772 | -0.00067484 | -0.07634 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0012265 | 0.077235 | 0.068666 | 17.9596 | 175.2676 | 34.9779 | 20.6988 | 118.1323 | 0.0030338 | 0.25121 | 1.0038 | 1.0005 | 98.1468 | 276.809 | 330.615 | 334.773 | 738.387 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 264.473 | 160 | 109.8119 | 25.0109 | -28.1411 | 0.038813 | 4.3906 | 0.029093 | 2.038 | 27.7015 | 24.6033 | -0.046888 | 23.0143 | 23.2942 | -0.0010922 | -0.12356 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0011292 | 0.079099 | 0.071969 | 18.3112 | 173.1346 | 34.83 | 20.6839 | 115.4924 | 0.0026809 | 0.25844 | 1.0056 | 1.0003 | 98.1465 | 276.817 | 330.373 | 334.391 | 738.874 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 211.1096 | 165 | 113.5146 | 21.9496 | -32.4078 | 0.045717 | 5.1716 | 0.017958 | 1.8018 | 28.2598 | 24.8132 | -0.063078 | 23.2148 | 23.4882 | -0.0014816 | -0.1676 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00082097 | 0.082372 | 0.074359 | 18.677 | 171.2718 | 34.5947 | 20.6774 | 117.4923 | 0.0013563 | 0.26533 | 1.0072 | 1 | 98.1461 | 276.823 | 330.432 | 334.323 | 740.292 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 177.9128 | 170 | 117.1955 | 26.2251 | -23.9095 | 0.039504 | 4.4688 | 0.019891 | 2.0259 | 28.8366 | 24.6457 | -0.040476 | 23.0642 | 23.3356 | -0.00094453 | -0.10685 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0007858 | 0.080034 | 0.076004 | 19.0529 | 169.6272 | 34.3894 | 20.6695 | 115.9421 | 0.001232 | 0.26057 | 1.0046 | 1 | 98.1469 | 276.817 | 330.52 | 334.409 | 739.871 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 160.2242 | 175 | 108.8513 | 25.7337 | -30.1637 | 0.037392 | 4.2299 | 0.02111 | 2.0978 | 29.4017 | 24.255 | -0.04908 | 22.71 | 22.9805 | -0.0011279 | -0.12759 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00078937 | 0.078443 | 0.071217 | 19.421 | 168.0099 | 34.1962 | 20.6829 | 112.3524 | 0.0013003 | 0.2597 | 1.0056 | 1 | 98.1467 | 276.813 | 330.686 | 334.624 | 740.367 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 142.8451 | 180 | 114.7386 | 27.8055 | -25.5444 | 0.036478 | 4.1265 | 0.025869 | 2.3146 | 29.9607 | 24.8474 | -0.039615 | 23.2554 | 23.5218 | -0.00093181 | -0.10541 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00094364 | 0.084433 | 0.075385 | 19.7875 | 166.4484 | 34.013 | 20.6741 | 117.8605 | 0.0018621 | 0.27049 | 1.0047 | 1.0002 | 98.1452 | 276.816 | 330.554 | 334.341 | 740.774 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) | 123.7298 | 185 | 121.327 | 27.2017 | -28.2363 | 0.039429 | 4.4603 | 0.02234 | 2.0633 | 30.5509 | 25.1717 | -0.046708 | 23.5639 | 23.8361 | -0.0011133 | -0.12594 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00088083 | 0.081353 | 0.078488 | 20.1722 | 165.1399 | 33.8271 | 20.6664 | 120.9825 | 0.0015535 | 0.25955 | 1.0056 | 1.0002 | 98.1455 | 276.829 | 330.623 | 334.442 | 741.04 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 14.622 | 190 | 110.2957 | 26.6413 | -35.0396 | 0.036598 | 4.14 | 0.021403 | 2.0849 | 31.1299 | 24.5656 | -0.055069 | 23.0087 | 23.2865 | -0.0012824 | -0.14506 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00078332 | 0.076304 | 0.071676 | 20.5476 | 163.8418 | 33.6251 | 20.6846 | 115.2876 | 0.0012323 | 0.25128 | 1.0067 | 1.0004 | 98.1459 | 276.818 | 330.799 | 334.793 | 741.283 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 17.5178 | 195 | 105.7865 | 25.7183 | -29.096 | 0.036361 | 4.1133 | 0.023783 | 2.0046 | 31.6701 | 24.519 | -0.045556 | 22.9547 | 23.2238 | -0.001058 | -0.11968 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00086479 | 0.072889 | 0.068733 | 20.8986 | 162.411 | 33.4584 | 20.6949 | 114.7988 | 0.0015822 | 0.2425 | 1.0058 | 1.0006 | 98.1463 | 276.832 | 330.651 | 334.527 | 741.478 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 18.83 | 200 | 104.1362 | 24.1528 | -14.6239 | 0.038114 | 4.3116 | 0.02416 | 1.9893 | 32.1949 | 24.2593 | -0.024282 | 22.6938 | 22.9548 | -0.00055738 | -0.063052 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00092085 | 0.075821 | 0.068301 | 21.2412 | 160.9747 | 33.2592 | 20.6938 | 112.2921 | 0.0018602 | 0.25255 | 1.0035 | 1.0007 | 98.1475 | 276.817 | 330.391 | 334.19 | 741.557 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 19.7957 | 205 | 110.013 | 27.3945 | -21.222 | 0.0355 | 4.0159 | 0.024566 | 2.2566 | 32.7303 | 24.6053 | -0.032357 | 23.017 | 23.284 | -0.00075339 | -0.085225 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0008721 | 0.08011 | 0.07213 | 21.5923 | 159.6601 | 33.0819 | 20.6833 | 115.5152 | 0.0016001 | 0.26113 | 1.0047 | 1.001 | 98.1483 | 276.834 | 330.385 | 334.217 | 742.438 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 20.4787 | 210 | 113.2202 | 27.2339 | -31.413 | 0.036751 | 4.1573 | 0.0217 | 2.1333 | 33.2884 | 24.5212 | -0.049757 | 22.9409 | 23.2018 | -0.0011545 | -0.13059 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00079748 | 0.078401 | 0.073594 | 21.9566 | 158.5162 | 32.8997 | 20.677 | 114.7402 | 0.001298 | 0.25727 | 1.0069 | 1.0012 | 98.1473 | 276.821 | 330.422 | 334.179 | 741.345 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) | 20.7535 | 215 | 112.6323 | 24.7557 | -15.1134 | 0.04022 | 4.5498 | 0.018782 | 1.9275 | 33.853 | 24.7795 | -0.025928 | 23.183 | 23.4437 | -0.00060786 | -0.068762 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00075542 | 0.077522 | 0.073121 | 22.3234 | 157.456 | 32.7121 | 20.6816 | 117.1722 | 0.0010875 | 0.25275 | 1.0042 | 1.0013 | 98.1484 | 276.842 | 330.428 | 334.144 | 741.214 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.15539 | 220 | 108.6697 | 26.6622 | -30.8862 | 0.03603 | 4.0758 | 0.020982 | 2.11 | 34.4063 | 24.3772 | -0.048261 | 22.8058 | 23.0586 | -0.0011128 | -0.12589 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00075598 | 0.076025 | 0.070738 | 22.683 | 156.3922 | 32.5062 | 20.686 | 113.3946 | 0.0011418 | 0.2521 | 1.007 | 1.0015 | 98.1482 | 276.827 | 330.416 | 334.079 | 741.129 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.10431 | 225 | 112.4015 | 27.2472 | -25.0121 | 0.036467 | 4.1252 | 0.021084 | 2.1614 | 34.959 | 24.8988 | -0.038746 | 23.286 | 23.5409 | -0.00091212 | -0.10318 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00076886 | 0.07882 | 0.073194 | 23.0428 | 155.3732 | 32.347 | 20.6826 | 118.2596 | 0.0011281 | 0.25519 | 1.0061 | 1.0016 | 98.1492 | 276.833 | 330.305 | 333.921 | 740.975 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.082038 | 230 | 107.6651 | 24.9631 | -19.6627 | 0.038127 | 4.313 | 0.017539 | 2.0044 | 35.5091 | 24.4157 | -0.032453 | 22.8468 | 23.1 | -0.00074967 | -0.084805 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0006687 | 0.07642 | 0.070215 | 23.4014 | 154.3875 | 32.1404 | 20.6884 | 113.7776 | 0.00076715 | 0.25284 | 1.0055 | 1.0017 | 98.1486 | 276.827 | 330.488 | 334.151 | 740.747 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.070426 | 235 | 108.7179 | 30.3101 | -29.5359 | 0.031708 | 3.5869 | 0.023943 | 2.4546 | 36.0501 | 24.1088 | -0.041067 | 22.5562 | 22.8048 | -0.00093652 | -0.10594 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00075919 | 0.07783 | 0.071042 | 23.7545 | 153.4046 | 31.9741 | 20.6819 | 110.9185 | 0.0011913 | 0.25932 | 1.0067 | 1.002 | 98.1479 | 276.843 | 330.437 | 334.08 | 740.651 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.060767 | 240 | 113.7505 | 27.2518 | -19.0236 | 0.036899 | 4.1741 | 0.020752 | 1.9956 | 36.6063 | 24.6574 | -0.030093 | 23.0702 | 23.326 | -0.00070194 | -0.079405 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00076571 | 0.073636 | 0.073151 | 24.115 | 152.5261 | 31.8105 | 20.6801 | 116.0279 | 0.0011462 | 0.24339 | 1.0056 | 1.0022 | 98.1476 | 276.823 | 330.449 | 334.113 | 740.589 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) | 0.051978 | 245 | 104.877 | 24.7203 | -30.4325 | 0.037504 | 4.2426 | 0.019282 | 1.887 | 37.1528 | 24.649 | -0.048949 | 23.062 | 23.3169 | -0.0011413 | -0.12911 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00072315 | 0.07077 | 0.06786 | 24.4675 | 151.6442 | 31.6101 | 20.6995 | 115.9469 | 0.00096874 | 0.23581 | 1.008 | 1.0024 | 98.1487 | 276.822 | 330.443 | 334.096 | 740.505 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 170.5496 | 250 | 99.423 | 27.3057 | -11.9375 | 0.032187 | 3.6411 | 0.024282 | 2.1402 | 37.6636 | 24.7781 | -0.016398 | 23.1784 | 23.4324 | -0.00038424 | -0.043466 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00078156 | 0.068886 | 0.064623 | 24.7987 | 150.6543 | 31.4428 | 20.7126 | 117.1423 | 0.0011967 | 0.22982 | 1.0045 | 1.0026 | 98.1494 | 276.83 | 330.382 | 334.002 | 739.987 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 133.1503 | 255 | 98.2529 | 26.5636 | -28.1282 | 0.032697 | 3.6988 | 0.023972 | 1.9324 | 38.1578 | 24.7262 | -0.039379 | 23.1136 | 23.3553 | -0.00091972 | -0.10404 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00078382 | 0.063183 | 0.063125 | 25.1181 | 149.6383 | 31.2826 | 20.7176 | 116.5706 | 0.001213 | 0.21502 | 1.0073 | 1.0028 | 98.1467 | 276.833 | 330.149 | 333.601 | 740.04 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 108.8864 | 260 | 88.4189 | 27.9998 | -45.39 | 0.027915 | 3.1578 | 0.029551 | 2.0727 | 38.6244 | 24.3107 | -0.055222 | 22.7104 | 22.9452 | -0.0012671 | -0.14333 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00082491 | 0.05786 | 0.056981 | 25.4184 | 148.5556 | 31.1214 | 20.7365 | 112.6119 | 0.0014438 | 0.20349 | 1.0095 | 1.0031 | 98.1461 | 276.818 | 329.934 | 333.346 | 740.378 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 92.3359 | 265 | 87.4147 | 31.4763 | -19.4142 | 0.02455 | 2.7772 | 0.039728 | 2.6087 | 39.064 | 25.6822 | -0.019698 | 23.9638 | 24.1969 | -0.00047662 | -0.053916 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00097532 | 0.064043 | 0.057412 | 25.7043 | 147.4114 | 31.0014 | 20.7463 | 125.531 | 0.001862 | 0.21097 | 1.0058 | 1.0035 | 98.1418 | 276.809 | 329.552 | 332.757 | 740.386 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 82.3587 | 270 | 89.1009 | 28.7453 | -40.5339 | 0.027401 | 3.0997 | 0.033097 | 2.282 | 39.5053 | 25.1715 | -0.046903 | 23.4633 | 23.6801 | -0.0011107 | -0.12564 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00090688 | 0.06253 | 0.058081 | 25.9931 | 146.316 | 30.8682 | 20.7398 | 120.4653 | 0.0016605 | 0.21034 | 1.0094 | 1.004 | 98.1412 | 276.823 | 329.215 | 332.256 | 740.302 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) | 78.5979 | 275 | 86.5839 | 27.6786 | -27.7757 | 0.027653 | 3.1282 | 0.032622 | 2.0478 | 39.9445 | 24.994 | -0.0327 | 23.2786 | 23.4887 | -0.00076809 | -0.086887 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00090209 | 0.056627 | 0.055817 | 26.2778 | 145.2529 | 30.7298 | 20.7465 | 118.6735 | 0.0016672 | 0.19596 | 1.0084 | 1.0046 | 98.1443 | 276.81 | 328.943 | 331.912 | 740.319 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.018819 | 280 | 79.1437 | 25.058 | -37.9227 | 0.02792 | 3.1584 | 0.030586 | 1.8849 | 40.3589 | 24.9138 | -0.04527 | 23.1876 | 23.389 | -0.0010588 | -0.11978 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00085398 | 0.052626 | 0.051141 | 26.5452 | 144.1388 | 30.5924 | 20.7629 | 117.8307 | 0.0014795 | 0.18587 | 1.0102 | 1.005 | 98.1422 | 276.813 | 328.713 | 331.568 | 740.361 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.018786 | 285 | 75.5418 | 26.4822 | -50.289 | 0.025217 | 2.8526 | 0.035591 | 2.1769 | 40.7456 | 24.9342 | -0.05427 | 23.1819 | 23.367 | -0.0012681 | -0.14345 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00089749 | 0.054893 | 0.049539 | 26.7969 | 142.9669 | 30.4543 | 20.7688 | 117.8981 | 0.001657 | 0.19174 | 1.0117 | 1.0055 | 98.1421 | 276.818 | 328.363 | 330.984 | 741.351 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.019678 | 290 | 76.0812 | 28.8562 | -51.8623 | 0.023307 | 2.6366 | 0.037748 | 2.2065 | 41.1246 | 24.8851 | -0.051882 | 23.1203 | 23.2984 | -0.0012088 | -0.13674 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0008798 | 0.051428 | 0.049302 | 27.044 | 141.809 | 30.3397 | 20.7693 | 117.353 | 0.0015909 | 0.18287 | 1.0119 | 1.0059 | 98.1441 | 276.816 | 328.136 | 330.664 | 740.406 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.019938 | 295 | 71.1652 | 28.4696 | -33.7903 | 0.022097 | 2.4997 | 0.040972 | 2.0637 | 41.4927 | 24.7959 | -0.032179 | 23.0295 | 23.2034 | -0.00074667 | -0.084465 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00090537 | 0.045602 | 0.045755 | 27.2817 | 140.6534 | 30.2206 | 20.7816 | 116.4736 | 0.0017106 | 0.16789 | 1.0099 | 1.0062 | 98.1439 | 276.831 | 328.023 | 330.5 | 740.383 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.021547 | 300 | 65.9888 | 31.134 | -53.9049 | 0.018736 | 2.1195 | 0.050548 | 2.261 | 41.8356 | 25.16 | -0.042973 | 23.3387 | 23.5026 | -0.00101 | -0.11425 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00094709 | 0.042363 | 0.042459 | 27.5022 | 139.4521 | 30.1213 | 20.7959 | 119.7707 | 0.0018275 | 0.15767 | 1.0115 | 1.0065 | 98.1433 | 276.844 | 327.616 | 329.917 | 740.398 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) | 0.022699 | 305 | 61.0504 | 35.1301 | -70.3852 | 0.015362 | 1.7378 | 0.068961 | 2.5746 | 42.1532 | 25.7074 | -0.045095 | 23.8209 | 23.9781 | -0.0010813 | -0.12232 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0010594 | 0.039552 | 0.039385 | 27.7068 | 138.2073 | 30.0334 | 20.81 | 124.9044 | 0.0021964 | 0.14811 | 1.012 | 1.0068 | 98.1428 | 276.831 | 327.265 | 329.425 | 740.371 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.3038 | 310 | 56.0405 | 39.6658 | -54.0165 | 0.012489 | 1.4128 | 0.07819 | 3.3361 | 42.446 | 25.1507 | -0.028805 | 23.2784 | 23.4204 | -0.00067463 | -0.076315 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00097653 | 0.041665 | 0.036952 | 27.8976 | 136.9224 | 29.9659 | 20.8157 | 119.417 | 0.00195 | 0.15588 | 1.0103 | 1.0069 | 98.1421 | 276.831 | 326.891 | 328.885 | 741.341 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.4663 | 315 | 58.675 | 29.4898 | -100.019 | 0.017589 | 1.9897 | 0.060023 | 2.3972 | 42.7327 | 25.008 | -0.075598 | 23.1333 | 23.2706 | -0.0017592 | -0.19901 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0010557 | 0.042163 | 0.038493 | 28.0863 | 135.6595 | 29.8989 | 20.8093 | 117.9997 | 0.0023004 | 0.15782 | 1.016 | 1.0072 | 98.1438 | 276.831 | 326.707 | 328.646 | 740.199 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.5585 | 320 | 57.8986 | 27.5092 | -66.5416 | 0.018606 | 2.1047 | 0.050558 | 1.9705 | 43.0242 | 25.0602 | -0.053125 | 23.171 | 23.3045 | -0.001238 | -0.14005 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00094066 | 0.036663 | 0.037192 | 28.2755 | 134.4505 | 29.7949 | 20.8143 | 118.4381 | 0.0018165 | 0.14314 | 1.0136 | 1.0075 | 98.1438 | 276.818 | 326.558 | 328.439 | 740.192 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.6232 | 325 | 51.4976 | 33.7422 | -19.6097 | 0.013492 | 1.5262 | 0.066608 | 2.3342 | 43.2977 | 25.659 | -0.011099 | 23.7048 | 23.837 | -0.00026457 | -0.029928 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00089866 | 0.031493 | 0.032904 | 28.4507 | 133.2236 | 29.7209 | 20.8326 | 124.0622 | 0.0015566 | 0.12763 | 1.0091 | 1.0078 | 98.1468 | 276.832 | 326.284 | 328.104 | 740.197 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 1.6692 | 330 | 45.8759 | 42.1486 | -74.0771 | 0.0096217 | 1.0884 | 0.086928 | 3.2144 | 43.5411 | 25.3744 | -0.030284 | 23.4135 | 23.5359 | -0.00071275 | -0.080628 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0008364 | 0.030928 | 0.02974 | 28.6073 | 131.9427 | 29.6585 | 20.8426 | 121.1782 | 0.0013435 | 0.12707 | 1.0115 | 1.008 | 98.1461 | 276.805 | 325.89 | 327.593 | 740.266 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) | 1.6835 | 335 | 45.088 | 33.5832 | -38.9939 | 0.011868 | 1.3426 | 0.063333 | 2.6013 | 43.7685 | 25.0137 | -0.019971 | 23.0587 | 23.1734 | -0.00046279 | -0.052352 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00075166 | 0.030874 | 0.029273 | 28.7548 | 130.6523 | 29.6169 | 20.8427 | 117.6456 | 0.0010424 | 0.12809 | 1.0105 | 1.0082 | 98.1434 | 276.816 | 325.579 | 327.199 | 740.287 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 40.8042 | 26.4899 | -75.5934 | 0.013617 | 1.5404 | 0.047098 | 1.7563 | 43.9832 | 25.2341 | -0.044076 | 23.243 | 23.354 | -0.0010293 | -0.11644 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00064133 | 0.023915 | 0.025843 | 28.8926 | 129.3625 | 29.5403 | 20.856 | 119.6307 | 0.00056313 | 0.10923 | 1.0134 | 1.0083 | 98.1448 | 276.827 | 325.314 | 326.868 | 740.264 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages |  | 345 | 33.0544 | 28.8928 | -63.3495 | 0.010113 | 1.144 | 0.05767 | 1.8966 | 44.1679 | 25.5122 | -0.027174 | 23.4728 | 23.5768 | -0.00064067 | -0.072474 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00058323 | 0.01918 | 0.020888 | 29.0095 | 128.0229 | 29.4876 | 20.8746 | 122.1448 | 0.000299 | 0.096337 | 1.0116 | 1.0085 | 98.1448 | 276.828 | 324.949 | 326.39 | 740.269 | 0 | 0 | 0
HRR(0-16) (kW/m˛) | 4.6105 | 350 | 25.8416 | 38.3355 | -144.302 | 0.005959 | 0.67409 | 0.088056 | 2.7433 | 44.3151 | 25.1495 | -0.037058 | 23.1131 | 23.2042 | -0.00085989 | -0.097273 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00052472 | 0.016347 | 0.016519 | 29.103 | 126.6146 | 29.4405 | 20.8892 | 118.5634 | 9.253e-05 | 0.089636 | 1.0129 | 1.0086 | 98.1457 | 276.827 | 324.586 | 325.864 | 739.857 | 0 | 0 | 0
EHC(0-16) (MJ/kg) | -0.017714 | 355 | 19.7586 | 42.5537 | -205.5802 | 0.0041046 | 0.46432 | 0.1127 | 3.2274 | 44.4291 | 25.3023 | -0.036213 | 23.2215 | 23.3018 | -0.00084382 | -0.095455 | 1.7391 | 196.7292 | 0.0004626 | 0.013247 | 0.01272 | 29.1761 | 125.1525 | 29.425 | 20.9032 | 119.8432 | -0.00017439 | 0.081316 | 1.0129 | 1.0088 | 98.1426 | 276.824 | 324.138 | 325.259 | 739.901 | 0 | 0 | 0
MLR(0-16) (g/s) | -2.3433 | 360 | 17.4911 | 42.3238 | -192.5056 | 0.0036533 | 0.41327 | 0.11443 | 2.4704 | 44.5222 | 25.5005 | -0.029992 | 23.374 | 23.4493 | -0.00070328 | -0.079557 | 1.7391 | 196.7292 | 0.00041803 | 0.0090252 | 0.010827 | 29.2349 | 123.6729 | 29.3971 | 20.9102 | 121.5753 | -0.00036979 | 0.070151 | 1.0122 | 1.0088 | 98.1403 | 276.834 | 323.731 | 324.773 | 740.395 | 0 | 0 | 0
SEA(0-16) (m˛/kg) | 0.13098 | 365 | 11.6081 | 26.1799 | 53.7212 | 0.0039196 | 0.4434 | 0.082716 | 1.5056 | 44.595 | 25.4278 | 0.0090207 | 23.2789 | 23.3428 | 0.00021057 | 0.02382 | 1.7396 | 196.7887 | 0.00032422 | 0.0059013 | 0.0071228 | 29.2798 | 122.1781 | 29.387 | 20.9233 | 120.735 | -0.00074644 | 0.062133 | 1.0079 | 1.0089 | 98.1383 | 276.817 | 323.336 | 324.223 | 741.81 | 0 | 0 | 0
COY(0-16) (kg/kg) | -1.9506e-05 | 370 | 8.8497 | 12.8794 | 27.9392 | 0.0060742 | 0.68712 | 0.040227 | 0.8257 | 44.6461 | 25.907 | 0.0071492 | 23.6828 | 23.738 | 0.00016971 | 0.019198 | 1.7406 | 196.8963 | 0.00024434 | 0.0050154 | 0.0054561 | 29.3113 | 120.6652 | 29.3561 | 20.9296 | 125.1448 | -0.0010896 | 0.0596 | 1.0082 | 1.009 | 98.1378 | 276.835 | 322.861 | 323.614 | 740.553 | 0 | 0 | 0
CO2Y(0-16) (kg/kg) | -0.0038262 | 375 | 6.6147 | 17.0823 | -152.0055 | 0.0034231 | 0.38722 | 0.05027 | 1.4419 | 44.6848 | 26.1916 | -0.021715 | 23.9154 | 23.962 | -0.00052033 | -0.05886 | 1.741 | 196.9443 | 0.00017208 | 0.0049357 | 0.0042008 | 29.3354 | 119.1595 | 29.3319 | 20.9341 | 127.7623 | -0.0013855 | 0.059261 | 1.0116 | 1.0091 | 98.1365 | 276.834 | 322.49 | 323.118 | 740.614 | 0 | 0 | 0
HRR(16-470) (kW/m˛) | 99.2475 | 380 | 4.8157 | 17.2003 | -143.8001 | 0.002475 | 0.27998 | 0.073367 | 2.7485 | 44.7134 | 25.9198 | -0.015025 | 23.6454 | 23.6873 | -0.00035591 | -0.040261 | 1.741 | 196.9443 | 0.00018158 | 0.0068025 | 0.0035152 | 29.3547 | 117.6668 | 29.3204 | 20.9364 | 125.0088 | -0.0013405 | 0.064131 | 1.0109 | 1.0091 | 98.1372 | 276.829 | 322.192 | 322.763 | 740.462 | 0 | 0 | 0
EHC(16-470) (MJ/kg) | 20.7324 | 385 | 7.9693 | 49.9095 | 28.5905 | 0.0014115 | 0.15968 | 0.11011 | 5.801 | 44.7453 | 25.6804 | 0.0017211 | 23.4074 | 23.4477 | 4.0356e-05 | 0.0045652 | 1.7411 | 196.9557 | 0.00015543 | 0.0081883 | 0.0054283 | 29.3771 | 116.2217 | 29.3069 | 20.9295 | 122.6075 | -0.0014391 | 0.067844 | 1.009 | 1.0092 | 98.1383 | 276.837 | 321.922 | 322.476 | 740.469 | 0 | 0 | 0
MLR(16-470) (g/s) | 0.041726 | 390 | 8.7627 | 57.5812 | -220.0326 | 0.0013453 | 0.15218 | 0.12729 | 5.2065 | 44.7872 | 25.4193 | -0.012767 | 23.1489 | 23.185 | -0.000296 | -0.033484 | 1.7412 | 196.9671 | 0.00017124 | 0.0070042 | 0.0056867 | 29.4048 | 114.8389 | 29.305 | 20.9284 | 120.021 | -0.0013683 | 0.064993 | 1.0107 | 1.0093 | 98.1412 | 276.833 | 321.637 | 322.138 | 741.491 | 0 | 0 | 0
SEA(16-470) (m˛/kg) | 77.4016 | 395 | 8.1634 | 67.608 | -162.1102 | 0.0010674 | 0.12075 | 0.14921 | 8.4562 | 44.8295 | 25.5302 | -0.0074365 | 23.2365 | 23.2685 | -0.00017304 | -0.019574 | 1.7412 | 196.9671 | 0.00015926 | 0.0090262 | 0.0056639 | 29.4332 | 113.4924 | 29.2932 | 20.9286 | 121.0008 | -0.0014198 | 0.070127 | 1.0101 | 1.0093 | 98.1433 | 276.839 | 321.452 | 321.894 | 740.472 | 0 | 0 | 0
COY(16-470) (kg/kg) | 0.023027 | 400 | 8.7383 | 26.3363 | 41.46 | 0.0029331 | 0.3318 | 0.049207 | 2.0228 | 44.8717 | 24.6206 | 0.0054251 | 22.3866 | 22.4154 | 0.00012161 | 0.013756 | 1.7415 | 197.0015 | 0.00014433 | 0.0059331 | 0.0055061 | 29.4611 | 112.1794 | 29.2917 | 20.9284 | 112.4219 | -0.0014587 | 0.062719 | 1.0086 | 1.0093 | 98.1418 | 276.824 | 321.136 | 321.549 | 740.453 | 0 | 0 | 0
CO2Y(16-470) (kg/kg) | 1.6844 | 405 | 6.076 | 11.3492 | -36.3613 | 0.0047327 | 0.53537 | 0.027569 | 0.72027 | 44.9088 | 24.6748 | -0.0076623 | 22.4286 | 22.4588 | -0.00017209 | -0.019467 | 1.7418 | 197.0359 | 0.00013047 | 0.0034088 | 0.0036716 | 29.4841 | 110.8859 | 29.2646 | 20.9352 | 112.8805 | -0.0015181 | 0.055951 | 1.0102 | 1.0093 | 98.1418 | 276.833 | 321.031 | 321.464 | 740.44 | 0 | 0 | 0
|  | 410 | 2.276 | 0 | 0 | -2.8583e-05 | -0.0032334 | 0 | 0 | 44.9297 | 25.2528 | 0.013386 | 22.938 | 22.9684 | 0.00030745 | 0.03478 | 1.7426 | 197.1228 | 0.00010807 | 0.0011868 | 0.0012587 | 29.4964 | 109.5845 | 29.252 | 20.9441 | 118.1482 | -0.0016224 | 0.049952 | 1.0078 | 1.0093 | 98.1407 | 276.841 | 320.808 | 321.233 | 740.451 | 0 | 0 | 0
C-factor | 0.041612 | 415 | -0.86439 | -22.71 | -1079.0299 | 0.00033647 | 0.038062 | 0.33215 | -0.028091 | 44.9353 | 25.6824 | -0.015553 | 23.3142 | 23.3438 | -0.00036306 | -0.04107 | 1.7433 | 197.2098 | 0.00011176 | -9.4518e-06 | -0.00062836 | 29.4996 | 108.2779 | 29.2596 | 20.9509 | 122.1286 | -0.0016149 | 0.046835 | 1.011 | 1.0093 | 98.1409 | 276.842 | 320.616 | 321.023 | 740.511 | 0 | 0 | 0
Time to ignition (s) | 16 | 420 | -1.8569 | 0 | 0 | -0.0012925 | -0.14621 | 0 | 0 | 44.9353 | 25.6381 | 0.0009561 | 23.2571 | 23.2833 | 2.2261e-05 | 0.0025182 | 1.7434 | 197.2161 | 0.00011938 | -0.00050506 | -0.0012387 | 29.4996 | 106.9889 | 29.2499 | 20.953 | 121.6197 | -0.0015834 | 0.045563 | 1.0092 | 1.0093 | 98.1433 | 276.828 | 320.383 | 320.744 | 740.573 | 0 | 0 | 0
|  | 425 | -1.7413 | -25.7652 | -1285.9205 | 0.00059743 | 0.067583 | 0.17435 | -1.3236 | 44.9353 | 25.8358 | -0.032766 | 23.423 | 23.4463 | -0.00076825 | -0.086906 | 1.7434 | 197.2224 | 0.00010416 | -0.00079078 | -0.0012271 | 29.4996 | 105.7302 | 29.2685 | 20.953 | 123.4318 | -0.001648 | 0.044845 | 1.013 | 1.0093 | 98.1467 | 276.819 | 320.2 | 320.518 | 740.589 | 0 | 0 | 0
|  | 430 | -1.113 | -6.7949 | -383.1589 | 0.0014479 | 0.16379 | 0.020226 | -0.57481 | 44.9353 | 25.4707 | -0.024 | 23.0875 | 23.1155 | -0.00055478 | -0.062758 | 1.7434 | 197.2224 | 2.9285e-05 | -0.00083227 | -0.0009194 | 29.4996 | 104.5008 | 29.2453 | 20.9519 | 119.9444 | -0.001946 | 0.044709 | 1.012 | 1.0092 | 98.1462 | 276.827 | 320.137 | 320.525 | 740.599 | 0 | 0 | 0
|  | 435 | -0.55236 | 0 | 0 | -0.0021095 | -0.23863 | 0 | 0 | 44.9353 | 25.8467 | 0.0045037 | 23.4092 | 23.4375 | 0.00010555 | 0.011941 | 1.7437 | 197.2522 | 2.9123e-05 | -0.0010537 | -0.00065222 | 29.4996 | 103.2996 | 29.2586 | 20.9509 | 123.4111 | -0.0019484 | 0.044177 | 1.0087 | 1.0092 | 98.1391 | 276.823 | 319.876 | 320.262 | 740.616 | 0 | 0 | 0
|  | 440 | -2.2764 | -9.1129 | -235.2857 | 0.0022082 | 0.2498 | 0.017763 | -0.56 | 44.9353 | 25.8892 | -0.02213 | 23.4439 | 23.4777 | -0.00051957 | -0.058774 | 1.744 | 197.2821 | 3.9226e-05 | -0.0012366 | -0.0016112 | 29.4996 | 102.1258 | 29.258 | 20.9543 | 123.797 | -0.0019082 | 0.043716 | 1.0116 | 1.0091 | 98.1382 | 276.808 | 319.824 | 320.286 | 740.557 | 0 | 0 | 0
|  | 445 | -1.2672 | -20.0149 | -148.2246 | 0.0005597 | 0.063314 | 0.075353 | -2.3142 | 44.9353 | 25.9446 | -0.0035288 | 23.4799 | 23.51 | -8.2961e-05 | -0.0093848 | 1.744 | 197.2821 | 4.2175e-05 | -0.0012953 | -0.0010723 | 29.4996 | 100.9783 | 29.2429 | 20.9524 | 124.2523 | -0.0018968 | 0.043574 | 1.0095 | 1.009 | 98.139 | 276.827 | 319.631 | 320.041 | 740.546 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | -2.4249 | 0 | 0 | -0.00064063 | -0.07247 | 0 | 0 | 44.9353 | 25.3545 | 0.017023 | 22.9373 | 22.9689 | 0.00039099 | 0.04423 | 1.745 | 197.3926 | -2.989e-06 | -0.0012194 | -0.0017015 | 29.4996 | 99.8563 | 29.252 | 20.9547 | 118.6206 | -0.0020771 | 0.043695 | 1.007 | 1.0089 | 98.1403 | 276.836 | 319.512 | 319.952 | 740.597 | 0 | 0 | 0
|  | 455 | -1.6086 | -7.0696 | -175.5001 | 0.0020115 | 0.22754 | 0.014147 | -0.59237 | 44.9353 | 26.0137 | -0.014978 | 23.5299 | 23.5679 | -0.00035301 | -0.039933 | 1.7459 | 197.5032 | 2.8456e-05 | -0.0011915 | -0.0012475 | 29.4996 | 98.759 | 29.2449 | 20.953 | 124.8488 | -0.0019518 | 0.043845 | 1.0105 | 1.0088 | 98.1378 | 276.826 | 319.461 | 319.977 | 740.693 | 0 | 0 | 0
|  | 460 | -3.2844 | -15.8343 | -126.4449 | 0.0018336 | 0.20742 | 0.056563 | -0.58285 | 44.9353 | 26.0352 | -0.0098307 | 23.5427 | 23.5843 | -0.00023185 | -0.026227 | 1.7459 | 197.5032 | 0.00010371 | -0.0010687 | -0.0021078 | 29.4996 | 97.6855 | 29.2355 | 20.956 | 125.0197 | -0.001653 | 0.044158 | 1.0098 | 1.0086 | 98.1379 | 276.813 | 319.371 | 319.936 | 740.712 | 0 | 0 | 0
|  | 465 | -2.5088 | 0 | 0 | -0.00066753 | -0.075513 | 0 | 0 | 44.9353 | 25.7193 | -0.024164 | 23.2518 | 23.2933 | -0.00056287 | -0.063673 | 1.7459 | 197.5032 | 1.1501e-05 | -0.0011075 | -0.0017271 | 29.4996 | 96.6352 | 29.231 | 20.9547 | 121.9768 | -0.0020186 | 0.044026 | 1.0113 | 1.0085 | 98.1408 | 276.836 | 319.298 | 319.869 | 740.689 | 0 | 0 | 0
|  | 470 | -2.3361 | 0 | 0 | -0.0081803 | -0.92537 | 0 | 0 | 44.9353 | 25.9677 | -0.016217 | 23.4642 | 23.5005 | -0.00038111 | -0.043111 | 1.7459 | 197.5032 | -2.004e-05 | -0.0012177 | -0.0016647 | 29.4996 | 95.6071 | 29.2505 | 20.9545 | 124.2802 | -0.0021447 | 0.043774 | 1.0103 | 1.0084 | 98.1375 | 276.826 | 319.134 | 319.627 | 741.728 | 0 | 0 | 0