## obifon1 35
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/s·m˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -1.7281 | 0 | 0 | -1.0426 | -117.9411 | 0 | 0 | 0 | 28.7172 | -0.00023024 | 25.5138 | 25.6913 | -5.9153e-06 | -0.00066915 | 0 | 0 | 2.472e-05 | -5.6998e-05 | -0.00087783 | 0 | 0 | 61.74 | 20.9498 | 134.5484 | 0.00054302 | 0.049799 | 1.0188 | 1.0187 | 100.1037 | 273.601 | 313.786 | 315.969 | 922.87 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 400.4231 | 5 | -1.5825 | -0.05952 | -0.37863 | 0.23503 | 26.5876 | 0.0002746 | -0.0010974 | 0 | 28.1219 | -0.0035351 | 24.9937 | 25.1739 | -8.8992e-05 | -0.010067 | 0 | 0 | 6.454e-05 | -0.00025792 | -0.00081551 | 0 | 0 | 62.9855 | 20.9496 | 129.0733 | 0.00069132 | 0.049326 | 1.0192 | 1.0188 | 100.1024 | 273.613 | 313.896 | 316.159 | 922.729 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 35.3223 | 10 | -0.66453 | -0.031341 | -0.73276 | 0.18744 | 21.2033 | 0.00032898 | -0.0021592 | 0 | 28.0159 | -0.0054585 | 24.9533 | 25.1617 | -0.00013735 | -0.015537 | 0 | 0 | 6.1663e-05 | -0.00040471 | -0.00034593 | 0 | 0 | 61.5984 | 20.9481 | 128.379 | 0.0006816 | 0.048979 | 1.0194 | 1.0187 | 100.102 | 273.621 | 314.575 | 317.202 | 921.733 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.26433 | 15 | -0.59216 | 0 | 0 | -0.012998 | -1.4703 | 0 | 0 | 0 | 28.1188 | 0.0052729 | 25.0858 | 25.3215 | 0.00013352 | 0.015104 | 0.0003338 | 0.03776 | 3.6154e-05 | -0.00010701 | -0.00027156 | 0 | 0 | 61.5496 | 20.9479 | 129.5347 | 0.00058696 | 0.049679 | 1.018 | 1.0187 | 100.1012 | 273.623 | 315.088 | 318.048 | 920.83 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 215.6701 | 20 | -0.51568 | -0.3314 | 37.3412 | 0.013756 | 1.5561 | -0.0013301 | -0.0076771 | 0 | 28.3725 | 0.020074 | 25.3333 | 25.5885 | 0.00051365 | 0.058105 | 0.0019517 | 0.22078 | -1.8296e-05 | -0.0001056 | -0.00025128 | 0 | 0 | 61.4995 | 20.9478 | 131.9931 | 0.00038733 | 0.049684 | 1.0162 | 1.0187 | 100.102 | 273.623 | 315.35 | 318.527 | 919.526 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.28393 | 25 | 0.38801 | 0.21917 | 53.9685 | 0.01565 | 1.7704 | 0.0013996 | -0.0022803 | 0.00097003 | 28.0871 | 0.033303 | 25.0971 | 25.3614 | 0.00084462 | 0.095545 | 0.0053474 | 0.60491 | 2.1904e-05 | -3.5688e-05 | 0.00026038 | 0.00065094 | 0.038801 | 61.4149 | 20.9462 | 129.4468 | 0.00053465 | 0.049846 | 1.0145 | 1.0185 | 100.1028 | 273.631 | 315.585 | 318.909 | 919.64 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 5.7053 | 30 | 0.49129 | 0.30599 | 109.2916 | 0.014193 | 1.6055 | -0.00099091 | 0.015354 | 0.0031683 | 28.1235 | 0.061023 | 25.1489 | 25.4194 | 0.0015512 | 0.17547 | 0.011337 | 1.2825 | -1.4064e-05 | 0.00021793 | 0.0003404 | 0.0021529 | 0.10561 | 61.3461 | 20.9459 | 129.8819 | 0.0004023 | 0.050439 | 1.0111 | 1.0185 | 100.1023 | 273.622 | 315.827 | 319.225 | 918.076 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 1.0648 | 0.39863 | 103.1139 | 0.023613 | 2.6711 | 0.0019899 | 0.01176 | 0.0070585 | 28.3375 | 0.094945 | 25.3612 | 25.6443 | 0.0024348 | 0.27543 | 0.021302 | 2.4097 | 4.6986e-05 | 0.00027769 | 0.00068217 | 0.0047093 | 0.20167 | 61.261 | 20.9448 | 131.9757 | 0.00062546 | 0.050574 | 1.0069 | 1.0184 | 100.1023 | 273.614 | 316.088 | 319.616 | 917.835 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 2.3058 | 0.81739 | 96.0687 | 0.024937 | 2.8209 | 0.0050895 | 0.020359 | 0.015485 | 28.0698 | 0.094269 | 25.1324 | 25.4134 | 0.0023957 | 0.271 | 0.033378 | 3.7758 | 0.00012692 | 0.00050769 | 0.0014153 | 0.0099529 | 0.38712 | 61.12 | 20.9424 | 129.5492 | 0.00092155 | 0.05112 | 1.0068 | 1.0182 | 100.1003 | 273.605 | 316.224 | 319.759 | 917.8 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 90 | 45 | 2.1233 | 1.2669 | 233.6689 | 0.014815 | 1.6759 | 0.010848 | 0.071225 | 0.026558 | 27.164 | 0.14061 | 24.3404 | 24.6206 | 0.0034618 | 0.3916 | 0.048022 | 5.4323 | 0.00016071 | 0.0010552 | 0.0014123 | 0.017022 | 0.59017 | 61.0229 | 20.9423 | 121.4183 | 0.0010658 | 0.052486 | 1.0009 | 1.0178 | 100.0985 | 273.601 | 316.471 | 320.113 | 917.959 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 125 | 50 | 11.92 | 3.5802 | 73.1658 | 0.029432 | 3.3295 | 0.0090599 | 0.1896 | 0.061666 | 27.859 | 0.085195 | 24.9817 | 25.2767 | 0.0021535 | 0.2436 | 0.06206 | 7.0203 | 0.00026665 | 0.0055805 | 0.0074113 | 0.039081 | 1.2333 | 60.9375 | 20.9229 | 127.8054 | 0.0014437 | 0.063112 | 1.0073 | 1.0176 | 100.0991 | 273.607 | 316.707 | 320.446 | 918.348 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 85 | 55 | 57.3592 | 7.7379 | 1.9071 | 0.065529 | 7.4127 | 0.0051598 | 0.37211 | 0.23486 | 27.483 | 0.0049749 | 24.747 | 25.12 | 0.00012497 | 0.014137 | 0.067756 | 7.6647 | 0.00033811 | 0.024384 | 0.034763 | 0.14452 | 4.2703 | 60.69 | 20.8325 | 124.8958 | 0.0017261 | 0.10832 | 1.0168 | 1.0174 | 100.0984 | 273.593 | 318.023 | 322.817 | 920.083 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 100 | 60 | 158.3135 | 9.3989 | 31.9292 | 0.1489 | 16.8439 | 0.0042413 | 0.38723 | 0.77405 | 25.7912 | 0.19696 | 23.548 | 24.1379 | 0.0047543 | 0.53781 | 0.079954 | 9.0446 | 0.00063153 | 0.057659 | 0.094515 | 0.46771 | 12.9008 | 60.2224 | 20.6153 | 111.5291 | 0.002986 | 0.19706 | 0.9936 | 1.0172 | 100.0996 | 273.59 | 322.465 | 330.542 | 920.259 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 280 | 65 | 244.5045 | 10.3811 | 41.4842 | 0.20821 | 23.5529 | 0.004494 | 0.41867 | 1.7811 | 25.2466 | 0.35436 | 23.4912 | 24.3747 | 0.0086373 | 0.97707 | 0.11343 | 12.8318 | 0.00093568 | 0.08717 | 0.14597 | 1.0689 | 27.4014 | 59.2335 | 20.4237 | 108.9105 | 0.0042863 | 0.27716 | 0.97481 | 1.0169 | 100.1009 | 273.601 | 328.625 | 340.985 | 921.496 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 125 | 70 | 278.0561 | 11.8227 | 51.0299 | 0.20791 | 23.5189 | 0.0054322 | 0.54718 | 3.0875 | 25.3837 | 0.42456 | 23.9342 | 24.9893 | 0.010609 | 1.2002 | 0.16155 | 18.2749 | 0.0011294 | 0.11376 | 0.16833 | 1.8547 | 44.107 | 58.2198 | 20.3468 | 111.567 | 0.0050547 | 0.34487 | 0.96636 | 1.0166 | 100.1025 | 273.616 | 333.015 | 347.695 | 922.429 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 292.1882 | 12.6376 | 54.8215 | 0.20439 | 23.1206 | 0.0063309 | 0.66299 | 4.5131 | 24.3728 | 0.45916 | 23.2043 | 24.4029 | 0.011205 | 1.2675 | 0.21609 | 24.4441 | 0.0012939 | 0.13551 | 0.17939 | 2.724 | 60.1747 | 57.1623 | 20.2808 | 103.8568 | 0.0059437 | 0.41582 | 0.96208 | 1.0163 | 100.1032 | 273.621 | 336.25 | 353.619 | 923.305 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 49 and 290 s) |  | 80 | 327.605 | 11.8943 | 77.8605 | 0.24348 | 27.5431 | 0.0068098 | 0.68373 | 6.0626 | 24.4474 | 0.76213 | 23.5194 | 24.8744 | 0.018958 | 2.1445 | 0.29149 | 32.9741 | 0.0016581 | 0.16647 | 0.20352 | 3.6813 | 75.7823 | 56.1267 | 20.1935 | 105.5895 | 0.0074669 | 0.49807 | 0.92749 | 1.0158 | 100.1006 | 273.623 | 339.776 | 359.351 | 924.25 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 104.2058 | 85 | 377.0683 | 12.6101 | 75.9382 | 0.26433 | 29.902 | 0.0075429 | 0.7424 | 7.8243 | 23.689 | 0.81607 | 23.0706 | 24.5972 | 0.020073 | 2.2707 | 0.38907 | 44.0122 | 0.0019938 | 0.19624 | 0.23526 | 4.7782 | 92.0502 | 54.7518 | 20.0481 | 100.3615 | 0.0091571 | 0.59511 | 0.92126 | 1.0155 | 100.1012 | 273.633 | 343.962 | 366.723 | 924.959 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 14.4387 | 90 | 400.4231 | 14.8168 | 116.5058 | 0.2389 | 27.025 | 0.0092263 | 0.89843 | 9.768 | 23.2817 | 1.1261 | 22.999 | 24.7158 | 0.027833 | 3.1486 | 0.50883 | 57.5604 | 0.0022042 | 0.21464 | 0.25094 | 5.9937 | 108.5333 | 53.5453 | 19.9714 | 98.3297 | 0.010244 | 0.65664 | 0.8875 | 1.0152 | 100.1014 | 273.636 | 348.894 | 374.938 | 925.357 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.064009 | 95 | 379.5813 | 15.2353 | 113.8704 | 0.22025 | 24.9146 | 0.0098016 | 0.98153 | 11.718 | 23.5382 | 0.9935 | 23.4309 | 25.2436 | 0.025079 | 2.837 | 0.64112 | 72.5244 | 0.0021588 | 0.21618 | 0.23964 | 7.2201 | 123.3475 | 52.3709 | 20.0255 | 101.2797 | 0.0099375 | 0.65434 | 0.90119 | 1.0147 | 100.1016 | 273.636 | 351.573 | 378.773 | 925.523 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 57.5438 | 100 | 316.0674 | 19.3293 | 215.6701 | 0.14455 | 16.3518 | 0.0128 | 1.4396 | 13.4571 | 24.6381 | 1.1889 | 24.4754 | 26.2209 | 0.031175 | 3.5266 | 0.78175 | 88.4334 | 0.0018503 | 0.20809 | 0.20341 | 8.3278 | 134.5713 | 51.4133 | 20.1998 | 110.7387 | 0.0082193 | 0.60577 | 0.87999 | 1.0142 | 100.1014 | 273.647 | 350.85 | 375.872 | 925.65 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.033567 | 105 | 227.4982 | 24.757 | 198.526 | 0.081233 | 9.1893 | 0.015487 | 2.327 | 14.816 | 25.4223 | 0.60864 | 24.9887 | 26.4966 | 0.016127 | 1.8243 | 0.90001 | 101.8107 | 0.0012581 | 0.18903 | 0.15201 | 9.2163 | 141.1052 | 50.9103 | 20.4058 | 116.6595 | 0.0055712 | 0.53926 | 0.94273 | 1.0138 | 100.1014 | 273.656 | 347.16 | 368.108 | 925.788 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.31 | 110 | 170.3774 | 21.4413 | 65.1651 | 0.070245 | 7.9462 | 0.013729 | 2.4044 | 15.8107 | 25.8775 | 0.173 | 25.1905 | 26.4599 | 0.0045775 | 0.51782 | 0.95177 | 107.666 | 0.0009644 | 0.16889 | 0.11788 | 9.891 | 143.7339 | 50.5331 | 20.5347 | 119.7076 | 0.0043076 | 0.47945 | 0.99258 | 1.0133 | 100.1011 | 273.667 | 343.807 | 361.131 | 925.803 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 25.0445 | 115 | 127.6348 | 19.7942 | 37.3819 | 0.057001 | 6.4481 | 0.01469 | 2.629 | 16.5558 | 26.0776 | 0.081152 | 25.1882 | 26.257 | 0.0021308 | 0.24104 | 0.96854 | 109.5631 | 0.00083736 | 0.14986 | 0.091851 | 10.4154 | 143.9632 | 50.2037 | 20.6282 | 120.622 | 0.0037743 | 0.42811 | 1.003 | 1.0128 | 100.1009 | 273.664 | 341.137 | 355.612 | 925.467 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 16.795 | 120 | 99.3532 | 28.3026 | -8.2047 | 0.031032 | 3.5104 | 0.029947 | 4.2787 | 17.1232 | 25.9766 | -0.0098644 | 24.9264 | 25.8105 | -0.00025461 | -0.028802 | 0.97387 | 110.1657 | 0.00092932 | 0.13278 | 0.074044 | 10.8301 | 142.6936 | 49.9757 | 20.689 | 118.906 | 0.0041533 | 0.38631 | 1.0137 | 1.0125 | 100.0971 | 273.663 | 338.904 | 350.925 | 924.937 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 15.3972 | 125 | 84.3812 | 35.3223 | -19.7103 | 0.021118 | 2.3889 | 0.052296 | 5.7053 | 17.5826 | 26.4843 | -0.015993 | 25.2713 | 26.0262 | -0.00041624 | -0.047086 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0011044 | 0.12048 | 0.064183 | 11.1757 | 140.6606 | 49.8706 | 20.7277 | 122.9069 | 0.0047659 | 0.34932 | 1.015 | 1.0131 | 100.1025 | 273.675 | 337.007 | 347.074 | 924.171 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/s·m˛) | 8.7088 | 130 | 70.2631 | 15.4714 | -5.733 | 0.040147 | 4.5415 | 0.036738 | 2.698 | 17.9692 | 26.4908 | -0.0089252 | 25.1534 | 25.7878 | -0.00023016 | -0.026036 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0014749 | 0.10831 | 0.054881 | 11.4733 | 138.2245 | 49.7297 | 20.7595 | 122.3638 | 0.0062111 | 0.31901 | 1.0152 | 1.0141 | 100.1043 | 273.666 | 335.353 | 343.811 | 923.761 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 104.7947 | 135 | 60.608 | 19.1842 | -1.2429 | 0.027928 | 3.1593 | 0.058923 | 3.5434 | 18.2964 | 26.5447 | -0.0013536 | 25.1042 | 25.6446 | -3.4712e-05 | -0.0039267 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0016456 | 0.09896 | 0.048332 | 11.7314 | 135.5286 | 49.5032 | 20.7822 | 122.373 | 0.0068644 | 0.29527 | 1.0151 | 1.0149 | 100.103 | 273.67 | 334.017 | 341.207 | 923.166 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 0.92638 | 140 | 54.4936 | 22.7752 | -17.1662 | 0.021151 | 2.3927 | 0.089161 | 4.243 | 18.5841 | 26.3532 | -0.014355 | 24.8363 | 25.2935 | -0.00036309 | -0.041073 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0018859 | 0.089745 | 0.043738 | 11.9616 | 132.7437 | 49.4459 | 20.7968 | 120.1934 | 0.0078537 | 0.27405 | 1.0175 | 1.0157 | 100.1001 | 273.667 | 332.854 | 338.982 | 922.62 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 143.9632 | 145 | 53.2264 | 16.6342 | -22.4515 | 0.028286 | 3.1998 | 0.084818 | 3.0143 | 18.8534 | 27.1975 | -0.024441 | 25.5716 | 25.9837 | -0.00063507 | -0.071841 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0023992 | 0.085264 | 0.042581 | 12.1774 | 130.0235 | 49.2754 | 20.8053 | 127.717 | 0.0095756 | 0.25625 | 1.0191 | 1.0161 | 100.1041 | 273.676 | 332.07 | 337.421 | 922.068 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 50.0636 | 19.9899 | -9.289 | 0.022139 | 2.5044 | 0.12348 | 3.5994 | 19.1116 | 27.2146 | -0.00794 | 25.5298 | 25.9008 | -0.00020565 | -0.023264 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0027338 | 0.079688 | 0.040164 | 12.3842 | 127.4109 | 49.1761 | 20.8134 | 127.5883 | 0.010841 | 0.24263 | 1.0176 | 1.0166 | 100.1051 | 273.676 | 331.319 | 336.133 | 922.158 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 50.6844 | 16.2272 | -5.7499 | 0.027611 | 3.1234 | 0.1144 | 2.7189 | 19.3635 | 27.1237 | -0.0061745 | 25.3886 | 25.7125 | -0.00015876 | -0.01796 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0031587 | 0.075071 | 0.039965 | 12.5845 | 124.9259 | 49.0427 | 20.8136 | 126.4587 | 0.012496 | 0.23207 | 1.0179 | 1.0172 | 100.1052 | 273.666 | 330.589 | 334.807 | 921.753 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 262.4845 | 160 | 48.5969 | 20.0456 | -9.7473 | 0.021431 | 2.4243 | 0.14326 | 3.2524 | 19.6117 | 26.6618 | -0.008294 | 24.9037 | 25.186 | -0.00020889 | -0.023631 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0030702 | 0.069702 | 0.037991 | 12.7794 | 122.5732 | 48.9122 | 20.818 | 121.9313 | 0.012361 | 0.22198 | 1.0186 | 1.0176 | 100.1037 | 273.683 | 329.893 | 333.633 | 921.733 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 166.9927 | 165 | 49.7781 | 20.8084 | -10.746 | 0.021147 | 2.3922 | 0.1312 | 3.1747 | 19.8576 | 26.9258 | -0.0089517 | 25.1188 | 25.386 | -0.00022725 | -0.025707 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0027744 | 0.067137 | 0.038122 | 12.9697 | 120.3494 | 48.8208 | 20.8189 | 124.2023 | 0.011109 | 0.21402 | 1.0187 | 1.0176 | 100.1029 | 273.706 | 329.481 | 332.986 | 921.693 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 126.8056 | 170 | 47.4781 | 12.9933 | -1.0507 | 0.032302 | 3.654 | 0.082353 | 1.9424 | 20.1008 | 26.3901 | -0.0013664 | 24.5939 | 24.8384 | -3.3939e-05 | -0.0038393 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0026602 | 0.062744 | 0.036171 | 13.1554 | 118.2399 | 48.6873 | 20.823 | 119.1872 | 0.010877 | 0.2064 | 1.0178 | 1.0176 | 100.1032 | 273.706 | 329.144 | 332.417 | 921.714 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 104.2058 | 175 | 48.2983 | 13.5904 | -3.6875 | 0.031416 | 3.5539 | 0.085802 | 1.9717 | 20.3402 | 27.0403 | -0.0045591 | 25.1702 | 25.41 | -0.00011585 | -0.013105 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0026956 | 0.061943 | 0.036506 | 13.3371 | 116.2299 | 48.5123 | 20.8248 | 124.9856 | 0.010762 | 0.20068 | 1.0182 | 1.0177 | 100.1009 | 273.7 | 328.756 | 331.888 | 921.908 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) |  | 180 | 46.97 | 16.8764 | -5.091 | 0.024603 | 2.7832 | 0.1029 | 2.3876 | 20.5784 | 26.7219 | -0.0049886 | 24.8643 | 25.1083 | -0.00012525 | -0.014169 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0025317 | 0.058744 | 0.035241 | 13.5165 | 114.3245 | 48.3822 | 20.8276 | 122.013 | 0.010251 | 0.1946 | 1.0179 | 1.0173 | 100.1001 | 273.7 | 328.631 | 331.856 | 922.023 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 46.5467 | 23.6197 | -3.0992 | 0.017421 | 1.9707 | 0.13888 | 3.3691 | 20.8122 | 27.6999 | -0.0020756 | 25.7597 | 26.0116 | -5.3991e-05 | -0.0061075 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0024194 | 0.058693 | 0.034962 | 13.692 | 112.4983 | 48.2645 | 20.8328 | 131.0331 | 0.0094854 | 0.18937 | 1.0172 | 1.0169 | 100.1016 | 273.708 | 328.444 | 331.656 | 923.096 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 13.3811 | 190 | 45.0864 | 12.031 | -6.0204 | 0.033128 | 3.7475 | 0.07262 | 1.6725 | 21.0413 | 27.0758 | -0.0078506 | 25.162 | 25.405 | -0.00019944 | -0.022562 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0024058 | 0.055407 | 0.033671 | 13.8636 | 110.7436 | 48.1812 | 20.8345 | 125.1086 | 0.0096416 | 0.1846 | 1.0174 | 1.0165 | 100.1049 | 273.706 | 328.219 | 331.389 | 922.433 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 14.4607 | 195 | 45.4167 | 11.3197 | -8.9805 | 0.035468 | 4.0122 | 0.066487 | 1.5272 | 21.2675 | 27.1717 | -0.012504 | 25.2335 | 25.474 | -0.00031852 | -0.036031 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0023581 | 0.054166 | 0.033642 | 14.0319 | 109.0643 | 47.9499 | 20.8349 | 125.9088 | 0.009428 | 0.18112 | 1.0171 | 1.0156 | 100.104 | 273.71 | 327.989 | 331.115 | 922.654 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 14.4692 | 200 | 44.2896 | 28.0678 | -15.4874 | 0.013949 | 1.578 | 0.15799 | 3.6896 | 21.4918 | 26.5933 | -0.0086658 | 24.6906 | 24.9295 | -0.00021603 | -0.024438 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0022038 | 0.051466 | 0.032564 | 14.1974 | 107.459 | 47.8532 | 20.8362 | 120.5771 | 0.009023 | 0.17729 | 1.0156 | 1.0145 | 100.1036 | 273.704 | 327.913 | 331.086 | 922.851 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 14.4387 | 205 | 44.0428 | 12.9403 | -3.7344 | 0.030087 | 3.4035 | 0.07555 | 1.6878 | 21.7126 | 26.8476 | -0.0044626 | 24.9271 | 25.1772 | -0.00011236 | -0.01271 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0022731 | 0.050783 | 0.032355 | 14.3597 | 105.9153 | 47.768 | 20.8379 | 122.8961 | 0.0092088 | 0.17441 | 1.0139 | 1.0134 | 100.1028 | 273.686 | 327.919 | 331.209 | 922.909 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) |  | 210 | 44.7259 | 11.043 | -4.4321 | 0.035803 | 4.0501 | 0.064378 | 1.4177 | 21.9346 | 27.2868 | -0.0062042 | 25.3212 | 25.5772 | -0.00015868 | -0.017951 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0023049 | 0.05076 | 0.032732 | 14.5224 | 104.4502 | 47.5625 | 20.8384 | 126.8816 | 0.0091885 | 0.17235 | 1.0131 | 1.0123 | 100.1027 | 273.692 | 327.742 | 331.055 | 923.001 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 48.3379 | 17.7585 | -10.7305 | 0.024062 | 2.722 | 0.094019 | 2.0631 | 22.1672 | 26.6732 | -0.010327 | 24.7451 | 25.0032 | -0.0002582 | -0.029208 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0022623 | 0.049642 | 0.03449 | 14.6905 | 103.1033 | 47.43 | 20.83 | 121.2062 | 0.0092242 | 0.17241 | 1.0122 | 1.011 | 100.1029 | 273.691 | 327.653 | 331.071 | 924.049 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.17313 | 220 | 50.3558 | 12.5613 | -1.5588 | 0.035438 | 4.0088 | 0.065209 | 1.3948 | 22.4139 | 26.7891 | -0.002198 | 24.8601 | 25.1311 | -5.5239e-05 | -0.0062488 | 0.97387 | 110.1657 | 0.0023109 | 0.049428 | 0.035563 | 14.8656 | 101.8816 | 47.2977 | 20.8269 | 122.2988 | 0.0093737 | 0.17136 | 1.0101 | 1.0098 | 100.1009 | 273.703 | 327.751 | 331.324 | 924.017 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.10199 | 225 | 47.2236 | 13.301 | -6.9463 | 0.031385 | 3.5504 | 0.073856 | 1.5345 | 22.6579 | 26.6318 | -0.0087234 | 24.7149 | 24.9915 | -0.00021801 | -0.024662 | 0.97387 | 110.1657 | 0.002318 | 0.048159 | 0.033687 | 15.0387 | 100.7018 | 47.093 | 20.8325 | 120.8708 | 0.009454 | 0.16894 | 1.0098 | 1.0088 | 100.1008 | 273.689 | 327.762 | 331.43 | 923.063 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.077426 | 230 | 44.292 | 18.4009 | 2.1469 | 0.021278 | 2.4071 | 0.11048 | 2.2268 | 22.8867 | 27.1403 | 0.0017949 | 25.1705 | 25.4523 | 4.5683e-05 | 0.0051678 | 0.97398 | 110.1787 | 0.0023507 | 0.047383 | 0.032004 | 15.2029 | 99.5073 | 46.9925 | 20.8403 | 125.4491 | 0.0094102 | 0.16482 | 1.008 | 1.0083 | 100.0957 | 273.691 | 327.549 | 331.216 | 923.111 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.064009 | 235 | 41.9885 | 22.0131 | -23.7354 | 0.016862 | 1.9074 | 0.15419 | 2.7147 | 23.1024 | 26.9941 | -0.015828 | 25.013 | 25.2849 | -0.00040022 | -0.045274 | 0.97409 | 110.1916 | 0.0025999 | 0.045775 | 0.030618 | 15.3595 | 98.308 | 46.872 | 20.8443 | 123.9927 | 0.010413 | 0.16153 | 1.0102 | 1.0083 | 100.0986 | 273.694 | 327.263 | 330.821 | 923.147 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) |  | 240 | 41.5204 | 15.0164 | -3.1599 | 0.024443 | 2.765 | 0.11145 | 1.8259 | 23.3112 | 27.158 | -0.0030394 | 25.1477 | 25.4117 | -7.7237e-05 | -0.0087372 | 0.97409 | 110.1916 | 0.0027242 | 0.044629 | 0.030241 | 15.5116 | 97.1298 | 46.8064 | 20.8462 | 125.4171 | 0.010826 | 0.15808 | 1.0089 | 1.0086 | 100.0988 | 273.705 | 327.04 | 330.473 | 923.087 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 39.2294 | 7.6396 | 0.35022 | 0.045394 | 5.135 | 0.061402 | 0.94568 | 23.513 | 26.917 | 0.0006313 | 24.9175 | 25.1824 | 1.5898e-05 | 0.0017984 | 0.97413 | 110.1961 | 0.0027873 | 0.042928 | 0.028774 | 15.6592 | 95.9716 | 46.6154 | 20.8503 | 123.1661 | 0.011161 | 0.15489 | 1.0085 | 1.0085 | 100.099 | 273.703 | 326.947 | 330.424 | 923.064 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 85.5129 | 250 | 37.9643 | 17.2047 | -4.6688 | 0.019507 | 2.2066 | 0.14624 | 2.1249 | 23.706 | 26.9239 | -0.0036205 | 24.9081 | 25.1549 | -9.1073e-05 | -0.010302 | 0.97417 | 110.2006 | 0.0028527 | 0.04145 | 0.027894 | 15.8009 | 94.8241 | 46.4069 | 20.8532 | 123.1516 | 0.01141 | 0.15125 | 1.0091 | 1.0086 | 100.0984 | 273.696 | 326.74 | 329.978 | 923.33 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 73.3091 | 255 | 35.6912 | 25.8186 | -34.1659 | 0.01222 | 1.3824 | 0.23818 | 3.2726 | 23.8902 | 26.9358 | -0.016609 | 24.8988 | 25.1386 | -0.00041752 | -0.04723 | 0.97417 | 110.2006 | 0.0029106 | 0.039992 | 0.026472 | 15.9368 | 93.6869 | 46.3999 | 20.8581 | 123.1601 | 0.011627 | 0.14764 | 1.0108 | 1.0088 | 100.0978 | 273.693 | 326.474 | 329.618 | 923.062 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 63.7448 | 260 | 33.5012 | 9.4112 | -5.4834 | 0.031468 | 3.5597 | 0.090474 | 1.2241 | 24.0631 | 26.7412 | -0.0069213 | 24.7037 | 24.9304 | -0.00017255 | -0.019519 | 0.97417 | 110.2006 | 0.002847 | 0.03852 | 0.025045 | 16.0656 | 92.5505 | 46.2522 | 20.8622 | 121.3119 | 0.011463 | 0.14473 | 1.0098 | 1.009 | 100.0985 | 273.703 | 326.273 | 329.268 | 922.996 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 57.5438 | 265 | 33.9743 | 10.5576 | -7.3371 | 0.028447 | 3.218 | 0.10312 | 1.3437 | 24.2318 | 26.8727 | -0.0083471 | 24.7953 | 25.0046 | -0.00020872 | -0.02361 | 0.97417 | 110.2006 | 0.0029335 | 0.038225 | 0.025289 | 16.1914 | 91.4408 | 46.1109 | 20.8618 | 122.3607 | 0.011742 | 0.14354 | 1.0101 | 1.0091 | 100.0977 | 273.701 | 325.881 | 328.632 | 922.987 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) |  | 270 | 35.7584 | 23.0033 | -6.3618 | 0.013742 | 1.5545 | 0.22124 | 2.7492 | 24.4062 | 27.1564 | -0.0034604 | 25.0445 | 25.2636 | -8.7422e-05 | -0.0098894 | 0.97417 | 110.2006 | 0.0030402 | 0.037779 | 0.026224 | 16.3202 | 90.3932 | 45.9832 | 20.8596 | 124.895 | 0.01203 | 0.14148 | 1.0097 | 1.0093 | 100.0979 | 273.702 | 325.717 | 328.567 | 922.888 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 34.7211 | 19.1052 | 2.9087 | 0.016066 | 1.8174 | 0.18305 | 2.2837 | 24.5824 | 27.1653 | 0.0018508 | 25.0357 | 25.2488 | 4.673e-05 | 0.0052862 | 0.97429 | 110.2138 | 0.0029408 | 0.036689 | 0.025461 | 16.4494 | 89.3904 | 45.9548 | 20.8622 | 124.8922 | 0.011648 | 0.13881 | 1.0093 | 1.0095 | 100.0978 | 273.692 | 325.495 | 328.266 | 922.806 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.0077215 | 280 | 32.64 | 26.9642 | -10.761 | 0.010701 | 1.2105 | 0.28393 | 3.3851 | 24.7508 | 27.5361 | -0.0045042 | 25.3551 | 25.5652 | -0.00011515 | -0.013026 | 0.97441 | 110.227 | 0.0030383 | 0.036223 | 0.024309 | 16.5738 | 88.3956 | 45.8276 | 20.8671 | 128.2121 | 0.011863 | 0.1365 | 1.0102 | 1.0096 | 100.0976 | 273.687 | 325.208 | 327.904 | 922.883 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.016283 | 285 | 32.5448 | 0 | 0 | -0.00040645 | -0.045979 | 0 | 0 | 24.9137 | 27.5079 | -0.00085425 | 25.3137 | 25.5166 | -2.1798e-05 | -0.0024658 | 0.97441 | 110.227 | 0.0029855 | 0.035265 | 0.024092 | 16.6948 | 87.4166 | 45.8298 | 20.8677 | 127.8718 | 0.011677 | 0.1343 | 1.0101 | 1.01 | 100.099 | 273.685 | 325.01 | 327.615 | 922.862 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.024554 | 290 | 30.3925 | 2.3977 | -1.0308 | 0.11205 | 12.6755 | 0.026361 | 0.3074 | 25.0711 | 27.5328 | -0.0045254 | 25.3224 | 25.5241 | -0.00011551 | -0.013066 | 0.97441 | 110.227 | 0.0029538 | 0.034445 | 0.022796 | 16.812 | 86.4519 | 45.6257 | 20.8721 | 128.0313 | 0.011548 | 0.13226 | 1.011 | 1.0105 | 100.0993 | 273.683 | 324.829 | 327.416 | 922.839 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.033567
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 0.81522
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.1792
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.2669
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.31
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-49) (kW/m˛) | 0.1214
EHC(0-49) (MJ/kg) | 0.067349
MLR(0-49) (g/s) | -0.0013633
SEA(0-49) (m˛/kg) | 65.3703
COY(0-49) (kg/kg) | 0.0029183
CO2Y(0-49) (kg/kg) | 0.0041241
HRR(49-290) (kW/m˛) | 104.2058
EHC(49-290) (MJ/kg) | 14.4387
MLR(49-290) (g/s) | 0.064009
SEA(49-290) (m˛/kg) | 57.5438
COY(49-290) (kg/kg) | 0.033567
CO2Y(49-290) (kg/kg) | 1.31
C-factor | 0.043855
Time to ignition (s) | 49