## purpenaCME35
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -4.3463 | 0 | 0 | -0.016089 | -1.8201 | 0 | 0 | 0 | 25.3349 | 0.010226 | 23.2723 | 23.4428 | 0.00023973 | 0.027118 | 0 | 0 | 0.0010988 | 0.04355 | 0.0048177 | 0 | 0 | 13.236 | 20.93 | 119.2264 | 0.0054283 | 0.16335 | 0.99533 | 0.9965 | 96.616 | 276.518 | 324.43 | 326.806 | 923.13 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 293.1849 | 5 | 99.7403 | 11.3391 | 359.3411 | 0.077758 | 8.7962 | 0.1085 | 1.3496 | 0.24935 | 25.6137 | 1.1788 | 23.5257 | 23.7034 | 0.027942 | 3.1608 | 0.070454 | 7.9699 | 0.0084367 | 0.10494 | 0.073292 | 0.19527 | 49.8702 | 13.0462 | 20.6882 | 121.8508 | 0.035003 | 0.31986 | 0.8709 | 0.99616 | 96.6145 | 276.523 | 324.393 | 326.843 | 922.923 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 43.2216 | 10 | 160.2906 | 13.2029 | 907.9888 | 0.10732 | 12.1406 | 0.10746 | 1.1227 | 0.89943 | 24.8115 | 4.1875 | 23.0084 | 23.2709 | 0.097448 | 11.0235 | 0.38393 | 43.4307 | 0.011533 | 0.12049 | 0.10974 | 0.65286 | 89.9428 | 12.5656 | 20.5469 | 115.4392 | 0.049007 | 0.3698 | 0.61783 | 0.99585 | 96.6129 | 276.51 | 327.516 | 331.253 | 922.837 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.12906 | 15 | 192.9738 | 14.2349 | 732.3619 | 0.11984 | 13.5563 | 0.10993 | 1.1536 | 1.7826 | 24.4513 | 3.7843 | 22.8556 | 23.1917 | 0.087765 | 9.9281 | 0.84696 | 95.8099 | 0.013174 | 0.13825 | 0.13086 | 1.2544 | 118.8393 | 12.009 | 20.4628 | 113.0077 | 0.056656 | 0.42231 | 0.64673 | 0.99559 | 96.6143 | 276.521 | 330.133 | 334.988 | 922.624 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 907.9888 | 20 | 209.0209 | 14.3165 | 634.1678 | 0.12906 | 14.6 | 0.097844 | 1.1255 | 2.7876 | 23.7233 | 3.5986 | 22.3404 | 22.7444 | 0.081848 | 9.2589 | 1.271 | 143.7774 | 0.012628 | 0.14526 | 0.14046 | 1.9327 | 139.3788 | 11.3781 | 20.4113 | 107.1716 | 0.055986 | 0.45317 | 0.66036 | 0.99528 | 96.6157 | 276.523 | 332.595 | 338.61 | 922.492 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 1.4215 | 25 | 224.5283 | 15.786 | 618.3183 | 0.12573 | 14.2233 | 0.094325 | 1.1666 | 3.8714 | 24.1345 | 3.3277 | 22.8739 | 23.3623 | 0.077743 | 8.7945 | 1.67 | 188.9108 | 0.01186 | 0.14668 | 0.14885 | 2.656 | 154.858 | 10.7366 | 20.389 | 111.6328 | 0.051757 | 0.45019 | 0.68106 | 0.99526 | 96.6173 | 276.504 | 334.736 | 341.883 | 923.456 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 5.1676 | 30 | 217.0098 | 16.4632 | 599.792 | 0.11652 | 13.1815 | 0.091572 | 1.3085 | 4.9753 | 23.7911 | 3.0104 | 22.6766 | 23.2165 | 0.069891 | 7.9062 | 2.0391 | 230.6625 | 0.01067 | 0.15248 | 0.14514 | 3.3909 | 165.8431 | 10.1302 | 20.395 | 109.0956 | 0.04732 | 0.472 | 0.70611 | 0.99521 | 96.618 | 276.505 | 336.638 | 344.652 | 922.451 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 223.2884 | 18.3231 | 467.9821 | 0.10773 | 12.1862 | 0.096018 | 1.4208 | 6.076 | 23.7682 | 2.1619 | 22.7393 | 23.3196 | 0.050414 | 5.7029 | 2.3398 | 264.6852 | 0.010344 | 0.15306 | 0.14853 | 4.1251 | 173.6011 | 9.5702 | 20.3816 | 109.2917 | 0.045943 | 0.47401 | 0.77782 | 0.9952 | 96.6175 | 276.497 | 337.894 | 346.517 | 922.444 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 245.8525 | 19.7955 | 335.5504 | 0.10979 | 12.4196 | 0.088714 | 1.8029 | 7.2489 | 24.244 | 1.5408 | 23.2813 | 23.91 | 0.03684 | 4.1674 | 2.558 | 289.361 | 0.0097398 | 0.19794 | 0.16731 | 4.9147 | 181.2223 | 9.0387 | 20.3226 | 114.1366 | 0.042485 | 0.58752 | 0.83486 | 0.99516 | 96.6168 | 276.5 | 339.158 | 348.317 | 923.08 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 45 | 45 | 293.1849 | 21.9569 | 369.364 | 0.11804 | 13.3527 | 0.061468 | 1.3626 | 8.5965 | 22.9202 | 1.9141 | 22.1208 | 22.7773 | 0.043599 | 4.932 | 2.759 | 312.1096 | 0.0072556 | 0.16084 | 0.18685 | 5.8002 | 191.033 | 8.468 | 20.2093 | 102.5256 | 0.033677 | 0.51205 | 0.80031 | 0.99547 | 96.6164 | 276.472 | 340.866 | 350.982 | 923.268 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 225 | 50 | 232.0845 | 22.3113 | 296.262 | 0.091955 | 10.4021 | 0.044592 | 1.5867 | 9.9097 | 23.13 | 1.1756 | 22.4578 | 23.1739 | 0.027243 | 3.0817 | 2.9362 | 332.1441 | 0.0041005 | 0.1459 | 0.14986 | 6.6419 | 198.1932 | 7.8994 | 20.3608 | 105.0407 | 0.019275 | 0.46534 | 0.87065 | 0.99552 | 96.617 | 276.476 | 342.919 | 353.853 | 923.736 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 20 | 55 | 231.3943 | 27.3923 | 250.6611 | 0.074675 | 8.4474 | 0.039664 | 2.1107 | 11.0684 | 23.3566 | 0.80045 | 22.6783 | 23.3846 | 0.018718 | 2.1174 | 3.0511 | 345.142 | 0.0029619 | 0.15762 | 0.15077 | 7.3935 | 201.2428 | 7.5378 | 20.3629 | 107.1113 | 0.014056 | 0.49432 | 0.90863 | 0.99544 | 96.6168 | 276.458 | 342.926 | 353.606 | 922.745 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 10 | 60 | 243.2318 | 23.888 | 263.2367 | 0.09001 | 10.1822 | 0.026574 | 1.5899 | 12.2549 | 23.2186 | 1.016 | 22.5983 | 23.3201 | 0.023694 | 2.6803 | 3.1571 | 357.1364 | 0.0023919 | 0.14311 | 0.15488 | 8.1576 | 204.2487 | 7.1143 | 20.3434 | 106.1022 | 0.011596 | 0.45583 | 0.88664 | 0.99552 | 96.6161 | 276.463 | 343.748 | 354.727 | 922.643 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 265 | 65 | 205.3567 | 23.7459 | 198.9273 | 0.076449 | 8.6481 | 0.023543 | 1.8578 | 13.3764 | 22.8873 | 0.65909 | 22.3433 | 23.0739 | 0.015208 | 1.7203 | 3.2543 | 368.1381 | 0.0017999 | 0.14203 | 0.13376 | 8.8792 | 205.7907 | 6.6679 | 20.4182 | 103.4082 | 0.0090752 | 0.4586 | 0.92348 | 0.99553 | 96.6169 | 276.45 | 344.788 | 356.062 | 923.012 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 230 | 70 | 238.2254 | 29.4611 | 129.7073 | 0.071481 | 8.0861 | 0.02718 | 2.2816 | 14.4853 | 23.7039 | 0.38854 | 23.1259 | 23.8628 | 0.0092716 | 1.0488 | 3.3155 | 375.061 | 0.0019429 | 0.16309 | 0.15492 | 9.601 | 206.9335 | 6.3408 | 20.3556 | 110.8489 | 0.009419 | 0.50302 | 0.95237 | 0.9955 | 96.618 | 276.448 | 344.571 | 355.55 | 922.068 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 237.0354 | 26.1466 | 169.7387 | 0.08014 | 9.0656 | 0.022168 | 1.8236 | 15.6735 | 23.3342 | 0.577 | 22.8354 | 23.5753 | 0.013603 | 1.5388 | 3.3727 | 381.53 | 0.0017766 | 0.14614 | 0.15169 | 10.3675 | 208.98 | 5.9369 | 20.3588 | 107.7491 | 0.0088162 | 0.46239 | 0.93216 | 0.99554 | 96.6181 | 276.423 | 345.633 | 356.832 | 922.113 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 4 and 280 s) |  | 80 | 224.0514 | 26.5038 | 126.674 | 0.07473 | 8.4536 | 0.019585 | 1.8557 | 16.8262 | 23.631 | 0.39568 | 23.1714 | 23.924 | 0.0094663 | 1.0708 | 3.4304 | 388.0541 | 0.0014636 | 0.13868 | 0.14334 | 11.1051 | 210.3277 | 5.5556 | 20.3982 | 110.7254 | 0.0073477 | 0.43642 | 0.95162 | 0.99552 | 96.6201 | 276.429 | 346.314 | 357.563 | 922.938 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 120.4209 | 85 | 205.108 | 27.3318 | 90.3349 | 0.066339 | 7.5044 | 0.018209 | 1.9286 | 17.8991 | 23.6 | 0.25073 | 23.1615 | 23.9009 | 0.0059927 | 0.67791 | 3.469 | 392.426 | 0.001208 | 0.12794 | 0.13128 | 11.7916 | 210.5778 | 5.1943 | 20.4437 | 110.5332 | 0.0062362 | 0.40699 | 0.96762 | 0.99568 | 96.6209 | 276.433 | 346.62 | 357.685 | 923.23 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 23.1839 | 90 | 197.6211 | 26.9216 | 105.7302 | 0.064891 | 7.3406 | 0.019137 | 2.1264 | 18.9059 | 23.7121 | 0.28604 | 23.272 | 23.986 | 0.0068609 | 0.77612 | 3.5012 | 396.0611 | 0.0012418 | 0.13798 | 0.1287 | 12.4416 | 210.066 | 4.8839 | 20.4559 | 111.5875 | 0.0063589 | 0.43318 | 0.96383 | 0.99578 | 96.6182 | 276.457 | 346.628 | 357.264 | 922.992 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.045859 | 95 | 197.804 | 27.1211 | 139.6216 | 0.064473 | 7.2934 | 0.018193 | 1.9486 | 19.8945 | 23.5267 | 0.37822 | 23.0994 | 23.8008 | 0.0090019 | 1.0183 | 3.5408 | 400.5472 | 0.001173 | 0.12563 | 0.12693 | 13.0807 | 209.4158 | 4.5435 | 20.4589 | 109.8944 | 0.006099 | 0.40164 | 0.95414 | 0.99618 | 96.6133 | 276.443 | 346.768 | 357.298 | 923.141 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 295.5164 | 100 | 191.4661 | 27.7392 | 75.597 | 0.061017 | 6.9024 | 0.016787 | 2.0233 | 20.8677 | 23.3479 | 0.1954 | 22.9358 | 23.6063 | 0.0046127 | 0.5218 | 3.5749 | 404.3974 | 0.0010243 | 0.12345 | 0.12309 | 13.7057 | 208.6767 | 4.2426 | 20.47 | 108.2868 | 0.0054799 | 0.3982 | 0.97453 | 0.99649 | 96.6158 | 276.474 | 346.949 | 357.092 | 923.078 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.052816 | 105 | 179.8956 | 27.2126 | 117.9032 | 0.058439 | 6.6108 | 0.014512 | 1.8121 | 21.7961 | 23.0456 | 0.29582 | 22.6389 | 23.2918 | 0.0068902 | 0.77943 | 3.6036 | 407.6505 | 0.00084805 | 0.1059 | 0.11408 | 14.2986 | 207.5817 | 3.9328 | 20.4992 | 105.5011 | 0.0047487 | 0.35262 | 0.96383 | 0.99689 | 96.6131 | 276.489 | 346.951 | 356.956 | 923.969 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.7022 | 110 | 170.216 | 27.7589 | 76.3836 | 0.054206 | 6.1319 | 0.015486 | 2.2012 | 22.6714 | 24.0134 | 0.171 | 23.5699 | 24.2135 | 0.0041405 | 0.46838 | 3.6312 | 410.77 | 0.00083945 | 0.11932 | 0.11079 | 14.8608 | 206.1033 | 3.6592 | 20.5296 | 114.4524 | 0.0045583 | 0.37723 | 0.97795 | 0.9972 | 96.6149 | 276.507 | 346.66 | 356.126 | 922.966 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 33.3651 | 115 | 172.8019 | 26.4458 | 81.2033 | 0.057762 | 6.5342 | 0.014963 | 1.9027 | 23.5289 | 23.4093 | 0.19899 | 22.9619 | 23.5718 | 0.0046905 | 0.5306 | 3.6533 | 413.2675 | 0.00086429 | 0.1099 | 0.11081 | 15.4148 | 204.5992 | 3.3824 | 20.5188 | 108.6949 | 0.0047613 | 0.35919 | 0.97512 | 0.9975 | 96.6184 | 276.494 | 346.434 | 355.636 | 922.962 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 21.7011 | 120 | 164.1769 | 27.5128 | 85.8685 | 0.052751 | 5.9673 | 0.016894 | 1.8898 | 24.3714 | 23.3088 | 0.19289 | 22.8844 | 23.4835 | 0.0045296 | 0.5124 | 3.6763 | 415.875 | 0.00089116 | 0.099687 | 0.10458 | 15.9533 | 203.0946 | 3.0917 | 20.5411 | 107.8632 | 0.004897 | 0.33168 | 0.97627 | 0.99798 | 96.6171 | 276.509 | 346.753 | 355.83 | 922.802 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 12.8168 | 125 | 144.5584 | 27.9183 | 101.0303 | 0.045773 | 5.1779 | 0.01829 | 1.754 | 25.1432 | 23.3788 | 0.19665 | 22.9352 | 23.5162 | 0.0046244 | 0.52313 | 3.6992 | 418.4638 | 0.00083719 | 0.080286 | 0.090958 | 16.4422 | 201.1455 | 2.8585 | 20.5951 | 108.4271 | 0.0046464 | 0.27622 | 0.97622 | 0.99835 | 96.6131 | 276.504 | 346.482 | 355.259 | 922.692 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 7.9993 | 130 | 120.0216 | 26.1986 | 53.091 | 0.040498 | 4.5812 | 0.019214 | 1.8107 | 25.8046 | 23.3967 | 0.091637 | 22.9128 | 23.4629 | 0.0021501 | 0.24322 | 3.7162 | 420.3797 | 0.00077814 | 0.073328 | 0.076532 | 16.8609 | 198.4972 | 2.6328 | 20.6511 | 108.4042 | 0.0043826 | 0.25648 | 0.98834 | 0.99872 | 96.6124 | 276.502 | 345.878 | 354.182 | 923.656 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 430.5113 | 135 | 111.0916 | 31.3288 | 70.0505 | 0.031347 | 3.546 | 0.02628 | 2.2002 | 26.3824 | 24.2637 | 0.090615 | 23.6976 | 24.2327 | 0.0021958 | 0.2484 | 3.727 | 421.6087 | 0.0008238 | 0.068969 | 0.071035 | 17.2298 | 195.4253 | 2.4577 | 20.6822 | 116.2722 | 0.0044543 | 0.23728 | 0.98887 | 0.99913 | 96.6165 | 276.513 | 344.943 | 352.732 | 922.517 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 3.8057 | 140 | 101.8194 | 36.7469 | 60.8417 | 0.024494 | 2.7708 | 0.033566 | 2.5975 | 26.9147 | 23.7089 | 0.063208 | 23.0955 | 23.5773 | 0.0014903 | 0.16858 | 3.7362 | 422.6512 | 0.00082217 | 0.063623 | 0.065192 | 17.5704 | 192.2478 | 2.3157 | 20.6983 | 110.7269 | 0.0045294 | 0.22682 | 0.99244 | 0.99962 | 96.6163 | 276.495 | 344.046 | 351.223 | 922.492 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 210.5778 | 145 | 96.3781 | 33.7984 | 72.2964 | 0.025208 | 2.8516 | 0.033281 | 2.3382 | 27.4102 | 23.919 | 0.076817 | 23.263 | 23.7242 | 0.0018224 | 0.20616 | 3.7445 | 423.588 | 0.00083894 | 0.05894 | 0.061536 | 17.8872 | 189.0358 | 2.2028 | 20.7144 | 112.5182 | 0.0045704 | 0.21239 | 0.99152 | 1.0002 | 96.6197 | 276.502 | 343.497 | 350.307 | 922.336 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 90.9859 | 31.2639 | 38.5083 | 0.025727 | 2.9103 | 0.033291 | 2.2481 | 27.8786 | 24.2068 | 0.041393 | 23.5017 | 23.9337 | 0.00099069 | 0.11207 | 3.7516 | 424.3836 | 0.00085646 | 0.057836 | 0.058449 | 18.1872 | 185.8573 | 2.0631 | 20.7287 | 115.0401 | 0.0046021 | 0.20746 | 0.9962 | 1.0009 | 96.6176 | 276.499 | 342.896 | 349.199 | 922.18 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 86.7705 | 34.0796 | 73.2235 | 0.022508 | 2.5461 | 0.035716 | 2.5211 | 28.323 | 24.169 | 0.069139 | 23.4283 | 23.8372 | 0.0016481 | 0.18644 | 3.7581 | 425.1298 | 0.00080389 | 0.056744 | 0.055976 | 18.4732 | 182.729 | 1.9489 | 20.7376 | 114.5019 | 0.0043829 | 0.20473 | 0.9938 | 1.0017 | 96.6127 | 276.481 | 342.36 | 348.335 | 922.033 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 218.784 | 160 | 85.795 | 27.5381 | 35.8735 | 0.027541 | 3.1155 | 0.029231 | 2.0892 | 28.7544 | 23.9315 | 0.041957 | 23.1701 | 23.5478 | 0.00098799 | 0.11176 | 3.7647 | 425.8753 | 0.00080506 | 0.057538 | 0.055567 | 18.7521 | 179.715 | 1.8284 | 20.7371 | 112.127 | 0.0044221 | 0.20845 | 0.99759 | 1.0024 | 96.6055 | 276.484 | 341.946 | 347.521 | 921.884 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 207.4486 | 165 | 87.1569 | 25.0867 | 39.7932 | 0.030712 | 3.4742 | 0.026081 | 1.8537 | 29.1868 | 24.1059 | 0.051607 | 23.3162 | 23.6816 | 0.0012221 | 0.13825 | 3.7703 | 426.5004 | 0.000801 | 0.056932 | 0.056213 | 19.0315 | 176.8896 | 1.6756 | 20.7361 | 113.6567 | 0.0043795 | 0.20565 | 0.9972 | 1.0031 | 96.6053 | 276.474 | 341.613 | 346.967 | 921.904 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 169.6663 | 170 | 83.4618 | 25.9907 | 25.9579 | 0.028387 | 3.2112 | 0.027233 | 1.8638 | 29.6133 | 23.7276 | 0.031644 | 22.9368 | 23.2862 | 0.00073687 | 0.083356 | 3.7752 | 427.0544 | 0.00077305 | 0.052907 | 0.053589 | 19.306 | 174.1961 | 1.5286 | 20.7428 | 110.0525 | 0.0043125 | 0.19696 | 1 | 1.0036 | 96.6112 | 276.46 | 341.413 | 346.613 | 922.011 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 137.1221 | 175 | 79.1849 | 28.1474 | 31.4995 | 0.024869 | 2.8132 | 0.030149 | 2.006 | 30.0199 | 24.0917 | 0.033168 | 23.2774 | 23.6176 | 0.00078336 | 0.088615 | 3.779 | 427.4843 | 0.00074977 | 0.049887 | 0.050803 | 19.567 | 171.5426 | 1.3936 | 20.7563 | 113.4005 | 0.0041617 | 0.18649 | 1.0004 | 1.0042 | 96.6131 | 276.47 | 341.245 | 346.233 | 922.159 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) |  | 180 | 77.8951 | 27.4775 | 30.2368 | 0.02506 | 2.8349 | 0.028803 | 1.9318 | 30.4126 | 24.4113 | 0.031718 | 23.5633 | 23.89 | 0.00075774 | 0.085717 | 3.7828 | 427.9201 | 0.00072182 | 0.048411 | 0.049869 | 19.8187 | 168.9592 | 1.2758 | 20.7623 | 116.3163 | 0.0040011 | 0.18073 | 1.001 | 1.0046 | 96.6132 | 276.471 | 340.913 | 345.64 | 922.278 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 72.761 | 27.9071 | 33.4769 | 0.023048 | 2.6073 | 0.029147 | 1.9664 | 30.7893 | 23.8894 | 0.033071 | 23.03 | 23.331 | 0.00077158 | 0.087283 | 3.7866 | 428.3526 | 0.00067178 | 0.045323 | 0.046598 | 20.0599 | 166.4286 | 1.1455 | 20.7707 | 111.2529 | 0.0038513 | 0.17507 | 1.0013 | 1.005 | 96.6109 | 276.483 | 340.477 | 344.927 | 922.918 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 18.1934 | 190 | 71.0024 | 31.8584 | 31.8129 | 0.019702 | 2.2287 | 0.035144 | 2.1479 | 31.1487 | 24.6548 | 0.026066 | 23.746 | 24.0456 | 0.00062677 | 0.070901 | 3.7901 | 428.7481 | 0.0006924 | 0.042317 | 0.045199 | 20.2894 | 163.9405 | 1.047 | 20.7813 | 118.3875 | 0.0038475 | 0.16318 | 1.0024 | 1.0054 | 96.6096 | 276.479 | 340.164 | 344.456 | 922.599 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 21.6007 | 195 | 65.2086 | 31.0436 | 43.202 | 0.018569 | 2.1005 | 0.033461 | 2.1411 | 31.4892 | 24.4848 | 0.033652 | 23.5556 | 23.8381 | 0.00080221 | 0.090748 | 3.7937 | 429.1522 | 0.00062134 | 0.039758 | 0.041643 | 20.5065 | 161.4832 | 0.94605 | 20.7933 | 116.6286 | 0.0035676 | 0.15708 | 1.0019 | 1.0057 | 96.6074 | 276.478 | 339.779 | 343.854 | 922.737 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 22.6855 | 200 | 57.7514 | 32.2451 | 29.3138 | 0.015833 | 1.791 | 0.034837 | 2.2468 | 31.7966 | 24.2313 | 0.019703 | 23.2885 | 23.5553 | 0.00046411 | 0.052501 | 3.7969 | 429.5104 | 0.00055157 | 0.035573 | 0.03694 | 20.7029 | 158.9831 | 0.86272 | 20.8092 | 114.1123 | 0.0032973 | 0.14683 | 1.0037 | 1.006 | 96.6077 | 276.477 | 339.441 | 343.329 | 922.683 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 23.1148 | 205 | 53.5449 | 30.889 | 15.7822 | 0.015324 | 1.7335 | 0.037024 | 2.1572 | 32.0749 | 24.4303 | 0.010197 | 23.4542 | 23.7162 | 0.00024184 | 0.027358 | 3.7986 | 429.71 | 0.00056734 | 0.033057 | 0.034287 | 20.881 | 156.4628 | 0.78519 | 20.8202 | 115.8676 | 0.0033449 | 0.13927 | 1.005 | 1.0062 | 96.6078 | 276.479 | 339.072 | 342.86 | 922.718 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) |  | 210 | 47.6051 | 29.9497 | 8.0766 | 0.014051 | 1.5895 | 0.043241 | 1.851 | 32.3277 | 24.2716 | 0.0048217 | 23.2809 | 23.5365 | 0.00011349 | 0.012838 | 3.7995 | 429.8105 | 0.00060759 | 0.026009 | 0.030018 | 21.0418 | 153.9416 | 0.71009 | 20.8353 | 114.2645 | 0.0035321 | 0.12074 | 1.0058 | 1.0063 | 96.6085 | 276.489 | 338.767 | 342.487 | 923.803 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 35.8052 | 23.3675 | 10.5999 | 0.013545 | 1.5323 | 0.037845 | 1.489 | 32.5363 | 23.8286 | 0.0062249 | 22.8303 | 23.065 | 0.00014358 | 0.016242 | 3.8002 | 429.8832 | 0.00051261 | 0.020168 | 0.022706 | 21.1736 | 151.3315 | 0.6444 | 20.861 | 110.0076 | 0.0031681 | 0.10592 | 1.0058 | 1.0065 | 96.6099 | 276.501 | 338.386 | 341.865 | 922.769 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.10565 | 220 | 28.1637 | 27.166 | 60.5396 | 0.0091647 | 1.0367 | 0.046151 | 1.7671 | 32.6962 | 24.2094 | 0.023738 | 23.1545 | 23.3731 | 0.00055483 | 0.062763 | 3.8019 | 430.0807 | 0.00042296 | 0.016195 | 0.017935 | 21.2752 | 148.619 | 0.57947 | 20.8802 | 113.3531 | 0.0027501 | 0.094243 | 1.0038 | 1.0065 | 96.6092 | 276.48 | 337.794 | 340.983 | 922.977 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.084797 | 225 | 22.9368 | 43.2216 | -3.1211 | 0.0046912 | 0.53068 | 0.096848 | 2.9005 | 32.8239 | 24.222 | -0.00062747 | 23.128 | 23.3347 | -1.4642e-05 | -0.0016563 | 3.8033 | 430.2376 | 0.00045433 | 0.013607 | 0.014728 | 21.3568 | 145.8842 | 0.553 | 20.8922 | 113.282 | 0.0028831 | 0.087188 | 1.0066 | 1.0065 | 96.608 | 276.483 | 337.231 | 340.246 | 923.059 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.065997 | 230 | 20.7851 | 0 | 50.7547 | 0.0022343 | 0.25275 | 0.16349 | 5.1676 | 32.9332 | 24.3847 | 0.0048381 | 23.2462 | 23.4386 | 0.0001134 | 0.012828 | 3.8036 | 430.2697 | 0.00036529 | 0.011546 | 0.013217 | 21.4267 | 143.188 | 0.52877 | 20.8982 | 114.6261 | 0.0024926 | 0.08138 | 1.006 | 1.0065 | 96.6065 | 276.497 | 336.693 | 339.48 | 923.086 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.052364 | 235 | 15.8805 | 15.9854 | -17.7799 | 0.008782 | 0.99344 | 0.037702 | 1.0403 | 33.0249 | 25.3577 | -0.0064205 | 24.1381 | 24.3194 | -0.00015614 | -0.017663 | 3.8039 | 430.3017 | 0.0003311 | 0.009136 | 0.01019 | 21.4852 | 140.5315 | 0.52023 | 20.9108 | 123.7731 | 0.0022938 | 0.07393 | 1.0073 | 1.0066 | 96.6055 | 276.485 | 336.196 | 338.722 | 923.065 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) |  | 240 | 13.1269 | 15.8999 | -15.7063 | 0.0072983 | 0.8256 | 0.036206 | 1.0001 | 33.0974 | 24.9764 | -0.0047924 | 23.75 | 23.9188 | -0.00011463 | -0.012967 | 3.8039 | 430.3017 | 0.00026424 | 0.0072988 | 0.0083948 | 21.5317 | 137.906 | 0.45132 | 20.9168 | 119.9521 | 0.0020376 | 0.069451 | 1.007 | 1.0064 | 96.6062 | 276.482 | 335.841 | 338.228 | 922.969 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 11.3666 | 0 | 0 | -0.0062795 | -0.71035 | 0 | 0 | 33.1587 | 24.9982 | -0.0025971 | 23.7346 | 23.8978 | -6.2065e-05 | -0.0070209 | 3.8039 | 430.3017 | 0.00030651 | 0.0062203 | 0.0072965 | 21.5709 | 135.3415 | 0.46035 | 20.9208 | 119.9786 | 0.0022114 | 0.066595 | 1.0067 | 1.0064 | 96.6067 | 276.483 | 335.331 | 337.636 | 922.902 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 499.1744 | 250 | 11.1343 | 33.9946 | -85.4122 | 0.0028954 | 0.32753 | 0.10285 | 1.8469 | 33.2149 | 24.6331 | -0.010516 | 23.3605 | 23.517 | -0.0002473 | -0.027975 | 3.8039 | 430.3017 | 0.00029779 | 0.0053475 | 0.0070334 | 21.6067 | 132.8597 | 0.48767 | 20.9214 | 116.3631 | 0.0021937 | 0.064506 | 1.0074 | 1.0062 | 96.6072 | 276.485 | 334.936 | 337.18 | 922.767 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 356.1908 | 255 | 9.6969 | 9.5903 | 2.5973 | 0.0089383 | 1.0111 | 0.027391 | 0.48833 | 33.267 | 24.9407 | 0.00097656 | 23.6237 | 23.7726 | 2.3215e-05 | 0.0026262 | 3.8039 | 430.3083 | 0.00024483 | 0.0043648 | 0.0060875 | 21.6395 | 130.4588 | 0.43426 | 20.9251 | 119.1431 | 0.0019587 | 0.061737 | 1.006 | 1.0061 | 96.6074 | 276.475 | 334.533 | 336.642 | 922.722 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 312.2658 | 260 | 8.1134 | 0 | 0 | -0.00012463 | -0.014099 | 0 | 0 | 33.3115 | 24.7537 | -0.0033216 | 23.423 | 23.5666 | -7.828e-05 | -0.0088552 | 3.804 | 430.3149 | 0.0002221 | 0.0023902 | 0.0049219 | 21.667 | 128.1212 | 0.4163 | 20.9292 | 117.2457 | 0.0018714 | 0.056574 | 1.0064 | 1.006 | 96.6077 | 276.466 | 334.197 | 336.245 | 922.777 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 296.5111 | 265 | 4.4685 | 0 | 763.5145 | 0.0001946 | 0.022014 | 1.4215 | 3.5088 | 33.343 | 25.01 | 0.0062466 | 23.6445 | 23.7857 | 0.00014858 | 0.016808 | 3.8044 | 430.3569 | 0.00027662 | 0.00068282 | 0.0027158 | 21.6861 | 125.8225 | 0.42567 | 20.9374 | 119.5793 | 0.0020873 | 0.052016 | 1.0051 | 1.0058 | 96.6051 | 276.467 | 333.9 | 335.894 | 922.915 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) |  | 270 | 1.8317 | 6.6061 | 57.9554 | 0.0024512 | 0.27728 | 0.078014 | 0.098267 | 33.3587 | 24.8009 | 0.0060303 | 23.4246 | 23.5573 | 0.00014206 | 0.01607 | 3.8051 | 430.4391 | 0.00019122 | 0.00024087 | 0.0011903 | 21.6959 | 123.5508 | 0.41151 | 20.9429 | 117.4773 | 0.0017409 | 0.050859 | 1.0048 | 1.0055 | 96.6 | 276.479 | 333.583 | 335.472 | 923.036 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 0.30582 | 0 | 0 | -0.0010734 | -0.12143 | 0 | 0 | 33.3641 | 24.8399 | -0.0035071 | 23.4395 | 23.5691 | -8.2658e-05 | -0.0093505 | 3.8054 | 430.4793 | 0.00014118 | 0.00024791 | 0.00034799 | 21.6998 | 121.3239 | 0.40765 | 20.9459 | 117.7369 | 0.0015313 | 0.050876 | 1.0057 | 1.0053 | 96.6022 | 276.481 | 333.271 | 335.113 | 922.993 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.079784 | 280 | 0.10778 | 0 | 0 | -0.0027409 | -0.31005 | 0 | 0 | 33.3651 | 24.8316 | 0.0048103 | 23.4173 | 23.546 | 0.00011326 | 0.012813 | 3.8057 | 430.5113 | 0.00015697 | -4.1822e-05 | 0.00020314 | 21.7011 | 119.1611 | 0.41915 | 20.9465 | 117.5859 | 0.0015973 | 0.050109 | 1.0045 | 1.0051 | 96.6054 | 276.465 | 333.067 | 334.898 | 922.901 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.057112
COY(180) (kg/kg) | 0.052895
COY(240) (kg/kg) | 0.052351
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.3993
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.6166
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.6814
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.7013
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-4) (kW/m˛) | 0
EHC(0-4) (MJ/kg) | 0
MLR(0-4) (g/s) | 0
SEA(0-4) (m˛/kg) | 0
COY(0-4) (kg/kg) | 0
CO2Y(0-4) (kg/kg) | 0
HRR(4-280) (kW/m˛) | 120.4209
EHC(4-280) (MJ/kg) | 23.1839
MLR(4-280) (g/s) | 0.045859
SEA(4-280) (m˛/kg) | 295.5164
COY(4-280) (kg/kg) | 0.052816
CO2Y(4-280) (kg/kg) | 1.7022
C-factor | 0.041792
Time to ignition (s) | 4