## purpenaCME50
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 25.8294 | 0 | 0 | -0.044441 | -5.0272 | 0 | 0 | 0 | 25.1471 | 0.020212 | 23.5513 | 23.7754 | 0.00048055 | 0.054361 | 0 | 0 | 0.0038245 | 0.10281 | 0.031198 | 0 | 0 | 13.351 | 20.7089 | 119.7614 | 0.017396 | 0.32616 | 1.0044 | 1.0067 | 96.6021 | 276.578 | 330.77 | 333.917 | 1012.496 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 397.165 | 5 | 157.0036 | 11.1522 | 681.9785 | 0.12445 | 14.0782 | 0.08971 | 0.9958 | 0.45708 | 23.3631 | 3.8247 | 21.9357 | 22.191 | 0.084873 | 9.601 | 0.21338 | 24.1385 | 0.011165 | 0.12393 | 0.10854 | 0.34935 | 91.4165 | 13.0652 | 20.4007 | 103.6321 | 0.051083 | 0.40621 | 0.6512 | 1.0071 | 96.6053 | 276.569 | 331.605 | 335.465 | 1012.404 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 64.7046 | 10 | 190.5289 | 11.6485 | 715.6649 | 0.14459 | 16.3565 | 0.096614 | 1.0114 | 1.3259 | 23.5447 | 4.5471 | 22.3763 | 22.7572 | 0.10348 | 11.7058 | 0.68427 | 77.4056 | 0.01397 | 0.14624 | 0.13129 | 0.94893 | 132.5913 | 12.3544 | 20.3165 | 106.5353 | 0.063021 | 0.46587 | 0.5999 | 1.0074 | 96.6029 | 276.594 | 335.656 | 341.37 | 1012.055 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.14558 | 15 | 225.2195 | 13.6757 | 829.3815 | 0.14558 | 16.4685 | 0.1041 | 1.0366 | 2.3653 | 23.8918 | 5.1654 | 22.8976 | 23.3754 | 0.12074 | 13.6587 | 1.2448 | 140.8167 | 0.015155 | 0.15091 | 0.15145 | 1.6558 | 157.6856 | 11.6766 | 20.2475 | 110.6248 | 0.067262 | 0.47279 | 0.55918 | 1.0076 | 96.6029 | 276.589 | 338.485 | 345.549 | 1011.463 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 2294.2966 | 20 | 218.0958 | 14.0033 | 645.4391 | 0.13768 | 15.5746 | 0.088265 | 1.0256 | 3.4736 | 23.0136 | 3.899 | 22.2315 | 22.7915 | 0.088863 | 10.0524 | 1.7688 | 200.0946 | 0.012152 | 0.1412 | 0.14495 | 2.3968 | 173.6786 | 10.9181 | 20.2512 | 103.4585 | 0.056272 | 0.4609 | 0.64621 | 1.0079 | 96.5985 | 276.595 | 341.181 | 349.775 | 1011.759 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 3.3102 | 25 | 219.5251 | 15.8758 | 734.9754 | 0.12224 | 13.8276 | 0.09334 | 1.1514 | 4.5676 | 23.2889 | 3.8705 | 22.6066 | 23.2113 | 0.089841 | 10.163 | 2.2156 | 250.633 | 0.01141 | 0.14075 | 0.14537 | 3.1226 | 182.705 | 10.3095 | 20.2562 | 106.4627 | 0.052328 | 0.45485 | 0.64858 | 1.0083 | 96.5976 | 276.588 | 342.836 | 352.007 | 1010.973 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 2.3457 | 30 | 216.8947 | 15.7871 | 638.6094 | 0.12145 | 13.7387 | 0.093403 | 1.339 | 5.6587 | 23.3406 | 3.3142 | 22.7497 | 23.4021 | 0.077559 | 8.7737 | 2.6341 | 297.9746 | 0.011344 | 0.16262 | 0.14714 | 3.8538 | 188.6225 | 9.6782 | 20.2506 | 107.3748 | 0.051925 | 0.51563 | 0.69124 | 1.0086 | 96.5962 | 276.592 | 344.242 | 354.114 | 1011.454 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 243.571 | 18.0497 | 568.4674 | 0.11929 | 13.4945 | 0.08676 | 1.6422 | 6.8098 | 22.8222 | 2.9482 | 22.3261 | 23.0016 | 0.067813 | 7.6712 | 2.9975 | 339.0868 | 0.01035 | 0.1959 | 0.16632 | 4.6375 | 194.5668 | 9.0919 | 20.1616 | 103.0346 | 0.048562 | 0.62202 | 0.72094 | 1.0089 | 96.5983 | 276.598 | 345.506 | 355.959 | 1010.961 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 315.2537 | 20.7059 | 528.1951 | 0.13459 | 15.2253 | 0.071466 | 1.6441 | 8.2069 | 22.8958 | 3.056 | 22.5222 | 23.2625 | 0.071091 | 8.0419 | 3.3448 | 378.3696 | 0.0096188 | 0.22128 | 0.20924 | 5.5764 | 205.1725 | 8.4644 | 19.9941 | 104.2747 | 0.045111 | 0.69315 | 0.71225 | 1.0091 | 96.5968 | 276.626 | 347.42 | 358.84 | 1010.981 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 70 | 45 | 346.3168 | 21.396 | 494.0825 | 0.14308 | 16.1861 | 0.051139 | 1.4699 | 9.8608 | 22.989 | 2.986 | 22.8154 | 23.6754 | 0.070696 | 7.9973 | 3.6993 | 418.4675 | 0.0073172 | 0.21032 | 0.22391 | 6.6593 | 219.1295 | 7.7564 | 19.9397 | 106.0626 | 0.034582 | 0.65919 | 0.71811 | 1.0093 | 96.5925 | 276.621 | 350.515 | 363.728 | 1011.224 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 190 | 50 | 319.4877 | 23.2151 | 404.3407 | 0.12166 | 13.7621 | 0.04274 | 1.7723 | 11.5253 | 21.9577 | 2.1521 | 21.958 | 22.8571 | 0.049191 | 5.5646 | 3.999 | 452.3721 | 0.0051996 | 0.21562 | 0.20908 | 7.7417 | 230.5068 | 7.0698 | 19.9594 | 97.4976 | 0.026156 | 0.70335 | 0.78987 | 1.0095 | 96.5982 | 276.618 | 353.188 | 367.649 | 1011.115 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 15 | 55 | 341.7959 | 25.8842 | 382.7942 | 0.11673 | 13.2048 | 0.044734 | 2.1197 | 13.1785 | 21.9871 | 1.9393 | 22.097 | 23.0415 | 0.044684 | 5.0547 | 4.2337 | 478.9203 | 0.0052218 | 0.24744 | 0.22607 | 8.8296 | 239.61 | 6.5199 | 19.8906 | 98.2458 | 0.026227 | 0.79773 | 0.80919 | 1.0094 | 96.5971 | 276.626 | 354.948 | 370.12 | 1011.378 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 225 | 60 | 382.3798 | 24.8063 | 294.1797 | 0.13627 | 15.4146 | 0.036169 | 1.8276 | 14.989 | 21.2785 | 1.78 | 21.5359 | 22.5211 | 0.040087 | 4.5347 | 4.4456 | 502.8937 | 0.0049286 | 0.24904 | 0.24874 | 10.0166 | 249.8164 | 5.8717 | 19.7631 | 92.6651 | 0.025621 | 0.82735 | 0.8241 | 1.0095 | 96.5958 | 276.643 | 357.456 | 373.808 | 1012.96 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 225 | 65 | 379.017 | 23.9133 | 260.0966 | 0.14011 | 15.8496 | 0.033281 | 1.74 | 16.8925 | 21.1637 | 1.6081 | 21.6033 | 22.6613 | 0.036442 | 4.1224 | 4.6369 | 524.5365 | 0.0046631 | 0.24379 | 0.24602 | 11.2535 | 259.8843 | 5.1754 | 19.7691 | 92.4542 | 0.024453 | 0.81521 | 0.84043 | 1.0095 | 96.5951 | 276.644 | 360.519 | 378.175 | 1013.118 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 145 | 70 | 397.165 | 26.6748 | 320.156 | 0.13162 | 14.8892 | 0.033554 | 1.6497 | 18.8329 | 22.3913 | 1.7463 | 22.9669 | 24.1305 | 0.042139 | 4.7669 | 4.8334 | 546.7597 | 0.0044163 | 0.21714 | 0.25204 | 12.4987 | 269.0419 | 4.4897 | 19.8024 | 103.9909 | 0.022065 | 0.69531 | 0.8273 | 1.0095 | 96.5945 | 276.65 | 362.263 | 380.616 | 1013.249 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 343.0096 | 26.4193 | 298.6134 | 0.11477 | 12.9833 | 0.033244 | 1.9478 | 20.6834 | 22.1816 | 1.4269 | 22.8454 | 24.0187 | 0.034272 | 3.877 | 5.0244 | 568.3693 | 0.0038155 | 0.22355 | 0.2227 | 13.6855 | 275.7783 | 3.8707 | 19.9125 | 102.4721 | 0.019457 | 0.72036 | 0.85797 | 1.0095 | 96.5951 | 276.64 | 363.752 | 382.434 | 1013.249 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 3 and 255 s) |  | 80 | 336.8786 | 27.9639 | 329.1803 | 0.10649 | 12.0469 | 0.031338 | 1.9706 | 22.3831 | 21.662 | 1.4937 | 22.3297 | 23.4695 | 0.035056 | 3.9656 | 5.1977 | 587.9758 | 0.0033374 | 0.20986 | 0.21716 | 14.7852 | 279.7886 | 3.331 | 19.9139 | 97.8126 | 0.017601 | 0.69469 | 0.85137 | 1.0094 | 96.5953 | 276.641 | 364.068 | 382.653 | 1013.453 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 128.371 | 85 | 331.6771 | 26.7444 | 212.9561 | 0.10963 | 12.4017 | 0.029675 | 1.7167 | 24.0545 | 22.0444 | 0.97543 | 22.7797 | 23.9346 | 0.023347 | 2.641 | 5.3437 | 604.4924 | 0.0032533 | 0.1882 | 0.21106 | 15.8557 | 282.9939 | 2.7927 | 19.9546 | 101.5453 | 0.01693 | 0.61897 | 0.90303 | 1.0092 | 96.5973 | 276.63 | 364.964 | 383.467 | 1014.028 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 22.4204 | 90 | 282.366 | 25.7569 | 223.243 | 0.096911 | 10.9628 | 0.023758 | 1.5149 | 25.5896 | 21.7386 | 0.91764 | 22.4732 | 23.5763 | 0.021635 | 2.4474 | 5.4562 | 617.2133 | 0.0023024 | 0.14681 | 0.17737 | 16.8268 | 284.3288 | 2.2552 | 20.0827 | 98.7893 | 0.012622 | 0.50156 | 0.90897 | 1.0092 | 96.5979 | 276.629 | 365.119 | 383.041 | 1014.546 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.050552 | 95 | 222.5327 | 27.5249 | 255.4677 | 0.07147 | 8.0848 | 0.020901 | 1.684 | 26.8518 | 21.9098 | 0.7731 | 22.5821 | 23.6167 | 0.018258 | 2.0654 | 5.5559 | 628.4952 | 0.0014938 | 0.12036 | 0.14018 | 17.6207 | 282.6509 | 1.8417 | 20.2421 | 100.0499 | 0.0087198 | 0.41863 | 0.92392 | 1.009 | 96.5979 | 276.627 | 364.02 | 380.697 | 1014.491 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 442.6932 | 100 | 191.4779 | 35.0354 | 254.8351 | 0.048313 | 5.4653 | 0.023696 | 2.0403 | 27.8869 | 22.7282 | 0.50701 | 23.3126 | 24.2834 | 0.012312 | 1.3927 | 5.6323 | 637.1406 | 0.0011448 | 0.098571 | 0.11974 | 18.2704 | 278.8686 | 1.5377 | 20.3444 | 107.1442 | 0.0068784 | 0.34253 | 0.95212 | 1.0088 | 96.5966 | 276.626 | 362.264 | 377.35 | 1013.711 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.059285 | 105 | 152.7176 | 35.2491 | 224.4601 | 0.0383 | 4.3325 | 0.024183 | 2.0973 | 28.7474 | 22.7647 | 0.35668 | 23.2325 | 24.1019 | 0.0085967 | 0.97248 | 5.6846 | 643.0536 | 0.00092621 | 0.080326 | 0.095705 | 18.8091 | 273.7843 | 1.3408 | 20.4407 | 106.9475 | 0.005877 | 0.28933 | 0.96839 | 1.0086 | 96.596 | 276.62 | 360.441 | 373.929 | 1012.523 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.5518 | 110 | 125.3213 | 33.6693 | 198.8493 | 0.032904 | 3.7221 | 0.029267 | 1.7564 | 29.4424 | 22.9631 | 0.27157 | 23.3127 | 24.0923 | 0.0065428 | 0.74014 | 5.7224 | 647.3352 | 0.00096297 | 0.057791 | 0.077378 | 19.2418 | 267.6586 | 1.1472 | 20.5162 | 108.252 | 0.0060062 | 0.22274 | 0.97765 | 1.0084 | 96.594 | 276.606 | 358.561 | 370.551 | 1011.534 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 32.5498 | 115 | 90.1028 | 34.3682 | 170.8249 | 0.023176 | 2.6217 | 0.035463 | 1.7795 | 29.981 | 23.0972 | 0.16465 | 23.3381 | 24.0447 | 0.003959 | 0.44785 | 5.7487 | 650.3052 | 0.00082189 | 0.041241 | 0.055632 | 19.5743 | 260.7044 | 1.0154 | 20.6032 | 109.003 | 0.0053494 | 0.17462 | 0.98947 | 1.0082 | 96.5949 | 276.608 | 356.867 | 367.672 | 1010.747 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 21.1439 | 120 | 68.4122 | 32.2727 | 130.3968 | 0.018739 | 2.1198 | 0.038784 | 1.7301 | 30.3773 | 23.8118 | 0.099523 | 23.9193 | 24.5524 | 0.0024435 | 0.27642 | 5.7647 | 652.1158 | 0.00072678 | 0.032421 | 0.042462 | 19.8195 | 253.1441 | 0.90906 | 20.6598 | 115.1739 | 0.004826 | 0.14672 | 0.99674 | 1.0081 | 96.5948 | 276.589 | 354.778 | 364.168 | 1010.025 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 12.9395 | 125 | 53.1875 | 31.0782 | 67.0942 | 0.015129 | 1.7114 | 0.039874 | 1.5966 | 30.6813 | 23.8032 | 0.041691 | 23.7951 | 24.3471 | 0.0010151 | 0.11483 | 5.7734 | 653.0939 | 0.00060325 | 0.024155 | 0.032891 | 20.0079 | 245.4504 | 0.82656 | 20.6962 | 114.5343 | 0.0042905 | 0.1239 | 1.0031 | 1.0079 | 96.5961 | 276.59 | 353.063 | 361.254 | 1009.38 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 13.7764 | 130 | 40.1547 | 42.1888 | 38.4545 | 0.0084138 | 0.95179 | 0.058583 | 2.2294 | 30.9146 | 23.1318 | 0.01378 | 23.0149 | 23.479 | 0.00032355 | 0.0366 | 5.7767 | 653.4725 | 0.00049291 | 0.018758 | 0.024951 | 20.1525 | 237.805 | 0.76042 | 20.7236 | 107.6543 | 0.0038733 | 0.11048 | 1.0062 | 1.0078 | 96.5964 | 276.596 | 351.399 | 358.484 | 1009.018 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 657.9197 | 135 | 34.0657 | 34.6922 | 55.5965 | 0.0086804 | 0.98194 | 0.059032 | 1.833 | 31.1002 | 23.8695 | 0.020066 | 23.6412 | 24.0501 | 0.0004826 | 0.054593 | 5.7787 | 653.7005 | 0.00051242 | 0.015911 | 0.021228 | 20.268 | 230.3719 | 0.73407 | 20.7407 | 114.1107 | 0.0038897 | 0.10098 | 1.0052 | 1.0075 | 96.5964 | 276.582 | 349.806 | 355.856 | 1008.829 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 5.816 | 140 | 27.4827 | 29.9766 | 25.9997 | 0.0081046 | 0.91681 | 0.056113 | 1.5524 | 31.2541 | 23.5409 | 0.0089312 | 23.238 | 23.5932 | 0.00021072 | 0.023837 | 5.7804 | 653.8966 | 0.00045477 | 0.012581 | 0.017128 | 20.3639 | 223.2434 | 0.67399 | 20.7554 | 110.6203 | 0.0036675 | 0.092287 | 1.0062 | 1.0072 | 96.5945 | 276.58 | 348.638 | 353.968 | 1009.907 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 284.3288 | 145 | 25.1895 | 46.4788 | 52.0055 | 0.0047909 | 0.54196 | 0.10272 | 2.3457 | 31.3858 | 23.6953 | 0.010539 | 23.3226 | 23.6414 | 0.00024915 | 0.028185 | 5.7816 | 654.0266 | 0.00049213 | 0.011238 | 0.015697 | 20.4459 | 216.4535 | 0.65593 | 20.7613 | 111.7512 | 0.0038175 | 0.088327 | 1.0057 | 1.0069 | 96.5957 | 276.585 | 347.627 | 352.379 | 1008.574 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 23.1004 | 37.4318 | 66.1741 | 0.0054555 | 0.61713 | 0.10467 | 1.8218 | 31.5065 | 23.8939 | 0.015199 | 23.4613 | 23.7517 | 0.00036101 | 0.040838 | 5.7831 | 654.1992 | 0.00057103 | 0.0099388 | 0.0144 | 20.5212 | 210.0432 | 0.62158 | 20.7667 | 113.3584 | 0.0041411 | 0.084489 | 1.0051 | 1.0068 | 96.5955 | 276.585 | 346.789 | 351.081 | 1008.847 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 21.2603 | 38.7909 | 86.3923 | 0.004845 | 0.54808 | 0.10807 | 1.6149 | 31.6174 | 23.6738 | 0.017839 | 23.2032 | 23.4643 | 0.00041857 | 0.047349 | 5.7851 | 654.4196 | 0.00052362 | 0.007824 | 0.013062 | 20.5898 | 203.9831 | 0.60227 | 20.7713 | 111.0783 | 0.003957 | 0.078865 | 1.0046 | 1.0066 | 96.5955 | 276.579 | 346.162 | 350.058 | 1009.486 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 273.9233 | 160 | 18.0026 | 28.2045 | 48.0194 | 0.0056425 | 0.63829 | 0.079575 | 1.1695 | 31.7155 | 23.7351 | 0.011548 | 23.2237 | 23.4634 | 0.00027095 | 0.03065 | 5.7868 | 654.6146 | 0.000449 | 0.0065987 | 0.011081 | 20.6502 | 198.2221 | 0.57201 | 20.779 | 111.4643 | 0.003626 | 0.075411 | 1.0051 | 1.0064 | 96.5957 | 276.591 | 345.574 | 349.14 | 1009.96 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 251.8684 | 165 | 16.0447 | 55.1145 | 62.2078 | 0.0025735 | 0.29112 | 0.16308 | 2.2688 | 31.8007 | 23.8986 | 0.006794 | 23.3444 | 23.5633 | 0.00016009 | 0.01811 | 5.7879 | 654.7365 | 0.00041968 | 0.0058387 | 0.0098943 | 20.7026 | 192.7312 | 0.55007 | 20.7838 | 112.8155 | 0.0034858 | 0.073193 | 1.0054 | 1.0062 | 96.5978 | 276.594 | 344.992 | 348.227 | 1011.773 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 175.5958 | 170 | 14.0028 | 46.2158 | 15.4328 | 0.0026784 | 0.30299 | 0.1344 | 1.8062 | 31.8758 | 23.7317 | 0.0017704 | 23.1443 | 23.348 | 4.1335e-05 | 0.0046759 | 5.7884 | 654.7935 | 0.00035999 | 0.0048377 | 0.0086115 | 20.7489 | 187.5046 | 0.54255 | 20.7884 | 111.0674 | 0.0032385 | 0.07053 | 1.0057 | 1.0059 | 96.598 | 276.607 | 344.442 | 347.473 | 1011.183 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 133.4504 | 175 | 12.6616 | 25.4654 | 108.7974 | 0.0043953 | 0.49721 | 0.082036 | 1.0638 | 31.9424 | 24.1291 | 0.020183 | 23.5002 | 23.6928 | 0.0004782 | 0.054095 | 5.7897 | 654.9404 | 0.00036057 | 0.0046759 | 0.0078627 | 20.7901 | 182.5282 | 0.52096 | 20.7917 | 114.6638 | 0.0032151 | 0.069868 | 1.0032 | 1.0056 | 96.5995 | 276.6 | 343.977 | 346.797 | 1011.471 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) |  | 180 | 12.4599 | 20.7688 | 118.4323 | 0.0053034 | 0.59993 | 0.072291 | 0.76922 | 32.0052 | 24.3814 | 0.026274 | 23.7182 | 23.9053 | 0.00062809 | 0.071051 | 5.7924 | 655.2533 | 0.00038339 | 0.0040795 | 0.0076737 | 20.8289 | 177.8069 | 0.49981 | 20.7928 | 116.9376 | 0.0032959 | 0.068126 | 1.0021 | 1.0051 | 96.6005 | 276.605 | 343.577 | 346.287 | 1011.817 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 11.1738 | 31.6557 | 122.3267 | 0.0031203 | 0.35298 | 0.11648 | 1.0531 | 32.0643 | 23.9665 | 0.016265 | 23.2865 | 23.4673 | 0.0003817 | 0.043179 | 5.795 | 655.5389 | 0.00036344 | 0.0032859 | 0.0068461 | 20.8652 | 173.3207 | 0.47186 | 20.7954 | 112.8555 | 0.003238 | 0.066138 | 1.0027 | 1.0046 | 96.5998 | 276.607 | 343.161 | 345.826 | 1012.105 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 18.4148 | 190 | 10.0596 | 64.7046 | 341.065 | 0.0013744 | 0.15547 | 0.20244 | 1.7913 | 32.1174 | 23.5589 | 0.020345 | 22.8653 | 23.0402 | 0.00046874 | 0.053025 | 5.7971 | 655.7794 | 0.00027822 | 0.0024619 | 0.0060816 | 20.8975 | 169.039 | 0.46792 | 20.7979 | 108.9298 | 0.0028911 | 0.063992 | 1.0017 | 1.0041 | 96.6015 | 276.601 | 342.785 | 345.406 | 1012.359 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 21.8311 | 195 | 9.2319 | 20.538 | 91.4933 | 0.0039736 | 0.4495 | 0.068762 | 0.41223 | 32.1656 | 24.1214 | 0.015426 | 23.3963 | 23.5675 | 0.00036356 | 0.041127 | 5.7992 | 656.0148 | 0.00027323 | 0.0016381 | 0.0055099 | 20.9265 | 164.952 | 0.45309 | 20.8006 | 114.1204 | 0.0028412 | 0.061584 | 1.0016 | 1.0034 | 96.6016 | 276.609 | 342.567 | 345.073 | 1012.515 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 22.187 | 200 | 8.0206 | 23.3308 | 90.7524 | 0.003039 | 0.34378 | 0.077439 | 0.28797 | 32.2088 | 24.3748 | 0.011589 | 23.6224 | 23.7979 | 0.0002758 | 0.031199 | 5.8008 | 656.1956 | 0.00023533 | 0.00087515 | 0.0047247 | 20.9521 | 161.0438 | 0.43216 | 20.8037 | 116.4335 | 0.0026683 | 0.059478 | 1.0015 | 1.0028 | 96.6014 | 276.585 | 342.28 | 344.823 | 1012.55 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 22.346 | 205 | 6.5222 | 47.5312 | 512.6709 | 0.001213 | 0.13722 | 0.18392 | 0.26 | 32.2451 | 24.3893 | 0.026155 | 23.6043 | 23.7762 | 0.00062188 | 0.070348 | 5.803 | 656.4494 | 0.0002231 | 0.00031539 | 0.0038234 | 20.9735 | 157.2933 | 0.42415 | 20.807 | 116.4138 | 0.0026158 | 0.057966 | 0.99927 | 1.0023 | 96.6023 | 276.599 | 341.816 | 344.305 | 1012.552 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) |  | 210 | 6.5174 | 0 | 1095.3689 | 0.00042685 | 0.048286 | 0.60174 | -0.49248 | 32.2777 | 24.054 | 0.019967 | 23.2522 | 23.4167 | 0.00046756 | 0.052891 | 5.8057 | 656.7575 | 0.00025685 | -0.00021022 | 0.0037524 | 20.9924 | 153.7034 | 0.41875 | 20.8071 | 113.1005 | 0.0027741 | 0.05654 | 0.99964 | 1.0019 | 96.6018 | 276.596 | 341.411 | 343.826 | 1012.684 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 7.4498 | 0 | 385.0918 | 0.00045862 | 0.05188 | 0.59221 | -1.8679 | 32.3126 | 24.2118 | 0.0074991 | 23.3856 | 23.5506 | 0.00017661 | 0.019978 | 5.8073 | 656.9397 | 0.0002716 | -0.00085663 | 0.0041666 | 21.0122 | 150.2913 | 0.41861 | 20.8057 | 114.4958 | 0.0028299 | 0.054786 | 1.0009 | 1.0017 | 96.6009 | 276.59 | 341.131 | 343.538 | 1012.684 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.13129 | 220 | 6.2634 | 47.4767 | -160.0484 | 0.0011662 | 0.13192 | 0.26722 | -1.2214 | 32.3469 | 24.4934 | -0.0078416 | 23.6311 | 23.8026 | -0.00018665 | -0.021114 | 5.8078 | 656.9897 | 0.00031164 | -0.0014245 | 0.0034553 | 21.0313 | 147.0315 | 0.41341 | 20.8085 | 117.0433 | 0.0029856 | 0.053287 | 1.0027 | 1.0019 | 96.6014 | 276.58 | 340.748 | 343.222 | 1013.642 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.10189 | 225 | 5.1635 | 0 | 2294.2966 | 8.33e-05 | 0.0094231 | 3.3102 | -19.0763 | 32.3755 | 24.2379 | 0.0081205 | 23.3687 | 23.5348 | 0.00019111 | 0.021619 | 5.8083 | 657.0437 | 0.00027574 | -0.0015891 | 0.0028187 | 21.0469 | 143.8911 | 0.40901 | 20.8107 | 114.5365 | 0.0028463 | 0.0528 | 1.0009 | 1.0018 | 96.6021 | 276.589 | 340.518 | 342.938 | 1012.684 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.069872 | 230 | 4.811 | 0 | 0 | -0.00077123 | -0.087244 | 0 | 0 | 32.4004 | 24.1835 | 0.0073399 | 23.3027 | 23.4692 | 0.00017226 | 0.019487 | 5.8092 | 657.1465 | 0.00030437 | -0.001373 | 0.0026713 | 21.0607 | 140.8714 | 0.4119 | 20.8112 | 113.9563 | 0.0029713 | 0.053378 | 1.0011 | 1.0019 | 96.604 | 276.588 | 340.32 | 342.752 | 1012.638 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.052755 | 235 | 5.2462 | 14.8987 | 142.5165 | 0.0031128 | 0.35212 | 0.10853 | -0.46341 | 32.4256 | 24.4006 | 0.018754 | 23.4907 | 23.6546 | 0.00044362 | 0.050184 | 5.8107 | 657.3206 | 0.00033783 | -0.0014425 | 0.0029111 | 21.0746 | 137.9811 | 0.41146 | 20.8104 | 115.9069 | 0.0031016 | 0.053224 | 0.99988 | 1.002 | 96.607 | 276.602 | 340.012 | 342.385 | 1012.622 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) |  | 240 | 5.9602 | 26.6525 | 7.7127 | 0.0019769 | 0.22363 | 0.1503 | -0.65388 | 32.4536 | 24.2951 | 0.00064774 | 23.3734 | 23.5387 | 1.5247e-05 | 0.0017248 | 5.8119 | 657.4504 | 0.00029712 | -0.0012926 | 0.003304 | 21.0902 | 135.2233 | 0.3868 | 20.8089 | 114.8296 | 0.0029345 | 0.053613 | 1.0021 | 1.0022 | 96.608 | 276.605 | 339.785 | 342.188 | 1012.668 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 6.673 | 0 | 0 | -0.0015715 | -0.17778 | 0 | 0 | 32.4852 | 24.2958 | 0.012665 | 23.3613 | 23.5288 | 0.00029799 | 0.033709 | 5.8126 | 657.539 | 0.0003384 | -0.0010942 | 0.0037365 | 21.1078 | 132.5925 | 0.39497 | 20.8073 | 114.7733 | 0.0031101 | 0.054151 | 1.0008 | 1.0023 | 96.6092 | 276.606 | 339.598 | 342.033 | 1013.824 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 560.6651 | 250 | 6.7068 | 0 | 0 | -0.00033693 | -0.038115 | 0 | 0 | 32.5186 | 24.4563 | 0.011909 | 23.5055 | 23.6764 | 0.00028195 | 0.031895 | 5.8141 | 657.703 | 0.00032764 | -0.0011784 | 0.0037388 | 21.1264 | 130.0745 | 0.39859 | 20.8074 | 116.2445 | 0.0030552 | 0.053944 | 1.0011 | 1.0025 | 96.6037 | 276.607 | 339.452 | 341.92 | 1012.738 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 454.297 | 255 | 5.778 | 0 | 0 | -0.0070011 | -0.79198 | 0 | 0 | 32.5498 | 24.4632 | 0.020453 | 23.5001 | 23.6712 | 0.00048415 | 0.054768 | 5.816 | 657.9197 | 0.00040756 | -0.0012936 | 0.0032496 | 21.1439 | 127.6464 | 0.41151 | 20.8092 | 116.2507 | 0.0033926 | 0.053635 | 1.0003 | 1.0026 | 96.6039 | 276.612 | 339.278 | 341.749 | 1012.672 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 443.2175
SEA(240) (m˛/kg) | 441.8499
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.072613
COY(120) (kg/kg) | 0.057365
COY(180) (kg/kg) | 0.057935
COY(240) (kg/kg) | 0.058931
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.4355
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.5588
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.5609
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.5507
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-3) (kW/m˛) | 0
EHC(0-3) (MJ/kg) | 0
MLR(0-3) (g/s) | 0
SEA(0-3) (m˛/kg) | 0
COY(0-3) (kg/kg) | 0
CO2Y(0-3) (kg/kg) | 0
HRR(3-255) (kW/m˛) | 128.371
EHC(3-255) (MJ/kg) | 22.4204
MLR(3-255) (g/s) | 0.050552
SEA(3-255) (m˛/kg) | 442.6932
COY(3-255) (kg/kg) | 0.059285
CO2Y(3-255) (kg/kg) | 1.5518
C-factor | 0.041792
Time to ignition (s) | 3