## purpena35R4245
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 39.9143 | 0 | 0 | -0.019141 | -2.1653 | 0 | 0 | 0 | 26.0113 | 0.015471 | 23.92 | 24.0803 | 0.00037255 | 0.042143 | 0 | 0 | 0.0005197 | 0.10026 | 0.03709 | 0 | 0 | 19.826 | 20.8076 | 125.8164 | 0.0025902 | 0.30957 | 0.99929 | 1.0011 | 98.7339 | 276.376 | 324.787 | 326.964 | 923.115 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 307.4366 | 5 | 149.8312 | 25.1723 | 252.1992 | 0.052618 | 5.9522 | 0.028247 | 2.7297 | 0.47436 | 24.9613 | 0.57114 | 23.0346 | 23.2343 | 0.01327 | 1.5011 | 0.034107 | 3.8582 | 0.0014863 | 0.14363 | 0.10369 | 0.35194 | 94.8728 | 19.7275 | 20.5607 | 116.2681 | 0.0066814 | 0.43459 | 0.93805 | 1.0012 | 98.7345 | 276.38 | 325.922 | 328.748 | 923.816 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 70.8079 | 10 | 197.1464 | 19.0022 | 348.3768 | 0.091714 | 10.3749 | 0.021547 | 1.7318 | 1.3418 | 23.8249 | 1.4201 | 22.2183 | 22.4994 | 0.031951 | 3.6144 | 0.14716 | 16.6471 | 0.0019761 | 0.15883 | 0.13199 | 0.94113 | 134.1808 | 19.3543 | 20.4352 | 107.0422 | 0.0091009 | 0.49465 | 0.85157 | 1.0012 | 98.7348 | 276.371 | 329.367 | 333.534 | 922.654 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.11199 | 15 | 237.4235 | 20.6739 | 324.6807 | 0.10152 | 11.4842 | 0.024994 | 1.8103 | 2.4282 | 24.797 | 1.3899 | 23.3261 | 23.7148 | 0.032962 | 3.7287 | 0.30944 | 35.0048 | 0.0025374 | 0.18379 | 0.15796 | 1.666 | 161.8822 | 18.8553 | 20.3601 | 116.9647 | 0.011105 | 0.54367 | 0.85454 | 1.0013 | 98.7344 | 276.38 | 332.233 | 337.769 | 922.533 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 3451.218 | 20 | 263.2429 | 21.8204 | 341.3481 | 0.10665 | 12.0641 | 0.027873 | 1.7501 | 3.6799 | 24.1457 | 1.5576 | 22.899 | 23.3722 | 0.036404 | 4.1181 | 0.48286 | 54.6217 | 0.0029725 | 0.18665 | 0.17273 | 2.4927 | 183.9949 | 18.3509 | 20.2892 | 111.807 | 0.013254 | 0.56463 | 0.83839 | 1.0013 | 98.734 | 276.344 | 334.947 | 341.869 | 922.517 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.76136 | 25 | 256.9162 | 20.3032 | 333.4344 | 0.11186 | 12.654 | 0.027351 | 1.6651 | 4.9803 | 23.5399 | 1.618 | 22.5011 | 23.0523 | 0.037298 | 4.2193 | 0.66711 | 75.465 | 0.0030595 | 0.18626 | 0.16925 | 3.3477 | 199.2119 | 17.7917 | 20.2859 | 107.1082 | 0.013964 | 0.57664 | 0.83264 | 1.0013 | 98.7332 | 276.365 | 337.597 | 345.866 | 922.787 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 21.322 | 30 | 266.8774 | 22.0976 | 301.3608 | 0.10676 | 12.0772 | 0.029856 | 1.8018 | 6.2898 | 23.4098 | 1.3927 | 22.4909 | 23.1016 | 0.032174 | 3.6396 | 0.84079 | 95.1122 | 0.0031875 | 0.19236 | 0.17568 | 4.21 | 209.6593 | 17.2443 | 20.2574 | 106.4677 | 0.014604 | 0.59669 | 0.85432 | 1.0013 | 98.7326 | 276.356 | 339.32 | 348.533 | 922.987 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 289.18 | 23.092 | 324.5686 | 0.1107 | 12.5229 | 0.030944 | 1.823 | 7.6799 | 23.7614 | 1.5209 | 22.9483 | 23.6245 | 0.035931 | 4.0646 | 1.0111 | 114.3725 | 0.0034256 | 0.20181 | 0.18942 | 5.1227 | 219.4264 | 16.7146 | 20.2151 | 110.2648 | 0.015432 | 0.61485 | 0.84178 | 1.0011 | 98.7333 | 276.377 | 341.097 | 351.147 | 922.988 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 300.4618 | 23.7167 | 362.9449 | 0.11199 | 12.6688 | 0.033299 | 1.8046 | 9.154 | 24.007 | 1.6906 | 23.3068 | 24.0435 | 0.040647 | 4.5981 | 1.2025 | 136.0291 | 0.0037292 | 0.2021 | 0.19578 | 6.0857 | 228.8507 | 16.1405 | 20.1985 | 113.1447 | 0.016587 | 0.60993 | 0.82561 | 1.0011 | 98.7336 | 276.363 | 342.881 | 353.72 | 923.28 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 55 | 45 | 301.8495 | 24.9563 | 366.8939 | 0.10692 | 12.0951 | 0.035796 | 1.8974 | 10.6598 | 23.4903 | 1.6585 | 22.8974 | 23.6536 | 0.039229 | 4.4376 | 1.4022 | 158.6184 | 0.0038273 | 0.20287 | 0.19672 | 7.067 | 236.8846 | 15.6029 | 20.1787 | 108.7646 | 0.017372 | 0.62428 | 0.82855 | 1.001 | 98.7332 | 276.37 | 344.269 | 355.639 | 924.55 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 330 | 50 | 300.586 | 25.4582 | 327.4537 | 0.10437 | 11.807 | 0.037313 | 1.8383 | 12.1659 | 23.0184 | 1.4687 | 22.5096 | 23.2709 | 0.034178 | 3.8663 | 1.5857 | 179.3781 | 0.0038945 | 0.19187 | 0.19444 | 8.0449 | 243.3179 | 15.07 | 20.1721 | 104.7748 | 0.018019 | 0.60447 | 0.84653 | 1.0008 | 98.7327 | 276.37 | 345.376 | 357.057 | 924.414 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 40 | 55 | 307.4366 | 28.395 | 355.4349 | 0.095712 | 10.8271 | 0.031328 | 1.8963 | 13.686 | 24.235 | 1.383 | 23.7808 | 24.5974 | 0.034019 | 3.8483 | 1.7562 | 198.6646 | 0.0029984 | 0.1815 | 0.19628 | 9.0217 | 248.8355 | 14.5664 | 20.2036 | 116.5421 | 0.013318 | 0.54878 | 0.85484 | 1.0008 | 98.733 | 276.384 | 346.565 | 358.465 | 924.495 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 300 | 60 | 290.346 | 28.8441 | 229.4224 | 0.088984 | 10.066 | 0.024986 | 2.1341 | 15.1804 | 23.7721 | 0.84366 | 23.3792 | 24.1981 | 0.020415 | 2.3094 | 1.8923 | 214.0589 | 0.0022234 | 0.1899 | 0.18783 | 9.982 | 253.0068 | 14.1107 | 20.2215 | 112.3857 | 0.010195 | 0.58164 | 0.90878 | 1.0005 | 98.7327 | 276.385 | 347.346 | 359.512 | 924.519 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 300 | 65 | 273.609 | 27.9948 | 222.251 | 0.086398 | 9.7736 | 0.022162 | 1.9946 | 16.5903 | 23.0639 | 0.81626 | 22.7208 | 23.5246 | 0.019202 | 2.1722 | 1.9913 | 225.2628 | 0.0019147 | 0.17233 | 0.17593 | 10.8914 | 255.2353 | 13.6712 | 20.2462 | 105.9671 | 0.0091087 | 0.54763 | 0.91133 | 1.0002 | 98.7324 | 276.366 | 347.929 | 360.237 | 924.462 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 300 | 70 | 267.8004 | 29.0794 | 196.7097 | 0.08141 | 9.2093 | 0.019699 | 2.1985 | 17.9438 | 23.7216 | 0.66095 | 23.413 | 24.229 | 0.016014 | 1.8116 | 2.0794 | 235.2222 | 0.0016037 | 0.17898 | 0.17357 | 11.7651 | 256.3403 | 13.2475 | 20.2744 | 112.3087 | 0.0075148 | 0.55244 | 0.92705 | 0.9996 | 98.7328 | 276.376 | 348.588 | 360.738 | 924.058 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 284.2296 | 28.6481 | 153.5546 | 0.087705 | 9.9214 | 0.019016 | 2.0433 | 19.3239 | 23.8735 | 0.55165 | 23.5969 | 24.4134 | 0.013468 | 1.5235 | 2.1531 | 243.5598 | 0.0016678 | 0.17921 | 0.18266 | 12.6557 | 257.6519 | 12.8443 | 20.2441 | 113.9159 | 0.0077481 | 0.54992 | 0.93806 | 0.99895 | 98.732 | 276.386 | 349.091 | 361.17 | 923.301 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 2 and 385 s) |  | 80 | 259.3435 | 26.6848 | 205.9462 | 0.085914 | 9.7188 | 0.016381 | 1.8328 | 20.6828 | 23.2264 | 0.74261 | 23.0211 | 23.8261 | 0.017694 | 2.0015 | 2.231 | 252.3723 | 0.0014074 | 0.15747 | 0.16568 | 13.5266 | 258.5353 | 12.3802 | 20.291 | 108.1235 | 0.0067898 | 0.50208 | 0.91718 | 0.99821 | 98.7309 | 276.388 | 350.061 | 362.303 | 922.858 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 156.7794 | 85 | 245.7025 | 28.5143 | 110.5049 | 0.076173 | 8.6168 | 0.01624 | 2.0444 | 21.9454 | 23.4802 | 0.34959 | 23.2851 | 24.0783 | 0.0084174 | 0.9522 | 2.2962 | 259.7567 | 0.0012371 | 0.15573 | 0.15785 | 14.3354 | 258.1817 | 11.995 | 20.3282 | 110.5586 | 0.0059721 | 0.49238 | 0.95857 | 0.99754 | 98.7315 | 276.388 | 350.249 | 362.18 | 922.906 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 27.7772 | 90 | 242.8565 | 28.4018 | 111.618 | 0.075589 | 8.5507 | 0.015054 | 2.1101 | 23.1668 | 23.6507 | 0.3479 | 23.4553 | 24.2515 | 0.008437 | 0.95442 | 2.3384 | 264.5232 | 0.0011379 | 0.1595 | 0.1568 | 15.122 | 257.4093 | 11.6079 | 20.3365 | 112.1755 | 0.0054993 | 0.49975 | 0.9577 | 0.99645 | 98.7319 | 276.386 | 350.265 | 362.155 | 922.257 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.049863 | 95 | 247.5465 | 29.0709 | 108.1658 | 0.075275 | 8.5153 | 0.014191 | 2.2128 | 24.3928 | 23.7144 | 0.335 | 23.5153 | 24.305 | 0.0081422 | 0.92106 | 2.3798 | 269.2119 | 0.0010682 | 0.16657 | 0.1604 | 15.915 | 256.7668 | 11.2362 | 20.3244 | 112.7652 | 0.0051821 | 0.51817 | 0.95793 | 0.99523 | 98.7312 | 276.412 | 350.218 | 361.98 | 922.08 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 177.7597 | 100 | 250.4075 | 26.627 | 79.9849 | 0.083134 | 9.4043 | 0.013667 | 2.0599 | 25.6377 | 22.4442 | 0.2888 | 22.2864 | 23.0245 | 0.0066495 | 0.7522 | 2.4168 | 273.3951 | 0.0011362 | 0.17124 | 0.16273 | 16.7229 | 256.3773 | 10.8454 | 20.2804 | 101.148 | 0.0057589 | 0.55803 | 0.96182 | 0.99401 | 98.7306 | 276.398 | 350.699 | 362.314 | 922.053 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.021405 | 105 | 258.9005 | 26.6159 | 71.3343 | 0.085989 | 9.7273 | 0.012107 | 1.8288 | 26.911 | 22.6097 | 0.26376 | 22.5064 | 23.2559 | 0.006134 | 0.69389 | 2.4488 | 277.0103 | 0.0010411 | 0.15726 | 0.16528 | 17.5429 | 256.2953 | 10.4115 | 20.275 | 102.8996 | 0.0052856 | 0.51364 | 0.96313 | 0.99253 | 98.73 | 276.426 | 351.569 | 363.277 | 922.041 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.9872 | 110 | 243.322 | 26.958 | 96.3282 | 0.07979 | 9.026 | 0.012566 | 1.9123 | 28.1666 | 22.7176 | 0.32833 | 22.6616 | 23.4097 | 0.007686 | 0.86946 | 2.4833 | 280.9186 | 0.0010026 | 0.15258 | 0.15601 | 18.3461 | 256.0596 | 9.998 | 20.3151 | 104.1037 | 0.0050879 | 0.49793 | 0.95497 | 0.99139 | 98.7293 | 276.404 | 352.312 | 363.942 | 922.092 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 60.0505 | 115 | 237.9985 | 29.3249 | 87.8455 | 0.071745 | 8.1159 | 0.013557 | 1.9669 | 29.3699 | 23.9414 | 0.25537 | 23.8978 | 24.6792 | 0.0063025 | 0.71295 | 2.5183 | 284.8746 | 0.00097261 | 0.14112 | 0.15133 | 19.1145 | 255.3901 | 9.6168 | 20.3645 | 115.6964 | 0.004725 | 0.44382 | 0.96196 | 0.99038 | 98.7297 | 276.439 | 352.54 | 364.068 | 922.233 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 38.6375 | 120 | 213.2067 | 27.9696 | 52.6851 | 0.067386 | 7.6228 | 0.012896 | 2.243 | 30.4979 | 23.5085 | 0.14676 | 23.4569 | 24.1911 | 0.0035502 | 0.40161 | 2.5429 | 287.661 | 0.00086902 | 0.15115 | 0.1392 | 19.8408 | 254.1489 | 9.275 | 20.4007 | 111.5089 | 0.0043467 | 0.47904 | 0.97315 | 0.98957 | 98.7301 | 276.448 | 352.408 | 363.438 | 922.277 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 19.0584 | 125 | 228.3523 | 28.0995 | 69.0973 | 0.071839 | 8.1266 | 0.012458 | 2.0213 | 31.6018 | 22.7566 | 0.21232 | 22.691 | 23.3791 | 0.0049639 | 0.56152 | 2.5642 | 290.0689 | 0.00089496 | 0.14521 | 0.14665 | 20.5554 | 252.8142 | 8.932 | 20.3534 | 104.4182 | 0.0045908 | 0.47584 | 0.96507 | 0.98871 | 98.7302 | 276.44 | 352.165 | 362.844 | 923.501 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 8.2131 | 130 | 220.3191 | 27.9739 | 86.3731 | 0.069623 | 7.8759 | 0.012271 | 2.1271 | 32.7234 | 22.43 | 0.26066 | 22.3938 | 23.07 | 0.0060135 | 0.68027 | 2.5917 | 293.1733 | 0.00085437 | 0.14809 | 0.14266 | 21.2787 | 251.7188 | 8.5627 | 20.361 | 101.5712 | 0.004463 | 0.49043 | 0.95883 | 0.98775 | 98.7298 | 276.431 | 352.613 | 363.261 | 922.501 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 385.1148 | 135 | 246.6104 | 29.3526 | 49.1367 | 0.074271 | 8.4016 | 0.013853 | 1.9925 | 33.8908 | 23.7196 | 0.1496 | 23.6842 | 24.3941 | 0.0036494 | 0.41283 | 2.6158 | 295.9061 | 0.0010288 | 0.14798 | 0.15711 | 22.0281 | 251.0428 | 8.2289 | 20.3371 | 113.5999 | 0.0050094 | 0.4665 | 0.96995 | 0.98663 | 98.7298 | 276.452 | 352.656 | 363.227 | 922.545 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 3.4044 | 140 | 221.6678 | 26.964 | 85.0201 | 0.072673 | 8.2209 | 0.012622 | 1.8791 | 35.0615 | 23.5325 | 0.25484 | 23.5356 | 24.2447 | 0.0061786 | 0.69894 | 2.6404 | 298.6855 | 0.00091725 | 0.13656 | 0.14169 | 22.7751 | 250.4391 | 7.8278 | 20.3917 | 111.9973 | 0.0045547 | 0.43782 | 0.95734 | 0.98557 | 98.7298 | 276.462 | 353.229 | 363.871 | 922.758 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 258.5353 | 145 | 208.281 | 27.5565 | 74.5885 | 0.066816 | 7.5583 | 0.011981 | 1.8155 | 36.1363 | 23.5318 | 0.20605 | 23.5113 | 24.1866 | 0.0049837 | 0.56376 | 2.6683 | 301.8422 | 0.00080049 | 0.1213 | 0.13203 | 23.4594 | 249.2161 | 7.5087 | 20.4288 | 111.8782 | 0.0040418 | 0.39516 | 0.96176 | 0.98462 | 98.7285 | 276.468 | 352.876 | 363.011 | 922.949 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 195.5145 | 28.941 | 55.0651 | 0.05972 | 6.7556 | 0.01185 | 2.1702 | 37.1458 | 23.4644 | 0.13662 | 23.4257 | 24.0698 | 0.0032885 | 0.372 | 2.689 | 304.1817 | 0.00070769 | 0.1296 | 0.12624 | 24.1051 | 247.6389 | 7.1616 | 20.4497 | 111.1515 | 0.0036429 | 0.4194 | 0.96867 | 0.98387 | 98.7296 | 276.456 | 352.599 | 362.295 | 923.669 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 197.2062 | 32.05 | 74.2991 | 0.054393 | 6.1531 | 0.01335 | 2.3109 | 38.1276 | 23.4882 | 0.16809 | 23.4205 | 24.0432 | 0.0040414 | 0.45717 | 2.7073 | 306.2546 | 0.00072617 | 0.1257 | 0.12659 | 24.7372 | 245.9847 | 6.9081 | 20.4488 | 111.2395 | 0.0037211 | 0.4081 | 0.96461 | 0.98327 | 98.7294 | 276.456 | 352.164 | 361.528 | 922.802 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 268.5989 | 160 | 188.9545 | 28.4168 | 55.4981 | 0.058781 | 6.6494 | 0.011895 | 2.0258 | 39.093 | 23.198 | 0.13759 | 23.118 | 23.7094 | 0.0032622 | 0.36903 | 2.7255 | 308.3201 | 0.00069918 | 0.11908 | 0.12108 | 25.3563 | 244.3314 | 6.6057 | 20.4642 | 108.4461 | 0.0036408 | 0.39372 | 0.9678 | 0.9831 | 98.7289 | 276.46 | 351.965 | 360.969 | 922.735 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 259.395 | 165 | 184.6504 | 28.5514 | 80.067 | 0.057171 | 6.4673 | 0.011571 | 2.1184 | 40.027 | 23.6861 | 0.18945 | 23.5788 | 24.1622 | 0.0045775 | 0.51782 | 2.7451 | 310.5372 | 0.00066155 | 0.12111 | 0.11901 | 25.9565 | 242.5881 | 6.3257 | 20.4819 | 112.9351 | 0.0034123 | 0.39242 | 0.96221 | 0.98322 | 98.73 | 276.461 | 351.584 | 360.283 | 922.646 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 240.9855 | 170 | 192.647 | 28.5066 | 51.044 | 0.05974 | 6.758 | 0.011523 | 2.1062 | 40.9703 | 24.0966 | 0.12428 | 23.9667 | 24.5356 | 0.0030494 | 0.34495 | 2.7642 | 312.6941 | 0.00068836 | 0.12582 | 0.12409 | 26.5643 | 241.0017 | 6.0299 | 20.4705 | 116.7824 | 0.0034782 | 0.39955 | 0.96971 | 0.98354 | 98.7294 | 276.485 | 351.28 | 359.618 | 922.571 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 221.5586 | 175 | 187.5581 | 27.9654 | 47.3241 | 0.059288 | 6.7068 | 0.01239 | 2.0947 | 41.9208 | 23.1891 | 0.11884 | 23.0718 | 23.6101 | 0.0028058 | 0.31739 | 2.7789 | 314.35 | 0.00073458 | 0.12419 | 0.12109 | 27.1772 | 239.5474 | 5.7314 | 20.464 | 108.1882 | 0.0037999 | 0.40837 | 0.97092 | 0.98416 | 98.7288 | 276.476 | 351.396 | 359.594 | 922.677 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 194.1639 | 180 | 199.7588 | 28.874 | 32.3854 | 0.061158 | 6.9183 | 0.012158 | 1.9457 | 42.8891 | 23.576 | 0.08258 | 23.4553 | 23.9842 | 0.0019806 | 0.22405 | 2.7908 | 315.7036 | 0.00074354 | 0.119 | 0.12699 | 27.7975 | 238.2727 | 5.4351 | 20.4491 | 111.8215 | 0.0037854 | 0.38808 | 0.97605 | 0.98528 | 98.7286 | 276.483 | 351.374 | 359.297 | 922.766 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) | 164.9353 | 185 | 185.3031 | 27.7866 | 82.2145 | 0.058952 | 6.6688 | 0.011832 | 2.0474 | 43.8517 | 23.4568 | 0.20299 | 23.3479 | 23.877 | 0.0048467 | 0.54827 | 2.8079 | 317.6344 | 0.00069755 | 0.1207 | 0.11932 | 28.4132 | 237.0365 | 5.1247 | 20.4762 | 110.7467 | 0.0035992 | 0.39454 | 0.96389 | 0.98646 | 98.7291 | 276.493 | 351.543 | 359.51 | 922.873 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 23.5234 | 190 | 191.0553 | 30.1173 | 39.6247 | 0.056078 | 6.3437 | 0.011551 | 2.0971 | 44.7926 | 23.5537 | 0.092802 | 23.4246 | 23.9445 | 0.0022221 | 0.25137 | 2.8256 | 319.6335 | 0.00064778 | 0.1176 | 0.12198 | 29.0165 | 235.7508 | 4.8464 | 20.4679 | 111.5692 | 0.0033681 | 0.38449 | 0.97747 | 0.98787 | 98.7285 | 276.504 | 351.246 | 359.042 | 922.828 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 25.4889 | 195 | 184.2188 | 28.3639 | 67.1112 | 0.057414 | 6.4948 | 0.013068 | 2.0814 | 45.7308 | 23.4187 | 0.16177 | 23.2985 | 23.8188 | 0.0038531 | 0.43588 | 2.8407 | 321.3516 | 0.00075031 | 0.1195 | 0.11857 | 29.6179 | 234.5171 | 4.5592 | 20.4784 | 110.3327 | 0.0038372 | 0.39174 | 0.97122 | 0.98929 | 98.7277 | 276.509 | 351.37 | 359.217 | 922.81 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 26.2591 | 200 | 186.3347 | 29.1083 | 51.0707 | 0.056589 | 6.4014 | 0.013549 | 1.9729 | 46.6572 | 23.551 | 0.12071 | 23.4267 | 23.941 | 0.00289 | 0.32693 | 2.8576 | 323.2586 | 0.00076673 | 0.11164 | 0.11856 | 30.2107 | 233.2861 | 4.2753 | 20.481 | 111.5663 | 0.0038907 | 0.36789 | 0.9773 | 0.99084 | 98.7278 | 276.499 | 351.318 | 359.031 | 922.833 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 26.9344 | 205 | 170.55 | 30.4331 | 45.0601 | 0.04954 | 5.6041 | 0.014195 | 2.0763 | 47.5494 | 23.3545 | 0.09407 | 23.2327 | 23.7299 | 0.0022323 | 0.25252 | 2.8704 | 324.7072 | 0.00070322 | 0.10286 | 0.10859 | 30.7785 | 231.9484 | 4.001 | 20.5158 | 109.7193 | 0.0036378 | 0.34576 | 0.98185 | 0.99243 | 98.7278 | 276.506 | 351.342 | 358.861 | 923.901 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 27.5079 | 210 | 165.9765 | 32.0755 | 43.6435 | 0.045743 | 5.1746 | 0.014091 | 2.1977 | 48.3907 | 24.0416 | 0.081886 | 23.8854 | 24.3801 | 0.0019964 | 0.22584 | 2.881 | 325.9031 | 0.00064458 | 0.10053 | 0.10571 | 31.3143 | 230.4321 | 3.7761 | 20.5387 | 116.1206 | 0.0032966 | 0.3311 | 0.98489 | 0.99413 | 98.7274 | 276.525 | 350.887 | 358.155 | 922.875 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) | 27.7471 | 215 | 157.1557 | 29.5623 | 39.5116 | 0.046994 | 5.3161 | 0.011642 | 1.9922 | 49.1986 | 23.9581 | 0.076617 | 23.7658 | 24.235 | 0.0018568 | 0.21005 | 2.8906 | 326.9928 | 0.00054712 | 0.093623 | 0.099817 | 31.8281 | 228.8306 | 3.5376 | 20.5595 | 115.138 | 0.0028857 | 0.31308 | 0.98716 | 0.99582 | 98.7274 | 276.496 | 350.349 | 357.265 | 922.828 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.10056 | 220 | 143.5908 | 30.7034 | 94.7703 | 0.041342 | 4.6767 | 0.015322 | 2.3072 | 49.9504 | 23.3663 | 0.16613 | 23.1494 | 23.584 | 0.003918 | 0.44321 | 2.9051 | 328.626 | 0.00063346 | 0.095385 | 0.092717 | 32.3094 | 227.0474 | 3.3127 | 20.5775 | 109.381 | 0.0033275 | 0.32456 | 0.97859 | 0.9973 | 98.7285 | 276.487 | 349.904 | 356.473 | 922.691 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.08983 | 225 | 153.9713 | 29.9425 | 53.9709 | 0.045457 | 5.1422 | 0.015102 | 2.0739 | 50.6943 | 23.5023 | 0.10371 | 23.2438 | 23.6564 | 0.0024534 | 0.27753 | 2.921 | 330.4278 | 0.00068652 | 0.094275 | 0.098235 | 32.7868 | 225.3082 | 3.1132 | 20.5583 | 110.4662 | 0.0035448 | 0.3199 | 0.98705 | 0.99879 | 98.7271 | 276.504 | 349.298 | 355.499 | 922.674 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.080971 | 230 | 149.5178 | 28.1393 | 86.4721 | 0.046971 | 5.3135 | 0.015255 | 1.9462 | 51.4531 | 23.8582 | 0.16921 | 23.591 | 24.0045 | 0.0040617 | 0.45947 | 2.9373 | 332.2703 | 0.00071653 | 0.091418 | 0.095384 | 33.2708 | 223.709 | 2.8616 | 20.5748 | 113.8146 | 0.0036298 | 0.30808 | 0.98092 | 1 | 98.728 | 276.522 | 349.227 | 355.349 | 923.649 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.072598 | 235 | 147.104 | 34.9746 | 134.7011 | 0.037181 | 4.206 | 0.022212 | 2.5547 | 52.1946 | 24.1745 | 0.20619 | 23.8766 | 24.2904 | 0.0050084 | 0.56656 | 2.9599 | 334.8354 | 0.00082589 | 0.094985 | 0.094642 | 33.7459 | 222.1048 | 2.6566 | 20.5823 | 116.7193 | 0.0040569 | 0.31449 | 0.97794 | 1.0012 | 98.7274 | 276.51 | 348.83 | 354.876 | 922.885 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.062388 | 240 | 147.102 | 33.9917 | 151.1372 | 0.038256 | 4.3276 | 0.02235 | 2.3706 | 52.9301 | 23.9958 | 0.24018 | 23.6755 | 24.0733 | 0.0057819 | 0.65406 | 2.9869 | 337.8869 | 0.00085502 | 0.090691 | 0.094009 | 34.2175 | 220.5422 | 2.478 | 20.582 | 114.8806 | 0.0042087 | 0.30464 | 0.97487 | 1.0019 | 98.7269 | 276.529 | 348.469 | 354.325 | 923.137 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) | 0.052497 | 245 | 140.2181 | 33.1246 | 145.4468 | 0.03742 | 4.2331 | 0.023516 | 2.168 | 53.6484 | 23.6059 | 0.22991 | 23.2846 | 23.6727 | 0.0054426 | 0.61568 | 3.015 | 341.0613 | 0.00087998 | 0.081127 | 0.08883 | 34.6746 | 218.9732 | 2.2755 | 20.596 | 111.1485 | 0.004379 | 0.28209 | 0.97667 | 1.0026 | 98.727 | 276.525 | 348.375 | 354.181 | 923.261 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 323.1699 | 250 | 131.694 | 36.6023 | 198.2091 | 0.031806 | 3.598 | 0.024783 | 2.4832 | 54.3282 | 24.0437 | 0.26178 | 23.6989 | 24.0823 | 0.0063042 | 0.71315 | 3.0443 | 344.3834 | 0.00078826 | 0.07898 | 0.083819 | 35.1063 | 217.3129 | 2.1084 | 20.6211 | 115.2241 | 0.0039143 | 0.27209 | 0.97344 | 1.0029 | 98.7274 | 276.514 | 348.118 | 353.75 | 923.224 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 234.3657 | 255 | 128.6852 | 30.3028 | 183.3802 | 0.03754 | 4.2466 | 0.022328 | 1.9527 | 54.9792 | 24.0843 | 0.28593 | 23.7098 | 24.0767 | 0.0068842 | 0.77875 | 3.0773 | 348.1131 | 0.00083819 | 0.073304 | 0.081345 | 35.5192 | 215.6046 | 1.9451 | 20.6309 | 115.4718 | 0.004123 | 0.25622 | 0.97092 | 1.0031 | 98.7261 | 276.523 | 347.692 | 353.072 | 922.632 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 189.9491 | 260 | 117.5017 | 30.0096 | 250.8434 | 0.034613 | 3.9155 | 0.025224 | 2.0073 | 55.5946 | 23.8051 | 0.36541 | 23.4131 | 23.7607 | 0.0086824 | 0.98217 | 3.1162 | 352.5154 | 0.00087306 | 0.069479 | 0.07469 | 35.9093 | 213.8255 | 1.7428 | 20.6527 | 112.705 | 0.0043166 | 0.24799 | 0.96207 | 1.003 | 98.7243 | 276.527 | 347.367 | 352.524 | 922.663 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 170.8044 | 265 | 112.6998 | 34.1062 | 299.108 | 0.029211 | 3.3044 | 0.033397 | 2.0986 | 56.1701 | 23.9172 | 0.36693 | 23.4807 | 23.8115 | 0.0087372 | 0.98837 | 3.1598 | 357.4418 | 0.00097554 | 0.0613 | 0.070883 | 36.2732 | 211.9628 | 1.6031 | 20.6684 | 113.5625 | 0.0047419 | 0.22459 | 0.96163 | 1.0027 | 98.7251 | 276.524 | 346.738 | 351.623 | 922.707 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 176.5664 | 270 | 98.7346 | 34.5666 | 314.5003 | 0.02525 | 2.8564 | 0.036314 | 2.0897 | 56.6987 | 23.6054 | 0.33869 | 23.1388 | 23.4471 | 0.0079412 | 0.89833 | 3.2015 | 362.1585 | 0.00091693 | 0.052766 | 0.061972 | 36.6053 | 209.9953 | 1.4492 | 20.699 | 110.45 | 0.0045409 | 0.20302 | 0.96428 | 1.0022 | 98.7252 | 276.512 | 346.201 | 350.814 | 922.753 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) | 177.5662 | 275 | 91.4249 | 35.3431 | 330.6865 | 0.022867 | 2.5868 | 0.036269 | 1.9933 | 57.1741 | 24.5082 | 0.31158 | 23.9708 | 24.2696 | 0.0075619 | 0.85541 | 3.2402 | 366.5428 | 0.00082937 | 0.045582 | 0.056873 | 36.9024 | 207.9059 | 1.3483 | 20.7266 | 118.7977 | 0.0040235 | 0.17831 | 0.96672 | 1.0017 | 98.7253 | 276.546 | 345.439 | 349.744 | 922.723 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.029335 | 280 | 73.7865 | 30.0103 | 215.6612 | 0.021735 | 2.4587 | 0.034889 | 1.5817 | 57.5871 | 23.9144 | 0.1985 | 23.3393 | 23.6137 | 0.0046874 | 0.53025 | 3.2709 | 370.007 | 0.00075832 | 0.034377 | 0.045564 | 37.1585 | 205.6684 | 1.2194 | 20.7642 | 112.8654 | 0.0038031 | 0.15052 | 0.97857 | 1.001 | 98.7252 | 276.534 | 344.689 | 348.741 | 922.658 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.023195 | 285 | 56.2822 | 32.5059 | 239.677 | 0.015306 | 1.7314 | 0.04269 | 1.6536 | 57.9123 | 24.2421 | 0.15376 | 23.6007 | 23.8578 | 0.0036685 | 0.41499 | 3.2918 | 372.3701 | 0.00065341 | 0.025309 | 0.034644 | 37.3591 | 203.2011 | 1.1372 | 20.8073 | 115.6934 | 0.0033114 | 0.12462 | 0.98282 | 1.0002 | 98.725 | 276.558 | 343.839 | 347.584 | 923.307 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.020352 | 290 | 46.1427 | 38.4278 | 259.3555 | 0.010615 | 1.2008 | 0.056975 | 1.9855 | 58.1684 | 24.5899 | 0.11421 | 23.8674 | 24.1043 | 0.002753 | 0.31142 | 3.3078 | 374.1861 | 0.00060477 | 0.021076 | 0.028482 | 37.5169 | 200.5806 | 1.0648 | 20.8318 | 118.6793 | 0.0030674 | 0.11232 | 0.9867 | 0.99964 | 98.7254 | 276.563 | 342.806 | 346.209 | 922.479 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.019483 | 295 | 39.9788 | 50.5978 | 324.5654 | 0.0069847 | 0.79013 | 0.06834 | 2.4349 | 58.3837 | 24.599 | 0.094349 | 23.8157 | 24.028 | 0.002267 | 0.25645 | 3.3204 | 375.6058 | 0.00047734 | 0.017007 | 0.024472 | 37.6493 | 197.9108 | 1.0297 | 20.8466 | 118.4663 | 0.0025308 | 0.10141 | 0.98827 | 0.99896 | 98.7241 | 276.551 | 341.937 | 344.984 | 922.342 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.020532 | 300 | 33.8484 | 0 | 3451.218 | 0.00059348 | 0.067136 | 0.76136 | 21.322 | 58.5683 | 23.9176 | 0.087957 | 23.1025 | 23.2869 | 0.0020482 | 0.2317 | 3.3311 | 376.8262 | 0.00045186 | 0.012654 | 0.020477 | 37.7616 | 195.2275 | 0.99632 | 20.8592 | 111.7355 | 0.0024778 | 0.090731 | 0.98824 | 0.9982 | 98.7249 | 276.562 | 341.147 | 343.87 | 922.162 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) | 0.021324 | 305 | 28.2659 | 37.2642 | 179.2748 | 0.0067054 | 0.75853 | 0.076057 | 1.7336 | 58.7235 | 24.571 | 0.050419 | 23.6792 | 23.8424 | 0.0012021 | 0.13598 | 3.3393 | 377.7454 | 0.00050999 | 0.011624 | 0.017319 | 37.8561 | 192.5362 | 1.0084 | 20.8729 | 117.6527 | 0.0026705 | 0.087047 | 0.9918 | 0.99751 | 98.7239 | 276.56 | 340.364 | 342.711 | 922.092 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.8459 | 310 | 27.3149 | 19.6081 | 116.0832 | 0.012315 | 1.393 | 0.045799 | 1.009 | 58.8625 | 24.9231 | 0.05928 | 23.9659 | 24.1147 | 0.0014295 | 0.16171 | 3.3458 | 378.4896 | 0.000564 | 0.012426 | 0.016947 | 37.9418 | 189.879 | 0.93004 | 20.8751 | 120.7842 | 0.0028642 | 0.088723 | 0.9903 | 0.99702 | 98.7226 | 276.571 | 339.619 | 341.727 | 923.234 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.9293 | 315 | 27.0199 | 64.0089 | 571.5812 | 0.0037316 | 0.42213 | 0.13596 | 3.1294 | 58.9983 | 24.3858 | 0.090613 | 23.4071 | 23.5388 | 0.0021329 | 0.24128 | 3.3548 | 379.4971 | 0.00050736 | 0.011678 | 0.016651 | 38.0258 | 187.2963 | 0.90178 | 20.8749 | 115.4246 | 0.0026756 | 0.087427 | 0.98619 | 0.99643 | 98.7226 | 276.579 | 339.009 | 340.916 | 922.142 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.9575 | 320 | 26.1765 | 39.9042 | 137.1978 | 0.0057989 | 0.65598 | 0.082518 | 1.6906 | 59.1313 | 24.6291 | 0.033521 | 23.6102 | 23.7344 | 0.00079559 | 0.089999 | 3.3621 | 380.3253 | 0.00047851 | 0.0098037 | 0.015898 | 38.1071 | 184.7854 | 0.8821 | 20.8782 | 117.5879 | 0.0025333 | 0.082108 | 0.99382 | 0.99762 | 98.7235 | 276.576 | 338.572 | 340.353 | 922.175 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.9855 | 325 | 23.6444 | 0 | 455.4537 | 0.0023155 | 0.26193 | 0.16157 | 3.7301 | 59.2559 | 24.5759 | 0.044619 | 23.5246 | 23.6359 | 0.0010546 | 0.1193 | 3.3667 | 380.8485 | 0.00037412 | 0.008637 | 0.014308 | 38.1827 | 182.3258 | 0.84884 | 20.884 | 116.9082 | 0.0020984 | 0.079041 | 0.99422 | 0.99929 | 98.7231 | 276.578 | 338.075 | 339.674 | 922.293 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 1.9949 | 330 | 22.2885 | 70.8079 | 182.0659 | 0.0027826 | 0.31477 | 0.10533 | 2.6305 | 59.3707 | 24.8622 | 0.021224 | 23.7647 | 23.8695 | 0.00050662 | 0.05731 | 3.3706 | 381.2901 | 0.00029309 | 0.0073195 | 0.013342 | 38.2518 | 179.9112 | 0.85445 | 20.8881 | 119.4774 | 0.0017432 | 0.075287 | 0.99814 | 1.0006 | 98.7237 | 276.571 | 337.593 | 339.081 | 922.425 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) | 1.9908 | 335 | 19.6862 | 34.8811 | 155.9052 | 0.0049891 | 0.56438 | 0.044389 | 0.94805 | 59.4756 | 24.1427 | 0.03362 | 23.0453 | 23.1358 | 0.00077783 | 0.08799 | 3.3738 | 381.6533 | 0.00022146 | 0.0047299 | 0.011509 | 38.3139 | 177.5392 | 0.81949 | 20.8935 | 112.5073 | 0.0014728 | 0.068806 | 0.99764 | 1.0015 | 98.7222 | 276.59 | 337.129 | 338.453 | 922.549 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 15.911 | 0 | 0 | -0.0020229 | -0.22884 | 0 | 0 | 59.5646 | 24.9402 | 0.025056 | 23.7711 | 23.8634 | 0.00059792 | 0.067638 | 3.3773 | 382.0424 | 0.00025987 | 0.0025441 | 0.0091494 | 38.3656 | 175.1901 | 0.81423 | 20.9034 | 119.8846 | 0.0016017 | 0.062626 | 0.99914 | 1.002 | 98.7201 | 276.566 | 336.627 | 337.934 | 922.64 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages |  | 345 | 12.4903 | 32.4562 | 248.0885 | 0.0034019 | 0.38484 | 0.090875 | 0.24196 | 59.6356 | 24.4579 | 0.036129 | 23.2771 | 23.3605 | 0.00084398 | 0.095473 | 3.3809 | 382.4502 | 0.00030915 | 0.00082315 | 0.0070543 | 38.4061 | 172.8569 | 0.8264 | 20.9105 | 115.1227 | 0.0018313 | 0.058127 | 0.99802 | 1.0021 | 98.7204 | 276.565 | 336.131 | 337.336 | 922.749 | 0 | 0 | 0
HRR(0-2) (kW/m˛) | 0 | 350 | 11.047 | 0 | 742.0788 | 0.00084702 | 0.095816 | 0.29236 | 0.71342 | 59.6945 | 25.0007 | 0.026345 | 23.774 | 23.8581 | 0.00062855 | 0.071103 | 3.3845 | 382.8666 | 0.00024764 | 0.00060428 | 0.0062165 | 38.4392 | 170.5557 | 0.78841 | 20.9141 | 120.1898 | 0.0015485 | 0.057503 | 0.99904 | 1.002 | 98.7205 | 276.548 | 335.853 | 337.042 | 922.945 | 0 | 0 | 0
EHC(0-2) (MJ/kg) | 0 | 355 | 11.201 | 0 | 0 | -0.00052407 | -0.059284 | 0 | 0 | 59.7501 | 25.293 | 0.024091 | 24.0298 | 24.1166 | 0.000581 | 0.065724 | 3.3876 | 383.2087 | 0.00015103 | -0.00021957 | 0.0061369 | 38.4701 | 168.3101 | 0.81707 | 20.9147 | 122.9037 | 0.0011417 | 0.055341 | 0.99884 | 1.0016 | 98.7224 | 276.549 | 335.544 | 336.755 | 922.993 | 0 | 0 | 0
MLR(0-2) (g/s) | 0 | 360 | 9.671 | 64.887 | 494.3515 | 0.0013176 | 0.14904 | 0.088411 | -0.54079 | 59.8023 | 24.4627 | 0.027942 | 23.2218 | 23.3102 | 0.00065133 | 0.07368 | 3.3906 | 383.5572 | 0.00011649 | -0.00071251 | 0.0052186 | 38.4985 | 166.1174 | 0.79036 | 20.9173 | 114.8721 | 0.0010167 | 0.053995 | 0.99766 | 1.0008 | 98.7218 | 276.535 | 335.268 | 336.543 | 923.109 | 0 | 0 | 0
SEA(0-2) (m˛/kg) | 0 | 365 | 9.8404 | 0 | 0 | -0.0036439 | -0.4122 | 0 | 0 | 59.8511 | 25.2798 | 0.014022 | 23.9767 | 24.0658 | 0.00033744 | 0.038172 | 3.3931 | 383.8368 | 6.5987e-05 | -0.00016091 | 0.0053759 | 38.525 | 163.9755 | 0.81056 | 20.9174 | 122.5679 | 0.00079419 | 0.055493 | 0.99828 | 0.99987 | 98.7226 | 276.553 | 334.978 | 336.222 | 923.195 | 0 | 0 | 0
COY(0-2) (kg/kg) | 0 | 370 | 9.5176 | 49.2795 | 469.2318 | 0.0017073 | 0.19314 | 0.061707 | -0.25854 | 59.8995 | 24.8991 | 0.033817 | 23.6015 | 23.6901 | 0.00080113 | 0.090625 | 3.396 | 384.1588 | 0.00010535 | -0.0004414 | 0.0051733 | 38.5514 | 161.8904 | 0.8154 | 20.9178 | 118.8331 | 0.0009618 | 0.054746 | 0.99493 | 0.99877 | 98.7215 | 276.529 | 334.778 | 336.034 | 923.168 | 0 | 0 | 0
CO2Y(0-2) (kg/kg) | 0 | 375 | 8.2652 | 46.7025 | 602.6751 | 0.0015645 | 0.17698 | 0.10223 | -0.2931 | 59.9439 | 24.9722 | 0.039706 | 23.6548 | 23.7461 | 0.00094287 | 0.10666 | 3.4003 | 384.652 | 0.00015993 | -0.00045854 | 0.0045146 | 38.5756 | 159.8504 | 0.79875 | 20.9203 | 119.4514 | 0.0011865 | 0.054704 | 0.99322 | 0.99773 | 98.7215 | 276.533 | 334.551 | 335.842 | 923.125 | 0 | 0 | 0
HRR(2-385) (kW/m˛) | 156.7794 | 380 | 9.5442 | 0 | 1117.759 | 0.0001643 | 0.018586 | 0.62522 | 20.4705 | 59.9884 | 25.0475 | 0.007713 | 23.7143 | 23.8101 | 0.00018365 | 0.020775 | 3.4031 | 384.9706 | 0.00010272 | 0.0033633 | 0.0057659 | 38.6013 | 157.8643 | 0.7983 | 20.9158 | 120.1127 | 0.00094835 | 0.064749 | 0.99582 | 0.9967 | 98.7213 | 276.526 | 334.384 | 335.734 | 923.101 | 0 | 0 | 0
EHC(2-385) (MJ/kg) | 27.7772 | 385 | 15.2942 | 8.2094 | 19.8177 | 0.016469 | 1.863 | 0.01098 | 0.1244 | 60.0505 | 24.4656 | 0.01404 | 23.151 | 23.2455 | 0.00032638 | 0.03692 | 3.4044 | 385.1148 | 0.00018083 | 0.0020488 | 0.008708 | 38.6375 | 155.9754 | 0.7676 | 20.9044 | 114.5353 | 0.0012886 | 0.061423 | 0.99383 | 0.99542 | 98.7212 | 276.528 | 334.205 | 335.57 | 923.115 | 0 | 0 | 0
MLR(2-385) (g/s) | 0.049863
SEA(2-385) (m˛/kg) | 177.7597
COY(2-385) (kg/kg) | 0.021405
CO2Y(2-385) (kg/kg) | 1.9872
C-factor | 0.041792
Time to ignition (s) | 2