## seafoam2 20
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/s·m˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -3.6834 | -0.13002 | -0.39874 | 0.25043 | 28.3297 | -5.7839e-05 | -0.00095221 | 0 | 28.5401 | -0.0039489 | 25.1832 | 25.2881 | -9.9859e-05 | -0.011296 | 0 | 0 | -1.4485e-05 | -0.00023847 | -0.002031 | 0 | 0 | 09,01,2022 | 20.9523 | 131.9858 | -7.193e-05 | 0.051477 | 1.01 | 1.0096 | 100.7035 | 274.941 | 311.641 | 312.94 | 800.693 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 286.6704 | 5 | -1.9978 | 0 | 0 | -0.028577 | -3.2327 | 0 | 0 | 0 | 28.9974 | 0.052419 | 25.6066 | 25.7272 | 0.0013486 | 0.15256 | 0.0033715 | 0.38139 | 0.00061149 | -0.00014066 | -0.00086003 | 0 | 0 | 8.7438 | 20.9485 | 136.3556 | 0.0021611 | 0.051708 | 1.0032 | 1.0095 | 100.7051 | 274.936 | 311.884 | 313.353 | 800.573 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 72.2471 | 10 | 60.2407 | 19.1294 | 1616.3302 | 0.027838 | 3.1491 | 0.19033 | 0.090605 | 0.1506 | 27.998 | 1.8029 | 24.7861 | 24.957 | 0.044996 | 5.09 | 0.11923 | 13.4878 | 0.0052985 | 0.0025223 | 0.035029 | 0.087572 | 15.0602 | 8.8267 | 20.8326 | 127.4373 | 0.019549 | 0.057956 | 0.81414 | 1.0096 | 100.7041 | 274.945 | 312.666 | 314.822 | 800.309 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.12015 | 15 | 131.5287 | 10.5851 | 624.8441 | 0.10984 | 12.4259 | 0.072173 | 0.076294 | 0.63003 | 27.6776 | 2.7456 | 24.713 | 24.999 | 0.068636 | 7.7642 | 0.40331 | 45.6234 | 0.0079278 | 0.0083805 | 0.075642 | 0.36425 | 42.0017 | 8.3762 | 20.6984 | 125.6074 | 0.029599 | 0.071954 | 0.72757 | 1.0097 | 100.7038 | 274.943 | 315.353 | 319.002 | 800.126 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 1616.3302 | 20 | 165.2332 | 14.1774 | 524.6234 | 0.10303 | 11.6547 | 0.082071 | 0.15592 | 1.3719 | 26.8852 | 2.1973 | 24.2028 | 24.5991 | 0.054051 | 6.1143 | 0.71003 | 80.3198 | 0.0084555 | 0.016064 | 0.095374 | 0.79179 | 68.5965 | 7.8291 | 20.6247 | 119.4924 | 0.032501 | 0.09135 | 0.77688 | 1.0099 | 100.7032 | 274.938 | 317.945 | 323.151 | 799.933 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.23579 | 25 | 180.5837 | 16.0906 | 653.6165 | 0.099211 | 11.2229 | 0.094173 | 0.24224 | 2.2365 | 26.5314 | 2.6424 | 24.048 | 24.5402 | 0.064846 | 7.3355 | 1.0073 | 113.9444 | 0.009343 | 0.024033 | 0.1053 | 1.2935 | 89.4589 | 7.3536 | 20.5866 | 117.1657 | 0.036394 | 0.11164 | 0.7367 | 1.0099 | 100.7036 | 274.949 | 320.125 | 326.677 | 799.874 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 15.4785 | 30 | 191.1278 | 16.1862 | 535.8101 | 0.10438 | 11.8081 | 0.093134 | 0.30466 | 3.1658 | 26.3666 | 2.2741 | 24.0312 | 24.5939 | 0.05593 | 6.3269 | 1.3092 | 148.1003 | 0.0097217 | 0.031801 | 0.11237 | 1.8376 | 105.525 | 6.8278 | 20.56 | 116.3569 | 0.038106 | 0.1314 | 0.76987 | 1.01 | 100.7044 | 274.951 | 321.9 | 329.437 | 799.851 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 193.1111 | 16.8205 | 485.8057 | 0.10149 | 11.4807 | 0.089252 | 0.39543 | 4.1263 | 26.434 | 1.9874 | 24.1949 | 24.8087 | 0.049304 | 5.5774 | 1.5723 | 177.861 | 0.0090582 | 0.040132 | 0.11444 | 2.4047 | 117.8957 | 6.318 | 20.5539 | 117.4487 | 0.035414 | 0.15194 | 0.79675 | 1.0101 | 100.7048 | 274.939 | 323.266 | 331.467 | 799.9 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 231.8143 | 20.0777 | 804.9445 | 0.10207 | 11.5458 | 0.078997 | 0.49672 | 5.1887 | 26.9188 | 3.2367 | 24.7144 | 25.3831 | 0.082157 | 9.2938 | 1.9009 | 215.0389 | 0.0080628 | 0.050698 | 0.13678 | 3.0327 | 129.7165 | 5.8073 | 20.4859 | 122.1708 | 0.030952 | 0.17597 | 0.68643 | 1.0102 | 100.7033 | 274.951 | 324.261 | 333.034 | 800.299 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 50 | 45 | 271.0464 | 19.9415 | 459.5178 | 0.12015 | 13.5921 | 0.058296 | 0.48862 | 6.4458 | 25.3251 | 2.2875 | 23.4084 | 24.1364 | 0.055213 | 6.2458 | 2.2444 | 253.8878 | 0.0070045 | 0.058709 | 0.15914 | 3.7725 | 143.2403 | 5.2795 | 20.377 | 108.8642 | 0.02858 | 0.20459 | 0.76882 | 1.0102 | 100.7036 | 274.935 | 326.452 | 336.605 | 800.648 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 170 | 50 | 286.6704 | 22.9199 | 600.7455 | 0.11057 | 12.5075 | 0.049299 | 0.64827 | 7.8401 | 26.4108 | 2.6088 | 24.6124 | 25.4607 | 0.066422 | 7.5138 | 2.5485 | 288.2869 | 0.0054508 | 0.071677 | 0.16899 | 4.5929 | 156.8021 | 4.6436 | 20.3667 | 119.3704 | 0.021322 | 0.23063 | 0.73993 | 1.0103 | 100.7044 | 274.941 | 329.134 | 340.478 | 801.294 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 45 | 55 | 262.7014 | 36.2021 | 670.4576 | 0.064148 | 7.2565 | 0.061375 | 1.2233 | 9.2135 | 26.0607 | 1.7081 | 24.3372 | 25.1788 | 0.043008 | 4.8652 | 2.822 | 319.2343 | 0.0039371 | 0.078474 | 0.15626 | 5.406 | 167.5188 | 4.2177 | 20.4031 | 116.471 | 0.015602 | 0.25019 | 0.82385 | 1.0102 | 100.704 | 274.928 | 329.825 | 341.231 | 801.64 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 10 | 60 | 239.2005 | 32.622 | 492.1263 | 0.064819 | 7.3325 | 0.04829 | 1.2897 | 10.4683 | 25.725 | 1.2819 | 24.065 | 24.8839 | 0.031899 | 3.6085 | 3.0093 | 340.4186 | 0.0031301 | 0.083596 | 0.14384 | 6.1563 | 174.4715 | 3.9469 | 20.4397 | 113.6847 | 0.012562 | 0.26589 | 0.86684 | 1.0102 | 100.7045 | 274.946 | 330.392 | 341.635 | 802.755 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 190 | 65 | 215.0021 | 25.2459 | 411.7266 | 0.075284 | 8.5163 | 0.031621 | 1.1857 | 11.6038 | 26.3389 | 1.2179 | 24.6362 | 25.4504 | 0.030997 | 3.5064 | 3.1665 | 358.2059 | 0.0023805 | 0.089261 | 0.13114 | 6.8437 | 178.5199 | 3.5541 | 20.4951 | 119.1607 | 0.0093263 | 0.27506 | 0.87352 | 1.0102 | 100.7043 | 274.936 | 330.351 | 341.269 | 801.95 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 190 | 70 | 200.4498 | 29.6348 | 324.2068 | 0.059794 | 6.764 | 0.035048 | 1.5621 | 12.6424 | 26.8246 | 0.75028 | 25.0587 | 25.8379 | 0.019386 | 2.1929 | 3.2925 | 372.4542 | 0.0020956 | 0.093404 | 0.12369 | 7.4808 | 180.6061 | 3.224 | 20.5284 | 123.4393 | 0.0080588 | 0.28118 | 0.92374 | 1.0103 | 100.7045 | 274.925 | 329.932 | 340.191 | 802.007 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 183.54 | 33.548 | 360.1166 | 0.048363 | 5.471 | 0.040877 | 1.9635 | 13.6024 | 26.8864 | 0.67328 | 25.1159 | 25.8682 | 0.017416 | 1.9702 | 3.3845 | 382.862 | 0.001977 | 0.094963 | 0.11466 | 8.0767 | 181.3653 | 2.9523 | 20.5598 | 124.0059 | 0.0075838 | 0.28447 | 0.93227 | 1.0103 | 100.7044 | 274.944 | 329.926 | 339.808 | 801.696 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 7 and 220 s) |  | 80 | 173.2778 | 28.1642 | 309.1145 | 0.054387 | 6.1524 | 0.032752 | 1.7559 | 14.4944 | 26.8106 | 0.65344 | 25.0235 | 25.7282 | 0.016812 | 1.9018 | 3.4701 | 392.542 | 0.0017813 | 0.095497 | 0.10907 | 8.636 | 181.1806 | 2.7203 | 20.5776 | 123.2015 | 0.0068507 | 0.28644 | 0.93435 | 1.0102 | 100.7051 | 274.951 | 329.641 | 338.924 | 801.421 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 107.7487 | 85 | 158.0799 | 30.0574 | 312.3378 | 0.046492 | 5.2593 | 0.03361 | 2.0153 | 15.3228 | 26.4316 | 0.57368 | 24.6548 | 25.3122 | 0.014521 | 1.6427 | 3.5484 | 401.4031 | 0.0015626 | 0.093695 | 0.10044 | 9.1598 | 180.2687 | 2.4256 | 20.6019 | 119.6702 | 0.0060936 | 0.28531 | 0.94326 | 1.0101 | 100.7052 | 274.984 | 329.441 | 338.225 | 802.112 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 23.9974 | 90 | 137.9572 | 53.3898 | 459.4976 | 0.022842 | 2.584 | 0.059439 | 4.0998 | 16.0629 | 26.8513 | 0.4097 | 25.0031 | 25.6186 | 0.010496 | 1.1873 | 3.6109 | 408.4781 | 0.0013577 | 0.093648 | 0.089408 | 9.6344 | 178.477 | 2.2732 | 20.6444 | 123.2881 | 0.0052091 | 0.28155 | 0.96203 | 1.0102 | 100.7056 | 274.998 | 328.873 | 336.969 | 800.766 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.039062 | 95 | 115.2105 | 41.3502 | 238.5867 | 0.02463 | 2.7862 | 0.051164 | 3.6581 | 16.6959 | 26.5075 | 0.23344 | 24.6216 | 25.1734 | 0.0058764 | 0.66475 | 3.6519 | 413.1083 | 0.0012602 | 0.090099 | 0.076486 | 10.0491 | 175.7458 | 2.1657 | 20.6846 | 119.8525 | 0.0048964 | 0.27572 | 0.98253 | 1.0103 | 100.7053 | 274.999 | 328.055 | 335.407 | 800.304 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 453.3748 | 100 | 106.3729 | 24.3969 | 151.4318 | 0.038543 | 4.3601 | 0.028993 | 2.284 | 17.2498 | 26.7074 | 0.23098 | 24.7608 | 25.2695 | 0.0058367 | 0.66026 | 3.6812 | 416.4209 | 0.0011175 | 0.088032 | 0.071323 | 10.4186 | 172.4981 | 2.0117 | 20.7041 | 121.4389 | 0.0043072 | 0.26895 | 0.9827 | 1.0102 | 100.7062 | 275.007 | 327.44 | 334.168 | 799.903 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.062956 | 105 | 98.333 | 32.8079 | 201.5384 | 0.026496 | 2.9972 | 0.039062 | 3.2721 | 17.7616 | 27.0882 | 0.2091 | 25.0731 | 25.5378 | 0.0053399 | 0.60406 | 3.7091 | 419.5816 | 0.001035 | 0.086697 | 0.066729 | 10.7638 | 169.1578 | 1.8112 | 20.7228 | 124.7242 | 0.0039313 | 0.26266 | 0.98531 | 1.0102 | 100.7055 | 275.007 | 326.91 | 332.968 | 799.537 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.5251 | 110 | 97.5444 | 69.735 | 466.581 | 0.012365 | 1.3988 | 0.078087 | 6.8763 | 18.2513 | 27.4057 | 0.22357 | 25.3531 | 25.8062 | 0.0057694 | 0.65265 | 3.7369 | 422.7234 | 0.00096556 | 0.085027 | 0.066022 | 11.0956 | 165.9206 | 1.7501 | 20.7278 | 127.5951 | 0.0036237 | 0.25621 | 0.9837 | 1.0103 | 100.7064 | 275.022 | 326.73 | 332.569 | 799.073 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 22.7778 | 115 | 92.764 | 46.9069 | 254.9813 | 0.017482 | 1.9776 | 0.050324 | 4.6228 | 18.727 | 26.836 | 0.17672 | 24.8081 | 25.2237 | 0.0044576 | 0.50426 | 3.7624 | 425.6157 | 0.00087978 | 0.080816 | 0.062763 | 11.4176 | 162.8438 | 1.6629 | 20.7341 | 122.2564 | 0.0033705 | 0.25022 | 0.98922 | 1.0103 | 100.7057 | 275.02 | 326.494 | 331.964 | 798.734 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 14.49 | 120 | 88.0215 | 26.5577 | 142.1225 | 0.029299 | 3.3143 | 0.029878 | 2.7343 | 19.179 | 27.5408 | 0.16109 | 25.4454 | 25.849 | 0.004164 | 0.47104 | 3.784 | 428.0539 | 0.00087539 | 0.080112 | 0.060084 | 11.7247 | 159.825 | 1.5666 | 20.7483 | 128.6906 | 0.0032672 | 0.24346 | 0.99111 | 1.0103 | 100.7059 | 275.031 | 326.311 | 331.487 | 798.547 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 8.2524 | 125 | 77.8261 | 29.8627 | 136.9473 | 0.023038 | 2.6061 | 0.035207 | 3.2668 | 19.5936 | 26.7656 | 0.12585 | 24.7034 | 25.0696 | 0.003155 | 0.3569 | 3.8023 | 430.1238 | 0.0008111 | 0.075261 | 0.053805 | 12.0094 | 156.749 | 1.3916 | 20.7639 | 121.4213 | 0.0031141 | 0.23708 | 0.99522 | 1.0103 | 100.7056 | 275.033 | 325.972 | 330.804 | 799.46 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/s·m˛) | 6.4941 | 130 | 72.3639 | 41.5404 | 167.9496 | 0.015399 | 1.742 | 0.053616 | 4.825 | 19.9691 | 27.4778 | 0.10075 | 25.325 | 25.6718 | 0.0025863 | 0.29257 | 3.8166 | 431.7475 | 0.00082566 | 0.074301 | 0.050708 | 12.2707 | 153.6084 | 1.3378 | 20.7788 | 127.7887 | 0.0030876 | 0.22998 | 0.9982 | 1.0103 | 100.7061 | 275.03 | 325.513 | 329.97 | 798.43 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 440.7347 | 135 | 64.1536 | 20.0686 | 73.0127 | 0.028259 | 3.1967 | 0.029544 | 2.49 | 20.3104 | 27.0884 | 0.081725 | 24.9315 | 25.2464 | 0.0020633 | 0.2334 | 3.8283 | 433.0624 | 0.00083489 | 0.070364 | 0.045674 | 12.5117 | 150.4473 | 1.2148 | 20.7932 | 124.0202 | 0.0031675 | 0.22297 | 1.0005 | 1.0103 | 100.7059 | 275.025 | 325.061 | 329.167 | 798.412 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 3.8961 | 140 | 57.0596 | 23.0334 | 76.4741 | 0.021899 | 2.4773 | 0.038366 | 3.0894 | 20.6134 | 27.1659 | 0.066336 | 24.9622 | 25.2458 | 0.0016747 | 0.18945 | 3.8376 | 434.1195 | 0.00084017 | 0.067654 | 0.041429 | 12.7294 | 147.2387 | 1.0765 | 20.8078 | 124.5284 | 0.0031785 | 0.21592 | 1.0023 | 1.0102 | 100.7064 | 275.024 | 324.532 | 328.22 | 798.452 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 181.3653 | 145 | 50.2017 | 25.3901 | 75.8847 | 0.017479 | 1.9772 | 0.048266 | 3.6879 | 20.8816 | 27.0906 | 0.052815 | 24.8592 | 25.1134 | 0.0013264 | 0.15004 | 3.8451 | 434.9682 | 0.00084362 | 0.064459 | 0.037238 | 12.9261 | 144.0109 | 0.99663 | 20.8214 | 123.6711 | 0.0032006 | 0.20862 | 1.0037 | 1.0101 | 100.7056 | 275.038 | 324.092 | 327.406 | 798.595 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 45.6646 | 47.2585 | 121.3979 | 0.0085419 | 0.96627 | 0.091417 | 7.2318 | 21.1212 | 27.3203 | 0.041004 | 25.0451 | 25.2891 | 0.001037 | 0.1173 | 3.851 | 435.6366 | 0.00078087 | 0.061773 | 0.034354 | 13.1051 | 140.8083 | 0.90628 | 20.832 | 125.6521 | 0.002936 | 0.20083 | 1.0051 | 1.0101 | 100.7064 | 275.053 | 323.77 | 326.924 | 799.952 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 43.0302 | 63.0874 | 177.3736 | 0.0060295 | 0.68207 | 0.12524 | 9.7484 | 21.343 | 27.235 | 0.042509 | 24.9351 | 25.1591 | 0.0010695 | 0.12098 | 3.8563 | 436.2323 | 0.00075515 | 0.058778 | 0.032466 | 13.2721 | 137.6966 | 0.90202 | 20.8379 | 124.7096 | 0.0028476 | 0.19406 | 1.0049 | 1.01 | 100.7067 | 275.032 | 323.358 | 326.263 | 799.117 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 208.1971 | 160 | 38.9324 | 24.0066 | 119.9612 | 0.014336 | 1.6217 | 0.049403 | 3.89 | 21.5479 | 27.0613 | 0.068933 | 24.7442 | 24.9487 | 0.0017198 | 0.19455 | 3.8633 | 437.0211 | 0.00070825 | 0.055767 | 0.029777 | 13.4277 | 134.6743 | 0.83211 | 20.8462 | 122.9652 | 0.0026868 | 0.18765 | 1.0016 | 1.0099 | 100.7063 | 275.029 | 322.942 | 325.611 | 799.328 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 165.1541 | 165 | 37.4713 | 18.1072 | 73.2393 | 0.018294 | 2.0694 | 0.036484 | 2.9201 | 21.7389 | 27.2786 | 0.053349 | 24.9194 | 25.114 | 0.0013398 | 0.15156 | 3.8709 | 437.8864 | 0.00066742 | 0.05342 | 0.028615 | 13.5737 | 131.7509 | 0.76502 | 20.8509 | 124.8305 | 0.0025105 | 0.1809 | 1.0035 | 1.0099 | 100.7061 | 275.029 | 322.638 | 325.157 | 799.555 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 123.8221 | 170 | 34.2069 | 72.2471 | 257.0296 | 0.0041855 | 0.47347 | 0.15404 | 12.4071 | 21.9181 | 27.7406 | 0.042183 | 25.3183 | 25.5028 | 0.0010758 | 0.1217 | 3.877 | 438.5695 | 0.00064473 | 0.05193 | 0.026616 | 13.7118 | 128.9299 | 0.67042 | 20.859 | 128.977 | 0.0023838 | 0.17522 | 1.0047 | 1.0098 | 100.7065 | 275.02 | 322.344 | 324.693 | 799.786 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) |  | 175 | 29.2447 | 43.581 | 165.9126 | 0.005932 | 0.67104 | 0.11444 | 8.2402 | 22.0767 | 27.427 | 0.039079 | 25.009 | 25.1849 | 0.0009842 | 0.11133 | 3.8821 | 439.1521 | 0.00067888 | 0.048881 | 0.023487 | 13.8371 | 126.1527 | 0.70613 | 20.8683 | 125.9606 | 0.00254 | 0.16932 | 1.005 | 1.0097 | 100.7066 | 274.983 | 322.046 | 324.311 | 799.978 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) |  | 180 | 26.6765 | 45.4344 | 181.9054 | 0.0051903 | 0.58714 | 0.12866 | 9.1291 | 22.2165 | 27.9625 | 0.03682 | 25.4754 | 25.6421 | 0.00094415 | 0.1068 | 3.8869 | 439.6974 | 0.00066781 | 0.047383 | 0.021869 | 13.9504 | 123.4251 | 0.61214 | 20.875 | 130.8151 | 0.0024501 | 0.16354 | 1.005 | 1.0094 | 100.7074 | 275.021 | 321.769 | 323.875 | 800.141 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 21.4834 | 43.907 | 182.9274 | 0.0043254 | 0.48929 | 0.15324 | 10.2959 | 22.3369 | 27.7796 | 0.031098 | 25.2858 | 25.4427 | 0.00079123 | 0.089505 | 3.8913 | 440.1882 | 0.00066281 | 0.044533 | 0.01863 | 14.0517 | 120.7401 | 0.65471 | 20.8851 | 128.9926 | 0.0024477 | 0.15753 | 1.0056 | 1.0093 | 100.7064 | 274.996 | 321.478 | 323.472 | 800.311 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 19.7098 | 190 | 19.1831 | 63.3346 | 240.4614 | 0.0026775 | 0.30288 | 0.23579 | 15.4785 | 22.4386 | 27.4549 | 0.025632 | 24.9734 | 25.1182 | 0.00064384 | 0.072832 | 3.8949 | 440.5941 | 0.00063132 | 0.041444 | 0.016907 | 14.1405 | 118.0978 | 0.57045 | 20.8901 | 125.9099 | 0.0023583 | 0.15137 | 1.0061 | 1.0091 | 100.7067 | 274.988 | 321.261 | 323.123 | 800.49 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 23.3939 | 195 | 15.5319 | 0 | 0 | -0.0051464 | -0.58217 | 0 | 0 | 22.5254 | 27.5667 | 0.011433 | 25.0497 | 25.1887 | 0.00028798 | 0.032577 | 3.8972 | 440.8576 | 0.0005222 | 0.039423 | 0.014586 | 14.2193 | 115.5147 | 0.63211 | 20.8979 | 126.8084 | 0.0019393 | 0.14614 | 1.0075 | 1.0089 | 100.707 | 274.979 | 320.935 | 322.716 | 800.475 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 23.8637 | 200 | 13.3254 | 7.6669 | 13.8009 | 0.015364 | 1.738 | 0.029924 | 2.4088 | 22.5975 | 27.391 | 0.0084824 | 24.8679 | 24.9978 | 0.00021204 | 0.023987 | 3.8984 | 440.999 | 0.00045976 | 0.03701 | 0.013004 | 14.2882 | 112.9876 | 0.592 | 20.9028 | 125.0858 | 0.0017162 | 0.14095 | 1.0078 | 1.0088 | 100.7069 | 274.961 | 320.65 | 322.325 | 800.532 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) |  | 205 | 10.9762 | 0 | 0 | -0.00041702 | -0.047174 | 0 | 0 | 22.6583 | 27.0658 | 0.0034888 | 24.5466 | 24.6618 | 8.604e-05 | 0.009733 | 3.8992 | 441.0833 | 0.000473 | 0.034639 | 0.011381 | 14.3492 | 110.5282 | 0.51833 | 20.9077 | 122.0037 | 0.0017876 | 0.13625 | 1.0083 | 1.0087 | 100.7066 | 274.965 | 320.31 | 321.813 | 800.591 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) |  | 210 | 9.1891 | 0 | 0 | -0.0029433 | -0.33295 | 0 | 0 | 22.7087 | 27.5133 | 0.00059803 | 24.9334 | 25.0461 | 1.4978e-05 | 0.0016944 | 3.8994 | 441.1119 | 0.00049184 | 0.033051 | 0.010183 | 14.4031 | 108.1366 | 0.58209 | 20.9123 | 125.9757 | 0.001829 | 0.13108 | 1.0085 | 1.0086 | 100.7068 | 274.949 | 320.065 | 321.511 | 800.562 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 7.4569 | 3.2771 | -11.0356 | 0.020115 | 2.2755 | 0.021839 | 1.5534 | 22.7503 | 27.584 | -0.0088504 | 24.9719 | 25.0816 | -0.00022198 | -0.025111 | 3.8995 | 441.1161 | 0.00043929 | 0.031246 | 0.008953 | 14.451 | 105.8154 | 0.52784 | 20.9164 | 126.4943 | 0.0016273 | 0.12657 | 1.0095 | 1.0085 | 100.7078 | 274.935 | 319.738 | 321.142 | 800.45 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.091567 | 220 | 3.5532 | 0 | 0 | -0.023142 | -2.6179 | 0 | 0 | 22.7778 | 28.46 | -0.0019685 | 25.7373 | 25.8362 | -5.0858e-05 | -0.0057531 | 3.8995 | 441.1161 | 0.0003674 | 0.030213 | 0.0066622 | 14.49 | 103.5356 | 0.49147 | 20.9246 | 134.5115 | 0.0013154 | 0.12189 | 1.0087 | 1.0085 | 100.7076 | 274.939 | 319.394 | 320.622 | 800.43 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.061681
MLR(180) (g/s) | 0.045107
MLR(240) (g/s)
MLR(300) (g/s)
MLR(360) (g/s)
SEA(60) (m˛/kg) | 566.383
SEA(120) (m˛/kg) | 493.7161
SEA(180) (m˛/kg) | 457.3027
SEA(240) (m˛/kg)
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.06976
COY(120) (kg/kg) | 0.06226
COY(180) (kg/kg) | 0.061811
COY(240) (kg/kg)
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 0.53616
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.1006
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.4118
CO2Y(240) (kg/kg)
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-7) (kW/m˛) | -2.8406
EHC(0-7) (MJ/kg) | -0.35252
MLR(0-7) (g/s) | 0.11093
SEA(0-7) (m˛/kg) | 8.7653
COY(0-7) (kg/kg) | 0.0041906
CO2Y(0-7) (kg/kg) | -0.0026612
HRR(7-220) (kW/m˛) | 107.7487
EHC(7-220) (MJ/kg) | 23.9974
MLR(7-220) (g/s) | 0.039062
SEA(7-220) (m˛/kg) | 453.3748
COY(7-220) (kg/kg) | 0.062956
CO2Y(7-220) (kg/kg) | 1.5251
C-factor | 0.043855
Time to ignition (s) | 7