## seafoam1 35
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/s·m˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 0.46067 | 0.0054587 | -0.13978 | 0.74603 | 84.393 | 0.0017547 | 0.0069329 | 0 | 27.8504 | -0.0041811 | 24.7851 | 24.9409 | -0.00010428 | -0.011796 | 0 | 0 | 0.001309 | 0.0051722 | 0.0016184 | 0 | 0 | 01,09,1992 | 20.9431 | 126.7603 | 0.0054835 | 0.06365 | 1.0041 | 1.0036 | 100.084 | 273.722 | 314.31 | 316.286 | 922.469 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 350.3211 | 5 | 68.4771 | 0 | 0 | -0.25271 | -28.587 | 0 | 0 | 0.17234 | 27.8542 | 2.9637 | 24.8959 | 25.1599 | 0.074565 | 8.435 | 0.18641 | 21.0874 | 0.0080649 | 0.02312 | 0.043627 | 0.11311 | 34.4689 | 9.5337 | 20.8066 | 127.3442 | 0.030563 | 0.10605 | 0.70438 | 1.0034 | 100.0846 | 273.705 | 315.673 | 319.02 | 922.04 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 66.6728 | 10 | 137.8381 | 11.5927 | 893.7247 | 0.10511 | 11.8901 | 0.10889 | 0.39681 | 0.68813 | 26.6139 | 3.8321 | 24.0833 | 24.5136 | 0.093938 | 10.6265 | 0.60767 | 68.7411 | 0.011445 | 0.041709 | 0.085265 | 0.43534 | 68.8133 | 10.1862 | 20.6584 | 117.7025 | 0.045091 | 0.15456 | 0.63484 | 1.0031 | 100.0831 | 273.724 | 319.6 | 325.31 | 922.15 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.28413 | 15 | 193.2657 | 6.0129 | 378.9972 | 0.28413 | 32.1417 | 0.047459 | 0.22332 | 1.5159 | 27.438 | 4.1949 | 25.0654 | 25.6706 | 0.10769 | 12.1816 | 1.1117 | 125.7615 | 0.013485 | 0.063452 | 0.1194 | 0.947 | 101.0595 | 8.4762 | 20.5545 | 126.296 | 0.051442 | 0.20362 | 0.6078 | 1.0028 | 100.0833 | 273.714 | 322.643 | 330.433 | 920.93 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 2025.0504 | 20 | 217.0164 | 17.7687 | 760.6242 | 0.10797 | 12.2134 | 0.11437 | 0.6924 | 2.5416 | 25.9067 | 3.3397 | 23.8733 | 24.5898 | 0.082122 | 9.2898 | 1.5863 | 179.4401 | 0.012348 | 0.074756 | 0.1336 | 1.5795 | 127.0799 | 01,07,7665 | 20.4816 | 113.5755 | 0.049907 | 0.24133 | 0.67314 | 1.0029 | 100.0823 | 273.682 | 325.462 | 335.23 | 920.548 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.94165 | 25 | 224.605 | 18.6366 | 626.1538 | 0.10654 | 12.0518 | 0.10424 | 0.80529 | 3.6457 | 25.8865 | 2.6905 | 24.0028 | 24.7944 | 0.066709 | 7.5463 | 1.9583 | 221.5304 | 0.011106 | 0.085794 | 0.13889 | 2.2607 | 145.826 | 7.2245 | 20.4627 | 114.1029 | 0.044985 | 0.26954 | 0.72733 | 1.0028 | 100.0813 | 273.693 | 327.482 | 338.283 | 920.256 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 74.4265 | 30 | 233.2178 | 15.7045 | 508.4604 | 0.13128 | 14.8504 | 0.072244 | 0.76705 | 4.7902 | 25.3666 | 2.7308 | 23.6215 | 24.4434 | 0.066749 | 7.5508 | 2.292 | 259.2732 | 0.009484 | 0.1007 | 0.14519 | 2.9709 | 159.6736 | 6.6499 | 20.4303 | 110.0353 | 0.039283 | 0.31267 | 0.72376 | 1.0027 | 100.0827 | 273.697 | 328.885 | 340.329 | 920.07 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 286.7858 | 18.8702 | 602.2716 | 0.13435 | 15.1978 | 0.062331 | 0.891 | 6.0902 | 25.4263 | 3.262 | 23.8671 | 24.805 | 0.080914 | 9.1532 | 2.6611 | 301.0333 | 0.0083741 | 0.1197 | 0.17683 | 3.7759 | 174.0062 | 5.9359 | 20.3189 | 111.4407 | 0.034679 | 0.36126 | 0.6792 | 1.0026 | 100.0853 | 273.72 | 331.524 | 344.553 | 921.29 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 315.5857 | 24.4321 | 515.2181 | 0.11418 | 12.9168 | 0.065157 | 1.1658 | 7.5961 | 24.7062 | 2.4134 | 23.3666 | 24.3769 | 0.05883 | 6.655 | 3.0105 | 340.5538 | 0.0074399 | 0.13312 | 0.19426 | 4.7037 | 189.9036 | 5.3349 | 20.2367 | 106.0138 | 0.031762 | 0.40602 | 0.75165 | 1.0026 | 100.0875 | 273.712 | 334.033 | 348.475 | 921.364 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 50 | 45 | 347.1602 | 25.5823 | 556.2478 | 0.11996 | 13.5703 | 0.057473 | 1.2743 | 9.253 | 25.7393 | 2.6035 | 24.5007 | 25.6301 | 0.066728 | 7.5485 | 3.3244 | 376.0624 | 0.0068945 | 0.15286 | 0.21422 | 5.7248 | 205.6224 | 4.765 | 20.1951 | 115.8077 | 0.028321 | 0.44227 | 0.73493 | 1.0028 | 100.0858 | 273.712 | 336.188 | 351.685 | 922.124 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 110 | 50 | 350.3211 | 24.2318 | 400.2425 | 0.1278 | 14.4571 | 0.047004 | 1.2766 | 10.9967 | 25.747 | 1.9811 | 24.6392 | 25.8191 | 0.051151 | 5.7863 | 3.6191 | 409.3994 | 0.0060071 | 0.16316 | 0.21713 | 6.8032 | 219.9343 | 4.1336 | 20.1851 | 116.4968 | 0.024749 | 0.46846 | 0.79167 | 1.0029 | 100.083 | 273.713 | 337.987 | 354.173 | 923.079 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 15 | 55 | 341.3005 | 28.4396 | 474.3139 | 0.10609 | 12.0009 | 0.048173 | 1.5667 | 12.7258 | 25.3716 | 1.9689 | 24.3685 | 25.5566 | 0.050319 | 5.6922 | 3.8728 | 438.0957 | 0.0051106 | 0.16621 | 0.2123 | 7.8768 | 231.3776 | 3.5232 | 20.191 | 113.5374 | 0.021452 | 0.48255 | 0.79289 | 1.003 | 100.0807 | 273.739 | 339.219 | 355.758 | 923.806 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 125 | 60 | 330.4768 | 32.7078 | 509.8619 | 0.089319 | 10.1039 | 0.052657 | 1.9174 | 14.4052 | 25.8643 | 1.744 | 24.9079 | 26.1121 | 0.04554 | 5.1516 | 4.1124 | 465.2052 | 0.0047033 | 0.17126 | 0.20693 | 8.9249 | 240.0868 | 3.0685 | 20.2242 | 118.3043 | 0.019427 | 0.4872 | 0.81461 | 1.0031 | 100.0807 | 273.761 | 340.123 | 356.566 | 923.751 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 125 | 65 | 306.817 | 30.2603 | 524.6936 | 0.089631 | 10.1392 | 0.03914 | 1.8454 | 15.9984 | 25.2133 | 1.8471 | 24.3077 | 25.461 | 0.047029 | 5.32 | 4.3438 | 491.3842 | 0.0035082 | 0.16541 | 0.19267 | 9.9239 | 246.1299 | 2.6094 | 20.2567 | 112.5476 | 0.015011 | 0.48316 | 0.80469 | 1.0032 | 100.0851 | 273.77 | 340.497 | 356.652 | 923.985 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 125 | 70 | 287.7404 | 32.1725 | 500.0921 | 0.079062 | 8.9437 | 0.034648 | 2.0744 | 17.4848 | 25.7943 | 1.5204 | 24.8685 | 26.0056 | 0.039538 | 4.4727 | 4.5603 | 515.8658 | 0.0027393 | 0.16401 | 0.18171 | 10.8598 | 249.7834 | 2.1827 | 20.3107 | 117.7974 | 0.011605 | 0.46988 | 0.83682 | 1.0033 | 100.0833 | 273.804 | 340.507 | 356.076 | 923.683 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 251.1787 | 30.2058 | 375.2467 | 0.07351 | 8.3156 | 0.031529 | 2.1145 | 18.8321 | 25.6813 | 1.069 | 24.7327 | 25.8049 | 0.027584 | 3.1204 | 4.7281 | 534.8485 | 0.0023177 | 0.15544 | 0.16033 | 11.7149 | 251.0951 | 1.8152 | 20.3833 | 116.6406 | 0.0099553 | 0.44974 | 0.88327 | 1.0035 | 100.0837 | 273.807 | 340.137 | 354.883 | 923.458 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 3 and 155 s) |  | 80 | 218.9639 | 32.8043 | 558.4734 | 0.059006 | 6.6748 | 0.032934 | 2.4395 | 20.0075 | 25.3677 | 1.2989 | 24.3883 | 25.3706 | 0.032953 | 3.7277 | 4.8794 | 551.9688 | 0.0019433 | 0.14394 | 0.14093 | 12.4681 | 250.0937 | 1.4581 | 20.4455 | 113.6119 | 0.0085444 | 0.42485 | 0.85951 | 1.0037 | 100.0843 | 273.811 | 339.548 | 353.224 | 923.084 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 169.438 | 85 | 188.369 | 35.7543 | 303.9734 | 0.046573 | 5.2684 | 0.037912 | 2.9421 | 21.0258 | 25.8143 | 0.55237 | 24.7367 | 25.6294 | 0.014157 | 1.6015 | 4.9972 | 565.2917 | 0.0017657 | 0.13702 | 0.1232 | 13.1284 | 247.3626 | 1.2227 | 20.5164 | 117.2635 | 0.007696 | 0.40075 | 0.9397 | 1.0038 | 100.0839 | 273.814 | 338.44 | 350.654 | 922.674 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 24.3502 | 90 | 176.058 | 38.7226 | 680.3618 | 0.040192 | 4.5466 | 0.043392 | 3.2733 | 21.9369 | 26.2136 | 1.0556 | 25.0689 | 25.906 | 0.027345 | 3.0934 | 5.1009 | 577.0288 | 0.001744 | 0.13156 | 0.11569 | 13.7256 | 243.7432 | 0.98336 | 20.5489 | 120.6765 | 0.0075028 | 0.38172 | 0.885 | 1.0038 | 100.0783 | 273.838 | 337.76 | 349.039 | 922.276 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.060207 | 95 | 155.8913 | 33.547 | 526.4657 | 0.041079 | 4.6469 | 0.039886 | 2.9021 | 22.7668 | 25.6819 | 0.85471 | 24.5348 | 25.303 | 0.021627 | 2.4465 | 5.2234 | 590.8784 | 0.0016385 | 0.11921 | 0.10286 | 14.272 | 239.6502 | 0.81187 | 20.5858 | 115.7103 | 0.0072203 | 0.35692 | 0.9066 | 1.004 | 100.0811 | 273.822 | 337.408 | 347.972 | 921.75 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 571.3142 | 100 | 127.1517 | 32.9509 | 414.7928 | 0.034112 | 3.8588 | 0.042357 | 3.2153 | 23.4744 | 26.0644 | 0.55447 | 24.8188 | 25.5188 | 0.014149 | 1.6006 | 5.3128 | 600.996 | 0.0014449 | 0.10968 | 0.085795 | 14.7436 | 234.7437 | 0.58286 | 20.6504 | 118.7926 | 0.0063555 | 0.32836 | 0.93984 | 1.0042 | 100.0836 | 273.805 | 336.304 | 345.79 | 921.182 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.067929 | 105 | 99.1354 | 52.1895 | 547.2873 | 0.016792 | 1.8995 | 0.080909 | 5.837 | 24.0401 | 26.1386 | 0.36167 | 24.791 | 25.4101 | 0.0091899 | 1.0396 | 5.3712 | 607.5965 | 0.0013586 | 0.098014 | 0.068864 | 15.1303 | 228.9532 | 0.48345 | 20.7099 | 118.9978 | 0.0059978 | 0.2982 | 0.96181 | 1.0042 | 100.0857 | 273.814 | 334.974 | 343.339 | 920.884 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.6429 | 110 | 77.9318 | 66.6728 | 488.6751 | 0.010333 | 1.1689 | 0.11829 | 8.5891 | 24.4828 | 26.847 | 0.19477 | 25.3754 | 25.9252 | 0.0050494 | 0.5712 | 5.4068 | 611.6235 | 0.0012223 | 0.08875 | 0.055972 | 15.4424 | 222.5705 | 0.4027 | 20.7597 | 125.1037 | 0.0053309 | 0.26898 | 0.98129 | 1.0044 | 100.0841 | 273.814 | 333.823 | 341.056 | 920.481 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 25.588 | 115 | 55.6422 | 0 | 1327.7579 | 0.0025076 | 0.28366 | 0.42589 | 30.7924 | 24.8167 | 26.6468 | 0.13021 | 25.0944 | 25.5697 | 0.0033294 | 0.37663 | 5.4277 | 613.9931 | 0.0010679 | 0.077213 | 0.042154 | 15.6877 | 215.7973 | 0.37808 | 20.8052 | 122.7958 | 0.0047675 | 0.24212 | 0.9891 | 1.0046 | 100.0814 | 273.802 | 332.608 | 338.907 | 920.376 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 16.4154 | 120 | 38.9546 | 32.9635 | 125.2933 | 0.010447 | 1.1817 | 0.083744 | 6.719 | 25.0532 | 27.454 | 0.050007 | 25.7653 | 26.1744 | 0.0013089 | 0.14807 | 5.4393 | 615.3048 | 0.00087485 | 0.070191 | 0.032033 | 15.8731 | 208.7766 | 0.35992 | 20.8428 | 129.8977 | 0.0039183 | 0.21968 | 0.99879 | 1.0048 | 100.0815 | 273.796 | 331.458 | 336.721 | 919.754 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 9.6131 | 125 | 28.6491 | 0 | 2025.0504 | 0.00080723 | 0.091316 | 0.94165 | 74.4265 | 25.2222 | 26.849 | 0.064186 | 25.1228 | 25.4679 | 0.0016347 | 0.18492 | 5.4467 | 616.1373 | 0.00076013 | 0.06008 | 0.024908 | 16.0155 | 201.7776 | 0.29164 | 20.8644 | 123.8676 | 0.0035508 | 0.19869 | 0.99721 | 1.0049 | 100.0832 | 273.804 | 330.476 | 335.015 | 919.663 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/s·m˛) | 12.428 | 130 | 19.3708 | 50.7393 | 247.0482 | 0.0033748 | 0.38177 | 0.19173 | 15.7874 | 25.3422 | 26.9071 | 0.032816 | 25.1087 | 25.4066 | 0.00083375 | 0.094316 | 5.4528 | 616.8354 | 0.00064706 | 0.05328 | 0.018842 | 16.1249 | 194.9403 | 0.33799 | 20.885 | 124.0661 | 0.0031099 | 0.18174 | 1.001 | 1.0049 | 100.081 | 273.804 | 329.578 | 333.488 | 919.675 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 617.5291 | 135 | 14.8261 | 10.1719 | 30.948 | 0.012885 | 1.4576 | 0.042754 | 3.6022 | 25.4277 | 26.5789 | 0.015945 | 24.7525 | 25.0084 | 0.00039876 | 0.045109 | 5.4559 | 617.1839 | 0.00055088 | 0.046414 | 0.015316 | 16.2103 | 188.3536 | 0.25108 | 20.8962 | 120.8141 | 0.0027665 | 0.16635 | 1.003 | 1.005 | 100.0799 | 273.814 | 328.914 | 332.314 | 919.77 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 5.459 | 140 | 10.3822 | 0 | 0 | -0.0025213 | -0.28521 | 0 | 0 | 25.4908 | 27.1043 | 0.013398 | 25.1935 | 25.4275 | 0.00034069 | 0.038539 | 5.4578 | 617.393 | 0.00047431 | 0.041915 | 0.012215 | 16.2791 | 182.0768 | 0.23787 | 20.9076 | 125.3975 | 0.0024328 | 0.1532 | 1.0033 | 1.0049 | 100.0795 | 273.814 | 328.284 | 331.333 | 920.02 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 251.0951 | 145 | 7.2161 | 0 | 0 | -0.0058335 | -0.6599 | 0 | 0 | 25.5348 | 26.8304 | 0.0028013 | 24.8856 | 25.0826 | 7.0264e-05 | 0.0079485 | 5.4588 | 617.5093 | 0.00037937 | 0.036917 | 0.0097147 | 16.3339 | 176.1018 | 0.26381 | 20.9156 | 122.613 | 0.0020853 | 0.14198 | 1.0046 | 1.005 | 100.0802 | 273.81 | 327.583 | 330.176 | 920.479 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 5.4727 | 0 | 0 | -0.003906 | -0.44186 | 0 | 0 | 25.5665 | 27.1508 | -0.0057418 | 25.1427 | 25.3251 | -0.00014541 | -0.016449 | 5.459 | 617.5291 | 0.00035343 | 0.033355 | 0.0082262 | 16.3788 | 170.4432 | 0.28861 | 20.9209 | 125.3594 | 0.0019693 | 0.13228 | 1.0056 | 1.0049 | 100.0822 | 273.826 | 327.061 | 329.434 | 920.963 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 3.1529 | 0 | 0 | -0.0044126 | -0.49916 | 0 | 0 | 25.588 | 27.2631 | -0.0064919 | 25.2254 | 25.4062 | -0.00016493 | -0.018658 | 5.459 | 617.5291 | 0.0002658 | 0.030078 | 0.0064466 | 16.4154 | 165.0841 | 0.30693 | 20.927 | 126.292 | 0.0016314 | 0.12403 | 1.0056 | 1.0048 | 100.0796 | 273.811 | 326.785 | 329.127 | 922.205 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 263.7683
HRR(120) (kW/m˛) | 208.7488
HRR(180) (kW/m˛)
HRR(240) (kW/m˛)
HRR(300) (kW/m˛)
HRR(360) (kW/m˛)
EHC(60) (MJ/kg) | 20.2046
EHC(120) (MJ/kg) | 23.96
EHC(180) (MJ/kg)
EHC(240) (MJ/kg)
EHC(300) (MJ/kg)
EHC(360) (MJ/kg)
MLR(60) (g/s) | 0.1121
MLR(120) (g/s) | 0.075167
MLR(180) (g/s)
MLR(240) (g/s)
MLR(300) (g/s)
MLR(360) (g/s)
SEA(60) (m˛/kg) | 600.4112
SEA(120) (m˛/kg) | 569.1612
SEA(180) (m˛/kg)
SEA(240) (m˛/kg)
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.073786
COY(120) (kg/kg) | 0.066237
COY(180) (kg/kg)
COY(240) (kg/kg)
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 0.98709
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.5012
CO2Y(180) (kg/kg)
CO2Y(240) (kg/kg)
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-3) (kW/m˛) | 0
EHC(0-3) (MJ/kg) | 0
MLR(0-3) (g/s) | 0
SEA(0-3) (m˛/kg) | 0
COY(0-3) (kg/kg) | 0
CO2Y(0-3) (kg/kg) | 0
HRR(3-155) (kW/m˛) | 169.438
EHC(3-155) (MJ/kg) | 24.3502
MLR(3-155) (g/s) | 0.060207
SEA(3-155) (m˛/kg) | 571.3142
COY(3-155) (kg/kg) | 0.067929
CO2Y(3-155) (kg/kg) | 1.6429
C-factor | 0.043855
Time to ignition (s) | 3