## czofull10
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 5.9772 | 2.1813 | 1.4758 | 0.024224 | 2.7402 | -0.00016115 | 0.24959 | 0 | 26.4857 | 0.0015329 | 23.2623 | 23.322 | 3.5749e-05 | 0.0040441 | 0 | 0 | -3.9036e-06 | 0.006046 | 0.0038545 | 0 | 0 | 17.83 | 20.9266 | 125.6684 | -0.0030445 | 0.062704 | 0.9842 | 0.98437 | 98.1598 | 276.292 | 310.2 | 310.996 | 676.273 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 301.4301 | 5 | 9.2683 | 0 | 850.1879 | 0.00019485 | 0.022042 | 0.093878 | 20.0813 | 0.038114 | 26.6327 | 0.0070636 | 23.3909 | 23.4525 | 0.00016566 | 0.01874 | 0.00050352 | 0.056959 | 1.8292e-05 | 0.0039128 | 0.0053221 | 0.022942 | 7.6227 | 17.7886 | 20.9217 | 127.065 | -0.0029583 | 0.05735 | 0.98315 | 0.98394 | 98.1607 | 276.297 | 310.193 | 311.009 | 676.36 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 40.9484 | 10 | 3.3779 | 10.8603 | 142.2327 | 0.0027495 | 0.31103 | 0.0086535 | 0.96701 | 0.069729 | 26.9114 | 0.016505 | 23.6322 | 23.6932 | 0.00039107 | 0.044238 | 0.0018953 | 0.2144 | 2.3793e-05 | 0.0026588 | 0.0019351 | 0.041084 | 6.9729 | 17.7837 | 20.9333 | 129.7186 | -0.0029379 | 0.054183 | 0.98174 | 0.98359 | 98.1607 | 276.304 | 310.147 | 310.948 | 676.259 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 5.4415 | 15 | 2.4056 | 0 | 0 | -0.024549 | -2.777 | 0 | 0 | 0.084188 | 26.5924 | -0.016053 | 23.3522 | 23.4117 | -0.00037583 | -0.042515 | 0.002873 | 0.325 | 1.6446e-05 | 0.0027793 | 0.001427 | 0.04949 | 5.6125 | 17.7852 | 20.935 | 126.6625 | -0.0029653 | 0.054559 | 0.98502 | 0.98321 | 98.1604 | 276.317 | 310.148 | 310.938 | 676.116 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 576.4669 | 20 | 1.5017 | 3.1154 | 100.0859 | 0.0042611 | 0.48202 | -0.010156 | 0.097736 | 0.093956 | 26.1985 | 0.018493 | 23.0023 | 23.061 | 0.00042648 | 0.048244 | 0.0039392 | 0.44561 | -4.3277e-05 | 0.00041646 | 0.00055793 | 0.054452 | 4.6978 | 17.9679 | 20.9379 | 122.9169 | -0.0032001 | 0.048727 | 0.98082 | 0.98289 | 98.1596 | 276.317 | 310.095 | 310.886 | 675.864 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.080305 | 25 | -0.87232 | 0 | 0 | -0.010484 | -1.186 | 0 | 0 | 0.09771 | 26.9142 | 0.0102 | 23.6281 | 23.6852 | 0.00024158 | 0.027328 | 0.0056093 | 0.63454 | 3.8725e-05 | 0.0026135 | -0.0003706 | 0.055847 | 3.9084 | 17.7891 | 20.9411 | 129.7098 | -0.0028805 | 0.054072 | 0.98156 | 0.9827 | 98.1599 | 276.322 | 310.061 | 310.81 | 675.624 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 2.7112 | 30 | 2.4863 | 0 | 0 | -0.024891 | -2.8158 | 0 | 0 | 0.10393 | 26.6889 | -0.0045877 | 23.4263 | 23.4837 | -0.00010774 | -0.012187 | 0.0062133 | 0.70286 | 1.3754e-05 | 0.0064963 | 0.0020346 | 0.060933 | 3.4642 | 18.0708 | 20.9329 | 127.5253 | -0.002976 | 0.0637 | 0.98304 | 0.98253 | 98.1608 | 276.325 | 310.008 | 310.768 | 675.47 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 4.7908 | 5.0487 | -27.2133 | 0.0083884 | 0.94892 | 0.0028966 | 1.8036 | 0.12212 | 26.6465 | -0.0097365 | 23.3871 | 23.4454 | -0.00022828 | -0.025823 | 0.0062133 | 0.70286 | 2.4298e-05 | 0.015129 | 0.0046033 | 0.077528 | 3.4891 | 17.9794 | 20.9242 | 127.1102 | -0.002935 | 0.085047 | 0.98346 | 0.98237 | 98.1616 | 276.324 | 309.982 | 310.754 | 675.362 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 21.6161 | 6.7974 | 4.1295 | 0.028112 | 3.1801 | 0.0093173 | 1.49 | 0.18814 | 27.0803 | 0.0048684 | 23.7801 | 23.8452 | 0.00011609 | 0.013132 | 0.0065035 | 0.73569 | 0.00026192 | 0.041887 | 0.017888 | 0.13376 | 4.7034 | 17.9963 | 20.88 | 131.35 | -0.0020292 | 0.14948 | 0.98172 | 0.98227 | 98.1625 | 276.332 | 310.142 | 310.991 | 675.597 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 90 | 45 | 55.5627 | 9.0153 | 120.8009 | 0.054482 | 6.1631 | 0.014111 | 1.3481 | 0.38108 | 26.2462 | 0.28394 | 23.0936 | 23.1791 | 0.0065815 | 0.74451 | 0.023247 | 2.6298 | 0.00076882 | 0.073446 | 0.041318 | 0.28177 | 8.4685 | 17.6961 | 20.7973 | 123.6292 | -3.5e-07 | 0.23184 | 0.95089 | 0.98217 | 98.1636 | 276.323 | 310.76 | 311.91 | 675.872 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 335 | 50 | 102.0552 | 19.7682 | 337.8162 | 0.045637 | 5.1626 | 0.027071 | 2.3421 | 0.77513 | 26.0134 | 0.66678 | 22.9874 | 23.1218 | 0.015417 | 1.744 | 0.078244 | 8.8511 | 0.0012355 | 0.10689 | 0.071856 | 0.56471 | 15.5026 | 17.4918 | 20.6898 | 121.9688 | 0.0018816 | 0.3181 | 0.91015 | 0.98203 | 98.1633 | 276.33 | 312.099 | 313.924 | 676.203 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 355 | 55 | 141.2459 | 19.7827 | 336.7627 | 0.063117 | 7.1399 | 0.026473 | 2.0779 | 1.3834 | 25.7579 | 0.91984 | 22.9039 | 23.1075 | 0.021255 | 2.4044 | 0.16992 | 19.2222 | 0.0016709 | 0.13115 | 0.097057 | 0.98699 | 25.1524 | 17.2121 | 20.5988 | 120.3325 | 0.0036783 | 0.38276 | 0.88415 | 0.98189 | 98.162 | 276.336 | 314.051 | 316.842 | 677.523 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 380 | 60 | 166.5676 | 19.2206 | 360.1489 | 0.076608 | 8.6661 | 0.025825 | 2.0139 | 2.1529 | 24.8897 | 1.2225 | 22.2947 | 22.5697 | 0.02759 | 3.1211 | 0.29204 | 33.0361 | 0.0019784 | 0.15428 | 0.1145 | 1.5159 | 35.8819 | 16.8619 | 20.5234 | 113.1837 | 0.00519 | 0.45561 | 0.85405 | 0.98176 | 98.1607 | 276.334 | 316.359 | 320.262 | 676.935 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 335 | 65 | 203.0321 | 19.533 | 297.0304 | 0.091886 | 10.3943 | 0.027549 | 1.9009 | 3.0769 | 25.0243 | 1.1913 | 22.5649 | 22.9094 | 0.027293 | 3.0874 | 0.42925 | 48.5573 | 0.0025314 | 0.17467 | 0.13773 | 2.1465 | 47.3371 | 16.4446 | 20.4417 | 115.1748 | 0.0074307 | 0.50704 | 0.85695 | 0.98161 | 98.1593 | 276.343 | 318.471 | 323.334 | 677.426 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 210 | 70 | 235.6241 | 20.3576 | 352.6983 | 0.10232 | 11.5743 | 0.029767 | 2.0226 | 4.1736 | 24.9406 | 1.5652 | 22.638 | 23.0554 | 0.036087 | 4.0822 | 0.5877 | 66.4815 | 0.0030456 | 0.20695 | 0.16062 | 2.8923 | 59.6222 | 15.9486 | 20.3569 | 115.1616 | 0.0095978 | 0.59375 | 0.82113 | 0.98153 | 98.1596 | 276.348 | 320.575 | 326.486 | 677.967 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 269.2535 | 20.3905 | 344.3563 | 0.11673 | 13.2048 | 0.032148 | 1.944 | 5.4357 | 24.7085 | 1.7422 | 22.5819 | 23.0727 | 0.040197 | 4.5472 | 0.77841 | 88.055 | 0.0037527 | 0.22692 | 0.18235 | 3.7497 | 72.4766 | 15.4185 | 20.2718 | 113.807 | 0.012676 | 0.65208 | 0.80468 | 0.98147 | 98.1609 | 276.357 | 322.786 | 329.801 | 678.837 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 39 and 395 s) |  | 80 | 286.8112 | 20.5473 | 307.7988 | 0.12339 | 13.9586 | 0.030392 | 1.8244 | 6.8259 | 24.5579 | 1.6391 | 22.6084 | 23.1709 | 0.037981 | 4.2964 | 0.97385 | 110.164 | 0.0037502 | 0.22512 | 0.19175 | 4.6849 | 85.3239 | 14.7917 | 20.2331 | 113.2464 | 0.012761 | 0.65096 | 0.81413 | 0.9814 | 98.1624 | 276.354 | 325.146 | 333.236 | 679.572 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 90.8543 | 85 | 296.274 | 21.1935 | 279.2609 | 0.12358 | 13.9795 | 0.029803 | 1.952 | 8.2836 | 24.5698 | 1.4758 | 22.7619 | 23.3839 | 0.034511 | 3.9039 | 1.1551 | 130.6649 | 0.003683 | 0.24123 | 0.19932 | 5.6626 | 97.4544 | 14.1933 | 20.2055 | 114.0699 | 0.012471 | 0.69382 | 0.82937 | 0.98133 | 98.1628 | 276.354 | 327.195 | 336.136 | 679.541 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 23.2566 | 90 | 301.4301 | 20.2475 | 216.5731 | 0.1316 | 14.8873 | 0.025471 | 1.5497 | 9.7779 | 23.6141 | 1.257 | 22.0117 | 22.6739 | 0.028502 | 3.2242 | 1.3126 | 148.4852 | 0.003352 | 0.20394 | 0.19657 | 6.6523 | 108.6431 | 13.5509 | 20.1864 | 106.0198 | 0.011649 | 0.61605 | 0.85031 | 0.98132 | 98.1611 | 276.359 | 329.217 | 339.121 | 679.78 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.034354 | 95 | 268.6045 | 20.5425 | 232.9701 | 0.11559 | 13.0755 | 0.024937 | 1.7871 | 11.203 | 23.9715 | 1.1621 | 22.4606 | 23.1723 | 0.026928 | 3.0462 | 1.4512 | 164.1612 | 0.0028824 | 0.20657 | 0.17866 | 7.5904 | 117.926 | 12.9067 | 20.2652 | 109.8193 | 0.0094041 | 0.6148 | 0.85966 | 0.98143 | 98.1611 | 276.353 | 330.923 | 341.408 | 680.922 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 144.8658 | 100 | 272.1079 | 23.698 | 241.6974 | 0.1015 | 11.4823 | 0.027584 | 1.8483 | 12.5548 | 24.3217 | 1.0427 | 22.8129 | 23.5288 | 0.024533 | 2.7753 | 1.5798 | 178.7148 | 0.0027999 | 0.18761 | 0.17773 | 8.4814 | 125.5475 | 12.395 | 20.2784 | 113.1717 | 0.0088743 | 0.55532 | 0.87155 | 0.98155 | 98.162 | 276.351 | 331.273 | 341.669 | 679.948 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.026823 | 105 | 245.7777 | 22.6315 | 159.6045 | 0.096002 | 10.86 | 0.019015 | 1.8316 | 13.8495 | 23.9412 | 0.66039 | 22.5003 | 23.2021 | 0.015322 | 1.7333 | 1.6795 | 189.9862 | 0.0018255 | 0.17584 | 0.16112 | 9.3285 | 131.8997 | 11.8812 | 20.3307 | 109.8745 | 0.004855 | 0.53104 | 0.91058 | 0.98178 | 98.1619 | 276.356 | 331.927 | 342.28 | 679.957 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.9368 | 110 | 238.4376 | 24.3816 | 115.5469 | 0.08645 | 9.7794 | 0.01814 | 2.0423 | 15.06 | 24.5987 | 0.41888 | 23.1338 | 23.8472 | 0.009989 | 1.13 | 1.7428 | 197.1444 | 0.0015682 | 0.17656 | 0.15707 | 10.124 | 136.9091 | 11.4376 | 20.3619 | 116.0704 | 0.0035626 | 0.52004 | 0.93624 | 0.98203 | 98.1607 | 276.35 | 332.149 | 342.392 | 679.626 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 32.3358 | 115 | 240.3856 | 24.8677 | 62.2903 | 0.085453 | 9.6666 | 0.017447 | 1.859 | 16.2571 | 24.3585 | 0.2254 | 22.9219 | 23.6148 | 0.0053229 | 0.60214 | 1.781 | 201.4747 | 0.0014909 | 0.15886 | 0.15549 | 10.9054 | 141.3657 | 11.0076 | 20.3621 | 113.8846 | 0.0032995 | 0.47687 | 0.95747 | 0.98239 | 98.1613 | 276.362 | 332.353 | 342.399 | 679.155 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 21.2596 | 120 | 205.8798 | 23.5035 | 68.6676 | 0.077434 | 8.7595 | 0.012767 | 1.58 | 17.3727 | 24.0517 | 0.2278 | 22.665 | 23.3417 | 0.0053172 | 0.6015 | 1.8076 | 204.4838 | 0.00098859 | 0.12235 | 0.1309 | 11.6213 | 144.7727 | 10.5927 | 20.4472 | 111.1892 | 0.0012209 | 0.38245 | 0.95765 | 0.98284 | 98.1621 | 276.353 | 332.82 | 342.758 | 678.688 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 12.2428 | 125 | 167.2305 | 26.4997 | 30.9953 | 0.055786 | 6.3107 | 0.012958 | 1.9905 | 18.3055 | 24.348 | 0.073429 | 22.9107 | 23.548 | 0.0017291 | 0.1956 | 1.8253 | 206.4765 | 0.00072286 | 0.11104 | 0.1079 | 12.2184 | 146.444 | 10.249 | 20.5387 | 113.7796 | 4.06e-05 | 0.34782 | 0.97513 | 0.98333 | 98.1628 | 276.366 | 332.334 | 341.578 | 678.015 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 7.148 | 130 | 161.1123 | 28.5751 | 12.0129 | 0.049842 | 5.6382 | 0.014996 | 2.2773 | 19.1264 | 25.0566 | 0.024847 | 23.5042 | 24.0969 | 0.00059874 | 0.067731 | 1.8311 | 207.1349 | 0.00074745 | 0.11351 | 0.10492 | 12.7504 | 147.1258 | 10.0153 | 20.5608 | 120.1241 | 5.525e-05 | 0.3458 | 0.9811 | 0.98388 | 98.1635 | 276.359 | 331.301 | 339.655 | 677.171 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 209.3377 | 135 | 157.6797 | 25.8675 | 0.29931 | 0.053886 | 6.0957 | 0.012901 | 2.1818 | 19.9233 | 24.8577 | 0.00067716 | 23.2691 | 23.8176 | 1.6128e-05 | 0.0018245 | 1.8326 | 207.3087 | 0.00069515 | 0.11757 | 0.10363 | 13.2718 | 147.5803 | 9.7359 | 20.5625 | 117.9783 | -0.00013759 | 0.35895 | 0.98447 | 0.98455 | 98.163 | 276.362 | 330.612 | 338.406 | 676.389 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 1.8505 | 140 | 164.8477 | 26.6893 | 16.4505 | 0.054601 | 6.1765 | 0.012677 | 2.1975 | 20.7297 | 24.6314 | 0.038135 | 23.0313 | 23.5534 | 0.00089821 | 0.10161 | 1.8349 | 207.5673 | 0.00069217 | 0.11998 | 0.10792 | 13.8007 | 148.069 | 9.4785 | 20.5432 | 115.7096 | -0.00012357 | 0.36825 | 0.98098 | 0.98526 | 98.1627 | 276.36 | 330.24 | 337.726 | 675.642 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 149.0519 | 145 | 167.9483 | 24.9012 | 9.1345 | 0.059622 | 6.7446 | 0.010099 | 1.8369 | 21.5616 | 24.684 | 0.023107 | 23.072 | 23.5694 | 0.00054462 | 0.061608 | 1.8385 | 207.9754 | 0.00060215 | 0.10952 | 0.10801 | 14.3405 | 148.701 | 9.1874 | 20.5438 | 116.1619 | -0.00050683 | 0.33967 | 0.98344 | 0.98604 | 98.163 | 276.379 | 330.119 | 337.235 | 674.992 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 150.5053 | 28.5799 | 8.388 | 0.046553 | 5.2661 | 0.011457 | 2.0521 | 22.3578 | 25.0879 | 0.016325 | 23.4401 | 23.9198 | 0.00039048 | 0.044172 | 1.8408 | 208.2398 | 0.00053335 | 0.095532 | 0.096332 | 14.8513 | 149.0519 | 8.9035 | 20.5923 | 119.9462 | -0.00083104 | 0.29828 | 0.98511 | 0.98694 | 98.1638 | 276.366 | 329.985 | 336.739 | 674.356 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 128.8871 | 28.3423 | -3.1855 | 0.0402 | 4.5475 | 0.015171 | 2.6388 | 23.0563 | 24.6423 | -0.0054677 | 22.9883 | 23.4205 | -0.00012806 | -0.014486 | 1.8418 | 208.3502 | 0.00060989 | 0.10608 | 0.086142 | 15.3075 | 148.7501 | 8.7133 | 20.6234 | 115.5449 | -0.0004701 | 0.33098 | 0.98856 | 0.98795 | 98.1638 | 276.367 | 329.476 | 335.671 | 673.792 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 206.1102 | 160 | 154.3282 | 25.6085 | -10.0801 | 0.053274 | 6.0264 | 0.013448 | 2.0058 | 23.7643 | 25.1658 | -0.022516 | 23.4365 | 23.8496 | -0.000537 | -0.060747 | 1.8418 | 208.3502 | 0.00071645 | 0.10686 | 0.10019 | 15.7734 | 148.5269 | 8.4782 | 20.5795 | 120.3001 | -8.55e-05 | 0.32712 | 0.99159 | 0.98905 | 98.1648 | 276.384 | 328.914 | 334.712 | 673.473 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 196.468 | 165 | 145.7316 | 24.6555 | 0.13563 | 0.052251 | 5.9107 | 0.012661 | 1.8287 | 24.5144 | 24.7777 | 0.00030127 | 23.1086 | 23.5237 | 7.087e-06 | 0.00080169 | 1.8418 | 208.3522 | 0.00066154 | 0.095552 | 0.093781 | 16.2583 | 148.5724 | 8.1972 | 20.5972 | 116.7875 | -0.00026856 | 0.30147 | 0.98995 | 0.98998 | 98.1652 | 276.397 | 329.391 | 335.309 | 673.413 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 158.58 | 170 | 132.641 | 29.4956 | -13.8443 | 0.039753 | 4.497 | 0.017397 | 1.9843 | 25.2104 | 25.4373 | -0.022829 | 23.7034 | 24.108 | -0.00055036 | -0.062258 | 1.8419 | 208.3543 | 0.00069161 | 0.078883 | 0.084118 | 16.7031 | 148.2964 | 7.9715 | 20.6405 | 122.9827 | -0.00021791 | 0.25176 | 0.99342 | 0.99084 | 98.1657 | 276.395 | 329.109 | 334.727 | 673.384 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 127.3181 | 175 | 106.6655 | 29.0013 | -21.67 | 0.032513 | 3.678 | 0.023395 | 2.0169 | 25.8086 | 24.9988 | -0.029844 | 23.2486 | 23.6078 | -0.00070456 | -0.079702 | 1.8419 | 208.3543 | 0.00076064 | 0.065577 | 0.067966 | 17.0833 | 147.478 | 7.7949 | 20.6937 | 118.5441 | 0.00011694 | 0.22032 | 0.99515 | 0.99177 | 98.1648 | 276.415 | 328.456 | 333.531 | 674.393 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 106.9446 | 180 | 89.5191 | 30.7842 | -41.5527 | 0.025706 | 2.908 | 0.034345 | 2.2835 | 26.2991 | 25.0636 | -0.045306 | 23.2509 | 23.5768 | -0.0010682 | -0.12083 | 1.8419 | 208.3543 | 0.00088289 | 0.058699 | 0.057625 | 17.3972 | 146.1062 | 7.645 | 20.7317 | 118.8631 | 0.00061318 | 0.20181 | 0.99776 | 0.99262 | 98.1655 | 276.428 | 327.639 | 332.231 | 673.517 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 79.4524 | 35.6077 | -30.7047 | 0.019725 | 2.2313 | 0.051565 | 2.5216 | 26.7215 | 25.0732 | -0.025798 | 23.1912 | 23.4765 | -0.00060565 | -0.068512 | 1.8419 | 208.3543 | 0.0010171 | 0.049739 | 0.050839 | 17.6684 | 144.4407 | 7.5356 | 20.7563 | 118.6029 | 0.0011654 | 0.17823 | 0.99637 | 0.99344 | 98.1652 | 276.426 | 326.674 | 330.692 | 673.791 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 19.517 | 190 | 70.8893 | 30.8812 | -16.8135 | 0.020293 | 2.2955 | 0.055865 | 2.1209 | 27.0974 | 25.0503 | -0.014606 | 23.1116 | 23.3592 | -0.00034119 | -0.038596 | 1.8419 | 208.3543 | 0.0011337 | 0.043039 | 0.045208 | 17.9085 | 142.6178 | 7.4394 | 20.7765 | 118.0877 | 0.0016502 | 0.16075 | 0.99596 | 0.9943 | 98.1655 | 276.429 | 325.849 | 329.341 | 674.021 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 21.8965 | 195 | 61.5262 | 28.3822 | -37.3259 | 0.019163 | 2.1678 | 0.054466 | 2.1548 | 27.4284 | 25.1894 | -0.030559 | 23.1865 | 23.4062 | -0.00071528 | -0.080914 | 1.8419 | 208.3543 | 0.0010437 | 0.041292 | 0.03981 | 18.1211 | 140.6586 | 7.3337 | 20.7968 | 119.1284 | 0.0012552 | 0.15556 | 0.99864 | 0.99517 | 98.1669 | 276.45 | 325.099 | 328.18 | 674.282 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 22.781 | 200 | 57.0582 | 27.0082 | -41.8163 | 0.018676 | 2.1126 | 0.056581 | 1.9883 | 27.7249 | 25.0123 | -0.033723 | 22.967 | 23.1577 | -0.00078094 | -0.088342 | 1.8419 | 208.3543 | 0.0010567 | 0.037133 | 0.036757 | 18.3125 | 138.6245 | 7.2472 | 20.8068 | 117.1711 | 0.0013391 | 0.14538 | 0.99999 | 0.99616 | 98.1658 | 276.444 | 324.303 | 326.996 | 675.616 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 22.9613 | 205 | 54.5139 | 27.8774 | -32.1729 | 0.017287 | 1.9555 | 0.057556 | 2.0722 | 28.0038 | 25.4552 | -0.023661 | 23.3351 | 23.5055 | -0.00055616 | -0.062914 | 1.8419 | 208.3543 | 0.00099495 | 0.035821 | 0.035144 | 18.4922 | 136.604 | 7.1484 | 20.8149 | 121.1569 | 0.0010123 | 0.14029 | 0.99974 | 0.99705 | 98.167 | 276.441 | 323.767 | 326.131 | 674.882 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 23.1232 | 210 | 50.619 | 35.8163 | 5.0846 | 0.012494 | 1.4133 | 0.071866 | 2.7112 | 28.2667 | 25.7209 | 0.002681 | 23.5423 | 23.6938 | 6.3524e-05 | 0.007186 | 1.842 | 208.3722 | 0.00089786 | 0.033872 | 0.032689 | 18.6618 | 134.6031 | 7.0776 | 20.8248 | 123.5088 | 0.00058026 | 0.13435 | 0.99775 | 0.99806 | 98.1667 | 276.443 | 323.267 | 325.348 | 675.142 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 47.1461 | 25.4604 | -42.0649 | 0.016369 | 1.8517 | 0.053006 | 1.8065 | 28.5111 | 25.526 | -0.029362 | 23.322 | 23.4513 | -0.00068858 | -0.077893 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00086767 | 0.029572 | 0.030139 | 18.8189 | 132.6096 | 7.0138 | 20.8329 | 121.4258 | 0.00048555 | 0.12392 | 1.0022 | 0.99884 | 98.1667 | 276.436 | 322.689 | 324.477 | 675.453 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.092479 | 220 | 41.4417 | 24.3968 | -38.547 | 0.015016 | 1.6987 | 0.050838 | 1.7074 | 28.7325 | 25.5552 | -0.024704 | 23.3189 | 23.4306 | -0.00057883 | -0.065478 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00076339 | 0.025638 | 0.0264 | 18.9602 | 130.6024 | 6.9198 | 20.8463 | 121.5482 | 5.957e-05 | 0.1137 | 1.0024 | 0.99957 | 98.1667 | 276.44 | 322.276 | 323.821 | 675.725 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.078874 | 225 | 37.0994 | 33.937 | -24.3068 | 0.0096637 | 1.0932 | 0.068392 | 2.3566 | 28.9289 | 25.7588 | -0.0099668 | 23.4704 | 23.5677 | -0.00023489 | -0.026572 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00066093 | 0.022774 | 0.023563 | 19.0852 | 128.5728 | 6.8685 | 20.857 | 123.3129 | -0.00037616 | 0.10586 | 1.0013 | 1.0001 | 98.1675 | 276.453 | 321.806 | 323.14 | 675.956 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.061148 | 230 | 33.5494 | 29.1663 | -22.0755 | 0.010168 | 1.1503 | 0.065177 | 2.2256 | 29.1055 | 25.8394 | -0.0095154 | 23.5095 | 23.5906 | -0.00022447 | -0.025393 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00066275 | 0.022631 | 0.021613 | 19.1981 | 126.5457 | 6.8164 | 20.8641 | 123.9049 | -0.00037713 | 0.10532 | 1.0017 | 1.0006 | 98.1679 | 276.439 | 321.338 | 322.446 | 676.15 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.048761 | 235 | 32.2736 | 27.3651 | -14.8095 | 0.010426 | 1.1794 | 0.056206 | 2.1653 | 29.2701 | 25.7623 | -0.0065793 | 23.4004 | 23.4673 | -0.0001544 | -0.017466 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00058598 | 0.022575 | 0.020882 | 19.3043 | 124.5535 | 6.7659 | 20.8665 | 122.9622 | -0.00067734 | 0.10535 | 1.0017 | 1.0009 | 98.169 | 276.455 | 320.803 | 321.72 | 676.305 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.040696 | 240 | 31.0567 | 20.6325 | -9.8354 | 0.013306 | 1.5052 | 0.04109 | 1.6469 | 29.4284 | 24.9117 | -0.0057727 | 22.6115 | 22.6709 | -0.00013087 | -0.014805 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00054676 | 0.021915 | 0.020115 | 19.4068 | 122.6183 | 6.7092 | 20.8667 | 114.8938 | -0.00075983 | 0.10557 | 1.0017 | 1.0011 | 98.1678 | 276.46 | 320.572 | 321.414 | 676.411 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 32.464 | 21.7578 | -10.1853 | 0.01319 | 1.4921 | 0.037569 | 1.8093 | 29.5872 | 25.5562 | -0.0057814 | 23.1796 | 23.2369 | -0.00013434 | -0.015197 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00049553 | 0.023865 | 0.021148 | 19.51 | 120.7641 | 6.6368 | 20.8649 | 120.8274 | -0.0010243 | 0.10914 | 1.0017 | 1.0011 | 98.1682 | 276.469 | 320.339 | 321.131 | 676.552 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 280.8869 | 250 | 33.065 | 30.5616 | -60.1395 | 0.0095641 | 1.0819 | 0.060553 | 2.5297 | 29.751 | 26.0043 | -0.024348 | 23.5675 | 23.6237 | -0.00057518 | -0.065066 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00057914 | 0.024194 | 0.021552 | 19.6167 | 119.0041 | 6.5816 | 20.8648 | 125.0033 | -0.00072642 | 0.10891 | 1.0037 | 1.0009 | 98.1686 | 276.465 | 320.088 | 320.851 | 676.617 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 192.6149 | 255 | 32.8068 | 27.6919 | -34.3609 | 0.010473 | 1.1847 | 0.049727 | 2.243 | 29.9157 | 25.5837 | -0.015494 | 23.1758 | 23.225 | -0.00035986 | -0.040708 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00052079 | 0.023491 | 0.021287 | 19.7238 | 117.3165 | 6.5359 | 20.8645 | 120.9371 | -0.00092441 | 0.10811 | 1.0024 | 1.0006 | 98.1686 | 276.477 | 319.942 | 320.622 | 677.394 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 162.5828 | 260 | 34.1274 | 26.8517 | -48.51 | 0.011235 | 1.271 | 0.052438 | 2.0748 | 30.083 | 25.6459 | -0.023422 | 23.2194 | 23.2692 | -0.00054502 | -0.061654 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00058915 | 0.02331 | 0.022003 | 19.832 | 115.704 | 6.4765 | 20.8622 | 121.4595 | -0.00065388 | 0.1075 | 1.0028 | 1.0001 | 98.1689 | 276.473 | 319.766 | 320.452 | 676.572 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 151.2882 | 265 | 33.8807 | 28.5977 | -41.5136 | 0.010473 | 1.1847 | 0.054717 | 2.1518 | 30.2531 | 25.6131 | -0.018717 | 23.1776 | 23.2293 | -0.00043478 | -0.049183 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00057306 | 0.022536 | 0.021746 | 19.9414 | 114.1625 | 6.425 | 20.863 | 121.0856 | -0.00071579 | 0.10559 | 1.0017 | 0.99954 | 98.1698 | 276.476 | 319.599 | 320.312 | 676.53 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 144.2319 | 270 | 32.8794 | 21.9397 | -11.3212 | 0.013248 | 1.4986 | 0.039021 | 1.7178 | 30.42 | 25.4617 | -0.0064961 | 23.0328 | 23.0882 | -0.00014998 | -0.016966 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00051694 | 0.022757 | 0.021215 | 20.0488 | 112.6665 | 6.3679 | 20.8644 | 119.6182 | -0.00092993 | 0.1065 | 0.99962 | 0.99889 | 98.1702 | 276.486 | 319.492 | 320.26 | 676.481 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 32.4093 | 20.5628 | -59.2127 | 0.013933 | 1.5761 | 0.035119 | 1.5657 | 30.5832 | 26.0919 | -0.034881 | 23.5948 | 23.6515 | -0.000825 | -0.093326 | 1.8422 | 208.3902 | 0.0004893 | 0.021814 | 0.020798 | 20.1539 | 111.2115 | 6.2951 | 20.8677 | 125.5696 | -0.0010902 | 0.1027 | 1.0021 | 0.99814 | 98.1705 | 276.482 | 319.382 | 320.15 | 676.415 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.026942 | 280 | 32.1126 | 23.7445 | -26.2312 | 0.011955 | 1.3524 | 0.040884 | 1.825 | 30.7445 | 25.6101 | -0.013515 | 23.1473 | 23.2037 | -0.00031361 | -0.035476 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00048878 | 0.021819 | 0.020643 | 20.2575 | 109.8017 | 6.2322 | 20.8669 | 120.9133 | -0.0010558 | 0.10375 | 0.99899 | 0.99745 | 98.172 | 276.492 | 319.218 | 319.997 | 677.349 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.022282 | 285 | 32.1744 | 28.1392 | -36.999 | 0.010108 | 1.1434 | 0.053221 | 2.0438 | 30.9052 | 25.4455 | -0.01623 | 22.9859 | 23.0425 | -0.00037397 | -0.042305 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00053794 | 0.020658 | 0.020522 | 20.3604 | 108.4393 | 6.1757 | 20.8668 | 119.2986 | -0.00084327 | 0.10111 | 0.99866 | 0.99681 | 98.173 | 276.504 | 319.044 | 319.829 | 676.352 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.023999 | 290 | 30.8661 | 31.5381 | -1.8784 | 0.0086516 | 0.97869 | 0.063056 | 2.3509 | 31.0628 | 25.8099 | -0.00069564 | 23.3017 | 23.362 | -1.6252e-05 | -0.0018384 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00054554 | 0.020339 | 0.019761 | 20.4611 | 107.1131 | 6.1303 | 20.8705 | 122.6698 | -0.00084368 | 0.099542 | 0.99622 | 0.99614 | 98.1743 | 276.499 | 318.861 | 319.686 | 676.31 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.025506 | 295 | 29.3734 | 27.5157 | -55.9187 | 0.0094368 | 1.0675 | 0.047616 | 2.0855 | 31.2134 | 25.8638 | -0.022555 | 23.3369 | 23.3963 | -0.0005277 | -0.059694 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00044934 | 0.01968 | 0.018812 | 20.5575 | 105.8081 | 6.0861 | 20.874 | 123.1111 | -0.0012328 | 0.097757 | 0.99808 | 0.99552 | 98.1743 | 276.496 | 318.677 | 319.488 | 676.297 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.026442 | 300 | 28.3115 | 21.5732 | -36.2635 | 0.011601 | 1.3123 | 0.036893 | 1.7374 | 31.3576 | 25.8627 | -0.017996 | 23.3215 | 23.3777 | -0.0004207 | -0.04759 | 1.8422 | 208.3902 | 0.000428 | 0.020156 | 0.018299 | 20.6503 | 104.5254 | 6.0343 | 20.8758 | 123.025 | -0.0013181 | 0.09897 | 0.99688 | 0.99483 | 98.1726 | 276.513 | 318.481 | 319.248 | 676.224 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) |  | 305 | 28.3485 | 22.746 | -30.2428 | 0.011017 | 1.2463 | 0.037131 | 1.759 | 31.4993 | 25.7984 | -0.014298 | 23.2514 | 23.3034 | -0.0003332 | -0.037692 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00040909 | 0.019379 | 0.018194 | 20.7415 | 103.2763 | 5.9737 | 20.876 | 122.3503 | -0.0013896 | 0.097117 | 0.99591 | 0.99429 | 98.1721 | 276.496 | 318.314 | 319.026 | 676.213 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.8441 | 310 | 27.4837 | 30.4426 | -7.0191 | 0.0079808 | 0.90281 | 0.05191 | 2.3566 | 31.6388 | 26.2463 | -0.0023637 | 23.6479 | 23.6992 | -5.6018e-05 | -0.0063369 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00041429 | 0.018808 | 0.017635 | 20.8311 | 102.0608 | 5.927 | 20.879 | 126.597 | -0.0013971 | 0.09484 | 0.9947 | 0.99444 | 98.1722 | 276.491 | 318.217 | 318.907 | 676.171 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.9016 | 315 | 25.3443 | 24.2746 | -18.6971 | 0.0092296 | 1.0441 | 0.043283 | 1.8668 | 31.7709 | 25.61 | -0.0074673 | 23.0607 | 23.1095 | -0.00017257 | -0.019521 | 1.8422 | 208.3902 | 0.00039949 | 0.017229 | 0.016235 | 20.9158 | 100.86 | 5.889 | 20.8824 | 120.4607 | -0.0014163 | 0.091956 | 0.99658 | 0.99573 | 98.1736 | 276.49 | 318.026 | 318.699 | 676.156 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.9209 | 320 | 24.6403 | 22.4972 | 8.3432 | 0.0096821 | 1.0953 | 0.037547 | 1.6186 | 31.8959 | 25.9504 | 0.0034501 | 23.358 | 23.414 | 8.078e-05 | 0.009138 | 1.8424 | 208.413 | 0.00036353 | 0.015672 | 0.015598 | 20.9953 | 99.6746 | 5.8357 | 20.8854 | 123.6349 | -0.0015808 | 0.087425 | 0.99648 | 0.99687 | 98.1734 | 276.497 | 317.901 | 318.663 | 676.124 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.9258 | 325 | 21.4061 | 29.5218 | 4.448 | 0.0064099 | 0.7251 | 0.052582 | 2.0445 | 32.011 | 25.6844 | 0.001231 | 23.1086 | 23.1619 | 2.8511e-05 | 0.0032253 | 1.8426 | 208.4439 | 0.00033704 | 0.013105 | 0.013444 | 21.0679 | 98.4953 | 5.7967 | 20.8924 | 121.0614 | -0.0016724 | 0.08126 | 0.99759 | 0.99773 | 98.1747 | 276.472 | 317.764 | 318.497 | 676.069 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 1.928 | 330 | 17.3648 | 31.2226 | -21.3308 | 0.0049165 | 0.55616 | 0.061343 | 2.1934 | 32.1079 | 25.5225 | -0.0045587 | 22.9515 | 23.0049 | -0.00010487 | -0.011863 | 1.8427 | 208.452 | 0.00030159 | 0.010784 | 0.010886 | 21.1288 | 97.2967 | 5.7698 | 20.9012 | 119.4804 | -0.0018074 | 0.075487 | 0.99893 | 0.99841 | 98.1749 | 276.481 | 317.605 | 318.344 | 676.025 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) |  | 335 | 16.5082 | 40.9484 | -21.0792 | 0.0035638 | 0.40315 | 0.080305 | 2.4464 | 32.1926 | 25.5973 | -0.0032574 | 23.0099 | 23.0619 | -7.5122e-05 | -0.008498 | 1.8427 | 208.452 | 0.00028619 | 0.0087186 | 0.0101 | 21.1812 | 96.0973 | 5.7467 | 20.9041 | 120.1353 | -0.0018732 | 0.070097 | 0.99926 | 0.99888 | 98.1751 | 276.484 | 317.483 | 318.201 | 676.01 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 15.0566 | 24.889 | -4.0166 | 0.0053478 | 0.60495 | 0.051174 | 1.1992 | 32.2715 | 26.3876 | -0.0009041 | 23.7055 | 23.758 | -2.148e-05 | -0.0024298 | 1.8427 | 208.452 | 0.00027367 | 0.0064128 | 0.0089469 | 21.2289 | 94.9162 | 5.7308 | 20.9091 | 127.5885 | -0.0019569 | 0.063675 | 0.9994 | 0.99929 | 98.1756 | 276.48 | 317.285 | 317.987 | 675.966 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages |  | 345 | 7.8888 | 28.1837 | 97.9663 | 0.0024744 | 0.27991 | 0.046819 | 1.7542 | 32.3289 | 26.2706 | 0.010257 | 23.5845 | 23.6336 | 0.00024241 | 0.027422 | 1.8433 | 208.5206 | 0.00011585 | 0.0043405 | 0.0046815 | 21.2629 | 93.7069 | 5.6988 | 20.9237 | 126.3742 | -0.0025733 | 0.058555 | 0.99832 | 0.99949 | 98.1749 | 276.46 | 317.071 | 317.732 | 675.971 | 0 | 0 | 0
HRR(0-39) (kW/m˛) | 3.3645 | 350 | 4.8294 | 0 | 0 | -0.68159 | -77.1028 | 0 | 0 | 32.3607 | 26.2577 | -0.0011846 | 23.5515 | 23.5958 | -2.7952e-05 | -0.003162 | 1.8439 | 208.5891 | 0.00014704 | 0.0043326 | 0.0030333 | 21.2822 | 92.4591 | 5.7073 | 20.9294 | 126.1356 | -0.0024503 | 0.05854 | 0.99972 | 0.99959 | 98.1753 | 276.476 | 316.782 | 317.378 | 675.992 | 0 | 0 | 0
EHC(0-39) (MJ/kg) | -6.9695 | 355 | 4.9398 | 0.0080251 | -0.10954 | 5.4415 | 615.5487 | 2.7989e-05 | 0.00095931 | 32.3851 | 25.8696 | -0.02566 | 23.1914 | 23.23 | -0.00059607 | -0.067429 | 1.8439 | 208.5891 | 0.0001523 | 0.00522 | 0.0032349 | 21.2979 | 91.2256 | 5.7068 | 20.9285 | 122.371 | -0.0024206 | 0.060961 | 1.0024 | 0.99949 | 98.1757 | 276.472 | 316.619 | 317.146 | 675.975 | 0 | 0 | 0
MLR(0-39) (g/s) | -0.0052018 | 360 | 5.5499 | 0 | 0 | -0.0017138 | -0.19387 | 0 | 0 | 32.4113 | 26.3504 | -8.7781e-06 | 23.5961 | 23.6254 | -2.0739e-07 | -2.346e-05 | 1.8439 | 208.5891 | 0.00010614 | 0.0042393 | 0.0033927 | 21.3145 | 90.0314 | -35.1008 | 20.9282 | 126.8204 | -0.0026128 | 0.058269 | 0.9993 | 0.9993 | 98.1755 | 276.466 | 316.266 | 316.659 | 676.783 | 0 | 0 | 0
SEA(0-39) (m˛/kg) | -21.5903 | 365 | 3.9072 | 0 | 0 | -5.4425 | -615.662 | 0 | 0 | 32.435 | 26.4762 | 0.021348 | 23.6774 | 23.6976 | 0.00050589 | 0.057227 | 1.8452 | 208.7322 | 7.7749e-05 | 0.00087255 | 0.0019765 | 21.3279 | 88.8629 | 5.7213 | 20.9331 | 127.8648 | -0.0027257 | 0.04985 | 0.99647 | 0.9989 | 98.1745 | 276.486 | 315.848 | 316.118 | 675.733 | 0 | 0 | 0
COY(0-39) (kg/kg) | -0.0026088 | 370 | 1.1834 | 0.01541 | 0.47203 | 0.67886 | 76.7941 | 0.00011204 | 0.00080973 | 32.4477 | 26.2406 | 0.013664 | 23.4392 | 23.4519 | 0.00032044 | 0.036249 | 1.8473 | 208.9659 | 7.6057e-05 | 0.00054969 | 0.00045217 | 21.3339 | 87.6964 | 5.7209 | 20.9383 | 125.4522 | -0.0027296 | 0.04906 | 0.99686 | 0.99841 | 98.1742 | 276.474 | 315.477 | 315.649 | 675.848 | 0 | 0 | 0
CO2Y(0-39) (kg/kg) | -0.98636 | 375 | 1.2332 | 0 | 0 | -0.00069678 | -0.078822 | 0 | 0 | 32.4537 | 26.1965 | 0.028735 | 23.3782 | 23.3876 | 0.00067205 | 0.076024 | 1.8497 | 209.2465 | 8.563e-05 | 0.00010889 | 0.00041636 | 21.3361 | 86.5433 | 5.7333 | 20.9384 | 124.9156 | -0.0026913 | 0.047955 | 0.99446 | 0.99772 | 98.1748 | 276.475 | 315.186 | 315.313 | 676.069 | 0 | 0 | 0
HRR(39-395) (kW/m˛) | 90.8543 | 380 | 0.2243 | 1.5096 | 576.4669 | 0.0013134 | 0.14858 | 0.034339 | -0.42357 | 32.4574 | 25.9494 | 0.032702 | 23.1431 | 23.1529 | 0.00075715 | 0.085651 | 1.8533 | 209.6507 | 4.5101e-05 | -0.00055632 | -0.00024519 | 21.3372 | 85.4141 | 5.7265 | 20.9407 | 122.493 | -0.0028496 | 0.04627 | 0.9933 | 0.99701 | 98.1743 | 276.5 | 314.988 | 315.121 | 676.301 | 0 | 0 | 0
EHC(39-395) (MJ/kg) | 23.2566 | 385 | -0.81128 | -15.2606 | -370.9235 | 0.00046995 | 0.053162 | -0.019737 | -2.4507 | 32.4579 | 26.4435 | -0.0073933 | 23.5697 | 23.5775 | -0.00017432 | -0.019719 | 1.8552 | 209.8649 | -9.2754e-06 | -0.0011517 | -0.00092455 | 21.3372 | 84.3063 | 5.7237 | 20.943 | 127.1259 | -0.0030656 | 0.044815 | 0.99706 | 0.99622 | 98.1764 | 276.496 | 314.8 | 314.905 | 676.501 | 0 | 0 | 0
MLR(39-395) (g/s) | 0.034354 | 390 | -1.3275 | 0 | 0 | -0.00068652 | -0.07766 | 0 | 0 | 32.4579 | 26.4856 | -0.025891 | 23.5928 | 23.5985 | -0.00061099 | -0.069116 | 1.8552 | 209.8649 | -2.4367e-05 | -0.0012209 | -0.0012214 | 21.3372 | 83.2255 | 5.7233 | 20.944 | 127.4539 | -0.0031244 | 0.044648 | 0.99823 | 0.99529 | 98.177 | 276.514 | 314.608 | 314.684 | 676.755 | 0 | 0 | 0
SEA(39-395) (m˛/kg) | 144.8658 | 395 | -2.3277 | 0 | 0 | -0.0054291 | -0.61415 | 0 | 0 | 32.4579 | 26.2344 | 0.026589 | 23.3551 | 23.3602 | 0.00062112 | 0.070263 | 1.8568 | 210.0405 | -7.5098e-06 | -0.0011631 | -0.0017453 | 21.3372 | 82.172 | 5.7366 | 20.9458 | 124.9728 | -0.0030589 | 0.044764 | 0.99119 | 0.9942 | 98.1772 | 276.514 | 314.421 | 314.489 | 676.947 | 0 | 0 | 0
COY(39-395) (kg/kg) | 0.026823
CO2Y(39-395) (kg/kg) | 1.9368
C-factor | 0.041612
Time to ignition (s) | 39