## czofull15
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 2.5087 | 0.033482 | -0.060011 | 0.66236 | 74.9272 | -3.3871e-05 | 0.0037656 | 0 | 25.7758 | -0.0017296 | 22.9055 | 22.981 | -3.9748e-05 | -0.0044964 | 0 | 0 | -2.2435e-05 | 0.0024942 | 0.0014954 | 0 | 0 | 14.76 | 20.9404 | 120.4246 | -0.0024795 | 0.052339 | 0.9992 | 0.99901 | 98.0794 | 276.903 | 313.853 | 314.888 | 740.703 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 309.885 | 5 | 2.926 | 0 | 0 | -0.28457 | -32.1916 | 0 | 0 | 0.013587 | 26.0668 | 0.0072021 | 23.1645 | 23.2417 | 0.00016739 | 0.018935 | 0.00041847 | 0.047338 | 5.0317e-05 | 0.0034923 | 0.0018996 | 0.0084877 | 2.7173 | 14.5873 | 20.9391 | 123.1611 | -0.0021899 | 0.054787 | 0.99833 | 0.99915 | 98.0802 | 276.902 | 313.859 | 314.905 | 740.828 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 78.6216 | 10 | 6.7106 | 6.6951 | 1.9689 | 0.0088605 | 1.0023 | 0.0061464 | 0.95455 | 0.037678 | 25.9176 | 0.00075488 | 23.0332 | 23.1102 | 1.7445e-05 | 0.0019735 | 0.00088055 | 0.09961 | 5.446e-05 | 0.0084578 | 0.0047098 | 0.025011 | 3.7678 | 15.5385 | 20.9292 | 121.7618 | -0.0021722 | 0.067447 | 0.9993 | 0.99939 | 98.0794 | 276.927 | 313.876 | 314.926 | 740.399 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.1294 | 15 | 14.0525 | 0.82384 | 0.31476 | 0.15079 | 17.0573 | 0.00080456 | 0.20295 | 0.089586 | 26.2401 | 0.0020276 | 23.3252 | 23.4079 | 4.7461e-05 | 0.0053689 | 0.0010428 | 0.11797 | 0.00012132 | 0.030603 | 0.012083 | 0.066993 | 5.9724 | 14.4711 | 20.904 | 124.8397 | -0.0019114 | 0.12272 | 0.99927 | 0.9995 | 98.0781 | 276.91 | 313.949 | 315.063 | 740.081 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 406.9928 | 20 | 54.9222 | 78.4972 | 87.298 | 0.0061851 | 0.69967 | 0.11089 | 12.7391 | 0.26202 | 26.386 | 0.022908 | 23.4734 | 23.5706 | 0.00053995 | 0.06108 | 0.0025113 | 0.28409 | 0.00068584 | 0.078792 | 0.041791 | 0.20168 | 13.1011 | 14.3622 | 20.8023 | 126.332 | 0.00029823 | 0.24249 | 0.99699 | 0.9996 | 98.0773 | 276.93 | 314.197 | 315.498 | 739.779 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.13321 | 25 | 106.0906 | 22.7195 | 259.3932 | 0.041279 | 4.6696 | 0.030443 | 2.81 | 0.66455 | 25.7326 | 0.46273 | 22.989 | 23.14 | 0.010708 | 1.2113 | 0.03063 | 3.4649 | 0.0012567 | 0.11599 | 0.075463 | 0.49481 | 26.5822 | 14.2244 | 20.6802 | 120.661 | 0.0026603 | 0.34262 | 0.94829 | 0.99965 | 98.0764 | 276.923 | 315.527 | 317.599 | 739.759 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 12.7391 | 30 | 151.9546 | 18.987 | 309.0152 | 0.070747 | 8.0031 | 0.026057 | 2.0215 | 1.3097 | 25.2441 | 0.95309 | 22.7112 | 22.938 | 0.021862 | 2.4731 | 0.11205 | 12.6758 | 0.0018434 | 0.14302 | 0.10477 | 0.94539 | 43.6556 | 13.9359 | 20.57 | 116.9399 | 0.0051615 | 0.41882 | 0.89682 | 0.99975 | 98.0767 | 276.929 | 317.747 | 320.92 | 740.002 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 193.7363 | 20.5782 | 366.5819 | 0.083225 | 9.4146 | 0.027659 | 1.947 | 2.1739 | 24.9476 | 1.3313 | 22.6145 | 22.9163 | 0.030509 | 3.4512 | 0.24298 | 27.4866 | 0.002302 | 0.16204 | 0.13064 | 1.5339 | 62.1113 | 13.5373 | 20.4717 | 115.0743 | 0.0071517 | 0.47343 | 0.85899 | 0.99977 | 98.0777 | 276.91 | 320.152 | 324.425 | 740.479 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 219.2703 | 20.9693 | 406.9928 | 0.092437 | 10.4567 | 0.029357 | 2.0087 | 3.2064 | 24.8629 | 1.6289 | 22.7064 | 23.0961 | 0.037621 | 4.2558 | 0.41331 | 46.7542 | 0.0027137 | 0.18568 | 0.14832 | 2.2313 | 80.1603 | 13.1097 | 20.4057 | 115.1494 | 0.0088965 | 0.53745 | 0.83031 | 0.99974 | 98.0782 | 276.921 | 322.549 | 328.085 | 740.953 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 60 | 45 | 243.4693 | 20.2851 | 303.9208 | 0.1061 | 12.0024 | 0.028446 | 1.8429 | 4.3633 | 24.6495 | 1.3943 | 22.6664 | 23.1269 | 0.032246 | 3.6478 | 0.58798 | 66.5131 | 0.0030182 | 0.19553 | 0.16319 | 3.0101 | 96.9613 | 12.6085 | 20.3464 | 113.9604 | 0.010271 | 0.56802 | 0.85277 | 0.99969 | 98.081 | 276.929 | 324.769 | 331.367 | 742.497 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 315 | 50 | 264.618 | 20.0126 | 330.2565 | 0.11689 | 13.2226 | 0.029959 | 1.9547 | 5.6335 | 24.6878 | 1.6493 | 22.8609 | 23.4062 | 0.038603 | 4.3668 | 0.7651 | 86.5497 | 0.0035019 | 0.22848 | 0.17989 | 3.8678 | 112.6696 | 12.052 | 20.2861 | 115.1165 | 0.012278 | 0.65504 | 0.82826 | 0.99959 | 98.0819 | 276.912 | 327.048 | 334.849 | 742.019 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 60 | 55 | 294.6092 | 20.3691 | 266.9565 | 0.12786 | 14.4635 | 0.030049 | 1.7744 | 7.0315 | 23.5466 | 1.5142 | 21.946 | 22.541 | 0.034132 | 3.8611 | 0.94694 | 107.1196 | 0.003842 | 0.22687 | 0.19633 | 4.8083 | 127.8463 | 11.4415 | 20.191 | 105.4014 | 0.014483 | 0.68005 | 0.84098 | 0.99944 | 98.0808 | 276.911 | 329.175 | 338.099 | 742.74 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 40 | 60 | 309.885 | 21.1707 | 261.5882 | 0.1294 | 14.6375 | 0.028182 | 1.7532 | 8.5428 | 24.1434 | 1.4491 | 22.6722 | 23.3587 | 0.033848 | 3.829 | 1.1169 | 126.3449 | 0.0036466 | 0.22686 | 0.20464 | 5.8108 | 142.3797 | 10.7874 | 20.1785 | 111.6487 | 0.013228 | 0.66435 | 0.84704 | 0.99918 | 98.0828 | 276.92 | 331.661 | 341.704 | 743.155 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 300 | 65 | 289.4078 | 21.3014 | 227.1835 | 0.1201 | 13.5863 | 0.026015 | 1.7365 | 10.041 | 23.5975 | 1.1857 | 22.2872 | 23.0117 | 0.027285 | 3.0866 | 1.2697 | 143.6338 | 0.0031245 | 0.20857 | 0.19047 | 6.7985 | 154.4771 | 10.1631 | 20.2151 | 107.2711 | 0.011302 | 0.62763 | 0.87253 | 0.99882 | 98.0819 | 276.922 | 333.572 | 344.416 | 743.498 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 20 | 70 | 284.459 | 22.9164 | 241.9978 | 0.10973 | 12.4129 | 0.022502 | 1.878 | 11.4757 | 24.0892 | 1.125 | 22.8325 | 23.6048 | 0.026554 | 3.0039 | 1.4043 | 158.8601 | 0.0024692 | 0.20607 | 0.1871 | 7.7425 | 163.9383 | 9.5883 | 20.2426 | 112.1859 | 0.0082094 | 0.60895 | 0.87835 | 0.99854 | 98.0803 | 276.913 | 334.759 | 346.081 | 744.588 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 286.5426 | 23.3414 | 182.1847 | 0.10852 | 12.2762 | 0.020455 | 1.9056 | 12.9032 | 24.1619 | 0.83231 | 22.972 | 23.7544 | 0.019771 | 2.2365 | 1.5201 | 171.9611 | 0.0022198 | 0.2068 | 0.18825 | 8.6808 | 172.0425 | 9.0556 | 20.2404 | 113.212 | 0.0071103 | 0.60923 | 0.90773 | 0.99807 | 98.0809 | 276.925 | 335.79 | 347.226 | 743.73 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 17 and 325 s) |  | 80 | 267.835 | 23.6187 | 177.7294 | 0.10025 | 11.34 | 0.018462 | 1.8893 | 14.2891 | 23.4345 | 0.77055 | 22.3413 | 23.1218 | 0.017817 | 2.0154 | 1.6141 | 182.591 | 0.0018507 | 0.18939 | 0.17526 | 9.5896 | 178.6141 | 8.5108 | 20.2687 | 106.7888 | 0.0057768 | 0.57784 | 0.91375 | 0.99764 | 98.0819 | 276.927 | 336.708 | 348.471 | 743.647 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 124.1269 | 85 | 263.7164 | 25.2376 | 115.881 | 0.092372 | 10.4493 | 0.017446 | 1.8688 | 15.618 | 23.707 | 0.45716 | 22.629 | 23.4145 | 0.010704 | 1.2109 | 1.6854 | 190.6569 | 0.0016115 | 0.17262 | 0.1704 | 10.4538 | 183.7413 | 8.0537 | 20.2951 | 109.4221 | 0.0046395 | 0.52518 | 0.94642 | 0.99705 | 98.0834 | 276.919 | 337.124 | 348.825 | 743.387 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 24.9552 | 90 | 234.8517 | 24.5431 | 91.0175 | 0.08459 | 9.569 | 0.013961 | 1.7962 | 16.8644 | 23.9127 | 0.32565 | 22.8647 | 23.6424 | 0.0076991 | 0.87094 | 1.7314 | 195.8614 | 0.001181 | 0.15194 | 0.15127 | 11.258 | 187.3825 | 7.5881 | 20.3731 | 111.521 | 0.0027173 | 0.46412 | 0.96011 | 0.99642 | 98.0849 | 276.964 | 337.705 | 349.191 | 743.099 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.043864 | 95 | 207.1505 | 26.8726 | 65.3394 | 0.068144 | 7.7086 | 0.013918 | 2.048 | 17.9694 | 23.4484 | 0.1925 | 22.4036 | 23.1302 | 0.0044525 | 0.50368 | 1.7618 | 199.298 | 0.00094844 | 0.13956 | 0.13414 | 11.9715 | 189.1519 | 7.2164 | 20.4278 | 107.1504 | 0.0017929 | 0.43766 | 0.97403 | 0.99564 | 98.0853 | 276.959 | 337.445 | 348.389 | 742.441 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 128.2578 | 100 | 202.4311 | 26.708 | 48.1027 | 0.067002 | 7.5794 | 0.013121 | 2.0464 | 18.9934 | 23.8897 | 0.13715 | 22.7971 | 23.5002 | 0.003223 | 0.36459 | 1.781 | 201.4686 | 0.00087914 | 0.13711 | 0.13115 | 12.6347 | 189.9339 | 6.8878 | 20.4488 | 111.0844 | 0.0014157 | 0.42369 | 0.9794 | 0.99483 | 98.082 | 276.956 | 337.03 | 347.424 | 741.657 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.023558 | 105 | 204.101 | 25.9705 | 23.5455 | 0.069473 | 7.8589 | 0.013907 | 2.0167 | 20.0097 | 24.548 | 0.067817 | 23.4206 | 24.1205 | 0.0016358 | 0.18504 | 1.7931 | 202.8427 | 0.00096614 | 0.14011 | 0.13253 | 13.2939 | 190.5687 | 6.5403 | 20.457 | 117.2676 | 0.0016802 | 0.42158 | 0.9862 | 0.99386 | 98.0779 | 276.965 | 336.963 | 347.032 | 740.973 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.0091 | 110 | 192.2876 | 25.4953 | 28.2619 | 0.066672 | 7.5421 | 0.0146 | 1.9009 | 21.0007 | 23.9746 | 0.080105 | 22.8649 | 23.5226 | 0.0018843 | 0.21315 | 1.8019 | 203.8382 | 0.0009734 | 0.12673 | 0.12407 | 13.9355 | 190.9154 | 6.1996 | 20.4772 | 111.8109 | 0.0018088 | 0.39386 | 0.98389 | 0.99291 | 98.0783 | 276.973 | 336.835 | 346.524 | 740.361 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 38.0311 | 115 | 176.8276 | 25.8166 | 14.4784 | 0.060548 | 6.8494 | 0.012538 | 1.8868 | 21.9235 | 23.5544 | 0.038044 | 22.4331 | 23.0429 | 0.00087664 | 0.099168 | 1.8088 | 204.619 | 0.00075917 | 0.11424 | 0.11366 | 14.5298 | 190.6389 | 5.8789 | 20.5089 | 107.7767 | 0.00094322 | 0.36517 | 0.98771 | 0.992 | 98.0798 | 276.965 | 336.37 | 345.513 | 739.961 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 24.8804 | 120 | 166.39 | 28.1361 | 8.6581 | 0.052278 | 5.9138 | 0.013498 | 2.1781 | 22.7815 | 24.0545 | 0.01929 | 22.8854 | 23.4644 | 0.00045262 | 0.051202 | 1.8122 | 204.9949 | 0.00070567 | 0.11387 | 0.10786 | 15.0836 | 189.846 | 5.5964 | 20.5398 | 112.2841 | 0.00064396 | 0.35749 | 0.98889 | 0.99107 | 98.0785 | 276.974 | 336.017 | 344.518 | 739.236 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 13.5198 | 125 | 165.9075 | 28.9573 | 0.44362 | 0.050648 | 5.7294 | 0.012877 | 2.2741 | 23.6123 | 24.5908 | 0.00093907 | 23.3686 | 23.926 | 2.2468e-05 | 0.0025417 | 1.8133 | 205.1293 | 0.00065219 | 0.11518 | 0.10776 | 15.6226 | 188.8981 | 5.3474 | 20.549 | 117.2105 | 0.00035296 | 0.35421 | 0.9901 | 0.99021 | 98.0803 | 276.982 | 335.629 | 343.636 | 739.544 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 7.647 | 130 | 161.5975 | 27.1026 | 0.28066 | 0.052708 | 5.9624 | 0.014129 | 2.0811 | 24.431 | 24.5423 | 0.00062069 | 23.3071 | 23.833 | 1.4793e-05 | 0.0016734 | 1.8134 | 205.1398 | 0.00074474 | 0.10969 | 0.10462 | 16.1536 | 187.931 | 5.0849 | 20.5598 | 116.6716 | 0.00074828 | 0.34011 | 0.98924 | 0.98931 | 98.08 | 276.982 | 335.408 | 342.976 | 738.393 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 205.3582 | 135 | 151.4938 | 27.2467 | 11.194 | 0.049151 | 5.5601 | 0.015018 | 2.0648 | 25.2138 | 24.0103 | 0.023648 | 22.7782 | 23.2663 | 0.0005502 | 0.06224 | 1.8148 | 205.2996 | 0.00073816 | 0.10149 | 0.097869 | 16.6598 | 186.7686 | 4.8262 | 20.5767 | 111.5528 | 0.00078948 | 0.32414 | 0.98574 | 0.9884 | 98.0821 | 276.961 | 335.059 | 342.239 | 738.293 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 1.8154 | 140 | 149.9403 | 26.1698 | -17.7578 | 0.050649 | 5.7295 | 0.014065 | 1.8123 | 25.9673 | 24.3274 | -0.038196 | 23.0666 | 23.5474 | -0.00089941 | -0.10174 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00071239 | 0.091791 | 0.095548 | 17.1433 | 185.481 | 4.5888 | 20.5902 | 114.4566 | 0.00063851 | 0.29428 | 0.99175 | 0.98744 | 98.086 | 276.963 | 334.879 | 341.86 | 738.081 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 190.9154 | 145 | 139.9445 | 27.3507 | -7.3143 | 0.045231 | 5.1167 | 0.016 | 2.1233 | 26.6921 | 24.6276 | -0.013907 | 23.3284 | 23.7888 | -0.00033084 | -0.037425 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00072371 | 0.09604 | 0.090723 | 17.609 | 184.0831 | 4.3277 | 20.6122 | 117.1842 | 0.00064913 | 0.30261 | 0.98791 | 0.98634 | 98.089 | 276.969 | 334.552 | 341.155 | 738.105 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 136.8145 | 29.8728 | -8.2958 | 0.040486 | 4.5799 | 0.016106 | 2.1937 | 27.384 | 24.5937 | -0.014186 | 23.2495 | 23.6752 | -0.00033587 | -0.037994 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00065206 | 0.088815 | 0.0879 | 18.0556 | 182.5597 | 4.1361 | 20.6222 | 116.6272 | 0.00035207 | 0.28363 | 0.98703 | 0.98544 | 98.0868 | 276.961 | 333.879 | 339.993 | 739.351 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 128.1263 | 29.1631 | -12.737 | 0.038838 | 4.3934 | 0.016778 | 2.2977 | 28.0463 | 24.3751 | -0.021135 | 23.0171 | 23.4057 | -0.00049468 | -0.055959 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00065163 | 0.089236 | 0.083223 | 18.4834 | 180.9439 | 3.9183 | 20.6366 | 114.4354 | 0.00037481 | 0.2869 | 0.98692 | 0.98454 | 98.0818 | 276.96 | 333.506 | 339.137 | 738.491 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 233.7851 | 160 | 129.354 | 28.2253 | -10.5592 | 0.040513 | 4.5829 | 0.017193 | 2.2866 | 28.69 | 24.5369 | -0.018188 | 23.1418 | 23.52 | -0.00042778 | -0.048392 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00069653 | 0.092639 | 0.08442 | 18.9025 | 179.3125 | 3.7423 | 20.6342 | 115.8188 | 0.00054581 | 0.29444 | 0.98586 | 0.98381 | 98.082 | 276.957 | 333.103 | 338.546 | 738.698 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 214.211 | 165 | 133.3984 | 24.9293 | -4.4005 | 0.047303 | 5.3511 | 0.013994 | 1.8956 | 29.3469 | 24.5733 | -0.0088467 | 23.1703 | 23.5298 | -0.00020816 | -0.023548 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00066198 | 0.089668 | 0.086167 | 19.3289 | 177.8599 | 3.5079 | 20.6283 | 116.1331 | 0.00039607 | 0.28611 | 0.98411 | 0.98312 | 98.0844 | 276.947 | 333.018 | 338.185 | 738.886 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 183.2722 | 170 | 124.0068 | 26.0824 | -22.8523 | 0.042029 | 4.7544 | 0.016202 | 1.8913 | 29.9904 | 24.4423 | -0.04104 | 23.0503 | 23.4032 | -0.00096046 | -0.10865 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00068095 | 0.07949 | 0.079518 | 19.7432 | 176.4141 | 3.2842 | 20.6512 | 114.9162 | 0.00049128 | 0.26 | 0.98723 | 0.98262 | 98.0832 | 276.947 | 333.07 | 338.169 | 739.26 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 154.1956 | 175 | 118.4648 | 31.1413 | -11.9227 | 0.033628 | 3.8041 | 0.020569 | 2.3779 | 30.5966 | 25.2029 | -0.01666 | 23.7273 | 24.0666 | -0.00040094 | -0.045355 | 1.8162 | 205.4552 | 0.0006917 | 0.079966 | 0.076558 | 20.1333 | 174.8376 | 3.0918 | 20.6707 | 121.9723 | 0.00044842 | 0.25478 | 0.98399 | 0.98212 | 98.0847 | 276.955 | 332.505 | 337.26 | 739.751 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 126.0896 | 180 | 112.744 | 27.1512 | -5.3384 | 0.036708 | 4.1524 | 0.020096 | 2.0201 | 31.1746 | 24.7978 | -0.0082875 | 23.3264 | 23.6453 | -0.00019596 | -0.022168 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00073769 | 0.074153 | 0.072586 | 20.5062 | 173.1922 | 2.9348 | 20.6807 | 117.9838 | 0.00068655 | 0.24276 | 0.9827 | 0.98177 | 98.0825 | 276.946 | 332.226 | 336.769 | 740.038 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 104.3504 | 26.9959 | -11.5091 | 0.03417 | 3.8654 | 0.021212 | 2.1112 | 31.7173 | 24.6708 | -0.01675 | 23.1826 | 23.4783 | -0.00039327 | -0.044487 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00072481 | 0.07214 | 0.067703 | 20.8569 | 171.445 | 2.73 | 20.6973 | 116.6562 | 0.00064844 | 0.23841 | 0.98338 | 0.9815 | 98.0811 | 276.949 | 331.879 | 336.112 | 740.325 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 21.1913 | 190 | 103.36 | 28.5089 | -22.3302 | 0.03205 | 3.6255 | 0.018974 | 2.223 | 32.2366 | 24.7 | -0.03051 | 23.1758 | 23.4573 | -0.00071568 | -0.080959 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00060811 | 0.071248 | 0.066983 | 21.1936 | 169.6664 | 2.5926 | 20.7002 | 116.7599 | 0.00015628 | 0.2358 | 0.98471 | 0.98129 | 98.0803 | 276.952 | 331.389 | 335.414 | 741.257 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 23.2504 | 195 | 102.2378 | 26.1502 | -16.2822 | 0.034561 | 3.9096 | 0.020115 | 1.9417 | 32.7506 | 24.6807 | -0.024035 | 23.14 | 23.4135 | -0.00056273 | -0.063658 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00069521 | 0.067109 | 0.065781 | 21.5256 | 167.9518 | 2.4048 | 20.7044 | 116.4886 | 0.00052317 | 0.22491 | 0.98385 | 0.98116 | 98.0791 | 276.933 | 331.135 | 335.049 | 740.638 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 24.089 | 200 | 97.9263 | 30.4311 | -20.1712 | 0.028447 | 3.218 | 0.028159 | 2.3526 | 33.251 | 25.1659 | -0.024065 | 23.5768 | 23.8445 | -0.00057381 | -0.06491 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00080103 | 0.066923 | 0.063439 | 21.8486 | 166.2551 | 2.2561 | 20.7175 | 121.0205 | 0.00090184 | 0.22098 | 0.98372 | 0.98103 | 98.0803 | 276.935 | 330.881 | 334.639 | 740.744 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 24.7482 | 205 | 92.6802 | 26.7515 | -28.6769 | 0.030626 | 3.4645 | 0.026972 | 2.0641 | 33.7275 | 24.2325 | -0.038342 | 22.6701 | 22.9062 | -0.00087826 | -0.099351 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00082603 | 0.063214 | 0.060043 | 22.1573 | 164.5245 | 2.1117 | 20.7214 | 112.0502 | 0.0011353 | 0.21765 | 0.98523 | 0.98094 | 98.0816 | 276.945 | 330.411 | 333.853 | 740.81 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 24.954 | 210 | 92.9872 | 29.1237 | -18.9009 | 0.028225 | 3.1928 | 0.030413 | 2.2048 | 34.1917 | 25.0043 | -0.022605 | 23.3667 | 23.5997 | -0.00053347 | -0.060348 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00085841 | 0.062229 | 0.060064 | 22.4576 | 162.8176 | 1.9546 | 20.7282 | 119.1724 | 0.0011604 | 0.20975 | 0.98342 | 0.98089 | 98.0826 | 276.948 | 330.052 | 333.343 | 740.84 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 87.7976 | 30.2384 | -13.4972 | 0.025667 | 2.9035 | 0.032981 | 2.2306 | 34.6437 | 24.3882 | -0.015073 | 22.7676 | 22.9837 | -0.00034643 | -0.039189 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00084652 | 0.057253 | 0.056489 | 22.749 | 161.1333 | 1.8299 | 20.736 | 113.2554 | 0.0011997 | 0.20047 | 0.98262 | 0.98093 | 98.0843 | 276.965 | 329.714 | 332.844 | 740.82 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.096625 | 220 | 80.8016 | 27.1711 | -29.0757 | 0.026288 | 2.9738 | 0.032138 | 1.8693 | 35.0652 | 24.3158 | -0.033422 | 22.6722 | 22.8696 | -0.00076436 | -0.086466 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00084487 | 0.04914 | 0.051454 | 23.0188 | 159.3871 | 1.6949 | 20.7541 | 112.4465 | 0.0012033 | 0.17897 | 0.98478 | 0.98103 | 98.0857 | 276.951 | 329.31 | 332.177 | 740.782 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.081189 | 225 | 73.2776 | 30.6622 | -24.8033 | 0.021126 | 2.3898 | 0.042716 | 2.298 | 35.4504 | 25.4015 | -0.021973 | 23.6536 | 23.847 | -0.000524 | -0.059276 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00090243 | 0.048549 | 0.04728 | 23.2657 | 157.5571 | 1.5741 | 20.7772 | 122.552 | 0.0012841 | 0.17175 | 0.98368 | 0.98122 | 98.0863 | 276.99 | 328.88 | 331.569 | 740.773 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.067044 | 230 | 70.4932 | 45.3163 | -35.6189 | 0.013751 | 1.5556 | 0.058005 | 3.2699 | 35.8098 | 24.8656 | -0.021038 | 23.1143 | 23.2823 | -0.00048981 | -0.055408 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00079765 | 0.044966 | 0.045187 | 23.4968 | 155.6947 | 1.4861 | 20.7812 | 117.2309 | 0.00092752 | 0.16498 | 0.98396 | 0.9816 | 98.0857 | 276.982 | 328.308 | 330.695 | 740.824 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.05493 | 235 | 61.8532 | 39.2748 | -19.4499 | 0.013922 | 1.5749 | 0.055671 | 2.5732 | 36.1407 | 24.6078 | -0.011766 | 22.8543 | 23.0147 | -0.00027078 | -0.030631 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00077506 | 0.035825 | 0.039098 | 23.7075 | 153.79 | 1.4275 | 20.8018 | 114.7105 | 0.00086733 | 0.14178 | 0.98331 | 0.98199 | 98.0851 | 276.997 | 328.016 | 330.318 | 740.609 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.044537 | 240 | 53.1553 | 34.9817 | -46.3492 | 0.013433 | 1.5195 | 0.060355 | 2.2858 | 36.4282 | 25.1403 | -0.026529 | 23.3206 | 23.4685 | -0.00062259 | -0.070428 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00081072 | 0.030704 | 0.033602 | 23.8893 | 151.7841 | 1.3469 | 20.8247 | 119.5839 | 0.00094501 | 0.12635 | 0.98553 | 0.98255 | 98.0845 | 276.984 | 327.618 | 329.696 | 740.529 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 45.0326 | 38.6476 | -72.2699 | 0.0103 | 1.1652 | 0.074422 | 2.8797 | 36.6736 | 25.501 | -0.03135 | 23.6118 | 23.7454 | -0.00074441 | -0.08421 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00076658 | 0.029662 | 0.029009 | 24.0458 | 149.6883 | 1.2959 | 20.8427 | 122.8139 | 0.00071889 | 0.12252 | 0.98669 | 0.98317 | 98.0859 | 277.009 | 327.018 | 328.869 | 740.389 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 275.4181 | 250 | 42.9867 | 32.3501 | -66.2059 | 0.011747 | 1.3288 | 0.058236 | 2.2047 | 36.8937 | 25.0025 | -0.033488 | 23.1092 | 23.223 | -0.00077769 | -0.087974 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00068408 | 0.025897 | 0.027299 | 24.1866 | 147.5748 | 1.239 | 20.8468 | 117.8503 | 0.00043966 | 0.11414 | 0.98757 | 0.98381 | 98.0874 | 276.994 | 326.439 | 328.046 | 740.276 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 185.3466 | 255 | 38.3137 | 35.8006 | -68.1846 | 0.0094606 | 1.0702 | 0.064758 | 2.217 | 37.0969 | 24.9744 | -0.027868 | 23.0447 | 23.1471 | -0.00064506 | -0.072971 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00061264 | 0.020974 | 0.023986 | 24.3148 | 145.4782 | 1.1823 | 20.8587 | 117.3896 | 0.00014708 | 0.10124 | 0.98773 | 0.9846 | 98.0859 | 277.005 | 325.894 | 327.342 | 740.164 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 147.2527 | 260 | 30.4997 | 31.4485 | -44.4949 | 0.0085733 | 0.96983 | 0.052436 | 2.0079 | 37.269 | 24.7551 | -0.016663 | 22.8052 | 22.8925 | -0.00038147 | -0.043152 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00044955 | 0.017215 | 0.019111 | 24.4225 | 143.3422 | 1.1434 | 20.8758 | 115.1496 | -0.0005117 | 0.091735 | 0.98745 | 0.98557 | 98.0828 | 276.985 | 325.364 | 326.609 | 739.961 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 132.1813 | 265 | 25.8953 | 37.4164 | -95.6137 | 0.006118 | 0.69208 | 0.071196 | 2.4207 | 37.41 | 25.3997 | -0.024957 | 23.3628 | 23.4392 | -0.00058497 | -0.066173 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00043558 | 0.01481 | 0.016235 | 24.5109 | 141.1697 | 1.0984 | 20.8878 | 121.0366 | -0.00061624 | 0.084343 | 0.98943 | 0.98662 | 98.0832 | 276.987 | 324.859 | 325.921 | 739.895 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 128.4098 | 270 | 21.007 | 49.7147 | -117.624 | 0.0037354 | 0.42255 | 0.10732 | 3.1061 | 37.5272 | 25.6071 | -0.018627 | 23.5214 | 23.5878 | -0.00043937 | -0.049702 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00040087 | 0.011603 | 0.013079 | 24.5842 | 138.9897 | 1.0818 | 20.8994 | 122.8531 | -0.00077075 | 0.075789 | 0.99 | 0.9879 | 98.0824 | 277.001 | 324.415 | 325.332 | 740.862 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 17.1279 | 29.8285 | -134.2513 | 0.0050761 | 0.57421 | 0.06499 | 2.7742 | 37.6226 | 25.7668 | -0.028764 | 23.6385 | 23.6915 | -0.00068147 | -0.077089 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00032989 | 0.014082 | 0.011323 | 24.6452 | 136.8093 | 1.0567 | 20.9059 | 124.2346 | -0.0010656 | 0.081937 | 0.99244 | 0.98919 | 98.0807 | 277.008 | 324.011 | 324.737 | 739.889 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.026665 | 280 | 18.3233 | 51.2258 | -49.0584 | 0.003162 | 0.3577 | 0.093816 | 2.7986 | 37.7112 | 25.6173 | -0.0065953 | 23.4716 | 23.5205 | -0.00015512 | -0.017548 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00029665 | 0.0088491 | 0.011164 | 24.7014 | 134.6828 | 1.0343 | 20.9062 | 122.6416 | -0.0011921 | 0.068704 | 0.99125 | 0.9905 | 98.0843 | 277.009 | 323.601 | 324.275 | 739.864 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.021818 | 285 | 12.1392 | 28.6669 | -55.2916 | 0.0037434 | 0.42346 | 0.070531 | 1.8054 | 37.7873 | 25.6658 | -0.008797 | 23.4883 | 23.5282 | -0.00020698 | -0.023414 | 1.8162 | 205.4552 | 0.00026402 | 0.0067581 | 0.0074787 | 24.748 | 132.5872 | 1.0228 | 20.9193 | 122.9613 | -0.0013258 | 0.063299 | 0.99267 | 0.99167 | 98.0861 | 276.992 | 323.219 | 323.768 | 739.84 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.021034 | 290 | 10.5475 | 56.1163 | -628.8427 | 0.0016615 | 0.18796 | 0.10791 | 3.8749 | 37.8441 | 25.5346 | -0.044704 | 23.3382 | 23.3727 | -0.0010449 | -0.1182 | 1.8162 | 205.4552 | 0.0001793 | 0.0064383 | 0.0065348 | 24.783 | 130.4967 | 0.99967 | 20.9225 | 121.5511 | -0.0016634 | 0.062564 | 0.99797 | 0.9929 | 98.0863 | 276.996 | 322.804 | 323.281 | 739.9 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.0228 | 295 | 9.9263 | 77.0469 | 32.5616 | 0.0011389 | 0.12883 | 0.12661 | 5.2579 | 37.8952 | 25.9685 | 0.0015623 | 23.7053 | 23.7371 | 3.7084e-05 | 0.0041951 | 1.8163 | 205.4657 | 0.0001442 | 0.0059882 | 0.0061118 | 24.8147 | 128.4584 | 1.0044 | 20.9244 | 125.5611 | -0.0018153 | 0.061146 | 0.99372 | 0.9939 | 98.0868 | 276.999 | 322.403 | 322.835 | 740.958 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.023555 | 300 | 9.052 | 61.0562 | -417.2016 | 0.0013106 | 0.14826 | 0.13321 | 3.6529 | 37.9427 | 25.3131 | -0.023661 | 23.0857 | 23.1092 | -0.00054678 | -0.061853 | 1.8164 | 205.4762 | 0.00017458 | 0.0047874 | 0.0054729 | 24.8436 | 126.4756 | 0.98718 | 20.9261 | 119.193 | -0.0016763 | 0.058417 | 0.99752 | 0.99483 | 98.0871 | 276.977 | 322.104 | 322.432 | 740.023 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) |  | 305 | 8.3975 | 59.1555 | -413.6385 | 0.0012549 | 0.14196 | 0.12114 | 2.7979 | 37.9863 | 25.9543 | -0.021926 | 23.6508 | 23.6737 | -0.00051907 | -0.058719 | 1.8164 | 205.4762 | 0.00015202 | 0.0035111 | 0.0049091 | 24.8696 | 124.5453 | 0.99111 | 20.9285 | 125.2038 | -0.0017839 | 0.054873 | 0.99821 | 0.99572 | 98.0876 | 276.989 | 321.838 | 322.149 | 740.168 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.9141 | 310 | 7.0082 | 15.3203 | -121.6867 | 0.0040439 | 0.45745 | 0.033278 | 0.71016 | 38.0248 | 25.8134 | -0.020916 | 23.505 | 23.5269 | -0.00049208 | -0.055665 | 1.8164 | 205.4762 | 0.00013457 | 0.0028718 | 0.0040531 | 24.892 | 122.6607 | 0.97192 | 20.9314 | 123.7562 | -0.0018504 | 0.053292 | 0.99893 | 0.99655 | 98.0883 | 276.972 | 321.599 | 321.899 | 740.233 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.9457 | 315 | 5.8934 | 78.6216 | -539.2492 | 0.00066263 | 0.074959 | 0.11975 | 4.7329 | 38.0571 | 26.0166 | -0.01508 | 23.6761 | 23.6953 | -0.00035732 | -0.040421 | 1.8164 | 205.4762 | 7.9348e-05 | 0.0031361 | 0.0034654 | 24.9108 | 120.8161 | 0.95763 | 20.9336 | 125.6386 | -0.0020741 | 0.053904 | 0.99904 | 0.99733 | 98.0891 | 276.976 | 321.41 | 321.67 | 740.328 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.9755 | 320 | 6.8333 | 0 | 0 | -0.0012807 | -0.14488 | 0 | 0 | 38.0889 | 26.1415 | -0.010901 | 23.7762 | 23.7987 | -0.00025943 | -0.029348 | 1.8164 | 205.4762 | 7.0168e-05 | 0.002803 | 0.0039194 | 24.9292 | 119.0278 | 0.96198 | 20.9321 | 126.7753 | -0.0021119 | 0.053027 | 0.99923 | 0.99799 | 98.0894 | 276.966 | 321.227 | 321.531 | 740.454 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 2.0023 | 325 | 5.901 | 6.3309 | -1.1384 | 0.0082397 | 0.93209 | 0.0050605 | 0.28344 | 38.1207 | 25.5154 | -0.0004041 | 23.1932 | 23.2133 | -9.3805e-06 | -0.0010611 | 1.8164 | 205.4762 | 4.1697e-05 | 0.0023355 | 0.0033374 | 24.9474 | 117.2946 | 0.95133 | 20.9338 | 120.7049 | -0.0022205 | 0.051994 | 0.99856 | 0.99852 | 98.0891 | 276.967 | 321.039 | 321.318 | 740.56 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 2.0098
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-17) (kW/m˛) | 5.9724
EHC(0-17) (MJ/kg) | 2.7416
MLR(0-17) (g/s) | 0.04362
SEA(0-17) (m˛/kg) | 3.2661
COY(0-17) (kg/kg) | 0.0026695
CO2Y(0-17) (kg/kg) | 0.4933
HRR(17-325) (kW/m˛) | 124.1269
EHC(17-325) (MJ/kg) | 24.9552
MLR(17-325) (g/s) | 0.043864
SEA(17-325) (m˛/kg) | 128.2578
COY(17-325) (kg/kg) | 0.023558
CO2Y(17-325) (kg/kg) | 2.0091
C-factor | 0.041612
Time to ignition (s) | 17