## czofull40
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 0.68352 | 0 | 0 | -3.3303 | -376.7282 | 0 | 0 | 0 | 24.8061 | -0.027994 | 22.7932 | 22.9806 | -0.00064333 | -0.072775 | 0 | 0 | -1.7321e-06 | 1.1157e-06 | 0.00040598 | 0 | 0 | 15.78 | 20.9443 | 115.3256 | 0.00037133 | 0.04403 | 0.9996 | 0.99642 | 97.8006 | 274.757 | 324.523 | 327.192 | 962.179 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 442.6106 | 5 | -11.4459 | 0 | 0 | -0.41546 | -46.998 | 0 | 0 | 0.0017088 | 25.2668 | -0.034063 | 23.2115 | 23.3989 | -0.00079703 | -0.090162 | 0 | 0 | 0.00025643 | 0.065502 | 0.0039238 | 0.010824 | 0.34176 | 23.8695 | 20.9317 | 119.6232 | 0.001428 | 0.21463 | 1.0004 | 0.99648 | 97.8063 | 274.771 | 324.453 | 327.073 | 960.923 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 46.1478 | 10 | 114.9083 | 5.2758 | 32.8625 | 0.19254 | 21.7804 | 0.010821 | 0.95833 | 0.28898 | 25.2645 | 0.27035 | 23.2126 | 23.4044 | 0.0063273 | 0.71576 | 0.015818 | 1.7894 | 0.0020835 | 0.18451 | 0.091244 | 0.24874 | 28.8979 | 23.7793 | 20.6189 | 119.6179 | 0.0089061 | 0.52466 | 0.96641 | 0.99666 | 97.808 | 274.77 | 324.498 | 327.18 | 960.429 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.19254 | 15 | 259.6353 | 18.6186 | 353.9085 | 0.12327 | 13.945 | 0.029723 | 1.911 | 1.2253 | 24.308 | 1.9034 | 22.5725 | 22.9212 | 0.043628 | 4.9352 | 0.14071 | 15.9169 | 0.003664 | 0.23558 | 0.17866 | 0.92351 | 81.6892 | 23.2797 | 20.2805 | 111.916 | 0.015965 | 0.68182 | 0.80244 | 0.9969 | 97.8086 | 274.799 | 327.967 | 333.033 | 960.57 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 393.8674 | 20 | 305.5338 | 20.0606 | 356.9655 | 0.13464 | 15.2305 | 0.032319 | 1.8584 | 2.6383 | 23.2226 | 2.1482 | 21.863 | 22.3725 | 0.048061 | 5.4368 | 0.36993 | 41.8469 | 0.0043514 | 0.25022 | 0.2064 | 1.8862 | 131.9131 | 22.6136 | 20.1413 | 103.558 | 0.019754 | 0.75312 | 0.78047 | 0.99705 | 97.8066 | 274.798 | 332.506 | 340.255 | 960.66 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 2.3295 | 25 | 339.8508 | 20.4372 | 393.8674 | 0.147 | 16.629 | 0.035979 | 1.8937 | 4.2517 | 23.2399 | 2.5376 | 22.1473 | 22.8161 | 0.057899 | 6.5496 | 0.63483 | 71.8129 | 0.0052889 | 0.27837 | 0.22987 | 2.9768 | 170.0689 | 21.94 | 20.0505 | 104.9825 | 0.023911 | 0.83232 | 0.74669 | 0.99718 | 97.8077 | 274.799 | 336.579 | 346.743 | 960.351 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 6.1064 | 30 | 356.9421 | 19.0334 | 365.3544 | 0.16578 | 18.7535 | 0.030298 | 1.6096 | 5.9937 | 21.6691 | 2.7987 | 20.8849 | 21.6414 | 0.060569 | 6.8517 | 0.93099 | 105.3161 | 0.0050228 | 0.26684 | 0.23762 | 4.1456 | 199.7902 | 21.14 | 19.9532 | 92.3075 | 0.024347 | 0.85445 | 0.72496 | 0.99741 | 97.7988 | 274.795 | 340.401 | 352.731 | 960.377 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 366.2546 | 20.2216 | 367.1313 | 0.16011 | 18.1121 | 0.030428 | 1.8126 | 7.8017 | 22.6617 | 2.5532 | 22.087 | 23.0231 | 0.058782 | 6.6495 | 1.2294 | 139.0691 | 0.0048719 | 0.29021 | 0.24609 | 5.3549 | 222.9056 | 20.3112 | 19.9629 | 102.0923 | 0.022608 | 0.88682 | 0.74564 | 0.99754 | 97.8003 | 274.783 | 344.226 | 358.815 | 960.748 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 395.4683 | 21.4611 | 234.443 | 0.1629 | 18.4272 | 0.031204 | 1.9686 | 9.706 | 22.1493 | 1.6812 | 21.7407 | 22.7152 | 0.03819 | 4.3201 | 1.4718 | 166.4931 | 0.005083 | 0.32068 | 0.26687 | 6.6372 | 242.6501 | 19.5304 | 19.8552 | 98.2192 | 0.024108 | 0.99684 | 0.82366 | 0.99766 | 97.8026 | 274.785 | 346.667 | 362.206 | 961.183 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 45 | 45 | 442.6106 | 21.9049 | 287.688 | 0.17862 | 20.206 | 0.028105 | 1.7147 | 11.8012 | 22.0048 | 2.2451 | 21.7978 | 22.8888 | 0.051387 | 5.813 | 1.6957 | 191.826 | 0.0050202 | 0.30628 | 0.291 | 8.0319 | 262.2489 | 18.6696 | 19.7488 | 97.8346 | 0.023969 | 0.96003 | 0.77242 | 0.99772 | 97.8027 | 274.787 | 349.862 | 367.372 | 961.516 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 170 | 50 | 406.107 | 21.4079 | 274.2799 | 0.16769 | 18.97 | 0.022611 | 1.503 | 13.923 | 21.9499 | 1.9866 | 21.9467 | 23.1524 | 0.045995 | 5.2031 | 1.9392 | 219.3663 | 0.0037917 | 0.25204 | 0.2623 | 9.4152 | 278.4599 | 17.7803 | 19.8642 | 98.2572 | 0.018241 | 0.7997 | 0.79542 | 0.99759 | 97.8015 | 274.77 | 353.131 | 372.531 | 961.884 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 10 | 55 | 340.7153 | 23.1527 | 253.577 | 0.13009 | 14.716 | 0.019755 | 1.7028 | 15.7901 | 21.7323 | 1.4347 | 21.8036 | 22.9925 | 0.032988 | 3.7316 | 2.1367 | 241.7031 | 0.0025699 | 0.22152 | 0.22103 | 10.6235 | 287.0918 | 17.028 | 20.0252 | 96.6486 | 0.012606 | 0.71484 | 0.84695 | 0.99745 | 97.8071 | 274.755 | 354.342 | 373.664 | 962.193 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 25 | 60 | 319.3667 | 25.8819 | 203.5179 | 0.10908 | 12.3394 | 0.018004 | 1.9738 | 17.4403 | 22.3292 | 0.94081 | 22.4247 | 23.5964 | 0.0222 | 2.5113 | 2.2746 | 257.3104 | 0.0019639 | 0.2153 | 0.20801 | 11.696 | 290.6709 | 16.4597 | 20.1026 | 102.1322 | 0.009473 | 0.67858 | 0.89589 | 0.99731 | 97.8057 | 274.766 | 354.693 | 373.226 | 962.281 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 235 | 65 | 310.6991 | 25.3692 | 139.408 | 0.10826 | 12.2471 | 0.015218 | 1.944 | 19.0154 | 22.2315 | 0.64247 | 22.3523 | 23.492 | 0.015093 | 1.7073 | 2.3679 | 267.857 | 0.0016476 | 0.21047 | 0.20239 | 12.722 | 292.5449 | 15.9097 | 20.1218 | 101.3571 | 0.0080419 | 0.66706 | 0.92683 | 0.99726 | 97.8038 | 274.748 | 355.103 | 373.209 | 961.973 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 235 | 70 | 308.2147 | 26.1763 | 113.3547 | 0.10409 | 11.7746 | 0.013997 | 1.8645 | 20.5627 | 22.2908 | 0.50035 | 22.4451 | 23.5811 | 0.011799 | 1.3347 | 2.4351 | 275.4621 | 0.0014569 | 0.19407 | 0.19852 | 13.7243 | 293.7529 | 15.3788 | 20.1397 | 102.0491 | 0.0071367 | 0.617 | 0.94182 | 0.9971 | 97.8041 | 274.767 | 355.627 | 373.626 | 961.977 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 277.5517 | 26.3572 | 134.7061 | 0.093089 | 10.5304 | 0.013346 | 1.8675 | 22.0271 | 22.4573 | 0.52808 | 22.6294 | 23.7454 | 0.01254 | 1.4185 | 2.4959 | 282.3451 | 0.0012424 | 0.17384 | 0.17849 | 14.6668 | 293.6949 | 14.8773 | 20.2264 | 103.6554 | 0.0060991 | 0.55347 | 0.93872 | 0.99696 | 97.8024 | 274.748 | 355.89 | 373.442 | 962.02 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 8 and 255 s) |  | 80 | 250.5703 | 26.4334 | 98.8687 | 0.083797 | 9.4793 | 0.012859 | 2.1199 | 23.3474 | 22.2419 | 0.35325 | 22.3965 | 23.4535 | 0.0082849 | 0.93721 | 2.548 | 288.2344 | 0.0010776 | 0.17764 | 0.16412 | 15.5234 | 291.8428 | 14.4452 | 20.2779 | 101.605 | 0.0053881 | 0.56964 | 0.95746 | 0.9968 | 97.8041 | 274.76 | 355.637 | 372.421 | 962.621 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 172.0732 | 85 | 263.7569 | 27.5623 | 74.749 | 0.084594 | 9.5695 | 0.011848 | 2.1204 | 24.6332 | 22.2872 | 0.26987 | 22.4215 | 23.4311 | 0.0063233 | 0.71531 | 2.5845 | 292.3657 | 0.0010023 | 0.17937 | 0.17161 | 16.3627 | 289.8029 | 14.0262 | 20.2488 | 101.9253 | 0.0050286 | 0.57368 | 0.96642 | 0.99661 | 97.8058 | 274.758 | 355.312 | 371.311 | 960.982 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 24.5437 | 90 | 263.9501 | 27.2695 | 52.4385 | 0.085565 | 9.6793 | 0.011503 | 2.0262 | 25.9525 | 22.4386 | 0.19017 | 22.5965 | 23.5948 | 0.0044869 | 0.50757 | 2.6115 | 295.4229 | 0.00098427 | 0.17337 | 0.17082 | 17.2188 | 288.3612 | 13.5978 | 20.2567 | 103.4188 | 0.0049143 | 0.55251 | 0.97511 | 0.99648 | 97.806 | 274.761 | 355.668 | 371.382 | 960.622 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.063088 | 95 | 254.3774 | 26.5528 | 79.376 | 0.084688 | 9.5801 | 0.011127 | 1.9455 | 27.2483 | 22.5408 | 0.28392 | 22.7067 | 23.6763 | 0.0067222 | 0.76043 | 2.6396 | 298.5929 | 0.00094229 | 0.16476 | 0.16424 | 18.0564 | 286.8245 | 13.1735 | 20.2862 | 104.3966 | 0.0047012 | 0.52506 | 0.96454 | 0.99627 | 97.8067 | 274.775 | 355.782 | 370.974 | 960.467 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 184.6879 | 100 | 245.2813 | 27.7583 | 50.7304 | 0.078113 | 8.8363 | 0.011336 | 2.1049 | 28.4975 | 23.0669 | 0.1638 | 23.2284 | 24.1917 | 0.0039627 | 0.44827 | 2.6663 | 301.6146 | 0.00088549 | 0.16442 | 0.15914 | 18.8649 | 284.9748 | 12.7576 | 20.3213 | 109.2876 | 0.004348 | 0.51313 | 0.97776 | 0.99619 | 97.8103 | 274.769 | 355.655 | 370.405 | 960.47 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.02518 | 105 | 243.0215 | 28.1184 | 34.794 | 0.076402 | 8.6428 | 0.011589 | 2.2198 | 29.7182 | 22.7963 | 0.11137 | 22.9494 | 23.8702 | 0.0026583 | 0.30072 | 2.6828 | 303.4871 | 0.00088545 | 0.1696 | 0.15868 | 19.6594 | 283.0308 | 12.3861 | 20.3157 | 106.7081 | 0.0043949 | 0.53364 | 0.9835 | 0.99607 | 97.8085 | 274.784 | 355.554 | 369.82 | 960.178 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.918 | 110 | 243.7725 | 26.2533 | 33.4955 | 0.082083 | 9.2854 | 0.0097961 | 1.9104 | 30.9352 | 21.9655 | 0.11956 | 22.1264 | 22.9955 | 0.0027494 | 0.31102 | 2.6963 | 305.0164 | 0.0008041 | 0.15681 | 0.15718 | 20.4491 | 281.2293 | 11.9856 | 20.2981 | 99.1326 | 0.0041638 | 0.51385 | 0.98269 | 0.99618 | 97.7966 | 274.785 | 355.77 | 369.744 | 960.272 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 42.4452 | 115 | 230.3134 | 27.6596 | 88.4142 | 0.073608 | 8.3267 | 0.010688 | 1.9452 | 32.1204 | 22.0957 | 0.28121 | 22.2832 | 23.1429 | 0.006508 | 0.7362 | 2.7195 | 307.6345 | 0.0007867 | 0.14319 | 0.14774 | 21.2114 | 279.3081 | 11.5816 | 20.3406 | 100.4267 | 0.0040602 | 0.47049 | 0.96484 | 0.99628 | 97.8018 | 274.768 | 356.18 | 369.921 | 960.3 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 27.8297 | 120 | 214.7275 | 27.9398 | 43.1749 | 0.067939 | 7.6854 | 0.012205 | 2.183 | 33.233 | 22.317 | 0.12571 | 22.4973 | 23.3332 | 0.0029332 | 0.33181 | 2.7431 | 310.3045 | 0.00082917 | 0.14831 | 0.13994 | 21.9306 | 276.942 | 11.2469 | 20.3782 | 102.4068 | 0.0042204 | 0.48137 | 0.98225 | 0.99643 | 97.7999 | 274.78 | 356.037 | 369.266 | 961.208 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 15.2744 | 125 | 220.2084 | 27.3537 | 61.8059 | 0.071166 | 8.0504 | 0.011254 | 1.9291 | 34.3204 | 22.4652 | 0.18765 | 22.6288 | 23.4398 | 0.0043984 | 0.49756 | 2.7614 | 312.378 | 0.00080091 | 0.13729 | 0.14129 | 22.6336 | 274.563 | 10.8926 | 20.3765 | 103.6895 | 0.004065 | 0.4462 | 0.97561 | 0.9967 | 97.8054 | 274.788 | 355.755 | 368.505 | 960.287 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 12.02 | 130 | 192.177 | 27.5787 | 57.1727 | 0.0616 | 6.9683 | 0.011978 | 1.9361 | 35.3513 | 22.2629 | 0.15175 | 22.428 | 23.2074 | 0.0035218 | 0.3984 | 2.7812 | 314.6179 | 0.00073783 | 0.11927 | 0.12318 | 23.2948 | 271.9334 | 10.5497 | 20.445 | 101.8442 | 0.0038055 | 0.39658 | 0.97985 | 0.99695 | 97.8058 | 274.774 | 355.802 | 368.166 | 960.29 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 325.1984 | 135 | 174.4709 | 28.7636 | 35.5006 | 0.053621 | 6.0657 | 0.012307 | 2.3511 | 36.268 | 22.6007 | 0.081092 | 22.7316 | 23.4742 | 0.0019036 | 0.21534 | 2.7948 | 316.1522 | 0.00065992 | 0.12606 | 0.11445 | 23.8889 | 268.6516 | 10.2743 | 20.4874 | 104.7887 | 0.0033978 | 0.41111 | 0.98801 | 0.99719 | 97.8036 | 274.781 | 355.228 | 366.833 | 960.284 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 2.8748 | 140 | 185.8223 | 27.5362 | 25.7895 | 0.059655 | 6.7483 | 0.013497 | 2.1141 | 37.1687 | 22.597 | 0.065811 | 22.6755 | 23.3771 | 0.0015385 | 0.17404 | 2.8034 | 317.1256 | 0.00080519 | 0.12611 | 0.12074 | 24.4768 | 265.4907 | 9.9966 | 20.4622 | 104.5126 | 0.0040631 | 0.41132 | 0.99008 | 0.99754 | 97.8075 | 274.786 | 354.41 | 365.376 | 960.311 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 293.7529 | 145 | 182.6681 | 27.0164 | 41.6116 | 0.059771 | 6.7614 | 0.014614 | 1.9717 | 38.0899 | 22.647 | 0.10626 | 22.7218 | 23.4061 | 0.0024871 | 0.28135 | 2.8135 | 318.2641 | 0.0008735 | 0.11785 | 0.1178 | 25.0732 | 262.6891 | 9.6846 | 20.475 | 104.9581 | 0.0043669 | 0.38649 | 0.9861 | 0.99812 | 97.8045 | 274.801 | 354.349 | 365.021 | 960.386 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 164.4329 | 28.51 | 85.2646 | 0.050985 | 5.7675 | 0.015409 | 2.0041 | 38.9577 | 22.4885 | 0.18747 | 22.5441 | 23.1889 | 0.0043472 | 0.49177 | 2.8305 | 320.1969 | 0.00078564 | 0.10218 | 0.10542 | 25.6312 | 259.7178 | 9.4111 | 20.5215 | 103.4084 | 0.003991 | 0.34304 | 0.97766 | 0.99878 | 97.808 | 274.807 | 354.056 | 364.183 | 960.438 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 150.5746 | 31.4974 | 107.8721 | 0.04226 | 4.7805 | 0.017601 | 2.0372 | 39.7452 | 22.846 | 0.19443 | 22.8457 | 23.4468 | 0.0045587 | 0.51569 | 2.8528 | 322.7155 | 0.0007438 | 0.086091 | 0.095396 | 26.1332 | 256.4206 | 9.1768 | 20.5678 | 106.4575 | 0.0037451 | 0.29202 | 0.97773 | 0.99965 | 97.8051 | 274.818 | 353.178 | 362.471 | 960.496 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 337.8954 | 160 | 121.2396 | 35.8706 | 34.1626 | 0.029878 | 3.3799 | 0.031715 | 2.017 | 40.4247 | 23.3453 | 0.042744 | 23.2982 | 23.8801 | 0.0010207 | 0.11547 | 2.8668 | 324.2934 | 0.00094761 | 0.060265 | 0.075541 | 26.5606 | 252.6545 | 8.9932 | 20.6529 | 110.9388 | 0.0045758 | 0.21391 | 0.99577 | 1.0006 | 97.8059 | 274.824 | 352.471 | 361.274 | 960.469 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 292.1863 | 165 | 84.3655 | 40.9958 | 56.1892 | 0.018192 | 2.0579 | 0.059822 | 2.1253 | 40.9387 | 23.0022 | 0.043723 | 22.867 | 23.3789 | 0.0010222 | 0.11563 | 2.8719 | 324.8712 | 0.0010883 | 0.038663 | 0.052208 | 26.88 | 248.1136 | 8.8769 | 20.7403 | 107.2856 | 0.0052707 | 0.15464 | 0.99683 | 1.0018 | 97.8031 | 274.817 | 351.107 | 358.967 | 960.328 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 231.3035 | 170 | 56.9744 | 46.1478 | -48.3131 | 0.010914 | 1.2346 | 0.12151 | 2.4046 | 41.2921 | 23.6928 | -0.022072 | 23.4382 | 23.889 | -0.00052729 | -0.059648 | 2.8744 | 325.1602 | 0.0013262 | 0.026244 | 0.035498 | 27.0992 | 242.8946 | 8.8048 | 20.8102 | 113.2672 | 0.0061664 | 0.11692 | 1.0059 | 1.0034 | 97.8065 | 274.817 | 349.387 | 356.107 | 960.116 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 175.5481 | 175 | 39.8676 | 44.9501 | -114.022 | 0.0078405 | 0.88693 | 0.17233 | 2.4447 | 41.5342 | 23.9832 | -0.037267 | 23.6018 | 23.9885 | -0.00089399 | -0.10113 | 2.8744 | 325.1602 | 0.0013512 | 0.019167 | 0.025129 | 27.2508 | 237.3382 | 8.7613 | 20.8509 | 115.4557 | 0.0062041 | 0.096623 | 1.0093 | 1.005 | 97.8022 | 274.834 | 347.566 | 353.261 | 959.871 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) |  | 180 | 28.4466 | 36.4896 | -148.9726 | 0.0068915 | 0.77958 | 0.17579 | 2.0665 | 41.705 | 23.5415 | -0.043906 | 23.0675 | 23.3829 | -0.0010266 | -0.11614 | 2.8744 | 325.1602 | 0.0012115 | 0.014241 | 0.018118 | 27.3589 | 231.6943 | 8.723 | 20.8761 | 110.7635 | 0.0056998 | 0.08384 | 1.0117 | 1.0066 | 97.8032 | 274.836 | 346.071 | 350.803 | 959.633 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 20.5043 | 35.614 | -287.2887 | 0.0050895 | 0.57574 | 0.21255 | 2.2459 | 41.8274 | 23.6783 | -0.062538 | 23.1147 | 23.3802 | -0.0014622 | -0.1654 | 2.8744 | 325.1602 | 0.0010817 | 0.01143 | 0.013327 | 27.4375 | 226.0938 | 8.6928 | 20.8948 | 111.6353 | 0.0051025 | 0.075796 | 1.0155 | 1.0083 | 97.8023 | 274.84 | 344.776 | 348.736 | 959.434 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 21.3345 | 190 | 17.9971 | 37.005 | -188.8892 | 0.0042993 | 0.48634 | 0.2253 | 2.3874 | 41.9236 | 24.2264 | -0.034127 | 23.5671 | 23.7962 | -0.00081208 | -0.091865 | 2.8744 | 325.1602 | 0.00096861 | 0.010264 | 0.011744 | 27.5002 | 220.6506 | 8.6708 | 20.9019 | 116.4551 | 0.0045128 | 0.071909 | 1.0137 | 1.0097 | 97.8026 | 274.853 | 343.571 | 346.91 | 959.354 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 23.4286 | 195 | 15.3332 | 32.6716 | -278.9575 | 0.0041487 | 0.46931 | 0.20428 | 1.816 | 42.0069 | 23.6631 | -0.049997 | 22.9509 | 23.1476 | -0.0011573 | -0.13092 | 2.8744 | 325.1602 | 0.00084751 | 0.0075342 | 0.0098344 | 27.5541 | 215.4202 | 8.6489 | 20.9082 | 110.7729 | 0.004082 | 0.064981 | 1.017 | 1.0112 | 97.8044 | 274.838 | 342.554 | 345.489 | 959.39 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 24.3604 | 200 | 12.144 | 27.4508 | -39.2315 | 0.0039107 | 0.44239 | 0.19777 | 1.5823 | 42.0756 | 24.0814 | -0.0065379 | 23.2968 | 23.4667 | -0.00015342 | -0.017356 | 2.8744 | 325.1602 | 0.00077343 | 0.0061881 | 0.00787 | 27.5984 | 210.3781 | 8.6295 | 20.9162 | 114.4301 | 0.0036996 | 0.060938 | 1.0134 | 1.0126 | 97.8052 | 274.842 | 341.675 | 344.168 | 960.396 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 24.5277 | 205 | 11.5758 | 39.2792 | -351.7922 | 0.0026052 | 0.29471 | 0.25625 | 2.01 | 42.1349 | 23.9734 | -0.039365 | 23.1368 | 23.282 | -0.00091649 | -0.10368 | 2.8744 | 325.1602 | 0.00066758 | 0.0052364 | 0.0073749 | 27.6365 | 205.5362 | 8.6114 | 20.9179 | 113.1344 | 0.003258 | 0.058402 | 1.0184 | 1.0139 | 97.8035 | 274.839 | 340.857 | 342.997 | 959.547 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) |  | 210 | 8.4642 | 0 | 0 | -0.0003573 | -0.040419 | 0 | 0 | 42.185 | 23.9328 | -0.021652 | 23.0503 | 23.1785 | -0.00050186 | -0.056772 | 2.8744 | 325.1602 | 0.00069699 | 0.0037757 | 0.0054757 | 27.6686 | 200.8811 | 8.6052 | 20.9251 | 112.5207 | 0.00339 | 0.05441 | 1.0173 | 1.0148 | 97.8038 | 274.842 | 340.159 | 342.051 | 959.653 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 6.3684 | 0 | 0 | -0.0005825 | -0.065894 | 0 | 0 | 42.2221 | 24.5593 | -5.1822e-05 | 23.6131 | 23.7364 | -1.2301e-06 | -0.00013915 | 2.8744 | 325.1602 | 0.00066138 | 0.0027551 | 0.0041701 | 27.6928 | 196.3819 | 8.6111 | 20.9304 | 118.2858 | 0.0031632 | 0.05141 | 1.0156 | 1.0156 | 97.8023 | 274.853 | 339.576 | 341.349 | 959.792 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.14465 | 220 | 6.3214 | 15.2769 | -46.3455 | 0.0036579 | 0.41379 | 0.17173 | 0.55612 | 42.2538 | 24.0766 | -0.0073005 | 23.1104 | 23.2213 | -0.00016953 | -0.019177 | 2.8744 | 325.1602 | 0.00062816 | 0.0020342 | 0.0040211 | 27.7132 | 192.0629 | 8.6057 | 20.9307 | 113.4917 | 0.0030763 | 0.049588 | 1.0169 | 1.0161 | 97.804 | 274.832 | 339.01 | 340.637 | 960.009 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.11249 | 225 | 5.2508 | 15.4439 | 22.4775 | 0.0030055 | 0.33999 | 0.199 | 0.88784 | 42.2828 | 24.1989 | 0.0029004 | 23.188 | 23.2925 | 6.7557e-05 | 0.0076422 | 2.8746 | 325.1793 | 0.0005981 | 0.0026684 | 0.0035252 | 27.7321 | 187.9234 | 8.5805 | 20.9326 | 114.4518 | 0.0029343 | 0.051284 | 1.016 | 1.0164 | 97.8022 | 274.826 | 338.429 | 339.954 | 961.226 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.085492 | 230 | 4.8364 | 0 | 0 | -0.0010245 | -0.11589 | 0 | 0 | 42.308 | 23.7819 | -0.0062461 | 22.7562 | 22.8525 | -0.00014274 | -0.016147 | 2.8748 | 325.1984 | 0.00058092 | 0.0023379 | 0.0032427 | 27.749 | 183.9477 | 8.5799 | 20.9334 | 110.3846 | 0.0029044 | 0.050497 | 1.0171 | 1.0164 | 97.8007 | 274.822 | 337.95 | 339.38 | 960.458 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.064447 | 235 | 4.6609 | 0 | -754.8106 | 0.00029453 | 0.033318 | 2.3295 | 6.1064 | 42.3317 | 23.6977 | -0.0097742 | 22.6526 | 22.7453 | -0.00022232 | -0.025149 | 2.8748 | 325.1984 | 0.00068611 | 0.0017985 | 0.0031067 | 27.7649 | 180.135 | 8.585 | 20.9339 | 109.4932 | 0.0033724 | 0.049022 | 1.0174 | 1.0163 | 97.8026 | 274.82 | 337.608 | 338.989 | 960.695 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) |  | 240 | 4.8177 | 0 | 0 | -0.0019642 | -0.22219 | 0 | 0 | 42.3554 | 24.1292 | -0.019603 | 23.0413 | 23.1355 | -0.00045353 | -0.051304 | 2.8748 | 325.1984 | 0.00056067 | 0.0039318 | 0.0034678 | 27.7813 | 176.4809 | 8.5803 | 20.9328 | 113.3998 | 0.0027812 | 0.054751 | 1.0183 | 1.016 | 97.8033 | 274.822 | 337.258 | 338.638 | 960.906 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 7.7116 | 0 | 0 | -0.00175 | -0.19797 | 0 | 0 | 42.3867 | 24.0518 | -0.052077 | 22.9299 | 23.0197 | -0.0011988 | -0.13561 | 2.8748 | 325.1984 | 0.00052174 | 0.0035335 | 0.0049615 | 27.8024 | 173.0071 | 8.6016 | 20.9271 | 112.4896 | 0.0026216 | 0.053696 | 1.0218 | 1.0157 | 97.8028 | 274.827 | 336.709 | 338.027 | 961.02 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 287.9916 | 250 | 5.801 | 15.5123 | -375.6739 | 0.0033058 | 0.37396 | 0.13037 | 0.56327 | 42.4205 | 24.242 | -0.053591 | 23.0865 | 23.1739 | -0.0012419 | -0.14049 | 2.8748 | 325.1984 | 0.00043097 | 0.0018621 | 0.003635 | 27.8239 | 169.6821 | 8.5947 | 20.9322 | 114.1533 | 0.0022168 | 0.049082 | 1.0216 | 1.0153 | 97.8043 | 274.832 | 336.349 | 337.622 | 961.196 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 209.0318 | 255 | 4.7553 | 0 | 0 | -0.007608 | -0.86063 | 0 | 0 | 42.4469 | 24.2438 | -0.00337 | 23.0593 | 23.142 | -7.7988e-05 | -0.0088222 | 2.8748 | 325.1984 | 0.00043787 | 0.0014454 | 0.003007 | 27.8405 | 166.4585 | 8.5951 | 20.9345 | 114.0275 | 0.0022461 | 0.047951 | 1.0154 | 1.015 | 97.8017 | 274.835 | 335.927 | 337.132 | 961.334 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 187.7759
SEA(240) (m˛/kg) | 184.9005
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.026811
COY(120) (kg/kg) | 0.02131
COY(180) (kg/kg) | 0.022541
COY(240) (kg/kg) | 0.025036
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.8075
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.8829
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.9112
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.9174
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-8) (kW/m˛) | -5.3812
EHC(0-8) (MJ/kg) | 0.029402
MLR(0-8) (g/s) | -1.8729
SEA(0-8) (m˛/kg) | 0.44513
COY(0-8) (kg/kg) | -7.8711e-05
CO2Y(0-8) (kg/kg) | -0.020243
HRR(8-255) (kW/m˛) | 172.0732
EHC(8-255) (MJ/kg) | 24.5437
MLR(8-255) (g/s) | 0.063088
SEA(8-255) (m˛/kg) | 184.6879
COY(8-255) (kg/kg) | 0.02518
CO2Y(8-255) (kg/kg) | 1.918
C-factor | 0.041612
Time to ignition (s) | 8