## czofoam10
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 4.5313 | 0 | 0 | -0.13772 | -15.5796 | 0 | 0 | 0 | 26.0124 | 0.0057061 | 22.8948 | 22.9506 | 0.00013096 | 0.014814 | 0 | 0 | -5.5477e-05 | 0.0026453 | 0.0025351 | 0 | 0 | 13.063 | 20.9257 | 121.4733 | -0.0030373 | 0.053873 | 1.0005 | 1.0011 | 98.2013 | 276.858 | 310.854 | 311.611 | 676.575 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 255.3208 | 5 | 6.491 | 0 | 0 | -0.017153 | -1.9404 | 0 | 0 | 0.027556 | 26.0309 | -0.043247 | 22.9108 | 22.9651 | -0.00099317 | -0.11235 | 0.00032739 | 0.037035 | 6.7354e-05 | 0.0019305 | 0.0035273 | 0.015156 | 5.5112 | 13.3953 | 20.9223 | 121.6445 | -0.0025492 | 0.052061 | 1.0061 | 1.0012 | 98.2017 | 276.857 | 310.85 | 311.586 | 676.612 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 73.6641 | 10 | 4.3019 | 7.8727 | -82.4782 | 0.0048305 | 0.54643 | -0.0076268 | 0.40016 | 0.054538 | 26.1856 | -0.017244 | 23.0487 | 23.104 | -0.00039841 | -0.045069 | 0.00032739 | 0.037035 | -3.6841e-05 | 0.001933 | 0.002309 | 0.029747 | 5.4538 | 13.3988 | 20.9266 | 123.104 | -0.0029622 | 0.052039 | 1.0031 | 1.0011 | 98.2003 | 276.862 | 310.874 | 311.619 | 676.516 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.098693 | 15 | 4.9111 | 0 | 0 | -0.00014193 | -0.016056 | 0 | 0 | 0.07757 | 26.7811 | 0.02432 | 23.5738 | 23.6305 | 0.0005747 | 0.065012 | 0.0017642 | 0.19956 | -2.5589e-05 | 0.0024942 | 0.0027197 | 0.042318 | 5.1714 | 13.4009 | 20.9253 | 128.7716 | -0.0029155 | 0.05331 | 0.99842 | 1.0012 | 98.2009 | 276.872 | 310.885 | 311.633 | 676.405 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 361.1859 | 20 | 6.2602 | 21.8793 | 93.9877 | 0.0025293 | 0.28612 | -0.0053537 | 1.5767 | 0.1055 | 26.8189 | 0.010047 | 23.6068 | 23.6621 | 0.00023773 | 0.026892 | 0.0037952 | 0.42932 | -1.3541e-05 | 0.0039879 | 0.0036761 | 0.058308 | 5.2749 | 13.3975 | 20.9221 | 129.1344 | -0.002869 | 0.056966 | 1 | 1.0012 | 98.2007 | 276.889 | 310.882 | 311.61 | 676.186 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.29923 | 25 | 4.9397 | 19.0975 | 781.1811 | 0.0022865 | 0.25866 | -0.0029521 | 6.7689 | 0.1335 | 26.6812 | 0.075883 | 23.4843 | 23.5386 | 0.0017862 | 0.20206 | 0.008855 | 1.0017 | -6.7501e-06 | 0.015477 | 0.0047198 | 0.079297 | 5.3399 | 13.3761 | 20.9185 | 127.8044 | -0.0028429 | 0.085356 | 0.99261 | 1.0012 | 98.2006 | 276.867 | 310.866 | 311.584 | 675.967 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 13.4329 | 30 | 50.7015 | 25.9781 | 87.9384 | 0.017253 | 1.9517 | 0.040438 | 6.0275 | 0.2726 | 26.2902 | 0.065429 | 23.1383 | 23.1885 | 0.0015172 | 0.17163 | 0.017113 | 1.9359 | 0.00069768 | 0.10399 | 0.043034 | 0.19868 | 9.0867 | 13.3523 | 20.7864 | 124.0761 | -7.268e-05 | 0.3075 | 0.99375 | 1.0012 | 98.2004 | 276.876 | 310.841 | 311.515 | 675.784 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 143.4482 | 23.5115 | 291.1177 | 0.053935 | 6.1012 | 0.027262 | 2.3224 | 0.75798 | 25.8484 | 0.68346 | 22.851 | 22.9735 | 0.015701 | 1.7762 | 0.06016 | 6.8054 | 0.0014704 | 0.12526 | 0.096558 | 0.54766 | 21.6564 | 13.1764 | 20.5964 | 120.4762 | 0.0030653 | 0.36608 | 0.92619 | 1.0012 | 98.2015 | 276.882 | 312.228 | 313.901 | 675.793 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 165.7986 | 20.2331 | 282.1799 | 0.072439 | 8.1944 | 0.021967 | 1.8901 | 1.5311 | 24.9025 | 0.91011 | 22.2391 | 22.4597 | 0.020441 | 2.3123 | 0.15052 | 17.0266 | 0.0015913 | 0.13692 | 0.11047 | 1.0652 | 38.2773 | 12.8347 | 20.533 | 112.9595 | 0.0037907 | 0.40902 | 0.90255 | 1.0012 | 98.2012 | 276.871 | 315.409 | 318.538 | 676.03 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 65 | 45 | 199.4461 | 22.6013 | 361.1859 | 0.078009 | 8.8245 | 0.023822 | 1.899 | 2.4442 | 25.6489 | 1.2061 | 23.0597 | 23.3615 | 0.028176 | 3.1873 | 0.27206 | 30.7756 | 0.0018583 | 0.14814 | 0.13048 | 1.6676 | 54.3156 | 12.4715 | 20.4741 | 120.6385 | 0.0046749 | 0.42728 | 0.87262 | 1.0012 | 98.1995 | 276.879 | 317.53 | 321.685 | 676.49 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 360 | 50 | 197.9012 | 21.6002 | 278.6851 | 0.080992 | 9.162 | 0.023433 | 1.9687 | 3.4376 | 25.0302 | 0.98035 | 22.6559 | 23.0239 | 0.022571 | 2.5533 | 0.39892 | 45.1271 | 0.0018979 | 0.15945 | 0.13136 | 2.3222 | 68.7514 | 12.0597 | 20.4595 | 115.6666 | 0.0050237 | 0.4664 | 0.89531 | 1.0012 | 98.1993 | 276.865 | 319.681 | 324.873 | 676.868 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 60 | 55 | 230.4555 | 23.1946 | 265.069 | 0.087832 | 9.9357 | 0.02575 | 2.0287 | 4.5085 | 25.1738 | 0.99925 | 22.8914 | 23.299 | 0.023281 | 2.6337 | 0.51356 | 58.0946 | 0.0022617 | 0.17819 | 0.15198 | 3.0306 | 81.9721 | 11.657 | 20.3881 | 117.5397 | 0.0064732 | 0.51301 | 0.89332 | 1.0011 | 98.1989 | 276.868 | 321.161 | 326.88 | 678.394 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 45 | 60 | 245.3877 | 21.9796 | 269.346 | 0.098693 | 11.1643 | 0.02372 | 1.8508 | 5.6981 | 24.7738 | 1.1491 | 22.6626 | 23.1342 | 0.026582 | 3.0071 | 0.63822 | 72.1964 | 0.002341 | 0.18266 | 0.16081 | 3.8126 | 94.9679 | 11.178 | 20.347 | 114.5156 | 0.0069542 | 0.53242 | 0.87819 | 1.0011 | 98.1987 | 276.871 | 323.084 | 329.808 | 677.898 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 345 | 65 | 255.3208 | 23.8551 | 269.3793 | 0.094615 | 10.703 | 0.025083 | 1.964 | 6.9498 | 25.3072 | 1.07 | 23.273 | 23.8208 | 0.025487 | 2.8832 | 0.76839 | 86.9219 | 0.0023732 | 0.18583 | 0.16669 | 4.6313 | 106.9207 | 10.688 | 20.3384 | 120.1317 | 0.0068799 | 0.53042 | 0.88605 | 1.001 | 98.1997 | 276.873 | 324.794 | 332.439 | 678.489 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 345 | 70 | 254.3161 | 23.6559 | 190.0643 | 0.095036 | 10.7506 | 0.022969 | 1.839 | 8.2239 | 24.761 | 0.77051 | 22.8691 | 23.4427 | 0.018063 | 2.0433 | 0.87727 | 99.2381 | 0.0021829 | 0.17477 | 0.16444 | 5.4591 | 117.4848 | 10.2297 | 20.3334 | 115.4992 | 0.0062991 | 0.5117 | 0.91679 | 1.001 | 98.1989 | 276.868 | 326.198 | 334.38 | 678.704 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 233.417 | 23.2454 | 174.9346 | 0.088766 | 10.0414 | 0.017306 | 1.7831 | 9.4433 | 24.3527 | 0.66999 | 22.5797 | 23.1769 | 0.015528 | 1.7566 | 0.96124 | 108.7379 | 0.0015362 | 0.15828 | 0.15037 | 6.2462 | 125.9102 | 9.7473 | 20.3756 | 112.1574 | 0.0037059 | 0.47491 | 0.92726 | 1.0009 | 98.1996 | 276.876 | 327.47 | 336.13 | 678.898 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 31 and 410 s) |  | 80 | 226.0165 | 27.4445 | 99.1452 | 0.072801 | 8.2354 | 0.015197 | 2.0137 | 10.5919 | 24.9837 | 0.30295 | 23.2111 | 23.825 | 0.0072179 | 0.8165 | 1.0181 | 115.1706 | 0.0011064 | 0.1466 | 0.14441 | 6.9831 | 132.3981 | 9.354 | 20.4113 | 118.2809 | 0.0017623 | 0.43334 | 0.96676 | 1.0007 | 98.1993 | 276.883 | 328.124 | 336.803 | 678.929 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 106.8142 | 85 | 203.1194 | 26.8552 | 51.6683 | 0.066861 | 7.5635 | 0.013729 | 2.0861 | 11.6647 | 24.26 | 0.14911 | 22.5778 | 23.1685 | 0.0034546 | 0.39079 | 1.0448 | 118.1889 | 0.00091794 | 0.13948 | 0.13085 | 7.6713 | 137.2317 | 9.008 | 20.4463 | 111.721 | 0.0010958 | 0.42554 | 0.98381 | 1.0007 | 98.2007 | 276.88 | 328.694 | 337.293 | 678.779 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 28.5675 | 90 | 197.7931 | 28.568 | 27.9522 | 0.061204 | 6.9236 | 0.013011 | 1.9905 | 12.667 | 24.3366 | 0.073585 | 22.6671 | 23.2492 | 0.0017108 | 0.19353 | 1.0577 | 119.6497 | 0.00079632 | 0.12183 | 0.12527 | 8.3116 | 140.7441 | 8.6836 | 20.4686 | 112.517 | 0.00056669 | 0.37662 | 0.99216 | 1.0005 | 98.2001 | 276.863 | 328.954 | 337.402 | 678.483 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.032992 | 95 | 177.4392 | 28.1027 | 3.219 | 0.055815 | 6.314 | 0.012475 | 1.843 | 13.6051 | 24.4181 | 0.0077018 | 22.7599 | 23.3282 | 0.00017967 | 0.020325 | 1.0624 | 120.1843 | 0.00069632 | 0.10287 | 0.11134 | 8.9031 | 143.2111 | 8.3958 | 20.5218 | 113.3562 | 0.00013193 | 0.32442 | 0.99955 | 1.0004 | 98.2002 | 276.851 | 329.199 | 337.418 | 678.987 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 65.9476 | 100 | 151.0915 | 28.6621 | -7.1117 | 0.0466 | 5.2715 | 0.017578 | 2.0963 | 14.4264 | 24.5491 | -0.014152 | 22.8704 | 23.4177 | -0.0003314 | -0.037489 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00081911 | 0.097688 | 0.096323 | 9.4223 | 144.2638 | 8.1292 | 20.5794 | 114.5175 | 0.00063343 | 0.30906 | 1.0019 | 1.0002 | 98.2006 | 276.853 | 329.033 | 336.906 | 677.405 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.028323 | 105 | 147.5083 | 28.9846 | -13.2583 | 0.044988 | 5.0892 | 0.01766 | 2.1057 | 15.1729 | 24.9494 | -0.025177 | 23.183 | 23.6913 | -0.00059647 | -0.067474 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00079449 | 0.094731 | 0.09392 | 9.8979 | 144.5036 | 7.9219 | 20.5938 | 117.9757 | 0.000476 | 0.29706 | 1.0031 | 1.0002 | 98.2006 | 276.846 | 328.177 | 335.373 | 676.706 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.0516 | 110 | 136.5068 | 34.3784 | -21.0052 | 0.035101 | 3.9707 | 0.027963 | 2.4025 | 15.8829 | 24.9455 | -0.031194 | 23.1561 | 23.6363 | -0.00073731 | -0.083406 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00098152 | 0.084332 | 0.086475 | 10.3489 | 144.3902 | 7.6879 | 20.6208 | 117.8205 | 0.0012518 | 0.26966 | 1.0037 | 1.0002 | 98.2008 | 276.839 | 327.848 | 334.647 | 676.07 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 40.5407 | 115 | 129.7117 | 41.0475 | -30.2626 | 0.027935 | 3.16 | 0.043829 | 3.0631 | 16.5485 | 24.8599 | -0.03602 | 23.0332 | 23.4699 | -0.00084538 | -0.095631 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0012243 | 0.085568 | 0.08308 | 10.7728 | 143.8997 | 7.5647 | 20.632 | 116.793 | 0.0022758 | 0.2737 | 1.0042 | 1.0001 | 98.2009 | 276.849 | 327.232 | 333.436 | 675.385 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 25.8265 | 120 | 125.0299 | 23.3529 | -16.0666 | 0.047329 | 5.3539 | 0.025959 | 1.7821 | 17.1853 | 24.3783 | -0.033097 | 22.5654 | 22.9753 | -0.00076041 | -0.08602 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0012286 | 0.084346 | 0.080374 | 11.1814 | 143.211 | 7.3774 | 20.6361 | 112.2042 | 0.0023946 | 0.27488 | 1.0037 | 0.99995 | 98.2006 | 276.85 | 326.919 | 332.857 | 674.797 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 12.5707 | 125 | 132.1149 | 25.2626 | -17.005 | 0.04623 | 5.2297 | 0.025513 | 1.9153 | 17.8282 | 25.0849 | -0.033318 | 23.2 | 23.5951 | -0.00078614 | -0.08893 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0011795 | 0.088542 | 0.084806 | 11.5944 | 142.6254 | 7.1144 | 20.6285 | 118.7032 | 0.0020451 | 0.27947 | 1.0037 | 0.99987 | 98.2021 | 276.831 | 326.644 | 332.207 | 674.343 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 4.7401 | 130 | 127.1647 | 29.9083 | -18.7853 | 0.037586 | 4.2518 | 0.031777 | 2.1679 | 18.4764 | 25.0047 | -0.030035 | 23.1271 | 23.5085 | -0.00070607 | -0.079872 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0011944 | 0.081482 | 0.081073 | 12.0091 | 142.126 | 6.9258 | 20.6411 | 117.9519 | 0.0021224 | 0.26164 | 1.0032 | 0.99977 | 98.2013 | 276.853 | 326.662 | 332.049 | 673.972 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 118.787 | 135 | 125.1549 | 26.6578 | -24.0914 | 0.041503 | 4.6949 | 0.029546 | 2.0093 | 19.1072 | 25.1641 | -0.042322 | 23.2604 | 23.6247 | -0.00099986 | -0.11311 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0012262 | 0.083392 | 0.080284 | 12.4125 | 141.5347 | 6.7251 | 20.6458 | 119.3882 | 0.002222 | 0.26527 | 1.0045 | 0.99971 | 98.2007 | 276.841 | 326.465 | 331.578 | 674.185 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 1.0501 | 140 | 122.4055 | 29.4149 | -22.1187 | 0.036786 | 4.1613 | 0.032552 | 2.1893 | 19.7261 | 24.8404 | -0.034934 | 22.9487 | 23.2917 | -0.00081366 | -0.092044 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0011975 | 0.080536 | 0.078361 | 12.8091 | 140.9006 | 6.5182 | 20.649 | 116.2729 | 0.002168 | 0.26055 | 1.0036 | 0.99965 | 98.2002 | 276.835 | 326.286 | 331.163 | 673.803 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 144.5036 | 145 | 127.0536 | 26.0194 | -20.5178 | 0.043166 | 4.883 | 0.023035 | 2.1913 | 20.3497 | 25.0062 | -0.037811 | 23.0906 | 23.4237 | -0.00088567 | -0.10019 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00099434 | 0.094591 | 0.082908 | 13.2122 | 140.3429 | 6.3442 | 20.6344 | 117.7729 | 0.001295 | 0.29612 | 1.0039 | 0.9996 | 98.2007 | 276.847 | 326.128 | 330.833 | 673.929 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 140.5373 | 23.8265 | -17.4211 | 0.052141 | 5.8984 | 0.019039 | 1.5385 | 21.0187 | 24.9455 | -0.038825 | 23.0544 | 23.3961 | -0.00090836 | -0.10276 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00099274 | 0.080222 | 0.088043 | 13.6396 | 140.1247 | 6.0854 | 20.6151 | 117.3028 | 0.0012983 | 0.25882 | 1.004 | 0.99957 | 98.201 | 276.832 | 326.408 | 331.246 | 674.292 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 116.4603 | 27.7264 | -52.2262 | 0.037131 | 4.2003 | 0.025557 | 1.6915 | 21.6612 | 24.9722 | -0.082771 | 23.0939 | 23.4287 | -0.0019392 | -0.21937 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00094897 | 0.062807 | 0.072377 | 14.0407 | 139.7497 | 5.8524 | 20.6722 | 117.6296 | 0.0011127 | 0.2127 | 1.0091 | 0.99963 | 98.2011 | 276.842 | 326.619 | 331.354 | 674.568 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 214.118 | 160 | 101.4003 | 39.3594 | -41.9448 | 0.022774 | 2.5763 | 0.045372 | 3.2226 | 22.2058 | 25.413 | -0.040188 | 23.4616 | 23.7695 | -0.00095526 | -0.10806 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010333 | 0.073392 | 0.065861 | 14.3863 | 138.7866 | 5.7127 | 20.7 | 121.6118 | 0.0013877 | 0.23724 | 1.0042 | 0.99957 | 98.201 | 276.846 | 326.063 | 330.342 | 674.888 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 174.1935 | 165 | 116.154 | 29.1316 | -22.401 | 0.035247 | 3.9872 | 0.030089 | 2.6856 | 22.7497 | 25.3726 | -0.033379 | 23.37 | 23.6543 | -0.00078957 | -0.089318 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010606 | 0.09466 | 0.077047 | 14.7435 | 137.8772 | 5.5902 | 20.6597 | 120.9444 | 0.0015054 | 0.29271 | 1.0034 | 0.9996 | 98.2015 | 276.851 | 325.307 | 329.265 | 675.257 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 150.6762 | 170 | 144.4335 | 23.5403 | -12.8735 | 0.054238 | 6.1356 | 0.014185 | 1.5358 | 23.4012 | 25.0138 | -0.029885 | 23.0708 | 23.3641 | -0.00069824 | -0.078986 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00076939 | 0.083302 | 0.090527 | 15.1625 | 137.6541 | 5.3537 | 20.607 | 117.7075 | 0.00036377 | 0.26635 | 1.0029 | 0.9995 | 98.2018 | 276.864 | 325.749 | 329.89 | 675.622 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 134.0609 | 175 | 122.0676 | 32.2811 | -20.712 | 0.033428 | 3.7814 | 0.024173 | 2.0394 | 24.0675 | 25.1419 | -0.029384 | 23.246 | 23.5619 | -0.00069235 | -0.07832 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00080805 | 0.068173 | 0.076159 | 15.5792 | 137.5283 | 5.0955 | 20.6604 | 119.2089 | 0.00050659 | 0.22563 | 1.0026 | 0.99928 | 98.2022 | 276.85 | 326.55 | 330.988 | 677 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 124.926 | 180 | 104.0873 | 39.0012 | -55.748 | 0.023592 | 2.6688 | 0.038831 | 2.5737 | 24.6328 | 25.1155 | -0.056031 | 23.1841 | 23.4733 | -0.0013152 | -0.14878 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00091611 | 0.060719 | 0.065359 | 15.933 | 136.8491 | 5.0095 | 20.699 | 118.7667 | 0.00095495 | 0.20628 | 1.0055 | 0.99907 | 98.2016 | 276.861 | 326.022 | 330.089 | 676.236 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) | 110.2559 | 185 | 98.4298 | 31.8029 | -36.3408 | 0.02736 | 3.095 | 0.040089 | 2.2805 | 25.1391 | 25.6795 | -0.041545 | 23.6671 | 23.9323 | -0.00099427 | -0.11247 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010968 | 0.062393 | 0.062618 | 16.2529 | 135.8872 | 4.8421 | 20.7138 | 123.9633 | 0.0015998 | 0.20708 | 1.0036 | 0.99886 | 98.2015 | 276.853 | 325.505 | 329.153 | 676.57 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 23.7565 | 190 | 96.9361 | 38.112 | -34.4147 | 0.022484 | 2.5435 | 0.045871 | 2.6842 | 25.6276 | 25.3486 | -0.032817 | 23.3345 | 23.5786 | -0.00077379 | -0.087532 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010314 | 0.060352 | 0.061483 | 16.5632 | 134.8819 | 4.7426 | 20.715 | 120.6468 | 0.0013905 | 0.20387 | 1.0024 | 0.99862 | 98.2018 | 276.861 | 325.121 | 328.521 | 676.688 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 25.2302 | 195 | 96.2432 | 27.4977 | -35.2663 | 0.03094 | 3.5 | 0.034925 | 1.9232 | 26.1105 | 25.3155 | -0.0464 | 23.2848 | 23.5161 | -0.0010912 | -0.12343 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010806 | 0.059504 | 0.061 | 16.8694 | 133.9 | 4.6023 | 20.7164 | 120.2327 | 0.0015971 | 0.20187 | 1.0037 | 0.99837 | 98.2024 | 276.867 | 324.852 | 328.078 | 676.799 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 26.39 | 200 | 95.8636 | 24.801 | -23.0321 | 0.034169 | 3.8653 | 0.031659 | 1.6845 | 26.5908 | 25.5474 | -0.033207 | 23.4788 | 23.6996 | -0.00078699 | -0.089026 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010818 | 0.057558 | 0.060499 | 17.1731 | 132.9538 | 4.4397 | 20.7202 | 122.3445 | 0.0015617 | 0.19545 | 1.002 | 0.99821 | 98.2036 | 276.884 | 324.586 | 327.638 | 677.08 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 26.8428 | 205 | 91.0435 | 29.6923 | -30.6444 | 0.027106 | 3.0662 | 0.037376 | 1.851 | 27.058 | 25.3945 | -0.0353 | 23.3196 | 23.5305 | -0.00083063 | -0.093963 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010131 | 0.050173 | 0.056757 | 17.4663 | 131.9904 | 4.2748 | 20.7322 | 120.7881 | 0.0013085 | 0.1772 | 1.002 | 0.99793 | 98.2021 | 276.871 | 324.326 | 327.258 | 676.777 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 27.5436 | 210 | 81.4095 | 43.5091 | -37.8884 | 0.01654 | 1.8711 | 0.06324 | 2.7397 | 27.4892 | 25.5211 | -0.02655 | 23.4078 | 23.6043 | -0.00062669 | -0.070893 | 1.0629 | 120.2351 | 0.001046 | 0.045316 | 0.050834 | 17.7352 | 130.9008 | 4.1725 | 20.7542 | 121.8495 | 0.0014214 | 0.16403 | 1.0006 | 0.9976 | 98.2043 | 276.858 | 323.937 | 326.656 | 676.668 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) | 28.4205 | 215 | 74.7972 | 31.0235 | -23.5246 | 0.021313 | 2.411 | 0.04817 | 2.0584 | 27.8797 | 25.2817 | -0.02149 | 23.1527 | 23.3314 | -0.00050138 | -0.056718 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010267 | 0.04387 | 0.047044 | 17.9799 | 129.6729 | 4.0913 | 20.7661 | 119.3909 | 0.0013823 | 0.16138 | 0.99966 | 0.99722 | 98.202 | 276.884 | 323.441 | 325.937 | 676.581 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.079344 | 220 | 73.0222 | 31.3624 | -34.4343 | 0.020583 | 2.3283 | 0.047193 | 2.3964 | 28.2492 | 25.2638 | -0.03045 | 23.111 | 23.2761 | -0.00070875 | -0.080175 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00097134 | 0.049323 | 0.04689 | 18.2148 | 128.4056 | 3.9641 | 20.7665 | 119.0913 | 0.0011589 | 0.17566 | 1.0002 | 0.99676 | 98.202 | 276.888 | 323.088 | 325.395 | 676.488 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.060748 | 225 | 80.7859 | 38.843 | -43.7826 | 0.018385 | 2.0798 | 0.057761 | 2.9919 | 28.6338 | 25.3148 | -0.034579 | 23.1297 | 23.2792 | -0.00080496 | -0.091059 | 1.0629 | 120.2351 | 0.001062 | 0.055007 | 0.051972 | 18.4619 | 127.2611 | 3.8864 | 20.7487 | 119.4283 | 0.0015211 | 0.19018 | 1.0002 | 0.99627 | 98.2022 | 276.894 | 322.697 | 324.783 | 676.372 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.050418 | 230 | 89.2485 | 30.7182 | -24.444 | 0.025684 | 2.9054 | 0.043829 | 2.5338 | 29.0588 | 25.2224 | -0.02707 | 23.0438 | 23.1922 | -0.00062781 | -0.071019 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0011257 | 0.065077 | 0.058085 | 18.7371 | 126.3428 | 3.7689 | 20.7261 | 118.5504 | 0.0017982 | 0.21698 | 0.99896 | 0.99588 | 98.2013 | 276.885 | 322.676 | 324.754 | 676.313 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.044141 | 235 | 98.3564 | 29.4808 | -15.2761 | 0.029493 | 3.3363 | 0.036047 | 2.0683 | 29.5279 | 25.0992 | -0.019509 | 22.9406 | 23.0939 | -0.00045053 | -0.050965 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0010631 | 0.061001 | 0.062364 | 19.0382 | 125.6504 | 3.6332 | 20.7096 | 117.4432 | 0.001563 | 0.20713 | 0.99751 | 0.99529 | 98.2012 | 276.872 | 322.808 | 324.965 | 676.157 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.040029 | 240 | 92.8438 | 26.8928 | -23.8475 | 0.030519 | 3.4524 | 0.031311 | 1.6803 | 30.0059 | 24.9176 | -0.031735 | 22.7808 | 22.9334 | -0.0007278 | -0.08233 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00095556 | 0.051282 | 0.057881 | 19.3388 | 125.0244 | 3.479 | 20.7243 | 115.7808 | 0.0011487 | 0.18262 | 0.99826 | 0.99465 | 98.2017 | 276.867 | 322.896 | 325.059 | 676.091 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) | 0.034253 | 245 | 83.6202 | 29.5651 | -23.0916 | 0.025003 | 2.8283 | 0.037911 | 1.8979 | 30.447 | 25.3809 | -0.024725 | 23.1972 | 23.3512 | -0.00057735 | -0.065311 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00094788 | 0.047452 | 0.052313 | 19.6143 | 124.2735 | 3.3367 | 20.748 | 120.0899 | 0.001045 | 0.17022 | 0.99693 | 0.99412 | 98.2021 | 276.843 | 322.796 | 324.938 | 676.131 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 209.6573 | 250 | 80.0403 | 34.7867 | -14.1796 | 0.02034 | 2.3009 | 0.045173 | 2.3147 | 30.8562 | 25.4586 | -0.012326 | 23.2526 | 23.3983 | -0.00028841 | -0.032626 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0009188 | 0.04708 | 0.050313 | 19.8709 | 123.4247 | 3.2281 | 20.7557 | 120.7446 | 0.00091508 | 0.16888 | 0.99487 | 0.99348 | 98.2021 | 276.831 | 322.579 | 324.601 | 676.121 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 130.5333 | 255 | 79.1926 | 32.8535 | -21.2447 | 0.021309 | 2.4105 | 0.044234 | 2.2495 | 31.2542 | 25.7305 | -0.019167 | 23.4809 | 23.6183 | -0.0004527 | -0.05121 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00094256 | 0.047935 | 0.049991 | 20.1216 | 122.5657 | 3.1258 | 20.7587 | 123.2326 | 0.00097112 | 0.16978 | 0.99511 | 0.99294 | 98.2027 | 276.817 | 322.304 | 324.19 | 677.153 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 99.2993 | 260 | 81.5987 | 30.8988 | -38.4516 | 0.023345 | 2.6408 | 0.040621 | 2.2657 | 31.6562 | 25.7428 | -0.038023 | 23.4767 | 23.6084 | -0.00089765 | -0.10154 | 1.0629 | 120.2351 | 0.0009483 | 0.052892 | 0.05204 | 20.3767 | 121.7547 | 3.0124 | 20.7516 | 123.269 | 0.00099236 | 0.1824 | 0.99649 | 0.99218 | 98.2016 | 276.807 | 322.093 | 323.9 | 676.528 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 82.0504 | 265 | 83.9536 | 26.8837 | -6.3061 | 0.027606 | 3.1228 | 0.032649 | 1.9369 | 32.0701 | 25.216 | -0.0075252 | 23.0021 | 23.1337 | -0.00017409 | -0.019693 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00090132 | 0.053469 | 0.053387 | 20.6403 | 121.0193 | 2.8893 | 20.7429 | 118.3058 | 0.00087929 | 0.18673 | 0.99241 | 0.99156 | 98.2014 | 276.793 | 322.174 | 324.017 | 676.031 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 69.6056 | 270 | 85.993 | 25.6078 | -12.7298 | 0.029685 | 3.3581 | 0.024076 | 1.9447 | 32.495 | 24.888 | -0.016547 | 22.7052 | 22.8376 | -0.00037789 | -0.042748 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00071471 | 0.057729 | 0.055062 | 20.9114 | 120.3517 | 2.7372 | 20.7343 | 115.2598 | 0.00015268 | 0.19983 | 0.99281 | 0.99094 | 98.2009 | 276.802 | 322.206 | 324.086 | 676.18 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) | 65.9428 | 275 | 89.0528 | 18.6662 | -10.0086 | 0.042174 | 4.7708 | 0.018315 | 2.6919 | 32.9326 | 25.3125 | -0.018164 | 23.0998 | 23.2386 | -0.0004221 | -0.047749 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00077241 | 0.11353 | 0.065158 | 21.2119 | 119.7549 | 2.5805 | 20.7015 | 119.2629 | 0.00033859 | 0.34235 | 0.99249 | 0.99044 | 98.2017 | 276.813 | 322.31 | 324.247 | 676.784 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.020862 | 280 | 156.6885 | 27.0555 | -2.1421 | 0.051196 | 5.7914 | 0.014499 | 1.5637 | 33.5469 | 24.341 | -0.0048904 | 22.2559 | 22.4252 | -0.00010967 | -0.012406 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00074229 | 0.080053 | 0.096685 | 21.6165 | 119.8105 | 2.3226 | 20.575 | 110.4957 | 0.00033659 | 0.26362 | 0.9904 | 0.98985 | 98.2025 | 276.793 | 322.929 | 325.385 | 677.585 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.022257 | 285 | 117.8955 | 32.2672 | -16.6314 | 0.032299 | 3.6537 | 0.023506 | 1.7926 | 34.2334 | 24.672 | -0.023423 | 22.709 | 22.9341 | -0.00053718 | -0.060766 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00075923 | 0.0579 | 0.072345 | 22.0391 | 120.1172 | 2.103 | 20.6691 | 114.2786 | 0.00036525 | 0.20162 | 0.99189 | 0.98925 | 98.2035 | 276.806 | 325.083 | 328.305 | 676.805 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.024505 | 290 | 97.784 | 36.2824 | -28.8691 | 0.023824 | 2.6951 | 0.030482 | 2.1005 | 34.7726 | 24.9693 | -0.029695 | 22.9499 | 23.1617 | -0.00068779 | -0.077804 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00072622 | 0.050044 | 0.060271 | 22.3707 | 119.9055 | 1.9895 | 20.7161 | 116.8826 | 0.00019067 | 0.17908 | 0.99215 | 0.9888 | 98.2044 | 276.815 | 324.619 | 327.615 | 676.8 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.026415 | 295 | 81.8675 | 30.646 | -43.5858 | 0.023615 | 2.6714 | 0.031579 | 1.9702 | 35.2217 | 24.3295 | -0.045703 | 22.3263 | 22.5211 | -0.0010293 | -0.11643 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00074574 | 0.046526 | 0.051163 | 22.6492 | 119.3957 | 1.8536 | 20.7442 | 110.7927 | 0.00035275 | 0.17303 | 0.99353 | 0.98837 | 98.2048 | 276.832 | 324.103 | 326.931 | 676.871 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.027165 | 300 | 83.1774 | 38.1421 | -21.7653 | 0.019278 | 2.1807 | 0.04156 | 2.4356 | 35.6343 | 25.6833 | -0.017695 | 23.5239 | 23.7115 | -0.00041958 | -0.047464 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00080117 | 0.046953 | 0.051937 | 22.907 | 118.7811 | 1.7565 | 20.7515 | 123.2322 | 0.00040882 | 0.16749 | 0.98996 | 0.98796 | 98.2049 | 276.838 | 323.488 | 326.067 | 676.886 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) | 0.028273 | 305 | 78.5355 | 37.4325 | -38.7082 | 0.018547 | 2.0981 | 0.044292 | 2.3872 | 36.0386 | 25.6733 | -0.030342 | 23.4857 | 23.6605 | -0.00071791 | -0.081212 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00082147 | 0.044274 | 0.049036 | 23.1594 | 118.1594 | 1.6567 | 20.7617 | 122.9837 | 0.00049186 | 0.16067 | 0.99101 | 0.98759 | 98.2044 | 276.867 | 323.089 | 325.493 | 676.891 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.931 | 310 | 74.3253 | 37.6669 | -25.8712 | 0.017443 | 1.9732 | 0.051357 | 2.7751 | 36.4208 | 25.7296 | -0.019064 | 23.5082 | 23.6712 | -0.00045128 | -0.05105 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00089583 | 0.048407 | 0.047419 | 23.4006 | 117.4864 | 1.5705 | 20.7677 | 123.3716 | 0.00078346 | 0.171 | 0.98941 | 0.98726 | 98.2041 | 276.864 | 322.691 | 324.928 | 676.765 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.9692 | 315 | 81.9008 | 37.073 | -38.8322 | 0.019529 | 2.2092 | 0.046998 | 2.4093 | 36.8113 | 25.7978 | -0.032008 | 23.5443 | 23.693 | -0.00075836 | -0.085787 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00091784 | 0.047052 | 0.051308 | 23.6474 | 116.8614 | 1.4784 | 20.7545 | 123.8883 | 0.00086214 | 0.16721 | 0.9906 | 0.98699 | 98.2023 | 276.868 | 322.332 | 324.368 | 676.651 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 2.0106 | 320 | 78.2916 | 34.0533 | -32.4166 | 0.020324 | 2.2991 | 0.041259 | 1.9652 | 37.2118 | 25.5168 | -0.028129 | 23.2759 | 23.4221 | -0.00065883 | -0.074529 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00083854 | 0.039941 | 0.048258 | 23.8963 | 116.2869 | 1.3772 | 20.7634 | 121.1422 | 0.00058129 | 0.15019 | 0.98984 | 0.98667 | 98.2033 | 276.887 | 322.166 | 324.19 | 676.341 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 2.0387 | 325 | 70.25 | 38.4548 | -17.0978 | 0.016149 | 1.8268 | 0.045913 | 2.2482 | 37.5832 | 25.4556 | -0.011828 | 23.2076 | 23.3448 | -0.00027611 | -0.031235 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00074146 | 0.036307 | 0.043334 | 24.1253 | 115.6405 | 1.2815 | 20.7805 | 120.4971 | 0.00019513 | 0.14104 | 0.9878 | 0.98647 | 98.2045 | 276.899 | 321.993 | 323.896 | 675.757 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 2.0446 | 330 | 65.9346 | 44.8491 | -24.4654 | 0.012996 | 1.4701 | 0.051773 | 2.3958 | 37.9236 | 25.2053 | -0.013777 | 22.9542 | 23.0789 | -0.00031795 | -0.035968 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00067284 | 0.031136 | 0.040201 | 24.3341 | 114.9201 | 1.2148 | 20.7902 | 118.0095 | -5.646e-05 | 0.12848 | 0.98769 | 0.98614 | 98.2037 | 276.884 | 321.64 | 323.387 | 676.015 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) | 2.0545 | 335 | 58.9254 | 38.926 | -38.3176 | 0.013382 | 1.5138 | 0.048301 | 1.939 | 38.2358 | 26.0371 | -0.021535 | 23.6893 | 23.8109 | -0.00051276 | -0.058004 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00064635 | 0.025948 | 0.035616 | 24.5237 | 114.1367 | 1.148 | 20.8107 | 125.8075 | -0.00024983 | 0.11277 | 0.9882 | 0.98577 | 98.2036 | 276.885 | 321.336 | 322.986 | 677.177 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 49.9949 | 65.838 | -129.3938 | 0.0067128 | 0.75936 | 0.082269 | 3.2619 | 38.5081 | 25.4033 | -0.037473 | 23.0764 | 23.1793 | -0.00086859 | -0.098257 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00055226 | 0.021896 | 0.030161 | 24.6881 | 113.2591 | 1.089 | 20.8271 | 119.5696 | -0.00056882 | 0.10391 | 0.98973 | 0.98551 | 98.2022 | 276.881 | 320.831 | 322.262 | 675.76 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages |  | 345 | 44.8219 | 0 | -420.11 | 0.0015265 | 0.17268 | 0.29923 | 13.4329 | 38.7451 | 25.2229 | -0.027913 | 22.8844 | 22.9751 | -0.0006413 | -0.072546 | 1.0629 | 120.2351 | 0.00045678 | 0.020506 | 0.027128 | 24.8313 | 112.3047 | 1.0781 | 20.8372 | 117.7326 | -0.00094413 | 0.10068 | 0.98834 | 0.9852 | 98.2011 | 276.892 | 320.438 | 321.708 | 675.611 | 0 | 0 | 0
HRR(0-31) (kW/m˛) | 9.0867 | 350 | 44.0199 | 43.6473 | 1.9933 | 0.0089155 | 1.0085 | 0.051863 | 2.1303 | 38.9672 | 25.8115 | 0.00075705 | 23.3913 | 23.4747 | 1.7772e-05 | 0.0020104 | 1.0629 | 120.2402 | 0.00046238 | 0.018993 | 0.026462 | 24.9653 | 111.3349 | 1.0584 | 20.8417 | 123.1489 | -0.0009644 | 0.095605 | 0.98485 | 0.98493 | 98.1999 | 276.882 | 320.067 | 321.208 | 675.837 | 0 | 0 | 0
EHC(0-31) (MJ/kg) | -8.33 | 355 | 41.6314 | 33.5155 | -46.6455 | 0.010981 | 1.2422 | 0.038884 | 1.4618 | 39.1814 | 26.0408 | -0.021666 | 23.5707 | 23.641 | -0.0005122 | -0.057941 | 1.063 | 120.2452 | 0.00042697 | 0.016052 | 0.024714 | 25.0932 | 110.37 | 0.99501 | 20.8486 | 125.1957 | -0.0011213 | 0.087747 | 0.98709 | 0.98466 | 98.2001 | 276.872 | 319.681 | 320.635 | 675.785 | 0 | 0 | 0
MLR(0-31) (g/s) | -0.011314 | 360 | 37.1183 | 73.6641 | -54.9849 | 0.0044544 | 0.50389 | 0.098709 | 2.877 | 39.3782 | 25.6186 | -0.010546 | 23.163 | 23.2252 | -0.00024492 | -0.027706 | 1.063 | 120.2452 | 0.00043969 | 0.012815 | 0.021803 | 25.2095 | 109.384 | 0.95896 | 20.8575 | 121.0356 | -0.0010421 | 0.080101 | 0.98546 | 0.98428 | 98.1998 | 276.881 | 319.33 | 320.187 | 676.694 | 0 | 0 | 0
SEA(0-31) (m˛/kg) | -35.105 | 365 | 34.5646 | 48.198 | -32.5682 | 0.0063395 | 0.71714 | 0.058699 | 1.6417 | 39.5574 | 25.8239 | -0.0088295 | 23.326 | 23.3836 | -0.00020647 | -0.023356 | 1.063 | 120.2452 | 0.00037212 | 0.010407 | 0.020034 | 25.3141 | 108.3766 | 0.94144 | 20.8643 | 122.8642 | -0.0013267 | 0.073703 | 0.98503 | 0.98404 | 98.1994 | 276.87 | 319.02 | 319.807 | 675.699 | 0 | 0 | 0
COY(0-31) (kg/kg) | -0.0052843 | 370 | 32.2861 | 43.7079 | -40.1857 | 0.0065299 | 0.73868 | 0.050318 | 1.5884 | 39.7246 | 26.2458 | -0.011058 | 23.6814 | 23.7311 | -0.00026241 | -0.029684 | 1.063 | 120.2452 | 0.00032857 | 0.010372 | 0.01878 | 25.4112 | 107.3637 | 0.89704 | 20.8698 | 126.7737 | -0.0015222 | 0.073188 | 0.9851 | 0.98386 | 98.1997 | 276.865 | 318.675 | 319.344 | 675.751 | 0 | 0 | 0
CO2Y(0-31) (kg/kg) | -1.3679 | 375 | 30.5839 | 0 | -153.4545 | 0.0032042 | 0.36247 | 0.092056 | 2.9787 | 39.8817 | 25.6438 | -0.021226 | 23.1241 | 23.1646 | -0.0004917 | -0.055623 | 1.063 | 120.2452 | 0.00029497 | 0.0095445 | 0.017732 | 25.5024 | 106.3513 | 0.87995 | 20.8719 | 120.951 | -0.0016274 | 0.071675 | 0.98598 | 0.98359 | 98.199 | 276.863 | 318.479 | 319.038 | 675.728 | 0 | 0 | 0
HRR(31-410) (kW/m˛) | 106.8142 | 380 | 30.5913 | 46.8899 | -48.0691 | 0.0057673 | 0.65241 | 0.04933 | 1.4849 | 40.0347 | 26.2333 | -0.011713 | 23.6341 | 23.6693 | -0.00027723 | -0.031361 | 1.063 | 120.2452 | 0.0002845 | 0.0085638 | 0.017577 | 25.5907 | 105.3544 | 0.8589 | 20.8739 | 126.4602 | -0.0016953 | 0.068664 | 0.98476 | 0.98344 | 98.201 | 276.866 | 318.19 | 318.664 | 675.734 | 0 | 0 | 0
EHC(31-410) (MJ/kg) | 28.5675 | 385 | 29.0106 | 0 | -248.0699 | 0.0027593 | 0.31214 | 0.093963 | 2.1223 | 40.1837 | 25.5072 | -0.029773 | 22.9624 | 22.9912 | -0.00068451 | -0.077433 | 1.063 | 120.2452 | 0.00025928 | 0.0058561 | 0.016313 | 25.6754 | 104.3732 | 0.82857 | 20.8766 | 119.4656 | -0.0017657 | 0.06229 | 0.98662 | 0.98328 | 98.2001 | 276.874 | 317.946 | 318.345 | 675.776 | 0 | 0 | 0
MLR(31-410) (g/s) | 0.032992 | 390 | 26.7651 | 0 | 0 | -0.0012646 | -0.14306 | 0 | 0 | 40.3231 | 25.8723 | -0.013909 | 23.2746 | 23.3028 | -0.00032411 | -0.036664 | 1.063 | 120.2452 | 0.00020504 | 0.0042419 | 0.014834 | 25.7533 | 103.3926 | 0.83201 | 20.8826 | 122.8231 | -0.0019973 | 0.057971 | 0.98465 | 0.98309 | 98.2001 | 276.865 | 317.721 | 318.106 | 675.862 | 0 | 0 | 0
SEA(31-410) (m˛/kg) | 65.9476 | 395 | 24.0278 | 57.6214 | 70.197 | 0.0036862 | 0.41699 | 0.030027 | 1.1969 | 40.4501 | 26.2664 | 0.010947 | 23.6137 | 23.6377 | 0.00025876 | 0.029272 | 1.0636 | 120.3184 | 0.00011069 | 0.0044121 | 0.013346 | 25.8238 | 102.4053 | 0.83042 | 20.8885 | 126.5108 | -0.002381 | 0.058235 | 0.98179 | 0.98301 | 98.2011 | 276.871 | 317.515 | 317.837 | 675.9 | 0 | 0 | 0
COY(31-410) (kg/kg) | 0.028323 | 400 | 23.755 | 32.7582 | 21.8187 | 0.0064104 | 0.72516 | 0.013176 | 0.69475 | 40.5696 | 26.123 | 0.0059547 | 23.4673 | 23.4886 | 0.00013987 | 0.015822 | 1.0646 | 120.4311 | 8.4465e-05 | 0.0044537 | 0.013197 | 25.8901 | 101.4239 | 0.79779 | 20.8888 | 125.0399 | -0.0024824 | 0.058401 | 0.98223 | 0.9829 | 98.2033 | 276.877 | 317.277 | 317.565 | 676.517 | 0 | 0 | 0
CO2Y(31-410) (kg/kg) | 2.0516 | 405 | 24.4764 | 0 | 255.2534 | 0.0017472 | 0.19765 | 0.078684 | 2.3676 | 40.6901 | 25.9914 | 0.019086 | 23.3435 | 23.3673 | 0.00044598 | 0.05045 | 1.0661 | 120.5968 | 0.00013748 | 0.0041368 | 0.013559 | 25.957 | 100.4695 | 0.77603 | 20.8873 | 123.7537 | -0.0022698 | 0.057655 | 0.98066 | 0.9828 | 98.2042 | 276.888 | 317.202 | 317.526 | 676.144 | 0 | 0 | 0
|  | 410 | 24.7805 | 0 | 0 | -0.0036552 | -0.41349 | 0 | 0 | 40.8133 | 26.4326 | -0.0049522 | 23.7269 | 23.7486 | -0.00011761 | -0.013304 | 1.0672 | 120.7229 | 0.00024672 | 0.0038637 | 0.01372 | 26.0252 | 99.5446 | 0.78155 | 20.8876 | 127.9213 | -0.0018516 | 0.0568 | 0.98336 | 0.98281 | 98.2053 | 276.864 | 317.03 | 317.32 | 676.264 | 0 | 0 | 0
C-factor | 0.041612
Time to ignition (s) | 31