## czofoam40
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -12.8555 | 0 | 0 | -0.71543 | -80.9312 | 0 | 0 | 0 | 25.0421 | 0.0012521 | 23.1013 | 23.2627 | 2.9127e-05 | 0.0032949 | 0 | 0 | 0.00023133 | 0.065979 | 0.0032326 | 0 | 0 | 13.22 | 20.9283 | 117.9967 | 0.0014411 | 0.2175 | 1.0018 | 1.0019 | 97.8488 | 274.699 | 325.81 | 328.087 | 961.313 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 376.3873 | 5 | 123.0262 | 0 | 0 | -0.16831 | -19.0394 | 0 | 0 | 0.30757 | 25.078 | 0.042238 | 23.1387 | 23.3049 | 0.00098436 | 0.11135 | 0.0025337 | 0.28662 | 0.0019173 | 0.1788 | 0.09473 | 0.24491 | 61.5131 | 15.3397 | 20.5981 | 118.357 | 0.0083915 | 0.51333 | 0.99735 | 1.0022 | 97.8504 | 274.713 | 325.871 | 328.212 | 960.975 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 67.5259 | 10 | 231.3152 | 13.5206 | 262.9254 | 0.15124 | 17.1083 | 0.017605 | 1.402 | 1.1934 | 23.2215 | 1.8089 | 21.6755 | 21.9824 | 0.039764 | 4.4982 | 0.10441 | 11.8105 | 0.0026626 | 0.21204 | 0.15921 | 0.87977 | 119.3419 | 15.2824 | 20.3194 | 102.6652 | 0.012342 | 0.64504 | 0.81574 | 1.0026 | 97.8505 | 274.717 | 329.67 | 334.337 | 961.398 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.18765 | 15 | 306.5916 | 14.4429 | 252.5482 | 0.18765 | 21.2278 | 0.01908 | 1.2689 | 2.5382 | 23.1475 | 2.1246 | 21.869 | 22.3062 | 0.047392 | 5.3611 | 0.3223 | 36.4587 | 0.0035805 | 0.23811 | 0.20488 | 1.79 | 169.2124 | 14.2478 | 20.1389 | 103.2514 | 0.01648 | 0.72108 | 0.78715 | 1.0029 | 97.8472 | 274.726 | 333.676 | 340.346 | 961.891 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 606.9302 | 20 | 341.1847 | 21.7848 | 422.3749 | 0.13845 | 15.6616 | 0.031028 | 1.9767 | 4.1576 | 23.1729 | 2.5717 | 22.1512 | 22.7386 | 0.058477 | 6.6151 | 0.58697 | 66.399 | 0.0042957 | 0.27367 | 0.2295 | 2.8759 | 207.8813 | 13.5592 | 20.0436 | 104.6983 | 0.019655 | 0.82133 | 0.74829 | 1.0032 | 97.8503 | 274.707 | 337.611 | 346.564 | 962.422 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.28284 | 25 | 376.3873 | 22.8782 | 334.0208 | 0.14543 | 16.4518 | 0.029715 | 1.7285 | 5.9516 | 22.7622 | 2.1387 | 21.9962 | 22.7134 | 0.048578 | 5.4952 | 0.8546 | 96.6747 | 0.0043215 | 0.25139 | 0.24577 | 4.0641 | 238.0623 | 12.8138 | 19.9627 | 102.1233 | 0.020118 | 0.77093 | 0.78647 | 1.0036 | 97.8517 | 274.727 | 341.298 | 352.426 | 962.75 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 3.5497 | 30 | 358.3575 | 23.0524 | 345.3832 | 0.13742 | 15.5453 | 0.028411 | 1.6897 | 7.7884 | 22.8929 | 2.0452 | 22.356 | 23.2068 | 0.047463 | 5.3691 | 1.0947 | 123.8356 | 0.0039042 | 0.23219 | 0.23279 | 5.2605 | 259.614 | 12.1175 | 20.0196 | 104.3897 | 0.01812 | 0.7116 | 0.79507 | 1.0038 | 97.8519 | 274.736 | 344.9 | 358.026 | 963.752 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 338.0506 | 22.9743 | 373.4225 | 0.13007 | 14.7143 | 0.026962 | 1.8553 | 9.5294 | 23.0048 | 2.0675 | 22.5908 | 23.4936 | 0.048573 | 5.4947 | 1.3348 | 150.9949 | 0.0035071 | 0.24133 | 0.22272 | 6.3993 | 272.2697 | 11.4398 | 20.0637 | 106.0018 | 0.01625 | 0.73449 | 0.79337 | 1.0042 | 97.8482 | 274.742 | 346.826 | 360.687 | 963.481 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 336.7089 | 23.4114 | 303.4763 | 0.12714 | 14.3823 | 0.0234 | 1.7837 | 11.2163 | 22.2532 | 1.6889 | 21.9411 | 22.8461 | 0.038584 | 4.3647 | 1.5527 | 175.6433 | 0.0029751 | 0.22678 | 0.21967 | 7.5053 | 280.4084 | 10.812 | 20.0465 | 99.5895 | 0.01431 | 0.71476 | 0.82852 | 1.0044 | 97.8467 | 274.738 | 348.229 | 362.593 | 963.107 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 25 | 45 | 330.5777 | 24.3154 | 189.2916 | 0.12018 | 13.5954 | 0.018504 | 1.8502 | 12.8846 | 22.0573 | 0.99789 | 21.8592 | 22.7978 | 0.02275 | 2.5735 | 1.706 | 192.9887 | 0.0022239 | 0.22236 | 0.21535 | 8.5928 | 286.3234 | 10.1743 | 20.0563 | 98.3445 | 0.010911 | 0.70755 | 0.89653 | 1.0045 | 97.844 | 274.731 | 350.011 | 365.039 | 963.055 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 185 | 50 | 325.8218 | 27.7049 | 175.6651 | 0.10396 | 11.7604 | 0.018562 | 1.7155 | 14.5256 | 22.0381 | 0.79736 | 21.9298 | 22.9037 | 0.018263 | 2.0659 | 1.8086 | 204.5872 | 0.0019297 | 0.17835 | 0.20613 | 9.6465 | 290.5111 | 9.6222 | 20.0934 | 98.5764 | 0.0095402 | 0.5767 | 0.91734 | 1.0046 | 97.8448 | 274.721 | 351.447 | 367.055 | 962.265 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 15 | 55 | 278.2628 | 27.3481 | 146.1634 | 0.089946 | 10.1748 | 0.016863 | 1.9947 | 16.0358 | 22.4733 | 0.5611 | 22.4305 | 23.4302 | 0.013147 | 1.4872 | 1.8871 | 213.4699 | 0.0015167 | 0.17941 | 0.17979 | 10.6113 | 291.5594 | 9.1323 | 20.2159 | 102.8178 | 0.0074646 | 0.56949 | 0.94249 | 1.0047 | 97.8441 | 274.713 | 352.511 | 368.222 | 962.668 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 245 | 60 | 255.1949 | 27.3978 | 122.9228 | 0.08234 | 9.3144 | 0.015563 | 1.8712 | 17.3694 | 22.0154 | 0.44192 | 21.963 | 22.9034 | 0.010121 | 1.145 | 1.9452 | 220.0503 | 0.0012815 | 0.15407 | 0.16324 | 11.4689 | 289.4901 | 8.7135 | 20.2689 | 98.6235 | 0.0065048 | 0.50468 | 0.9554 | 1.0048 | 97.8479 | 274.702 | 352.342 | 367.428 | 961.784 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 250 | 65 | 240.6316 | 27.1252 | 77.7461 | 0.078421 | 8.8712 | 0.013769 | 2.292 | 18.609 | 22.5588 | 0.26023 | 22.5072 | 23.429 | 0.0060969 | 0.6897 | 1.9858 | 224.6369 | 0.0010798 | 0.17974 | 0.15893 | 12.2743 | 286.2919 | 8.3019 | 20.3023 | 103.5617 | 0.0054354 | 0.56846 | 0.9754 | 1.0048 | 97.8454 | 274.709 | 352.376 | 366.807 | 961.133 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 185 | 70 | 267.2225 | 28.5588 | 39.7252 | 0.082715 | 9.3569 | 0.013415 | 1.9456 | 19.8786 | 22.4445 | 0.14113 | 22.3805 | 23.2827 | 0.0032859 | 0.37171 | 2.0092 | 227.2904 | 0.0011096 | 0.16093 | 0.17081 | 13.0987 | 283.9801 | 7.9196 | 20.2512 | 102.4575 | 0.0055978 | 0.51599 | 0.98866 | 1.0047 | 97.8461 | 274.729 | 352.176 | 366.372 | 960.051 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 236.4614 | 27.0939 | 61.8095 | 0.077151 | 8.7275 | 0.013447 | 2.0284 | 21.1378 | 22.3119 | 0.20544 | 22.3092 | 23.2118 | 0.0047687 | 0.53944 | 2.0294 | 229.5683 | 0.0010374 | 0.15649 | 0.15317 | 13.9087 | 281.8376 | 7.4858 | 20.3186 | 101.5274 | 0.0052939 | 0.50569 | 0.98145 | 1.0047 | 97.8439 | 274.729 | 353.141 | 367.428 | 960.945 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 5 and 295 s) |  | 80 | 231.3079 | 28.3498 | 26.1536 | 0.072126 | 8.1591 | 0.012427 | 2.0555 | 22.3072 | 22.53 | 0.080704 | 22.5023 | 23.3737 | 0.0018864 | 0.21339 | 2.046 | 231.4504 | 0.0008963 | 0.14825 | 0.14905 | 14.6642 | 278.8405 | 7.1475 | 20.3412 | 103.4075 | 0.0045995 | 0.47716 | 0.99548 | 1.0047 | 97.8445 | 274.731 | 352.749 | 366.408 | 958.676 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 134.6125 | 85 | 231.0098 | 26.7914 | 19.7724 | 0.076223 | 8.6225 | 0.011556 | 1.9334 | 23.463 | 22.9027 | 0.063479 | 22.8829 | 23.7421 | 0.0015071 | 0.17049 | 2.0545 | 232.4101 | 0.00088085 | 0.14737 | 0.14874 | 15.4087 | 276.0357 | 6.7545 | 20.3522 | 106.8957 | 0.0044628 | 0.46758 | 0.99741 | 1.0047 | 97.8435 | 274.728 | 352.877 | 366.127 | 958.255 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 26.0966 | 90 | 204.9687 | 25.8428 | 16.5293 | 0.070113 | 7.9314 | 0.011992 | 1.9378 | 24.553 | 22.2893 | 0.050183 | 22.2743 | 23.094 | 0.0011589 | 0.1311 | 2.0612 | 233.164 | 0.0008408 | 0.13587 | 0.13271 | 16.1123 | 272.8109 | 6.3966 | 20.4011 | 101.2658 | 0.0043865 | 0.44526 | 0.99891 | 1.0046 | 97.8448 | 274.74 | 352.945 | 365.934 | 958.214 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.044889 | 95 | 212.173 | 28.7565 | 33.1251 | 0.065224 | 7.3783 | 0.01263 | 2.4066 | 25.5958 | 22.801 | 0.091726 | 22.7574 | 23.5544 | 0.0021605 | 0.24441 | 2.0695 | 234.1028 | 0.00082375 | 0.15696 | 0.13979 | 16.7936 | 269.4299 | 6.0517 | 20.3851 | 105.8373 | 0.0042216 | 0.49716 | 0.99423 | 1.0047 | 97.8432 | 274.742 | 352.507 | 364.853 | 958.23 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 153.8608 | 100 | 227.8528 | 28.5244 | 39.8612 | 0.070614 | 7.988 | 0.010981 | 2.0352 | 26.6959 | 22.3722 | 0.12164 | 22.351 | 23.141 | 0.0028148 | 0.31841 | 2.0819 | 235.5098 | 0.00077538 | 0.14371 | 0.14643 | 17.5091 | 266.959 | 5.732 | 20.3476 | 101.9927 | 0.0040696 | 0.46685 | 0.99098 | 1.0048 | 97.8421 | 274.763 | 352.848 | 365.319 | 958.367 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.020383 | 105 | 214.2366 | 26.5267 | 21.0942 | 0.071394 | 8.0762 | 0.011193 | 1.8723 | 27.8011 | 22.2925 | 0.06524 | 22.3075 | 23.0838 | 0.001506 | 0.17036 | 2.0927 | 236.7318 | 0.00079912 | 0.13367 | 0.13746 | 18.2189 | 264.7726 | 5.3511 | 20.3819 | 101.4312 | 0.0041926 | 0.43873 | 0.9973 | 1.0047 | 97.8399 | 274.748 | 353.42 | 365.72 | 958.719 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.9541 | 110 | 195.824 | 26.9745 | 11.0067 | 0.064175 | 7.2596 | 0.011817 | 2.0059 | 28.8263 | 22.3879 | 0.030502 | 22.4028 | 23.1578 | 0.00070635 | 0.079904 | 2.0982 | 237.3574 | 0.00075838 | 0.12873 | 0.12659 | 18.879 | 262.0571 | 5.0286 | 20.4282 | 102.3007 | 0.0039886 | 0.42252 | 1.0014 | 1.0049 | 97.8408 | 274.766 | 353.418 | 365.328 | 959.271 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 39.0376 | 115 | 192.9537 | 29.3774 | 4.6938 | 0.058062 | 6.5681 | 0.012772 | 2.1174 | 29.7982 | 23.045 | 0.011461 | 23.0351 | 23.7793 | 0.00027253 | 0.030829 | 2.1007 | 237.6343 | 0.00074156 | 0.12294 | 0.12413 | 19.5058 | 259.115 | 4.7087 | 20.4525 | 108.2753 | 0.0038133 | 0.3952 | 1.0035 | 1.0048 | 97.8418 | 274.772 | 353.031 | 364.436 | 960.556 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 25.3308 | 120 | 179.9804 | 28.8586 | 35.3118 | 0.055132 | 6.2366 | 0.013517 | 1.9608 | 30.7306 | 23.1564 | 0.081619 | 23.1305 | 23.8522 | 0.0019468 | 0.22023 | 2.1062 | 238.2619 | 0.00074523 | 0.1081 | 0.1148 | 20.1031 | 256.088 | 4.4435 | 20.4913 | 109.2492 | 0.0038137 | 0.35134 | 0.9955 | 1.0048 | 97.8425 | 274.786 | 352.788 | 363.796 | 960.075 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 13.2237 | 125 | 154.6596 | 24.1256 | -30.3209 | 0.05667 | 6.4106 | 0.01058 | 1.6784 | 31.5672 | 23.0307 | -0.07262 | 22.9784 | 23.6613 | -0.0017183 | -0.19438 | 2.1111 | 238.8125 | 0.00059956 | 0.095115 | 0.098921 | 20.6374 | 252.5373 | 4.1536 | 20.5513 | 107.9416 | 0.0031778 | 0.3159 | 1.0132 | 1.0048 | 97.8375 | 274.794 | 352.381 | 362.853 | 960.02 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 9.5737 | 130 | 143.6591 | 30.3638 | 8.3306 | 0.041824 | 4.7313 | 0.012165 | 2.1629 | 32.313 | 23.2581 | 0.014653 | 23.1469 | 23.7785 | 0.00034842 | 0.039414 | 2.112 | 238.911 | 0.0005088 | 0.090464 | 0.092164 | 21.1151 | 248.5612 | 3.8954 | 20.5814 | 109.8069 | 0.002748 | 0.30008 | 1.0031 | 1.0048 | 97.8374 | 274.781 | 351.494 | 361.086 | 959.991 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 241.4456 | 135 | 136.3948 | 32.8329 | -21.1634 | 0.036723 | 4.1542 | 0.016735 | 2.3609 | 33.0131 | 23.2769 | -0.032791 | 23.1103 | 23.7014 | -0.00077719 | -0.087917 | 2.1128 | 239.0095 | 0.00061458 | 0.0867 | 0.087667 | 21.5647 | 244.5414 | 3.7245 | 20.5991 | 109.7221 | 0.003216 | 0.28923 | 1.0085 | 1.0048 | 97.8354 | 274.765 | 350.655 | 359.623 | 959.945 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 2.1344 | 140 | 124.3584 | 29.4847 | -39.9638 | 0.037285 | 4.2177 | 0.018566 | 2.1342 | 33.665 | 22.8063 | -0.0644 | 22.5935 | 23.1374 | -0.00149 | -0.16856 | 2.1128 | 239.0095 | 0.00069224 | 0.079572 | 0.08005 | 21.984 | 240.4641 | 3.5202 | 20.6223 | 105.0998 | 0.0036245 | 0.27372 | 1.0122 | 1.0048 | 97.8349 | 274.76 | 349.887 | 358.31 | 959.919 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 291.5594 | 145 | 119.5091 | 31.5366 | -34.5061 | 0.0335 | 3.7895 | 0.019286 | 2.3577 | 34.2746 | 22.9869 | -0.049782 | 22.7184 | 23.2202 | -0.0011559 | -0.13076 | 2.1128 | 239.0095 | 0.00064608 | 0.078982 | 0.077293 | 22.3774 | 236.3768 | 3.3548 | 20.6357 | 106.5175 | 0.0033922 | 0.27023 | 1.0104 | 1.0047 | 97.8313 | 274.759 | 349.057 | 356.767 | 959.86 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 122.2559 | 27.708 | -0.095135 | 0.039005 | 4.4123 | 0.01365 | 2.1477 | 34.8791 | 23.4303 | -0.00015718 | 23.1217 | 23.6081 | -3.7107e-06 | -0.00041976 | 2.1128 | 239.0095 | 0.00053242 | 0.08377 | 0.079466 | 22.7693 | 232.527 | 3.175 | 20.633 | 110.4997 | 0.0028356 | 0.2794 | 1.0046 | 1.0045 | 97.831 | 274.749 | 348.531 | 355.862 | 959.738 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 122.3826 | 29.3828 | 4.4325 | 0.03682 | 4.1651 | 0.012901 | 2.0674 | 35.4906 | 23.1523 | 0.0070069 | 22.8269 | 23.2915 | 0.0001632 | 0.018462 | 2.1133 | 239.0557 | 0.000475 | 0.076122 | 0.078364 | 23.1638 | 228.9719 | 2.9736 | 20.6337 | 107.7963 | 0.0026073 | 0.26049 | 1.0036 | 1.0044 | 97.8273 | 274.77 | 348.219 | 355.307 | 960.338 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 305.0235 | 160 | 116.2117 | 31.8018 | -29.4578 | 0.032304 | 3.6542 | 0.017385 | 2.196 | 36.0871 | 23.3594 | -0.040581 | 23.0022 | 23.449 | -0.00095159 | -0.10765 | 2.1137 | 239.1019 | 0.00056161 | 0.070938 | 0.074246 | 23.5454 | 225.5446 | 2.8108 | 20.6523 | 109.5959 | 0.0029719 | 0.24396 | 1.009 | 1.0043 | 97.8253 | 274.767 | 347.783 | 354.538 | 959.963 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 260.4966 | 165 | 104.1635 | 31.3649 | -1.7294 | 0.029358 | 3.321 | 0.022097 | 1.9482 | 36.6381 | 23.4878 | -0.0021574 | 23.1037 | 23.5329 | -5.077e-05 | -0.0057432 | 2.1137 | 239.1019 | 0.00064871 | 0.057194 | 0.065631 | 23.8951 | 222.0489 | 2.6503 | 20.6871 | 110.6844 | 0.0033418 | 0.20436 | 1.0044 | 1.0042 | 97.8253 | 274.786 | 347.407 | 353.861 | 959.946 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 209.6215 | 170 | 82.5132 | 41.0243 | -60.3548 | 0.01778 | 2.0113 | 0.027588 | 2.6068 | 37.1048 | 23.234 | -0.046249 | 22.8132 | 23.2031 | -0.0010731 | -0.12139 | 2.1137 | 239.1019 | 0.00049051 | 0.046349 | 0.052124 | 24.1894 | 218.2633 | 2.5266 | 20.737 | 108.1119 | 0.0026689 | 0.17539 | 1.0094 | 1.0041 | 97.8242 | 274.782 | 346.786 | 352.713 | 959.924 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 161.8916 | 175 | 68.7617 | 35.7028 | 11.6486 | 0.017025 | 1.9259 | 0.028863 | 2.1041 | 37.483 | 23.4796 | 0.0084965 | 22.9856 | 23.3416 | 0.00019832 | 0.022435 | 2.1142 | 239.1579 | 0.0004914 | 0.035823 | 0.04304 | 24.4274 | 214.1883 | 2.4608 | 20.7741 | 110.0803 | 0.00265 | 0.14452 | 1.003 | 1.004 | 97.8238 | 274.789 | 345.753 | 351.108 | 959.866 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) |  | 180 | 54.9319 | 49.6967 | -218.2649 | 0.0097712 | 1.1053 | 0.063138 | 2.8157 | 37.7922 | 23.8109 | -0.09051 | 23.2398 | 23.5633 | -0.0021327 | -0.24126 | 2.1147 | 239.214 | 0.00061693 | 0.027513 | 0.034303 | 24.6207 | 209.9566 | 2.3624 | 20.8096 | 112.868 | 0.003165 | 0.12015 | 1.0143 | 1.0039 | 97.8216 | 274.784 | 344.712 | 349.51 | 959.963 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 43.9646 | 67.5259 | 93.6926 | 0.0057555 | 0.65108 | 0.083695 | 3.5497 | 38.0394 | 23.7323 | 0.023055 | 23.098 | 23.3898 | 0.00053925 | 0.061001 | 2.116 | 239.3665 | 0.00048171 | 0.02043 | 0.027211 | 24.7745 | 205.6185 | 2.3586 | 20.8362 | 111.8089 | 0.0025847 | 0.10076 | 1.0012 | 1.0039 | 97.8213 | 274.771 | 343.744 | 348.087 | 959.906 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 22.988 | 190 | 34.1925 | 29.5808 | -120.8575 | 0.010218 | 1.1559 | 0.023481 | 1.6112 | 38.2348 | 24.205 | -0.051987 | 23.4909 | 23.7547 | -0.0012349 | -0.1397 | 2.1173 | 239.519 | 0.00023993 | 0.016464 | 0.021202 | 24.8955 | 201.2359 | 2.2951 | 20.8607 | 115.9756 | 0.0015109 | 0.088873 | 1.0098 | 1.0038 | 97.8196 | 274.772 | 342.764 | 346.613 | 959.89 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 24.7034 | 195 | 26.8189 | 60.9923 | 5.004 | 0.003887 | 0.43971 | 0.059587 | 3.2937 | 38.3873 | 23.9615 | 0.00083019 | 23.1969 | 23.4292 | 1.9451e-05 | 0.0022003 | 2.1174 | 239.5245 | 0.00023162 | 0.012803 | 0.016637 | 24.9901 | 196.8582 | 2.2675 | 20.8772 | 113.3719 | 0.0014854 | 0.079273 | 1.0037 | 1.0038 | 97.8167 | 274.748 | 341.913 | 345.338 | 960.833 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 25.6951 | 200 | 22.4896 | 28.5349 | -159.5337 | 0.0069672 | 0.78814 | 0.055399 | 1.627 | 38.5106 | 24.4585 | -0.046663 | 23.6138 | 23.8194 | -0.0011115 | -0.12574 | 2.1174 | 239.53 | 0.00038597 | 0.011335 | 0.014125 | 25.067 | 192.5531 | 2.2464 | 20.8878 | 117.8037 | 0.0021177 | 0.07461 | 1.0093 | 1.004 | 97.8156 | 274.75 | 340.986 | 343.955 | 959.989 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 25.9528 | 205 | 19.5948 | 29.5284 | 14.4065 | 0.0058661 | 0.66359 | 0.055971 | 1.5744 | 38.6158 | 24.0536 | 0.0036189 | 23.1687 | 23.3527 | 8.4511e-05 | 0.00956 | 2.1177 | 239.5539 | 0.00032833 | 0.0092358 | 0.01221 | 25.1329 | 188.3699 | 2.2025 | 20.8941 | 113.6696 | 0.0018973 | 0.069379 | 1.0033 | 1.0037 | 97.8157 | 274.736 | 340.189 | 342.891 | 960.127 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) |  | 210 | 16.8828 | 0 | 0 | -0.00020513 | -0.023205 | 0 | 0 | 38.707 | 23.7756 | -0.053809 | 22.8635 | 23.0314 | -0.0012393 | -0.14019 | 2.1179 | 239.5778 | 0.0001943 | 0.0077658 | 0.010462 | 25.1896 | 184.3192 | 2.1932 | 20.9002 | 110.8754 | 0.0013309 | 0.065605 | 1.0099 | 1.0037 | 97.8157 | 274.751 | 339.634 | 342.128 | 960.18 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 15.028 | 46.1223 | -226.7448 | 0.0028803 | 0.32583 | 0.059451 | 2.717 | 38.7868 | 24.1384 | -0.027991 | 23.1717 | 23.3326 | -0.0006531 | -0.07388 | 2.1179 | 239.5778 | 0.00017124 | 0.0078258 | 0.0094554 | 25.2393 | 180.4037 | 2.1935 | 20.9046 | 114.0854 | 0.0012194 | 0.065446 | 1.0069 | 1.0037 | 97.8145 | 274.74 | 339.039 | 341.393 | 960.337 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.11407 | 220 | 14.704 | 16.8365 | -189.6519 | 0.0077203 | 0.87334 | 0.028506 | 0.92282 | 38.8611 | 24.3635 | -0.062308 | 23.3489 | 23.4988 | -0.0014642 | -0.16563 | 2.1179 | 239.5778 | 0.00022008 | 0.0071245 | 0.0091925 | 25.286 | 176.6415 | 2.1621 | 20.9059 | 116.0297 | 0.0014199 | 0.063354 | 1.0109 | 1.0037 | 97.8153 | 274.762 | 338.475 | 340.648 | 960.71 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.09164 | 225 | 12.2994 | 26.5161 | 67.5688 | 0.0041004 | 0.46385 | 0.076408 | 1.2166 | 38.9286 | 23.8332 | 0.012068 | 22.8214 | 22.9581 | 0.00027706 | 0.031342 | 2.1186 | 239.6562 | 0.0003133 | 0.0049887 | 0.0075986 | 25.3279 | 173.0162 | 2.1269 | 20.9112 | 110.94 | 0.0018452 | 0.057885 | 1.0024 | 1.0038 | 97.8158 | 274.761 | 338.189 | 340.214 | 960.612 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.071166 | 230 | 10.7225 | 0 | 0 | -0.0018513 | -0.20942 | 0 | 0 | 38.9862 | 24.0037 | -0.02291 | 22.9541 | 23.0829 | -0.00052883 | -0.059822 | 2.1193 | 239.7345 | 0.00027543 | 0.0061256 | 0.0069013 | 25.3642 | 169.5052 | 2.1239 | 20.914 | 112.3833 | 0.0016724 | 0.060904 | 1.0064 | 1.0038 | 97.8117 | 274.757 | 337.739 | 339.634 | 960.737 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.054384 | 235 | 13.1032 | 60.9542 | 221.0572 | 0.0019003 | 0.21497 | 0.094644 | 3.0411 | 39.0458 | 24.5543 | 0.017834 | 23.4386 | 23.5548 | 0.00042008 | 0.04752 | 2.1203 | 239.8533 | 0.00017985 | 0.0057791 | 0.0081037 | 25.4017 | 166.1522 | 2.1339 | 20.9102 | 117.3874 | 0.0012433 | 0.059599 | 1.0019 | 1.0039 | 97.8094 | 274.759 | 337.134 | 338.806 | 960.841 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) |  | 240 | 11.6659 | 31.5978 | -20.2785 | 0.0032637 | 0.3692 | 0.028747 | 1.3521 | 39.1077 | 24.094 | -0.0028655 | 22.9813 | 23.0967 | -6.6183e-05 | -0.0074868 | 2.1214 | 239.9721 | 9.3822e-05 | 0.004413 | 0.0070812 | 25.4397 | 162.9487 | 2.107 | 20.9134 | 112.9398 | 0.00088855 | 0.056163 | 1.0042 | 1.0039 | 97.8102 | 274.771 | 336.872 | 338.563 | 960.915 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 9.8801 | 53.0795 | 606.9302 | 0.0016455 | 0.18614 | 0.051422 | 1.1448 | 39.1615 | 24.2588 | 0.043005 | 23.1113 | 23.2226 | 0.00099868 | 0.11297 | 2.1239 | 240.2546 | 8.4612e-05 | 0.0018837 | 0.005724 | 25.4717 | 159.843 | 2.1053 | 20.9187 | 114.3554 | 0.00084656 | 0.04922 | 0.99927 | 1.0042 | 97.812 | 274.786 | 336.476 | 338.096 | 960.994 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 281.8019 | 250 | 6.0358 | 0 | -2949.0464 | 0.00037717 | 0.042666 | 0.28284 | 0.7964 | 39.2013 | 24.5199 | -0.047457 | 23.3365 | 23.4377 | -0.0011123 | -0.12582 | 2.1263 | 240.537 | 0.00010668 | 0.00030038 | 0.0034066 | 25.4945 | 156.8053 | 2.0906 | 20.9275 | 116.7124 | 0.00093577 | 0.044916 | 1.0097 | 1.0043 | 97.8121 | 274.789 | 336.136 | 337.594 | 961.051 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 188.1149 | 255 | 2.7134 | 0 | 0 | -0.0013894 | -0.15718 | 0 | 0 | 39.2232 | 24.2411 | -0.011013 | 23.0448 | 23.1431 | -0.00025488 | -0.028833 | 2.1263 | 240.537 | 9.9381e-05 | -0.0001744 | 0.0015289 | 25.5068 | 153.8165 | 2.1018 | 20.9343 | 113.9432 | 0.00090982 | 0.043636 | 1.0058 | 1.0045 | 97.8105 | 274.791 | 335.754 | 337.185 | 961.124 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 159.209 | 260 | 2.766 | 0 | 0 | -0.00073437 | -0.083073 | 0 | 0 | 39.2369 | 24.0717 | -0.038981 | 22.8646 | 22.9644 | -0.00089518 | -0.10127 | 2.1263 | 240.537 | 0.0001158 | 6.3356e-05 | 0.0015998 | 25.5147 | 150.9112 | 2.1014 | 20.934 | 112.2621 | 0.00098332 | 0.044283 | 1.0092 | 1.0048 | 97.8116 | 274.805 | 335.472 | 336.936 | 961.164 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 154.3751 | 265 | 4.5408 | 0 | -1964.1203 | 0.0002961 | 0.033495 | 0.12324 | 0.94161 | 39.2552 | 24.6858 | -0.02471 | 23.4327 | 23.5363 | -0.00058158 | -0.065789 | 2.1263 | 240.537 | 3.6493e-05 | 0.00027881 | 0.002565 | 25.5251 | 148.1327 | 2.1083 | 20.9306 | 117.9862 | 0.00063876 | 0.044853 | 1.0078 | 1.005 | 97.8156 | 274.818 | 335.254 | 336.737 | 960.877 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) |  | 270 | 4.5897 | 29.9787 | -319.2867 | 0.0013534 | 0.1531 | -0.017114 | -0.029852 | 39.278 | 24.2531 | -0.018709 | 22.9963 | 23.0972 | -0.00043212 | -0.048883 | 2.1263 | 240.537 | -2.3162e-05 | -4.0402e-05 | 0.0025187 | 25.5378 | 145.4741 | 2.0985 | 20.9306 | 113.7596 | 0.00038715 | 0.044 | 1.0073 | 1.0051 | 97.8143 | 274.815 | 334.882 | 336.35 | 961.248 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 2.1352 | 10.1072 | -284.4656 | 0.0018675 | 0.21126 | -0.045881 | -0.18656 | 39.2948 | 24.5101 | -0.02277 | 23.2239 | 23.331 | -0.00053124 | -0.060095 | 2.1263 | 240.537 | -8.5683e-05 | -0.0003484 | 0.0011164 | 25.5469 | 142.8902 | 2.0963 | 20.9359 | 116.1026 | 0.00012442 | 0.043174 | 1.008 | 1.0053 | 97.8133 | 274.802 | 334.649 | 336.192 | 962.374 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.02394 | 280 | 2.6763 | 0 | 0 | -0.0041878 | -0.47373 | 0 | 0 | 39.3068 | 24.2817 | 0.0037959 | 22.9931 | 23.0967 | 8.7672e-05 | 0.0099176 | 2.1266 | 240.5618 | -5.7626e-05 | 0.00040678 | 0.0015355 | 25.5535 | 140.3816 | 2.087 | 20.9343 | 113.8779 | 0.0002405 | 0.045212 | 1.005 | 1.0055 | 97.8119 | 274.816 | 334.441 | 335.947 | 961.574 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.019643 | 285 | 2.4313 | 0 | 0 | -0.0022834 | -0.2583 | 0 | 0 | 39.3196 | 24.0098 | -0.02173 | 22.7252 | 22.832 | -0.00049614 | -0.056124 | 2.1268 | 240.5866 | -5.0435e-05 | 0.0008954 | 0.0014793 | 25.561 | 137.9635 | 2.1287 | 20.9344 | 111.2904 | 0.00026869 | 0.046564 | 1.008 | 1.0055 | 97.8085 | 274.805 | 334.287 | 335.858 | 961.781 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.019553 | 290 | 2.6914 | 2.9917 | 200.0123 | 0.0079526 | 0.89962 | -0.0020902 | 0.012961 | 39.3324 | 24.2161 | 0.069095 | 22.9084 | 23.0207 | 0.0015906 | 0.17993 | 2.1308 | 241.0364 | -1.6623e-05 | 0.00010308 | 0.0015134 | 25.5685 | 135.629 | 2.1066 | 20.9344 | 113.1519 | 0.00041492 | 0.04439 | 0.9976 | 1.0055 | 97.8136 | 274.817 | 334.11 | 335.748 | 961.044 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.020281 | 295 | 2.4141 | 0 | 0 | -0.021882 | -2.4753 | 0 | 0 | 39.3452 | 24.6837 | 0.037111 | 23.324 | 23.435 | 0.00086969 | 0.098382 | 2.1369 | 241.7322 | 0.00012121 | -0.00022531 | 0.0013683 | 25.5757 | 133.3735 | 2.116 | 20.935 | 117.4292 | 0.00099365 | 0.043509 | 1.0013 | 1.0055 | 97.8171 | 274.815 | 333.728 | 335.316 | 961.052 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.8393
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.9084
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.9492
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.9516
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-5) (kW/m˛) | 55.0854
EHC(0-5) (MJ/kg) | -1.1487
MLR(0-5) (g/s) | -0.44187
SEA(0-5) (m˛/kg) | -1.1953
COY(0-5) (kg/kg) | -0.0025342
CO2Y(0-5) (kg/kg) | -0.2887
HRR(5-295) (kW/m˛) | 134.6125
EHC(5-295) (MJ/kg) | 26.0966
MLR(5-295) (g/s) | 0.044889
SEA(5-295) (m˛/kg) | 153.8608
COY(5-295) (kg/kg) | 0.020383
CO2Y(5-295) (kg/kg) | 1.9541
C-factor | 0.041612
Time to ignition (s) | 5