## svetlekreslo2 rub35
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -2.4191 | -0.025934 | 0.22589 | 0.82457 | 93.277 | -9.1416e-05 | -0.00045048 | 0 | 26.8857 | 0.0076227 | 24.2415 | 24.4355 | 0.00018626 | 0.021071 | 0 | 0 | -7.5379e-05 | -0.00037145 | -0.0012468 | 0 | 0 | 20.4797 | 20.941 | 122.87 | 0.001198 | 0.055085 | 0.99193 | 0.99283 | 98.583 | 275.784 | 318.448 | 320.996 | 930.712 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 337.7321 | 5 | -0.37074 | 0 | 0 | -0.42283 | -47.8319 | 0 | 0 | 0 | 26.6798 | -0.0027261 | 24.0608 | 24.2551 | -6.6121e-05 | -0.0074798 | 0.00046566 | 0.052677 | -1.9266e-05 | -0.00048098 | -0.00013068 | 0 | 0 | 20.5523 | 20.9372 | 121.0199 | 0.0014133 | 0.054807 | 0.99274 | 0.99241 | 98.5828 | 275.788 | 318.513 | 321.085 | 931.682 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 64.5547 | 10 | -11.9891 | -2.3455 | 52.372 | 0.045186 | 5.1115 | 0.0027031 | 1.0302 | 0 | 26.7644 | 0.097143 | 24.1616 | 24.3607 | 0.0023665 | 0.2677 | 0.0063818 | 0.72193 | 0.00012214 | 0.04655 | 0.0007925 | 0.0019812 | 0 | 21.849 | 20.9341 | 121.9123 | 0.0019598 | 0.17046 | 0.98066 | 0.9921 | 98.5823 | 275.787 | 318.837 | 321.464 | 932.356 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.24055 | 15 | 47.9294 | 1.7614 | 44.8416 | 0.24055 | 27.2115 | 0.0061094 | 0.64345 | 0.11982 | 27.0853 | 0.43633 | 24.5002 | 24.7214 | 0.010787 | 1.2202 | 0.039265 | 4.4417 | 0.0014696 | 0.15478 | 0.05027 | 0.12964 | 7.9882 | 20.1388 | 20.7688 | 125.1032 | 0.0070984 | 0.43208 | 0.94137 | 0.9917 | 98.5824 | 275.777 | 319.475 | 322.359 | 933.117 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 597.067 | 20 | 111.4449 | 15.6843 | 597.067 | 0.062813 | 7.1055 | 0.051456 | 3.3179 | 0.51826 | 25.0496 | 1.6168 | 22.8976 | 23.1966 | 0.037503 | 4.2425 | 0.15999 | 18.0984 | 0.0032321 | 0.20841 | 0.093568 | 0.48923 | 25.913 | 19.883 | 20.5987 | 108.1325 | 0.01483 | 0.60352 | 0.81742 | 0.99143 | 98.5812 | 275.786 | 322.841 | 327.057 | 933.859 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 2.7996 | 25 | 217.7575 | 14.0378 | 376.8297 | 0.13713 | 15.5123 | 0.036055 | 1.7732 | 1.3413 | 25.5274 | 2.1504 | 23.6092 | 24.03 | 0.051674 | 5.8455 | 0.38293 | 43.3183 | 0.0049442 | 0.24316 | 0.15752 | 1.1169 | 53.6506 | 19.2571 | 20.3782 | 113.6198 | 0.021515 | 0.68286 | 0.76675 | 0.99114 | 98.5821 | 275.801 | 326.644 | 332.466 | 934.369 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 11.3649 | 30 | 273.2328 | 16.3491 | 291.6006 | 0.14774 | 16.7124 | 0.036351 | 1.6385 | 2.5687 | 24.8901 | 1.8089 | 23.2842 | 23.8155 | 0.04308 | 4.8733 | 0.61982 | 70.1154 | 0.0053705 | 0.24207 | 0.188 | 1.9807 | 85.6247 | 18.5639 | 20.2531 | 109.258 | 0.023799 | 0.69604 | 0.79851 | 0.99097 | 98.5811 | 275.791 | 330.396 | 337.935 | 934.956 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 295.6922 | 19.6033 | 429.7563 | 0.13334 | 15.0838 | 0.044014 | 1.8872 | 3.9911 | 24.8021 | 2.3863 | 23.3893 | 24.0137 | 0.057304 | 6.4824 | 0.87078 | 98.5046 | 0.0058689 | 0.25164 | 0.20199 | 2.9557 | 114.0301 | 17.8136 | 20.1996 | 109.3629 | 0.025956 | 0.72371 | 0.74509 | 0.99065 | 98.5811 | 275.766 | 333.065 | 341.957 | 936.712 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 315.2375 | 18.9118 | 329.4855 | 0.14735 | 16.6688 | 0.040844 | 1.8779 | 5.5184 | 25.2283 | 1.9636 | 23.9885 | 24.725 | 0.048551 | 5.4921 | 1.1354 | 128.4409 | 0.0060185 | 0.27671 | 0.21652 | 4.002 | 137.9594 | 17.1995 | 20.1599 | 114.0923 | 0.026156 | 0.77782 | 0.78329 | 0.99019 | 98.5817 | 275.792 | 335.826 | 346.137 | 935.585 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 50 | 45 | 328.9478 | 18.0382 | 250.3349 | 0.16121 | 18.2362 | 0.035762 | 1.5371 | 7.1288 | 23.9688 | 1.6989 | 22.9661 | 23.7548 | 0.040356 | 4.5651 | 1.3577 | 153.5841 | 0.0057652 | 0.2478 | 0.21977 | 5.0927 | 158.4187 | 16.3428 | 20.1069 | 103.7764 | 0.026359 | 0.73636 | 0.80807 | 0.98974 | 98.5811 | 275.769 | 338.408 | 350.03 | 935.617 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 285 | 50 | 337.7321 | 22.6339 | 343.2687 | 0.13191 | 14.9215 | 0.040621 | 1.8 | 8.7955 | 24.7838 | 1.8275 | 23.8935 | 24.7765 | 0.045279 | 5.1221 | 1.5718 | 177.8022 | 0.0053582 | 0.23743 | 0.22291 | 6.1994 | 175.9108 | 15.6386 | 20.1227 | 111.638 | 0.023843 | 0.68645 | 0.79538 | 0.98927 | 98.5812 | 275.75 | 340.496 | 353.08 | 935.45 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 15 | 55 | 316.4646 | 21.7555 | 288.2049 | 0.12859 | 14.5464 | 0.036264 | 1.6679 | 10.431 | 24.3205 | 1.5178 | 23.5154 | 24.4176 | 0.03706 | 4.1924 | 1.7776 | 201.0884 | 0.0046632 | 0.21448 | 0.20751 | 7.2754 | 189.6551 | 14.9984 | 20.1645 | 107.8177 | 0.021314 | 0.63636 | 0.8249 | 0.98876 | 98.5799 | 275.745 | 341.491 | 354.593 | 935.137 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 20 | 60 | 305.4559 | 22.5613 | 333.9264 | 0.11968 | 13.5389 | 0.030915 | 1.6294 | 11.9858 | 24.9271 | 1.5936 | 24.1454 | 25.0795 | 0.039966 | 4.521 | 1.9702 | 222.8718 | 0.0037 | 0.19501 | 0.19815 | 8.2895 | 199.7639 | 14.3586 | 20.2173 | 113.4672 | 0.016836 | 0.57085 | 0.81705 | 0.98824 | 98.581 | 275.749 | 342.107 | 355.343 | 934.601 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 330 | 65 | 270.9871 | 25.2108 | 345.506 | 0.09502 | 10.7488 | 0.025988 | 1.8565 | 13.4269 | 24.3941 | 1.3376 | 23.6457 | 24.5447 | 0.03283 | 3.7138 | 2.1522 | 243.4587 | 0.0024693 | 0.1764 | 0.1759 | 9.2247 | 206.5683 | 13.8188 | 20.2841 | 108.7431 | 0.011955 | 0.5319 | 0.842 | 0.98777 | 98.5799 | 275.734 | 342.348 | 355.364 | 934.087 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 330 | 70 | 240.1557 | 22.808 | 237.1715 | 0.09308 | 10.5294 | 0.022422 | 1.8715 | 14.7048 | 23.9689 | 0.91663 | 23.2203 | 24.0839 | 0.022076 | 2.4973 | 2.2894 | 258.9864 | 0.0020871 | 0.1742 | 0.15845 | 10.0605 | 210.0685 | 13.3824 | 20.3384 | 104.9251 | 0.010492 | 0.5343 | 0.88501 | 0.98735 | 98.5808 | 275.72 | 342.152 | 354.878 | 933.655 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 251.3783 | 25.2785 | 292.8571 | 0.087908 | 9.9444 | 0.020498 | 1.8115 | 15.9336 | 24.9465 | 1.0274 | 24.1845 | 25.0581 | 0.025745 | 2.9123 | 2.409 | 272.5103 | 0.0018019 | 0.15924 | 0.16227 | 10.8623 | 212.4484 | 12.8901 | 20.348 | 113.7396 | 0.0089568 | 0.47609 | 0.87314 | 0.98706 | 98.5804 | 275.733 | 342.394 | 354.763 | 934.219 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 12 and 340 s) |  | 80 | 230.8969 | 28.1111 | 221.4858 | 0.072609 | 8.2137 | 0.019119 | 2.1491 | 17.1393 | 25.2204 | 0.63568 | 24.4389 | 25.2989 | 0.016082 | 1.8192 | 2.5136 | 284.3391 | 0.0013882 | 0.15604 | 0.15035 | 11.6439 | 214.2415 | 12.5142 | 20.3972 | 116.198 | 0.0071797 | 0.46317 | 0.91477 | 0.98688 | 98.5791 | 275.727 | 342.24 | 354.283 | 932.668 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 174.7671 | 85 | 219.386 | 27.1567 | 162.923 | 0.071414 | 8.0785 | 0.016316 | 2.0453 | 18.265 | 24.816 | 0.46797 | 24.0478 | 24.8625 | 0.011635 | 1.3162 | 2.5828 | 292.1776 | 0.0011652 | 0.14607 | 0.14246 | 12.3759 | 214.8827 | 12.1474 | 20.4172 | 112.505 | 0.0063431 | 0.44335 | 0.9332 | 0.98682 | 98.5797 | 275.716 | 342.249 | 353.844 | 932.171 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 25.7365 | 90 | 209.0242 | 25.8688 | 130.9158 | 0.071429 | 8.0802 | 0.014473 | 2.0137 | 19.3361 | 24.8113 | 0.37656 | 24.0391 | 24.8329 | 0.0093512 | 1.0578 | 2.6353 | 298.1126 | 0.0010338 | 0.14384 | 0.13638 | 13.073 | 214.845 | 11.7973 | 20.4392 | 112.4432 | 0.0057964 | 0.43752 | 0.94335 | 0.98672 | 98.5793 | 275.723 | 342.191 | 353.49 | 931.686 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.061228 | 95 | 205.3595 | 27.5644 | 92.6745 | 0.065859 | 7.4502 | 0.013254 | 2.1743 | 20.372 | 24.6762 | 0.24709 | 23.9245 | 24.701 | 0.0061035 | 0.69044 | 2.674 | 302.4833 | 0.00087287 | 0.1432 | 0.13421 | 13.7495 | 214.4422 | 11.4397 | 20.4445 | 111.2981 | 0.0051456 | 0.4379 | 0.95793 | 0.9866 | 98.5793 | 275.718 | 342.424 | 353.537 | 931.371 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 184.0308 | 100 | 204.775 | 30.6458 | 64.6391 | 0.059069 | 6.682 | 0.014098 | 2.2785 | 21.3973 | 24.5407 | 0.15542 | 23.8139 | 24.5673 | 0.0038182 | 0.43192 | 2.6988 | 305.2891 | 0.00083276 | 0.13459 | 0.13259 | 14.4165 | 213.9735 | 11.1381 | 20.4477 | 110.1745 | 0.0049968 | 0.41692 | 0.96847 | 0.9866 | 98.5797 | 275.716 | 342.723 | 353.567 | 931.11 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.029991 | 105 | 202.293 | 24.4423 | 43.8268 | 0.073163 | 8.2763 | 0.011637 | 1.9618 | 22.415 | 25.0489 | 0.12796 | 24.3101 | 25.0582 | 0.0032065 | 0.36273 | 2.7163 | 307.2758 | 0.00085136 | 0.14353 | 0.13256 | 15.0794 | 213.4764 | 10.8256 | 20.4577 | 114.7994 | 0.0050024 | 0.43309 | 0.97166 | 0.98661 | 98.579 | 275.721 | 342.766 | 353.315 | 930.791 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.0468 | 110 | 202.6592 | 26.5136 | 61.3866 | 0.067569 | 7.6436 | 0.012084 | 2.1238 | 23.4274 | 24.609 | 0.16837 | 23.9098 | 24.6347 | 0.0041479 | 0.46921 | 2.7347 | 309.3556 | 0.00081654 | 0.1435 | 0.13275 | 15.7426 | 212.9764 | 10.429 | 20.4485 | 110.9265 | 0.0049189 | 0.43975 | 0.96702 | 0.98666 | 98.5798 | 275.724 | 343.147 | 353.551 | 930.74 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 56.9191 | 115 | 208.4507 | 32.2231 | 68.5678 | 0.057186 | 6.469 | 0.014091 | 2.5385 | 24.4552 | 24.7268 | 0.15813 | 24.0642 | 24.797 | 0.0039211 | 0.44356 | 2.7549 | 311.6376 | 0.00080578 | 0.14517 | 0.13617 | 16.415 | 212.6537 | 10.156 | 20.4383 | 112.1771 | 0.0048576 | 0.44235 | 0.96818 | 0.98663 | 98.5788 | 275.704 | 343.719 | 354.186 | 932.228 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 37.4467 | 120 | 206.4444 | 28.0703 | 65.0487 | 0.065014 | 7.3545 | 0.012022 | 2.15 | 25.4924 | 24.2699 | 0.17359 | 23.6469 | 24.3628 | 0.0042291 | 0.4784 | 2.7753 | 313.9425 | 0.00078158 | 0.13978 | 0.13427 | 17.0911 | 212.4368 | 9.8358 | 20.436 | 108.195 | 0.0048179 | 0.43503 | 0.96658 | 0.98682 | 98.5781 | 275.722 | 344.118 | 354.535 | 930.938 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 21.2197 | 125 | 205.0716 | 27.2556 | 39.6897 | 0.066512 | 7.524 | 0.011316 | 2.1281 | 26.5212 | 24.4131 | 0.10762 | 23.8121 | 24.5292 | 0.0026398 | 0.29863 | 2.7924 | 315.885 | 0.00075262 | 0.14154 | 0.13376 | 17.7611 | 212.1696 | 9.5118 | 20.4408 | 109.5939 | 0.0046757 | 0.43756 | 0.97442 | 0.98702 | 98.5783 | 275.708 | 344.488 | 354.862 | 931.132 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 9.3675 | 130 | 200.0329 | 27.622 | 37.9016 | 0.064018 | 7.2418 | 0.011377 | 2.2576 | 27.534 | 24.2838 | 0.09937 | 23.7073 | 24.4174 | 0.0024264 | 0.27448 | 2.8051 | 317.3178 | 0.0007283 | 0.14452 | 0.13143 | 18.4241 | 211.7997 | 9.1757 | 20.4469 | 108.5337 | 0.0045891 | 0.44766 | 0.97564 | 0.98728 | 98.5779 | 275.708 | 344.798 | 355.126 | 931.324 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 410.25 | 135 | 204.5182 | 27.1389 | 65.5602 | 0.066618 | 7.536 | 0.012654 | 2.1608 | 28.5453 | 23.986 | 0.18103 | 23.4273 | 24.1258 | 0.0043675 | 0.49406 | 2.8221 | 319.2391 | 0.00084295 | 0.14395 | 0.13386 | 19.0873 | 211.447 | 8.8655 | 20.4316 | 105.9364 | 0.0051219 | 0.45095 | 0.9664 | 0.98751 | 98.5771 | 275.696 | 344.956 | 355.242 | 931.475 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 3.6266 | 140 | 209.3454 | 25.969 | 70.6798 | 0.071262 | 8.0614 | 0.013336 | 2.1585 | 29.58 | 24.1845 | 0.20674 | 23.6606 | 24.3635 | 0.0050368 | 0.56978 | 2.8456 | 321.8987 | 0.00095036 | 0.15382 | 0.13802 | 19.767 | 211.2857 | 8.507 | 20.4202 | 107.8767 | 0.0055513 | 0.47456 | 0.96364 | 0.98772 | 98.5781 | 275.692 | 345.533 | 355.797 | 931.901 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 214.8827 | 145 | 218.3551 | 27.3437 | 81.2954 | 0.070592 | 7.9856 | 0.013761 | 2.1525 | 30.6493 | 24.1552 | 0.23559 | 23.6574 | 24.3596 | 0.0057388 | 0.64919 | 2.8725 | 324.9461 | 0.00097146 | 0.15195 | 0.1427 | 20.4688 | 211.3741 | 8.1597 | 20.402 | 107.7314 | 0.0056465 | 0.46998 | 0.9606 | 0.988 | 98.5778 | 275.685 | 345.904 | 356.172 | 932.1 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 222.6232 | 29.0288 | 76.4902 | 0.067794 | 7.669 | 0.012625 | 2.1448 | 31.7517 | 24.2385 | 0.21183 | 23.7768 | 24.4801 | 0.0051856 | 0.58661 | 2.8998 | 328.0356 | 0.00085593 | 0.14541 | 0.14403 | 21.1856 | 211.678 | 7.8045 | 20.3989 | 108.6487 | 0.0051394 | 0.45079 | 0.96349 | 0.98817 | 98.5777 | 275.696 | 346.456 | 356.703 | 932.221 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 214.7079 | 28.727 | 50.4994 | 0.066071 | 7.4741 | 0.012899 | 2.2713 | 32.845 | 23.9693 | 0.13762 | 23.5472 | 24.2443 | 0.0033365 | 0.37744 | 2.9211 | 330.4457 | 0.00085222 | 0.15007 | 0.14037 | 21.8966 | 211.9034 | 7.4806 | 20.4067 | 106.4045 | 0.0051644 | 0.46802 | 0.97242 | 0.98853 | 98.5768 | 275.7 | 346.964 | 357.235 | 932.25 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 263.5635 | 160 | 218.5776 | 29.8558 | 91.5406 | 0.064719 | 7.3211 | 0.014588 | 2.2679 | 33.9282 | 24.1663 | 0.24209 | 23.7639 | 24.4713 | 0.0059244 | 0.67018 | 2.9443 | 333.0648 | 0.00094409 | 0.14677 | 0.14204 | 22.6027 | 212.0515 | 7.1419 | 20.4048 | 108.2662 | 0.0055275 | 0.45569 | 0.96068 | 0.98885 | 98.5774 | 275.7 | 347.301 | 357.64 | 932.344 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 236.8793 | 165 | 215.9925 | 26.5873 | 83.0529 | 0.071815 | 8.1239 | 0.011058 | 1.9742 | 35.0147 | 24.1538 | 0.24379 | 23.7641 | 24.4656 | 0.0059645 | 0.67471 | 2.974 | 336.427 | 0.00079413 | 0.14178 | 0.13982 | 23.3073 | 212.2101 | 6.8232 | 20.4128 | 108.2113 | 0.0048876 | 0.44229 | 0.96088 | 0.98925 | 98.5765 | 275.71 | 347.485 | 357.742 | 932.612 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 228.7328 | 170 | 210.2934 | 24.42 | 49.8389 | 0.076126 | 8.6115 | 0.011045 | 1.866 | 36.0804 | 24.1727 | 0.15497 | 23.7863 | 24.482 | 0.003794 | 0.42919 | 2.9984 | 339.1868 | 0.00084083 | 0.14205 | 0.13674 | 23.9987 | 212.2375 | 6.4289 | 20.4247 | 108.3973 | 0.0050847 | 0.44273 | 0.97164 | 0.98979 | 98.5764 | 275.707 | 347.537 | 357.701 | 932.81 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 219.322 | 175 | 214.9176 | 31.4947 | 94.542 | 0.060323 | 6.8239 | 0.013779 | 2.3462 | 37.1434 | 25.0748 | 0.22454 | 24.6776 | 25.3994 | 0.0057031 | 0.64515 | 3.0222 | 341.8726 | 0.00083121 | 0.14153 | 0.13919 | 24.6886 | 212.248 | 6.0854 | 20.4343 | 116.6553 | 0.0049156 | 0.42744 | 0.96423 | 0.99042 | 98.5762 | 275.734 | 347.588 | 357.755 | 933.058 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 188.3266 | 180 | 198.5119 | 28.8179 | 67.4809 | 0.060894 | 6.8885 | 0.013318 | 2.3319 | 38.177 | 23.6993 | 0.17118 | 23.3316 | 24.0049 | 0.0041092 | 0.46484 | 3.0467 | 344.6476 | 0.00081097 | 0.142 | 0.13026 | 25.3622 | 212.0943 | 5.8066 | 20.4393 | 104.2428 | 0.0050263 | 0.4503 | 0.97101 | 0.99106 | 98.5756 | 275.708 | 347.703 | 357.736 | 932.504 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 209.0382 | 25.9323 | 105.1722 | 0.071259 | 8.0609 | 0.01279 | 2.0011 | 39.1959 | 24.0817 | 0.30691 | 23.7353 | 24.4188 | 0.0074944 | 0.84779 | 3.0757 | 347.9291 | 0.00091137 | 0.14259 | 0.13616 | 26.0282 | 211.8695 | 5.4642 | 20.425 | 107.7571 | 0.0054012 | 0.44567 | 0.95613 | 0.99181 | 98.5756 | 275.734 | 348.103 | 358.127 | 932.536 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 19.2853 | 190 | 209.4969 | 28.465 | 81.5609 | 0.065061 | 7.3598 | 0.012698 | 2.1736 | 40.2422 | 24.3444 | 0.21474 | 24.0236 | 24.711 | 0.0053064 | 0.60027 | 3.1077 | 351.5493 | 0.00082612 | 0.14142 | 0.1362 | 26.7092 | 211.801 | 5.1129 | 20.4304 | 110.256 | 0.0049969 | 0.43829 | 0.96753 | 0.99265 | 98.5756 | 275.739 | 348.53 | 358.502 | 932.503 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 22.29 | 195 | 210.3195 | 30.4506 | 94.7182 | 0.061057 | 6.9069 | 0.013352 | 2.4563 | 41.2917 | 24.7147 | 0.23066 | 24.3794 | 25.072 | 0.0057832 | 0.65421 | 3.1354 | 354.6855 | 0.00081526 | 0.14998 | 0.13792 | 27.3945 | 211.7525 | 4.8118 | 20.4316 | 113.5908 | 0.0048989 | 0.45535 | 0.96653 | 0.99351 | 98.5761 | 275.732 | 348.391 | 358.289 | 933.632 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 23.7463 | 200 | 213.411 | 28.6203 | 78.3039 | 0.065917 | 7.4566 | 0.014065 | 2.1638 | 42.3511 | 24.2365 | 0.20979 | 23.9281 | 24.6035 | 0.0051615 | 0.58388 | 3.1628 | 357.7807 | 0.00092713 | 0.14263 | 0.13858 | 28.0857 | 211.7553 | 4.4915 | 20.4192 | 109.331 | 0.0054434 | 0.44329 | 0.96975 | 0.99435 | 98.5756 | 275.725 | 348.69 | 358.531 | 932.214 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 24.8658 | 205 | 209.0993 | 27.2197 | 63.8228 | 0.067908 | 7.6819 | 0.012176 | 1.9464 | 43.4073 | 23.8726 | 0.17872 | 23.5876 | 24.2501 | 0.0043341 | 0.49028 | 3.1865 | 360.4661 | 0.00082687 | 0.13218 | 0.13461 | 28.7687 | 211.7431 | 4.1564 | 20.4264 | 106.1567 | 0.0050695 | 0.42037 | 0.97427 | 0.99528 | 98.5756 | 275.733 | 348.966 | 358.768 | 932.25 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 25.7021 | 210 | 211.1733 | 31.5695 | 98.1026 | 0.059132 | 6.6892 | 0.012829 | 2.2619 | 44.458 | 24.566 | 0.23253 | 24.272 | 24.9477 | 0.005801 | 0.65622 | 3.2119 | 363.3324 | 0.00075862 | 0.13375 | 0.13595 | 29.4451 | 211.7048 | 3.8247 | 20.4359 | 112.4101 | 0.0046811 | 0.4143 | 0.96898 | 0.99625 | 98.5749 | 275.745 | 348.956 | 358.67 | 932.127 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 200.2896 | 27.9568 | 83.5452 | 0.063332 | 7.1642 | 0.012272 | 1.925 | 45.4867 | 24.3678 | 0.21388 | 24.0768 | 24.7383 | 0.0052911 | 0.59854 | 3.2396 | 366.4693 | 0.00077718 | 0.12192 | 0.12821 | 30.1055 | 211.5659 | 3.5515 | 20.4605 | 110.6063 | 0.0047859 | 0.38526 | 0.97215 | 0.99729 | 98.5744 | 275.725 | 348.965 | 358.553 | 932.127 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.12684 | 220 | 190.7375 | 27.7487 | 74.4974 | 0.060764 | 6.8738 | 0.014767 | 2.1567 | 46.4642 | 24.6541 | 0.18124 | 24.3284 | 24.977 | 0.0045268 | 0.51208 | 3.2641 | 369.2458 | 0.0008973 | 0.13105 | 0.12438 | 30.737 | 211.2011 | 3.1999 | 20.4801 | 113.0754 | 0.0052513 | 0.40581 | 0.9769 | 0.99826 | 98.5752 | 275.729 | 348.518 | 357.809 | 932.65 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.097216 | 225 | 184.3219 | 36.6679 | 157.1921 | 0.044437 | 5.0268 | 0.017355 | 2.7038 | 47.4019 | 23.8608 | 0.2892 | 23.5392 | 24.1534 | 0.0069851 | 0.79017 | 3.2929 | 372.5015 | 0.0007712 | 0.12015 | 0.11918 | 31.3459 | 210.6751 | 2.9584 | 20.4846 | 105.8865 | 0.00483 | 0.38738 | 0.96515 | 0.99906 | 98.5736 | 275.724 | 348.423 | 357.514 | 932.196 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.087304 | 230 | 184.0354 | 29.8951 | 77.3717 | 0.054419 | 6.156 | 0.014807 | 2.2625 | 48.3228 | 24.4541 | 0.17043 | 24.0977 | 24.7047 | 0.0042105 | 0.4763 | 3.3209 | 375.6676 | 0.00080581 | 0.12313 | 0.11948 | 31.9426 | 210.0991 | 2.726 | 20.4945 | 111.0943 | 0.0048953 | 0.38735 | 0.97964 | 0.99978 | 98.5742 | 275.727 | 348.035 | 356.802 | 932.132 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.079559 | 235 | 173.5133 | 29.256 | 112.0883 | 0.052429 | 5.9309 | 0.01417 | 2.1885 | 49.2167 | 23.6076 | 0.2464 | 23.2666 | 23.85 | 0.0058767 | 0.66478 | 3.3461 | 378.5204 | 0.0007429 | 0.11474 | 0.11244 | 32.5223 | 209.4326 | 2.4259 | 20.5057 | 103.5502 | 0.0047419 | 0.37586 | 0.97145 | 1.0005 | 98.5738 | 275.744 | 348.081 | 356.809 | 932.067 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.066074 | 240 | 178.8081 | 32.5173 | 98.7256 | 0.04861 | 5.4989 | 0.016992 | 2.5895 | 50.0975 | 24.9867 | 0.19044 | 24.6018 | 25.1999 | 0.004799 | 0.54288 | 3.3728 | 381.5395 | 0.00082597 | 0.12588 | 0.11703 | 33.096 | 208.7394 | 2.2045 | 20.5128 | 115.8885 | 0.0049061 | 0.38753 | 0.97859 | 1.0011 | 98.5747 | 275.745 | 347.743 | 356.197 | 932.033 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 176.6202 | 30.4573 | 135.0251 | 0.051263 | 5.799 | 0.020658 | 2.3732 | 50.986 | 24.3115 | 0.28243 | 23.9344 | 24.5075 | 0.0069218 | 0.783 | 3.4021 | 384.8542 | 0.001059 | 0.12166 | 0.11529 | 33.6768 | 208.1062 | 1.9324 | 20.5075 | 109.6983 | 0.0059921 | 0.38531 | 0.96858 | 1.0018 | 98.5735 | 275.746 | 347.705 | 356.03 | 932.042 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 326.9166 | 250 | 173.4117 | 30.3017 | 138.303 | 0.05059 | 5.7228 | 0.026818 | 2.3957 | 51.8611 | 24.0094 | 0.28938 | 23.6292 | 24.1787 | 0.0069967 | 0.79149 | 3.4369 | 388.7904 | 0.0013567 | 0.1212 | 0.11358 | 34.249 | 207.4444 | 1.695 | 20.5086 | 106.9535 | 0.007331 | 0.38821 | 0.96837 | 1.0024 | 98.5732 | 275.742 | 347.59 | 355.674 | 932.089 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 246.8502 | 255 | 184.988 | 30.7783 | 237.8418 | 0.053131 | 6.0103 | 0.031668 | 1.9818 | 52.7571 | 25.2829 | 0.49668 | 24.8736 | 25.4427 | 0.012637 | 1.4295 | 3.486 | 394.3429 | 0.0016826 | 0.1053 | 0.11767 | 34.8271 | 206.8906 | 1.4258 | 20.5155 | 118.5578 | 0.0083695 | 0.33008 | 0.94512 | 1.0028 | 98.574 | 275.75 | 347.466 | 355.416 | 932.117 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 202.0069 | 260 | 161.74 | 38.619 | 314.3455 | 0.037023 | 4.1881 | 0.044954 | 1.9705 | 53.6239 | 24.4506 | 0.47376 | 24.0308 | 24.5649 | 0.011638 | 1.3165 | 3.5467 | 401.208 | 0.0016643 | 0.072952 | 0.10007 | 35.3715 | 206.2459 | 1.1871 | 20.5663 | 110.7701 | 0.0085264 | 0.25235 | 0.94814 | 1.0033 | 98.5734 | 275.741 | 347.118 | 354.834 | 932.033 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 184.1889 | 265 | 131.2718 | 58.0206 | 303.9385 | 0.020001 | 2.2625 | 0.090472 | 2.5065 | 54.3565 | 24.6303 | 0.24679 | 24.1347 | 24.6321 | 0.0060789 | 0.68766 | 3.591 | 406.2184 | 0.0018095 | 0.050132 | 0.080003 | 35.8217 | 205.1187 | 1.0573 | 20.6428 | 112.0666 | 0.0090845 | 0.18994 | 0.97458 | 1.0037 | 98.5732 | 275.742 | 346.077 | 353.209 | 931.887 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 184.8207 | 270 | 94.1764 | 46.6364 | 101.3086 | 0.017851 | 2.0194 | 0.1135 | 2.2843 | 54.9201 | 25.2389 | 0.072162 | 24.6088 | 25.0613 | 0.0018085 | 0.20458 | 3.6107 | 408.449 | 0.0020261 | 0.040778 | 0.058396 | 36.1677 | 203.4077 | 0.96832 | 20.7273 | 117.0917 | 0.009789 | 0.16232 | 0.99545 | 1.0041 | 98.5728 | 275.73 | 344.365 | 350.698 | 931.498 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 74.8881 | 38.041 | 55.7773 | 0.017403 | 1.9686 | 0.12268 | 1.7456 | 55.3427 | 25.0897 | 0.039211 | 24.3593 | 24.7552 | 0.00097067 | 0.1098 | 3.6176 | 409.235 | 0.002135 | 0.030378 | 0.046341 | 36.4295 | 201.2463 | 0.87525 | 20.7696 | 115.2193 | 0.010287 | 0.13567 | 0.99966 | 1.0043 | 98.5725 | 275.731 | 342.9 | 348.474 | 931.701 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.035256 | 280 | 52.5353 | 44.5107 | 75.9047 | 0.010434 | 1.1803 | 0.22071 | 2.4958 | 55.6613 | 25.1284 | 0.032119 | 24.3062 | 24.6576 | 0.00079197 | 0.089589 | 3.622 | 409.7334 | 0.0023028 | 0.026041 | 0.033569 | 36.6293 | 198.7904 | 0.80174 | 20.8158 | 115.1456 | 0.010964 | 0.12419 | 1.0007 | 1.0045 | 98.5732 | 275.728 | 341.627 | 346.566 | 930.93 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.027705 | 285 | 45.7164 | 64.5547 | 53.3429 | 0.0062603 | 0.70818 | 0.42265 | 3.1891 | 55.9069 | 25.7867 | 0.013277 | 24.8442 | 25.1518 | 0.00033394 | 0.037776 | 3.6249 | 410.0519 | 0.0026459 | 0.019965 | 0.029073 | 36.7859 | 196.1647 | 0.76883 | 20.8347 | 120.7774 | 0.012098 | 0.10695 | 1.003 | 1.0046 | 98.5732 | 275.742 | 340.273 | 344.487 | 930.67 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.023776 | 290 | 36.1005 | 0 | 0 | -0.0021592 | -0.24425 | 0 | 0 | 56.1115 | 25.7764 | 0.0067734 | 24.7597 | 25.0339 | 0.00016957 | 0.019182 | 3.6261 | 410.1943 | 0.002548 | 0.012764 | 0.022709 | 36.9153 | 193.4878 | 0.743 | 20.857 | 120.3184 | 0.011709 | 0.088583 | 1.0039 | 1.0047 | 98.572 | 275.739 | 339.252 | 343.01 | 930.463 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.022412 | 295 | 25.9266 | 0 | 0 | -0.0037364 | -0.42267 | 0 | 0 | 56.2665 | 25.0427 | -0.0036516 | 23.9719 | 24.1974 | -8.8358e-05 | -0.0099953 | 3.6265 | 410.2422 | 0.0023429 | 0.0089707 | 0.016515 | 37.0134 | 190.734 | 0.78093 | 20.8771 | 113.1745 | 0.011162 | 0.079568 | 1.0051 | 1.0046 | 98.5722 | 275.757 | 338.08 | 341.261 | 930.232 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.028194 | 300 | 20.2527 | 53.7195 | 106.6523 | 0.0033328 | 0.37701 | 0.69002 | 2.3001 | 56.382 | 25.6745 | 0.014381 | 24.5113 | 24.717 | 0.00035545 | 0.040209 | 3.6274 | 410.3427 | 0.0022997 | 0.0076655 | 0.013219 | 37.0877 | 187.94 | 0.769 | 20.8902 | 118.6406 | 0.01075 | 0.075643 | 1.0028 | 1.0046 | 98.5726 | 275.75 | 337.181 | 340.011 | 930.96 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) |  | 305 | 16.2066 | 24.9103 | 84.4355 | 0.0057513 | 0.6506 | 0.36395 | 1.28 | 56.4731 | 25.3701 | 0.01994 | 24.1728 | 24.3533 | 0.00048561 | 0.054934 | 3.6295 | 410.5806 | 0.0020932 | 0.0073619 | 0.010891 | 37.148 | 185.1578 | 0.75264 | 20.8979 | 115.615 | 0.010019 | 0.075091 | 1.002 | 1.0044 | 98.572 | 275.749 | 336.515 | 339.028 | 930.165 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.8102 | 310 | 13.8049 | 27.1395 | 38.1968 | 0.0044966 | 0.50867 | 0.45423 | 1.644 | 56.5482 | 25.139 | 0.0071354 | 23.9103 | 24.071 | 0.00017176 | 0.019429 | 3.6312 | 410.7665 | 0.0020425 | 0.0073923 | 0.0095698 | 37.1992 | 182.4134 | 0.7166 | 20.9023 | 113.3176 | 0.0098891 | 0.075346 | 1.0034 | 1.0042 | 98.5721 | 275.764 | 335.92 | 338.179 | 930.2 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.9328 | 315 | 14.0513 | 26.1367 | -39.6189 | 0.0047525 | 0.53761 | 0.39684 | 1.2951 | 56.6178 | 25.1174 | -0.0078479 | 23.8464 | 23.992 | -0.00018829 | -0.021299 | 3.6316 | 410.8151 | 0.001886 | 0.0061548 | 0.0094536 | 37.2467 | 179.7391 | 0.70686 | 20.9027 | 112.9182 | 0.009252 | 0.07212 | 1.0049 | 1.004 | 98.5722 | 275.755 | 335.311 | 337.358 | 930.278 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.9913 | 320 | 12.4565 | 46.8213 | -40.1308 | 0.0023518 | 0.26604 | 0.69393 | 2.2386 | 56.6841 | 24.7169 | -0.0040051 | 23.4314 | 23.565 | -9.438e-05 | -0.010677 | 3.6316 | 410.8151 | 0.001632 | 0.0052647 | 0.0083494 | 37.2912 | 177.1377 | 0.67255 | 20.9062 | 109.1839 | 0.0083154 | 0.070011 | 1.0042 | 1.0037 | 98.5729 | 275.76 | 334.814 | 336.723 | 930.392 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 2.036 | 325 | 11.9125 | 0 | 0 | -0.0022944 | -0.25955 | 0 | 0 | 56.745 | 25.5101 | 0.0083202 | 24.1481 | 24.2745 | 0.00020197 | 0.022847 | 3.6321 | 410.8722 | 0.0015659 | 0.0048743 | 0.0079729 | 37.332 | 174.6 | 0.68539 | 20.9085 | 116.134 | 0.0078354 | 0.068569 | 1.0023 | 1.0033 | 98.5722 | 275.76 | 334.326 | 336.076 | 930.685 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 2.0482 | 330 | 11.3002 | 0 | -613.2696 | 0.00049658 | 0.056175 | 2.7996 | 11.3649 | 56.803 | 25.4885 | -0.012578 | 24.0955 | 24.212 | -0.00030454 | -0.03445 | 3.6326 | 410.9293 | 0.0013903 | 0.0056436 | 0.007688 | 37.3712 | 172.1304 | 0.68594 | 20.9095 | 115.7831 | 0.007128 | 0.070565 | 1.0044 | 1.0029 | 98.5722 | 275.739 | 333.882 | 335.496 | 930.935 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) |  | 335 | 11.2705 | 23.3026 | 14.6567 | 0.0042755 | 0.48366 | 0.30891 | 1.2178 | 56.8595 | 25.4198 | 0.0025991 | 23.9981 | 24.1104 | 6.2665e-05 | 0.0070888 | 3.6328 | 410.947 | 0.0013208 | 0.0052068 | 0.0075776 | 37.4093 | 169.7297 | 0.67626 | 20.9098 | 115.0045 | 0.0068606 | 0.069474 | 1.0022 | 1.0025 | 98.572 | 275.767 | 333.43 | 334.99 | 931.186 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 12.5998 | 6.8047 | 1.543 | 0.016368 | 1.8516 | 0.072626 | 0.28307 | 56.9191 | 25.3046 | 0.0010533 | 23.8679 | 23.9778 | 2.5256e-05 | 0.002857 | 3.633 | 410.9719 | 0.0011888 | 0.0046334 | 0.0081598 | 37.4487 | 167.4092 | 0.62932 | 20.9076 | 113.862 | 0.0063456 | 0.068044 | 1.0021 | 1.0022 | 98.5728 | 275.753 | 333.13 | 334.664 | 933.121 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages
HRR(0-12) (kW/m˛) | -3.7874
EHC(0-12) (MJ/kg) | 0.24451
MLR(0-12) (g/s) | 0.0060213
SEA(0-12) (m˛/kg) | -4.4192
COY(0-12) (kg/kg) | -1.5031e-05
CO2Y(0-12) (kg/kg) | -0.082555
HRR(12-340) (kW/m˛) | 174.7671
EHC(12-340) (MJ/kg) | 25.7365
MLR(12-340) (g/s) | 0.061228
SEA(12-340) (m˛/kg) | 184.0308
COY(12-340) (kg/kg) | 0.029991
CO2Y(12-340) (kg/kg) | 2.0468
C-factor | 0.043283
Time to ignition (s) | 12