## svetlekreslo 2 rub 50
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 0.50953 | 0.010692 | -0.72221 | 0.42127 | 47.6551 | -9.485e-05 | -0.00030039 | 0 | 26.3202 | -0.012458 | 24.1948 | 24.4211 | -0.00030425 | -0.034417 | 0 | 0 | -3.9958e-05 | -0.00012654 | 0.00029545 | 0 | 0 | 19.423 | 20.9467 | 120.0536 | 0.00038495 | 0.054601 | 1.004 | 1.0025 | 97.6182 | 275.798 | 324.663 | 327.7 | 1013.429 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 368.2974 | 5 | -0.0092587 | 0 | 0 | -0.15119 | -17.1031 | 0 | 0 | 0.0012738 | 26.1394 | 0.0096294 | 24.0013 | 24.218 | 0.0002332 | 0.026381 | 0.00058301 | 0.065952 | -2.5828e-05 | 9.7403e-05 | 5.3686e-05 | 0.00087283 | 0.25477 | 19.2309 | 20.9475 | 118.2757 | 0.00043976 | 0.055163 | 1.0016 | 1.0028 | 97.6181 | 275.777 | 324.295 | 327.223 | 1015.78 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 60.0272 | 10 | 22.1376 | 3.9632 | 139.4334 | 0.049378 | 5.5857 | 0.01954 | 0.6747 | 0.056618 | 26.2176 | 0.28302 | 24.1031 | 24.3264 | 0.0068849 | 0.77884 | 0.018378 | 2.079 | 0.00096486 | 0.033316 | 0.017505 | 0.04477 | 5.6618 | 19.6465 | 20.8873 | 119.1325 | 0.0043474 | 0.13855 | 0.9697 | 1.003 | 97.6188 | 275.793 | 324.698 | 327.707 | 1016.201 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.16113 | 15 | 101.2575 | 6.5784 | 236.7344 | 0.13607 | 15.3923 | 0.019893 | 0.48158 | 0.36511 | 24.9406 | 1.3778 | 23.0949 | 23.3788 | 0.032212 | 3.6439 | 0.11612 | 13.1358 | 0.0027067 | 0.065528 | 0.066076 | 0.25372 | 24.3404 | 18.7368 | 20.7079 | 108.5896 | 0.011764 | 0.22783 | 0.85122 | 1.0034 | 97.6191 | 275.762 | 327.046 | 331.066 | 1017.763 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 738.3946 | 20 | 197.5301 | 18.5366 | 530.0016 | 0.094201 | 10.6562 | 0.050833 | 1.2005 | 1.1121 | 24.071 | 2.1713 | 22.5891 | 22.9937 | 0.049927 | 5.6478 | 0.32147 | 36.3651 | 0.0047885 | 0.11309 | 0.12667 | 0.73559 | 55.6037 | 18.4332 | 20.4714 | 102.5079 | 0.021112 | 0.36411 | 0.77467 | 1.0039 | 97.6195 | 275.779 | 331.44 | 337.377 | 1015.955 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.65984 | 25 | 264.965 | 14.6601 | 339.4969 | 0.15977 | 18.0739 | 0.03713 | 0.88373 | 2.2683 | 23.5711 | 2.3574 | 22.4489 | 23.0093 | 0.054243 | 6.136 | 0.58189 | 65.8247 | 0.0059323 | 0.1412 | 0.16839 | 1.4732 | 90.7325 | 17.6882 | 20.3011 | 99.7562 | 0.026566 | 0.44914 | 0.75802 | 1.0044 | 97.6197 | 275.787 | 336.367 | 344.764 | 1015.519 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 22.8144 | 30 | 298.7476 | 16.8781 | 487.1043 | 0.15647 | 17.7003 | 0.042685 | 1.0762 | 3.6776 | 23.5158 | 3.2747 | 22.6031 | 23.2747 | 0.076218 | 8.6219 | 0.90804 | 102.7195 | 0.0066789 | 0.16839 | 0.19134 | 2.3725 | 122.5865 | 16.9093 | 20.2112 | 100.2057 | 0.02991 | 0.52616 | 0.67968 | 1.0048 | 97.6196 | 275.772 | 339.476 | 349.562 | 1015.239 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 323.6331 | 18.8133 | 419.3232 | 0.15207 | 17.2024 | 0.047087 | 1.2714 | 5.2335 | 23.215 | 2.7385 | 22.5141 | 23.2853 | 0.063766 | 7.2134 | 1.258 | 142.3076 | 0.0071604 | 0.19334 | 0.20898 | 3.3733 | 149.5299 | 16.1323 | 20.1329 | 98.5343 | 0.032435 | 0.60301 | 0.7249 | 1.0052 | 97.6187 | 275.766 | 342.519 | 354.253 | 1014.887 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 340.6098 | 18.7151 | 347.7217 | 0.16089 | 18.1998 | 0.046201 | 1.3288 | 6.8942 | 23.0984 | 2.3877 | 22.5699 | 23.4295 | 0.055944 | 6.3285 | 1.5573 | 176.1622 | 0.0074331 | 0.21378 | 0.22149 | 4.4495 | 172.3538 | 15.3746 | 20.0798 | 98.2825 | 0.033817 | 0.66401 | 0.75612 | 1.0055 | 97.62 | 275.761 | 345.101 | 358.245 | 1014.69 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 50 | 45 | 368.0207 | 20.3864 | 422.6961 | 0.15958 | 18.0523 | 0.041317 | 1.4026 | 8.6657 | 23.303 | 2.8259 | 22.9326 | 23.8703 | 0.067455 | 7.6306 | 1.8658 | 211.0599 | 0.0065934 | 0.22383 | 0.23781 | 5.5977 | 192.5718 | 14.5344 | 20.024 | 100.7466 | 0.029799 | 0.68703 | 0.71774 | 1.0057 | 97.6184 | 275.735 | 347.568 | 361.781 | 1014.548 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 210 | 50 | 368.2974 | 20.2056 | 363.0005 | 0.16113 | 18.2275 | 0.036314 | 1.4662 | 10.5065 | 24.2646 | 2.328 | 24.0731 | 25.1249 | 0.058491 | 6.6166 | 2.1806 | 246.6779 | 0.0058513 | 0.23625 | 0.23944 | 6.7909 | 210.1305 | 13.7793 | 20.0546 | 110.1213 | 0.025477 | 0.69568 | 0.7618 | 1.0058 | 97.6197 | 275.739 | 350.395 | 365.705 | 1014.306 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 50 | 55 | 349.7522 | 20.8811 | 365.5208 | 0.14807 | 16.7497 | 0.032443 | 1.5333 | 12.3016 | 23.3054 | 2.2329 | 23.1958 | 24.2381 | 0.054122 | 6.1224 | 2.4622 | 278.5253 | 0.0048038 | 0.22703 | 0.22746 | 7.9581 | 223.6663 | 12.9453 | 20.0643 | 101.9132 | 0.021856 | 0.69601 | 0.77062 | 1.006 | 97.6203 | 275.731 | 351.522 | 367.317 | 1014.052 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 225 | 60 | 328.2987 | 26.4979 | 417.8531 | 0.10952 | 12.3896 | 0.037577 | 2.0089 | 13.9968 | 22.7686 | 1.923 | 22.7508 | 23.7988 | 0.045765 | 5.177 | 2.7119 | 306.7738 | 0.0041156 | 0.22003 | 0.21433 | 9.0626 | 233.2796 | 12.3292 | 20.0957 | 97.6556 | 0.019233 | 0.69089 | 0.79981 | 1.0062 | 97.6196 | 275.746 | 352.907 | 369.164 | 1013.666 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 315 | 65 | 330.6926 | 30.8502 | 442.2292 | 0.094759 | 10.7193 | 0.03606 | 2.3333 | 15.6443 | 23.2375 | 1.7218 | 23.2648 | 24.3384 | 0.041905 | 4.7404 | 2.9311 | 331.5673 | 0.003417 | 0.2211 | 0.21551 | 10.1372 | 240.6808 | 11.8175 | 20.1083 | 101.9187 | 0.015747 | 0.68109 | 0.81949 | 1.0065 | 97.6199 | 275.746 | 353.597 | 369.915 | 1013.331 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 225 | 70 | 322.8118 | 22.6334 | 224.2622 | 0.12608 | 14.2626 | 0.021332 | 1.7212 | 17.278 | 23.609 | 1.1416 | 23.6806 | 24.7692 | 0.028275 | 3.1986 | 3.1065 | 351.4147 | 0.0026895 | 0.21701 | 0.21025 | 11.2016 | 246.8288 | 11.3281 | 20.1416 | 105.3984 | 0.012322 | 0.65983 | 0.87841 | 1.0067 | 97.6203 | 275.744 | 354.254 | 370.54 | 1013.142 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 303.5812 | 26.8371 | 290.5766 | 0.099998 | 11.312 | 0.020894 | 2.0758 | 18.844 | 23.48 | 1.1788 | 23.5845 | 24.6488 | 0.029057 | 3.287 | 3.2498 | 367.6286 | 0.0020894 | 0.20758 | 0.19801 | 12.2222 | 251.2533 | 10.6221 | 20.1844 | 104.3973 | 0.0097433 | 0.63673 | 0.8746 | 1.0068 | 97.6192 | 275.804 | 354.755 | 370.764 | 1012.94 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 9 and 325 s) |  | 80 | 292.1518 | 35.526 | 260.9913 | 0.072697 | 8.2236 | 0.025174 | 2.813 | 20.3333 | 23.6889 | 0.76303 | 23.808 | 24.8655 | 0.018973 | 2.1463 | 3.3699 | 381.2119 | 0.00183 | 0.2045 | 0.19115 | 13.1951 | 254.1666 | 10.331 | 20.2174 | 106.3244 | 0.0085302 | 0.62303 | 0.91914 | 1.0068 | 97.6192 | 275.785 | 354.959 | 370.726 | 1012.824 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 165.9423 | 85 | 270.4367 | 26.155 | 171.754 | 0.091404 | 10.3398 | 0.016327 | 2.0796 | 21.7398 | 23.0783 | 0.6479 | 23.2224 | 24.2304 | 0.015699 | 1.7759 | 3.4566 | 391.0173 | 0.0014923 | 0.19008 | 0.17694 | 14.1153 | 255.7624 | 9.8407 | 20.2538 | 101.036 | 0.0072283 | 0.59696 | 0.93187 | 1.0068 | 97.6199 | 275.793 | 355.389 | 370.815 | 1012.507 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 24.3744 | 90 | 267.8883 | 27.0942 | 159.8661 | 0.087404 | 9.8873 | 0.016892 | 2.2264 | 23.0856 | 23.6675 | 0.56327 | 23.8059 | 24.8069 | 0.013973 | 1.5806 | 3.5308 | 399.4087 | 0.0014764 | 0.1946 | 0.17618 | 14.9981 | 256.5068 | 9.4392 | 20.274 | 106.2189 | 0.0069923 | 0.59602 | 0.94132 | 1.0068 | 97.6203 | 275.797 | 355.249 | 370.187 | 1012.48 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.059294 | 95 | 275.6426 | 30.4276 | 148.7989 | 0.080081 | 9.059 | 0.018041 | 2.42 | 24.4444 | 24.0063 | 0.47325 | 24.1753 | 25.1788 | 0.011916 | 1.348 | 3.5955 | 406.7302 | 0.0014447 | 0.19379 | 0.1803 | 15.8893 | 257.3099 | 8.9713 | 20.2679 | 109.4113 | 0.0067648 | 0.58618 | 0.95147 | 1.0068 | 97.6202 | 275.792 | 355.67 | 370.434 | 1012.479 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 236.9549 | 100 | 255.6714 | 24.59 | 91.6673 | 0.091913 | 10.3974 | 0.014373 | 1.9792 | 25.7727 | 23.5997 | 0.34011 | 23.802 | 24.7722 | 0.0084254 | 0.9531 | 3.6463 | 412.4828 | 0.0013211 | 0.18192 | 0.16751 | 16.7589 | 257.7273 | 8.6198 | 20.3052 | 105.8974 | 0.0063304 | 0.56221 | 0.96678 | 1.0068 | 97.621 | 275.809 | 356.21 | 370.73 | 1012.246 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.037705 | 105 | 241.7864 | 31.7764 | 139.9482 | 0.067263 | 7.609 | 0.017657 | 2.5629 | 27.0164 | 23.1695 | 0.38753 | 23.364 | 24.2905 | 0.0094134 | 1.0649 | 3.6909 | 417.5278 | 0.0011877 | 0.17239 | 0.15842 | 17.5737 | 257.2988 | 8.091 | 20.3288 | 102.054 | 0.0058425 | 0.54458 | 0.96137 | 1.0069 | 97.6213 | 275.818 | 356.148 | 370.271 | 1012.124 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 1.9893 | 110 | 221.3945 | 26.2321 | 129.8932 | 0.074608 | 8.4398 | 0.014703 | 2.1723 | 28.1743 | 22.6393 | 0.40915 | 22.8104 | 23.6859 | 0.0096911 | 1.0963 | 3.7387 | 422.9306 | 0.001097 | 0.16207 | 0.14566 | 18.3339 | 256.1302 | 7.9119 | 20.3654 | 97.3556 | 0.0055522 | 0.52604 | 0.95884 | 1.0068 | 97.6198 | 275.824 | 355.851 | 369.51 | 1012.026 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 52.3272 | 115 | 223.2607 | 23.072 | 118.3593 | 0.085542 | 9.6767 | 0.013072 | 1.9311 | 29.286 | 23.913 | 0.40542 | 24.0785 | 24.9731 | 0.010125 | 1.1453 | 3.7882 | 428.5346 | 0.0011182 | 0.16519 | 0.14713 | 19.0659 | 254.6605 | 7.3432 | 20.3908 | 108.5498 | 0.0053774 | 0.50954 | 0.95916 | 1.0067 | 97.6205 | 275.794 | 355.628 | 368.841 | 1011.918 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 34.5478 | 120 | 205.1981 | 39.9527 | 159.3221 | 0.045402 | 5.136 | 0.021424 | 3.3328 | 30.3571 | 23.003 | 0.30162 | 23.1534 | 23.9827 | 0.0072336 | 0.81828 | 3.8316 | 433.4436 | 0.00097269 | 0.15132 | 0.13511 | 19.7715 | 252.9759 | 7.1139 | 20.4161 | 100.4068 | 0.0049143 | 0.48783 | 0.97112 | 1.0067 | 97.6204 | 275.819 | 355.492 | 368.226 | 1013.004 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 18.5421 | 125 | 196.2072 | 36.121 | 123.881 | 0.048018 | 5.4319 | 0.019783 | 3.0984 | 31.3606 | 23.572 | 0.24255 | 23.7005 | 24.5253 | 0.0059486 | 0.67291 | 3.8646 | 437.1716 | 0.00094994 | 0.14878 | 0.12979 | 20.4337 | 250.885 | 6.8397 | 20.4494 | 105.322 | 0.004709 | 0.47029 | 0.97795 | 1.0067 | 97.6206 | 275.812 | 355.108 | 367.466 | 1011.703 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 9.8707 | 130 | 185.9537 | 23.6273 | 68.8164 | 0.069573 | 7.8703 | 0.012949 | 2.0414 | 32.316 | 23.0859 | 0.19975 | 23.1916 | 23.9686 | 0.0047878 | 0.54161 | 3.8914 | 440.2079 | 0.00090093 | 0.14203 | 0.12315 | 21.0661 | 248.5848 | 6.6076 | 20.4649 | 100.9351 | 0.0045772 | 0.45979 | 0.98299 | 1.0067 | 97.6218 | 275.822 | 354.799 | 366.687 | 1011.697 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 510.3438 | 135 | 188.5962 | 24.8885 | 73.0655 | 0.066986 | 7.5776 | 0.012881 | 2.14 | 33.2524 | 23.6609 | 0.19956 | 23.7581 | 24.5256 | 0.0048944 | 0.55366 | 3.9156 | 442.9461 | 0.00086285 | 0.14335 | 0.12477 | 21.6858 | 246.3141 | 6.1738 | 20.4704 | 105.9761 | 0.0043127 | 0.45363 | 0.98311 | 1.0068 | 97.6222 | 275.818 | 354.633 | 366.089 | 1012.061 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 4.5114 | 140 | 187.9243 | 39.3065 | 156.5706 | 0.042264 | 4.781 | 0.02104 | 3.3205 | 34.1937 | 23.5164 | 0.27181 | 23.6053 | 24.3451 | 0.0066173 | 0.74856 | 3.9444 | 446.2017 | 0.00088924 | 0.14034 | 0.12396 | 22.3077 | 244.2407 | 5.9615 | 20.4706 | 104.6515 | 0.004452 | 0.44765 | 0.97472 | 1.0069 | 97.6218 | 275.832 | 354.519 | 365.63 | 1011.709 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 257.7273 | 145 | 186.073 | 22.378 | 87.9087 | 0.073505 | 8.315 | 0.011985 | 1.8847 | 35.1287 | 23.7979 | 0.26255 | 23.8842 | 24.6109 | 0.0064617 | 0.73096 | 3.9771 | 449.9005 | 0.00088093 | 0.13854 | 0.12267 | 22.9243 | 242.2668 | 5.69 | 20.4811 | 107.1552 | 0.0043696 | 0.43802 | 0.97579 | 1.0069 | 97.6209 | 275.815 | 354.463 | 365.249 | 1011.818 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 182.9472 | 26.1092 | 52.4298 | 0.061942 | 7.007 | 0.01431 | 2.2067 | 36.0512 | 23.5288 | 0.13367 | 23.5982 | 24.2955 | 0.0032476 | 0.36738 | 4.0014 | 452.6463 | 0.00088639 | 0.13669 | 0.12069 | 23.5327 | 240.3416 | 5.273 | 20.4834 | 104.6749 | 0.0044374 | 0.43723 | 0.99089 | 1.0068 | 97.6214 | 275.833 | 354.225 | 364.693 | 1011.933 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 188.4566 | 34.5737 | 124.0721 | 0.048186 | 5.4509 | 0.017409 | 2.8076 | 36.9798 | 23.5033 | 0.24649 | 23.5707 | 24.2543 | 0.0059785 | 0.6763 | 4.0245 | 455.2555 | 0.00083886 | 0.13529 | 0.12348 | 24.1431 | 238.579 | 5.0763 | 20.4722 | 104.4396 | 0.0042325 | 0.43373 | 0.97742 | 1.0066 | 97.6233 | 275.823 | 354.196 | 364.469 | 1012.099 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 287.0233 | 160 | 187.3816 | 30.792 | 109.4286 | 0.053795 | 6.0854 | 0.015541 | 2.5214 | 37.9193 | 23.7107 | 0.24049 | 23.7898 | 24.4777 | 0.0058867 | 0.66592 | 4.0541 | 458.6111 | 0.000836 | 0.13564 | 0.12294 | 24.7591 | 236.9959 | 4.7682 | 20.4784 | 106.3405 | 0.0041878 | 0.43138 | 0.97778 | 1.0063 | 97.6206 | 275.832 | 354.361 | 364.609 | 1012.79 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 268.8284 | 165 | 189.9838 | 33.5978 | 105.586 | 0.049987 | 5.6546 | 0.018684 | 2.7707 | 38.8628 | 23.253 | 0.21995 | 23.3292 | 23.9963 | 0.0052779 | 0.59705 | 4.082 | 461.7685 | 0.00093395 | 0.1385 | 0.12484 | 25.3786 | 235.5319 | 4.5426 | 20.4618 | 102.269 | 0.0046951 | 0.44689 | 0.97995 | 1.006 | 97.62 | 275.828 | 354.34 | 364.472 | 1012.694 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 242.9669 | 170 | 212.1208 | 23.2361 | 72.8043 | 0.0807 | 9.129 | 0.012351 | 1.7661 | 39.868 | 23.6425 | 0.24027 | 23.7648 | 24.4528 | 0.0058753 | 0.66463 | 4.1099 | 464.9227 | 0.00099675 | 0.14253 | 0.1376 | 26.0347 | 234.5178 | 4.2309 | 20.4209 | 105.9232 | 0.0049013 | 0.45165 | 0.97722 | 1.0057 | 97.6211 | 275.82 | 355.01 | 365.288 | 1013.058 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 211.1502 | 175 | 206.3515 | 24.0323 | 121.598 | 0.075904 | 8.5864 | 0.012844 | 1.8306 | 40.9142 | 23.6855 | 0.3764 | 23.8314 | 24.5211 | 0.0092298 | 1.0441 | 4.1477 | 469.1945 | 0.00097492 | 0.13895 | 0.13389 | 26.7134 | 233.7954 | 3.7776 | 20.4361 | 106.4134 | 0.0047981 | 0.44099 | 0.96109 | 1.0053 | 97.6219 | 275.815 | 355.359 | 365.644 | 1012.817 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 173.6587 | 180 | 192.3157 | 28.4108 | 111.2562 | 0.059839 | 6.7691 | 0.015071 | 2.2806 | 41.9109 | 23.5444 | 0.27361 | 23.6678 | 24.3321 | 0.0066575 | 0.75311 | 4.1874 | 473.6875 | 0.00090185 | 0.13647 | 0.12579 | 27.3626 | 232.8382 | 3.4901 | 20.4641 | 105.0535 | 0.0045027 | 0.43637 | 0.97234 | 1.0046 | 97.6225 | 275.824 | 355.033 | 364.999 | 1012.862 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 187.71 | 31.1771 | 101.805 | 0.053224 | 6.0208 | 0.017594 | 2.4837 | 42.8609 | 23.1505 | 0.22647 | 23.2756 | 23.926 | 0.0054184 | 0.61294 | 4.2176 | 477.1026 | 0.00093644 | 0.13219 | 0.12265 | 27.9837 | 231.6807 | 3.1703 | 20.4682 | 101.5844 | 0.0047246 | 0.4307 | 0.97725 | 1.004 | 97.6215 | 275.821 | 355.091 | 365.013 | 1012.977 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 18.3012 | 190 | 184.1761 | 42.8811 | 186.0196 | 0.037968 | 4.295 | 0.021735 | 3.3967 | 43.7907 | 23.657 | 0.2889 | 23.7895 | 24.447 | 0.0070628 | 0.79896 | 4.2488 | 480.6324 | 0.00082524 | 0.12897 | 0.12018 | 28.5908 | 230.4771 | 2.963 | 20.4879 | 106.0987 | 0.004149 | 0.41369 | 0.96938 | 1.0034 | 97.6234 | 275.813 | 355.16 | 364.976 | 1013.073 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 21.8708 | 195 | 170.9658 | 27.4959 | 123.3934 | 0.054966 | 6.2179 | 0.014735 | 2.2613 | 44.6785 | 23.922 | 0.27492 | 24.0278 | 24.6709 | 0.0067824 | 0.76724 | 4.2834 | 484.5479 | 0.00080993 | 0.12429 | 0.11224 | 29.1718 | 229.1205 | 2.7543 | 20.523 | 108.362 | 0.0040429 | 0.39685 | 0.97031 | 1.0027 | 97.6228 | 275.803 | 354.744 | 364.239 | 1012.958 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 23.1731 | 200 | 157.9175 | 28.6305 | 75.0571 | 0.048759 | 5.5157 | 0.016703 | 2.478 | 45.5007 | 24.1425 | 0.14746 | 24.2024 | 24.819 | 0.0036597 | 0.41399 | 4.3095 | 487.501 | 0.00081442 | 0.12083 | 0.10458 | 29.7139 | 227.5036 | 2.4406 | 20.5556 | 110.1554 | 0.0040301 | 0.38428 | 0.9843 | 1.0018 | 97.6224 | 275.791 | 354.059 | 363.079 | 1014.708 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 24.1583 | 205 | 149.4566 | 53.3616 | 229.7274 | 0.024759 | 2.8008 | 0.031057 | 4.5692 | 46.2691 | 23.6863 | 0.23406 | 23.714 | 24.3009 | 0.0056879 | 0.64343 | 4.3329 | 490.1445 | 0.00076896 | 0.11313 | 0.09879 | 30.2223 | 225.7032 | 2.2889 | 20.5702 | 105.8931 | 0.0038988 | 0.36924 | 0.97335 | 1.0009 | 97.6209 | 275.791 | 353.597 | 362.348 | 1012.593 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 24.4873 | 210 | 134.9903 | 60.0272 | 250.2764 | 0.01988 | 2.2488 | 0.039166 | 5.4274 | 46.9803 | 23.8681 | 0.20369 | 23.8593 | 24.4261 | 0.0049754 | 0.56283 | 4.3595 | 493.1602 | 0.00077859 | 0.10789 | 0.090104 | 30.6945 | 223.7156 | 2.1647 | 20.606 | 107.3595 | 0.003915 | 0.35241 | 0.97611 | 1.0001 | 97.6214 | 275.796 | 353.054 | 361.441 | 1012.485 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 134.1889 | 18.095 | 119.7356 | 0.065556 | 7.4158 | 0.012921 | 1.6358 | 47.6532 | 24.3456 | 0.31614 | 24.2804 | 24.8283 | 0.0078493 | 0.88794 | 4.3916 | 496.7871 | 0.00084707 | 0.10723 | 0.089592 | 31.1438 | 221.6429 | 2.0327 | 20.6146 | 111.44 | 0.0041397 | 0.34479 | 0.96227 | 0.99928 | 97.6213 | 275.768 | 352.237 | 360.186 | 1012.323 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.13502 | 220 | 123.9102 | 22.0069 | 142.5561 | 0.049774 | 5.6305 | 0.016233 | 1.9336 | 48.2985 | 23.5993 | 0.29528 | 23.5154 | 24.0299 | 0.0070955 | 0.80266 | 4.429 | 501.0136 | 0.00080796 | 0.096242 | 0.082317 | 31.5736 | 219.5385 | 1.5837 | 20.632 | 104.6205 | 0.0040821 | 0.32331 | 0.96394 | 0.99853 | 97.621 | 275.747 | 351.927 | 359.627 | 1012.288 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.10677 | 225 | 110.8722 | 0 | 738.3946 | 0.0039599 | 0.44796 | 0.22364 | 22.8144 | 48.8854 | 23.95 | 0.12027 | 23.8173 | 24.3122 | 0.002924 | 0.33077 | 4.454 | 503.8471 | 0.00088559 | 0.090343 | 0.074347 | 31.9652 | 217.2685 | 1.5745 | 20.6667 | 107.5383 | 0.0043654 | 0.30317 | 0.98339 | 0.99761 | 97.6191 | 275.755 | 351.225 | 358.523 | 1012.12 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.091181 | 230 | 94.9255 | 0 | 207.7197 | 0.0087302 | 0.98758 | 0.13624 | 9.4503 | 49.3999 | 24.2551 | 0.073906 | 24.0629 | 24.5372 | 0.0018134 | 0.20514 | 4.4659 | 505.1869 | 0.0011894 | 0.082504 | 0.064594 | 32.3126 | 214.7822 | 1.4855 | 20.7067 | 110.0312 | 0.0056127 | 0.27877 | 0.98823 | 0.99699 | 97.621 | 275.759 | 350.384 | 357.29 | 1011.962 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.076034 | 235 | 76.2962 | 0 | 65.5433 | 0.0076822 | 0.86902 | 0.22145 | 9.453 | 49.828 | 24.2435 | 0.020629 | 23.9731 | 24.4085 | 0.00050351 | 0.056959 | 4.4716 | 505.8422 | 0.0017012 | 0.072619 | 0.053163 | 32.607 | 212.0339 | 1.4847 | 20.7492 | 109.5684 | 0.0077979 | 0.25205 | 0.99371 | 0.99616 | 97.6205 | 275.76 | 349.244 | 355.587 | 1011.74 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.06176 | 240 | 64.1079 | 24.7902 | 25.5119 | 0.02286 | 2.586 | 0.082017 | 2.86 | 50.179 | 24.1353 | 0.02409 | 23.8054 | 24.21 | 0.00058321 | 0.065974 | 4.4744 | 506.1495 | 0.0018749 | 0.06538 | 0.045509 | 32.8537 | 209.0791 | 1.3893 | 20.7771 | 108.3165 | 0.0085748 | 0.23319 | 0.99279 | 0.99565 | 97.6206 | 275.749 | 348.355 | 354.276 | 1011.657 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 55.3744 | 15.7514 | 13.0033 | 0.031077 | 3.5155 | 0.064784 | 1.9804 | 50.4777 | 24.7857 | 0.016325 | 24.3762 | 24.7535 | 0.00040411 | 0.045713 | 4.4768 | 506.4287 | 0.0020133 | 0.061546 | 0.040239 | 33.068 | 206.0314 | 1.2654 | 20.8008 | 113.9022 | 0.0089412 | 0.21834 | 0.99299 | 0.99493 | 97.6212 | 275.766 | 347.349 | 352.725 | 1011.612 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 371.2396 | 250 | 46.6221 | 20.3713 | 7.4813 | 0.020231 | 2.2886 | 0.11418 | 2.7252 | 50.7327 | 25.2216 | 0.006035 | 24.7333 | 25.08 | 0.00015136 | 0.017122 | 4.4782 | 506.5858 | 0.0023101 | 0.055135 | 0.034631 | 33.2552 | 202.9307 | 1.1032 | 20.8234 | 117.6034 | 0.010013 | 0.19878 | 0.99353 | 0.99424 | 97.6217 | 275.754 | 346.346 | 351.2 | 1011.596 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 297.0372 | 255 | 40.0892 | 24.9038 | 48.6169 | 0.01423 | 1.6098 | 0.1592 | 3.5125 | 50.9495 | 24.7368 | 0.028223 | 24.2027 | 24.5134 | 0.00069183 | 0.078262 | 4.4803 | 506.8243 | 0.0022655 | 0.049983 | 0.030285 | 33.4175 | 199.8018 | 1.0604 | 20.8369 | 112.8687 | 0.010012 | 0.18789 | 0.99032 | 0.99366 | 97.6215 | 275.764 | 345.557 | 349.993 | 1011.984 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 253.5684 | 260 | 37.565 | 43.1296 | 19.5063 | 0.0076995 | 0.87098 | 0.29568 | 5.9974 | 51.1436 | 24.3113 | 0.0062524 | 23.7361 | 24.0208 | 0.00015019 | 0.01699 | 4.4824 | 507.0624 | 0.0022766 | 0.046177 | 0.028341 | 33.564 | 196.7061 | 0.96277 | 20.8422 | 108.7886 | 0.010225 | 0.17992 | 0.99244 | 0.99318 | 97.622 | 275.776 | 344.827 | 348.962 | 1011.453 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 240.5086 | 265 | 32.4958 | 0 | 0 | -0.013365 | -1.5118 | 0 | 0 | 51.3187 | 24.5444 | 0.026768 | 23.9116 | 24.1761 | 0.00064715 | 0.073207 | 4.4844 | 507.2879 | 0.002566 | 0.041021 | 0.024922 | 33.6972 | 193.6556 | 0.99615 | 20.8558 | 110.6432 | 0.011352 | 0.16491 | 0.98954 | 0.99271 | 97.6208 | 275.782 | 344.077 | 347.884 | 1011.398 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 238.6291 | 270 | 26.3815 | 35.611 | 121.2201 | 0.0065489 | 0.74082 | 0.42656 | 5.5893 | 51.4659 | 24.3637 | 0.033188 | 23.6791 | 23.9197 | 0.00079386 | 0.089803 | 4.488 | 507.6954 | 0.0027935 | 0.036604 | 0.021023 | 33.8121 | 190.6146 | 1.0513 | 20.8696 | 108.7607 | 0.012398 | 0.15379 | 0.98851 | 0.99243 | 97.6195 | 275.78 | 343.259 | 346.747 | 1011.362 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 22.5098 | 0 | 0 | -0.0078495 | -0.88795 | 0 | 0 | 51.5882 | 25.1381 | 0.013478 | 24.4 | 24.6377 | 0.00033207 | 0.037564 | 4.4908 | 508.0138 | 0.0029114 | 0.034184 | 0.018604 | 33.9111 | 187.5933 | 0.96711 | 20.8807 | 115.6346 | 0.012518 | 0.14441 | 0.99057 | 0.99216 | 97.6193 | 275.778 | 342.812 | 346.152 | 1011.359 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.036851 | 280 | 20.3263 | 0 | 0 | -0.018159 | -2.0542 | 0 | 0 | 51.6953 | 25.4778 | 0.038118 | 24.6877 | 24.9153 | 0.00094971 | 0.10743 | 4.494 | 508.3763 | 0.0029677 | 0.031917 | 0.017098 | 34.0004 | 184.6259 | 1.1233 | 20.887 | 118.5789 | 0.012587 | 0.13736 | 0.98738 | 0.99189 | 97.6205 | 275.792 | 342.231 | 345.386 | 1012.27 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.029942 | 285 | 17.1822 | 13.1782 | 49.0159 | 0.011526 | 1.3038 | 0.2511 | 2.4574 | 51.789 | 24.8561 | 0.023285 | 24.0521 | 24.2622 | 0.00056495 | 0.063909 | 4.4978 | 508.8047 | 0.0028941 | 0.028323 | 0.014817 | 34.0802 | 181.7159 | 1.1012 | 20.8938 | 112.7068 | 0.012582 | 0.12991 | 0.98905 | 0.99181 | 97.6204 | 275.809 | 341.758 | 344.744 | 1011.598 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.026638 | 290 | 15.4823 | 7.8754 | 20.9472 | 0.017379 | 1.9659 | 0.15905 | 1.5186 | 51.8707 | 25.1866 | 0.014828 | 24.3418 | 24.5503 | 0.00036403 | 0.04118 | 4.5002 | 509.0674 | 0.0027641 | 0.026391 | 0.013551 | 34.1511 | 178.8644 | 1.0341 | 20.899 | 115.5814 | 0.01189 | 0.12388 | 0.99005 | 0.99181 | 97.6211 | 275.796 | 341.337 | 344.261 | 1011.721 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.027757 | 295 | 15.2559 | 11.4581 | 37.8232 | 0.01177 | 1.3314 | 0.23446 | 2.0192 | 51.9475 | 24.4778 | 0.018679 | 23.63 | 23.8327 | 0.00044518 | 0.050359 | 4.5022 | 509.2962 | 0.0027596 | 0.023766 | 0.013026 | 34.2175 | 176.0933 | 0.94482 | 20.8996 | 109.0438 | 0.0122 | 0.11881 | 0.98958 | 0.99179 | 97.6204 | 275.812 | 340.951 | 343.875 | 1012.418 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.035933 | 300 | 14.4743 | 15.3384 | -36.3292 | 0.008342 | 0.94367 | 0.33882 | 2.6893 | 52.0219 | 25.0751 | -0.012432 | 24.1831 | 24.3774 | -0.00030306 | -0.034283 | 4.5033 | 509.4221 | 0.0028264 | 0.022434 | 0.012427 | 34.2812 | 173.4062 | 0.91543 | 20.9029 | 114.3197 | 0.012197 | 0.1138 | 0.99331 | 0.99184 | 97.6194 | 275.794 | 340.619 | 343.355 | 1012.004 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) |  | 305 | 12.7548 | 12.9745 | 90.2272 | 0.0086903 | 0.98307 | 0.31248 | 2.4085 | 52.0899 | 24.786 | 0.032576 | 23.8814 | 24.07 | 0.0007841 | 0.088699 | 4.5053 | 509.6439 | 0.0027155 | 0.020931 | 0.011222 | 34.3403 | 170.7867 | 0.85789 | 20.9067 | 111.5915 | 0.011871 | 0.11049 | 0.98814 | 0.99199 | 97.62 | 275.801 | 340.293 | 342.981 | 1012.14 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.2915 | 310 | 12.9621 | 0 | 0 | -0.0018523 | -0.20953 | 0 | 0 | 52.1542 | 24.954 | 0.011076 | 24.0221 | 24.2077 | 0.00026813 | 0.030332 | 4.5079 | 509.9415 | 0.0026475 | 0.020083 | 0.011179 | 34.3963 | 168.2394 | 0.83915 | 20.9072 | 113.0101 | 0.011512 | 0.10788 | 0.99088 | 0.99219 | 97.6197 | 275.806 | 339.993 | 342.619 | 1012.23 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.6491 | 315 | 12.1315 | 27.6254 | 39.141 | 0.003882 | 0.43914 | 0.65984 | 4.7725 | 52.217 | 24.8501 | 0.0063073 | 23.9079 | 24.0908 | 0.00015195 | 0.017189 | 4.5089 | 510.0603 | 0.0025615 | 0.018527 | 0.010458 | 34.4504 | 165.7681 | 0.85596 | 20.9096 | 112.0042 | 0.011201 | 0.10398 | 0.99178 | 0.99253 | 97.6205 | 275.802 | 339.792 | 342.391 | 1012.227 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.7845 | 320 | 11.5378 | 4.7998 | 20.5467 | 0.02125 | 2.4038 | 0.12383 | 0.8411 | 52.2761 | 25.2028 | 0.017891 | 24.2228 | 24.4048 | 0.00043662 | 0.049391 | 4.5104 | 510.2267 | 0.0026313 | 0.017873 | 0.010065 | 34.5017 | 163.3629 | 0.78889 | 20.9116 | 115.0904 | 0.011338 | 0.10159 | 0.99069 | 0.99281 | 97.6193 | 275.798 | 339.449 | 342 | 1012.497 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.9113 | 325 | 9.3825 | 7.2629 | 18.4329 | 0.01142 | 1.2918 | 0.22439 | 1.4783 | 52.3284 | 25.4945 | 0.0085323 | 24.4841 | 24.6712 | 0.0002105 | 0.023812 | 4.512 | 510.4097 | 0.0025626 | 0.016882 | 0.0087191 | 34.5487 | 161.0106 | 0.68879 | 20.9168 | 117.6784 | 0.010935 | 0.098497 | 0.99211 | 0.99313 | 97.6191 | 275.804 | 339.186 | 341.777 | 1012.522 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 1.9907
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-9) (kW/m˛) | 0.25014
EHC(0-9) (MJ/kg) | 0.057557
MLR(0-9) (g/s) | 0.13504
SEA(0-9) (m˛/kg) | -0.92458
COY(0-9) (kg/kg) | -0.00085618
CO2Y(0-9) (kg/kg) | -0.00037928
HRR(9-325) (kW/m˛) | 165.9423
EHC(9-325) (MJ/kg) | 24.3744
MLR(9-325) (g/s) | 0.059294
SEA(9-325) (m˛/kg) | 236.9549
COY(9-325) (kg/kg) | 0.037705
CO2Y(9-325) (kg/kg) | 1.9893
C-factor | 0.043283
Time to ignition (s) | 9