## svetlekreslo 35
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | -53.0687 | -6003.2415 | 0 | 0 | 0 | 26.8013 | -0.0036248 | 23.9414 | 24.0805 | -8.7286e-05 | -0.009874 | 0 | 0 | -1.1954e-05 | 0.0017784 | 0.0018324 | 0 | 0 | 19.9768 | 20.943 | 120.9679 | 0.0010213 | 0.063209 | 1.0009 | 1.0005 | 98.7133 | 275.859 | 315.495 | 317.329 | 932.138 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 284.0227 | 5 | 4.3828 | 0 | 0 | -6.357 | -719.1195 | 0 | 0 | 0.017683 | 26.6389 | 0.0081189 | 23.8218 | 23.9648 | 0.00019457 | 0.02201 | 0.00048642 | 0.055025 | 6.2757e-06 | 0.0020068 | 0.0027902 | 0.011556 | 3.5367 | 147.315 | 20.9397 | 119.6346 | 0.0010918 | 0.0638 | 0.99934 | 1.0003 | 98.7115 | 275.865 | 315.833 | 317.729 | 931.488 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 69.8711 | 10 | 3.0826 | 0.012666 | 0.84085 | 2.1514 | 243.3715 | 4.6715e-05 | 0.00092458 | 0.036347 | 27.0819 | 0.074026 | 24.2753 | 24.4375 | 0.001809 | 0.20464 | 0.0054954 | 0.62165 | 0.0001005 | 0.0019892 | 0.0021223 | 0.023838 | 3.6347 | 147.219 | 20.9421 | 123.9393 | 0.0014512 | 0.063676 | 0.99123 | 1 | 98.7121 | 275.854 | 316.582 | 318.697 | 930.309 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.19901 | 15 | -1.7313 | -0.26784 | 182.932 | 0.057142 | 6.464 | 0.0070005 | 0.31626 | 0.044054 | 26.8852 | 0.42973 | 24.139 | 24.3246 | 0.010453 | 1.1825 | 0.036151 | 4.0894 | 0.00040002 | 0.018072 | 0.0020847 | 0.034355 | 2.9369 | 147.0089 | 20.9422 | 122.3481 | 0.0026059 | 0.10308 | 0.94966 | 0.99965 | 98.7119 | 275.862 | 317.107 | 319.545 | 929.139 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 439.1364 | 20 | 85.8073 | 6.8697 | 14.542 | 0.11042 | 12.4907 | 0.0070683 | 0.6418 | 0.25857 | 25.6302 | 0.068725 | 23.1305 | 23.3641 | 0.0016057 | 0.18164 | 0.066298 | 7.4997 | 0.00078047 | 0.070866 | 0.057733 | 0.1839 | 12.9286 | 146.6122 | 20.7453 | 111.7639 | 0.0042162 | 0.24081 | 0.99107 | 0.99923 | 98.7116 | 275.859 | 318.738 | 321.957 | 928.246 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 1.3553 | 25 | 205.4309 | 10.0713 | 67.8224 | 0.18032 | 20.3977 | 0.0099662 | 0.65386 | 0.98667 | 24.7437 | 0.52695 | 22.7917 | 23.2081 | 0.012229 | 1.3834 | 0.10089 | 11.4124 | 0.0017971 | 0.1179 | 0.13052 | 0.65453 | 39.4667 | 145.8894 | 20.4718 | 106.3183 | 0.0085773 | 0.37242 | 0.9379 | 0.99879 | 98.7126 | 275.882 | 325.321 | 331.264 | 927.763 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 35.2327 | 30 | 270.4724 | 12.2756 | 170.2997 | 0.19477 | 22.0333 | 0.018034 | 0.71006 | 2.1764 | 24.2238 | 1.42 | 22.7354 | 23.3584 | 0.03317 | 3.7523 | 0.21438 | 24.2516 | 0.0035126 | 0.1383 | 0.16998 | 1.4058 | 72.5475 | 144.8888 | 20.3141 | 103.8272 | 0.016062 | 0.43458 | 0.84253 | 0.99817 | 98.712 | 275.873 | 331.482 | 340.565 | 927.594 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 284.0227 | 18.4611 | 366.8324 | 0.136 | 15.3849 | 0.027621 | 1.0751 | 3.5627 | 24.8534 | 2.0523 | 23.5444 | 24.3096 | 0.04989 | 5.6437 | 0.42204 | 47.7415 | 0.0037565 | 0.14622 | 0.17869 | 2.2774 | 101.7904 | 144.0402 | 20.2985 | 110.3157 | 0.016697 | 0.44603 | 0.78075 | 0.99748 | 98.7124 | 275.877 | 334.581 | 345.455 | 927.852 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 268.1839 | 22.9687 | 388.405 | 0.10322 | 11.676 | 0.031366 | 1.4652 | 4.9432 | 25.2739 | 1.6134 | 24.0214 | 24.8478 | 0.04009 | 4.535 | 0.64699 | 73.1884 | 0.0032375 | 0.15123 | 0.1705 | 3.1504 | 123.5795 | 143.5044 | 20.3386 | 114.4554 | 0.014313 | 0.45263 | 0.82216 | 0.99678 | 98.7122 | 275.878 | 335.68 | 347.228 | 928.338 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 35 | 45 | 251.882 | 23.2476 | 392.6962 | 0.095779 | 10.8348 | 0.030351 | 1.5193 | 6.2433 | 24.6967 | 1.5423 | 23.5495 | 24.3868 | 0.037612 | 4.2548 | 0.84124 | 95.1629 | 0.002907 | 0.14552 | 0.16057 | 3.9781 | 138.741 | 142.9744 | 20.3607 | 109.6443 | 0.013239 | 0.44661 | 0.82852 | 0.99601 | 98.7118 | 275.868 | 336.778 | 348.752 | 929.793 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 365 | 50 | 231.6377 | 26.8862 | 439.1364 | 0.076161 | 8.6155 | 0.029643 | 1.8104 | 7.4521 | 25.0838 | 1.3468 | 23.9644 | 24.832 | 0.033445 | 3.7834 | 1.0189 | 115.2582 | 0.0022577 | 0.13788 | 0.14805 | 4.7496 | 149.0429 | 142.5556 | 20.415 | 113.3246 | 0.010374 | 0.4206 | 0.84742 | 0.99523 | 98.7115 | 275.867 | 337.421 | 349.638 | 929.697 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 125 | 55 | 199.1283 | 25.157 | 260.2666 | 0.069972 | 7.9154 | 0.025049 | 1.868 | 8.5291 | 24.9208 | 0.73991 | 23.7775 | 24.6131 | 0.018211 | 2.0601 | 1.148 | 129.8669 | 0.0017527 | 0.13071 | 0.12896 | 5.4421 | 155.0738 | 142.1965 | 20.4808 | 111.7102 | 0.0083399 | 0.40402 | 0.91021 | 0.99426 | 98.711 | 275.862 | 336.98 | 348.822 | 930.536 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 50 | 60 | 184.9935 | 25.0554 | 248.4147 | 0.065269 | 7.3834 | 0.024223 | 1.9573 | 9.4894 | 24.7783 | 0.66408 | 23.6195 | 24.4154 | 0.016214 | 1.8341 | 1.2341 | 139.6026 | 0.001581 | 0.12775 | 0.12071 | 6.0663 | 158.1561 | 141.8512 | 20.5083 | 110.3336 | 0.0076651 | 0.39815 | 0.91755 | 0.99324 | 98.7121 | 275.867 | 336.665 | 348.009 | 931.259 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 385 | 65 | 181.5465 | 24.9175 | 219.4378 | 0.064407 | 7.2859 | 0.023318 | 1.982 | 10.4057 | 25.2554 | 0.56817 | 24.0855 | 24.8753 | 0.014133 | 1.5988 | 1.31 | 148.1849 | 0.0015018 | 0.12765 | 0.11878 | 6.6651 | 160.0879 | 141.5375 | 20.5235 | 114.6764 | 0.0072163 | 0.39148 | 0.9281 | 0.99323 | 98.7122 | 275.864 | 336.823 | 347.868 | 931.896 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 385 | 70 | 173.4368 | 21.9768 | 188.8783 | 0.069764 | 7.8918 | 0.019862 | 1.7811 | 11.2932 | 24.7624 | 0.54095 | 23.607 | 24.3586 | 0.013177 | 1.4906 | 1.3782 | 155.9084 | 0.0013857 | 0.12426 | 0.11379 | 7.2465 | 161.331 | 141.1995 | 20.5333 | 110.2043 | 0.0068537 | 0.38908 | 0.93143 | 0.99356 | 98.712 | 275.853 | 336.705 | 347.424 | 932.333 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 183.7848 | 23.2888 | 185.6224 | 0.069761 | 7.8915 | 0.02239 | 1.8487 | 12.1862 | 25.4005 | 0.51908 | 24.2059 | 24.9467 | 0.012949 | 1.4648 | 1.4435 | 163.297 | 0.0015619 | 0.12897 | 0.12022 | 7.8315 | 162.483 | 140.8472 | 20.5208 | 115.9119 | 0.0074259 | 0.39298 | 0.93423 | 0.99395 | 98.7123 | 275.847 | 336.573 | 346.873 | 932.611 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 18 and 420 s) |  | 80 | 176.9038 | 26.3785 | 213.5453 | 0.059284 | 6.7064 | 0.02565 | 2.0962 | 13.0879 | 25.118 | 0.51289 | 23.9664 | 24.6836 | 0.01266 | 1.4321 | 1.5076 | 170.5394 | 0.0015207 | 0.12427 | 0.11574 | 8.4214 | 163.5993 | 140.515 | 20.5321 | 113.489 | 0.0073275 | 0.38444 | 0.93531 | 0.99437 | 98.7113 | 275.845 | 336.99 | 347.074 | 932.817 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 136.441 | 85 | 168.3883 | 26.6882 | 221.2168 | 0.055776 | 6.3095 | 0.024309 | 2.1706 | 13.9512 | 25.4068 | 0.49482 | 24.2331 | 24.9353 | 0.012339 | 1.3958 | 1.5701 | 177.6091 | 0.0013559 | 0.12106 | 0.11054 | 8.9871 | 164.1315 | 140.2473 | 20.5554 | 116.0711 | 0.0065856 | 0.37243 | 0.93785 | 0.99491 | 98.7115 | 275.866 | 336.867 | 346.629 | 934.004 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 25.8079 | 90 | 150.1866 | 26.2889 | 203.2623 | 0.050502 | 5.7129 | 0.023805 | 2.2516 | 14.7476 | 24.6845 | 0.42434 | 23.5325 | 24.1909 | 0.010265 | 1.1612 | 1.6266 | 184.0015 | 0.0012022 | 0.11371 | 0.099437 | 9.5121 | 163.8624 | 139.9571 | 20.5846 | 109.5111 | 0.0061034 | 0.362 | 0.94637 | 0.99555 | 98.7121 | 275.853 | 336.701 | 346.12 | 933.045 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.046609 | 95 | 145.9277 | 23.2569 | 137.4234 | 0.055467 | 6.2746 | 0.022951 | 2.0011 | 15.4879 | 24.9321 | 0.31247 | 23.7581 | 24.3946 | 0.0076225 | 0.86228 | 1.6713 | 189.0603 | 0.001273 | 0.111 | 0.096731 | 10.0025 | 163.0305 | 139.7304 | 20.598 | 111.6701 | 0.0063471 | 0.35183 | 0.95984 | 0.99632 | 98.7126 | 275.851 | 336.552 | 345.568 | 933.287 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 113.4471 | 100 | 139.5896 | 22.3675 | 107.5957 | 0.055168 | 6.2407 | 0.022449 | 1.9527 | 16.2017 | 24.8322 | 0.24454 | 23.6608 | 24.2735 | 0.0059359 | 0.67148 | 1.7052 | 192.8947 | 0.0012385 | 0.10773 | 0.092768 | 10.4763 | 162.0169 | 139.4101 | 20.6111 | 110.7667 | 0.0062246 | 0.34434 | 0.96838 | 0.99707 | 98.7119 | 275.854 | 336.522 | 345.236 | 932.592 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.022489 | 105 | 137.5027 | 33.2932 | 116.9533 | 0.03651 | 4.1301 | 0.031329 | 2.8475 | 16.8944 | 24.9252 | 0.1754 | 23.7484 | 24.3447 | 0.0042699 | 0.48302 | 1.7307 | 195.7809 | 0.0011438 | 0.10396 | 0.091025 | 10.9357 | 160.8993 | 139.1998 | 20.6187 | 111.5931 | 0.0058126 | 0.33333 | 0.97722 | 0.9979 | 98.7122 | 275.851 | 336.508 | 344.957 | 931.933 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.0525 | 110 | 133.1687 | 20.2975 | 52.4413 | 0.057998 | 6.5608 | 0.019397 | 1.7699 | 17.5711 | 25.6564 | 0.12155 | 24.4347 | 25.0224 | 0.0030415 | 0.34406 | 1.749 | 197.8486 | 0.001125 | 0.10265 | 0.088455 | 11.3844 | 159.7373 | 139.0217 | 20.6372 | 118.1864 | 0.0056014 | 0.32216 | 0.9843 | 0.99869 | 98.7115 | 275.842 | 336.365 | 344.455 | 932.282 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 54.7909 | 115 | 128.8428 | 0 | 0 | -0.11677 | -13.2098 | 0 | 0 | 18.2261 | 25.6532 | 0.10926 | 24.4124 | 24.9743 | 0.0027287 | 0.30867 | 1.7634 | 199.4804 | 0.00098882 | 0.10026 | 0.085683 | 11.8198 | 158.4881 | 138.814 | 20.6469 | 118.064 | 0.0050532 | 0.31604 | 0.98645 | 0.9994 | 98.7119 | 275.851 | 336.1 | 343.836 | 931.909 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 35.848 | 120 | 125.8237 | 31.4661 | 88.5507 | 0.035349 | 3.9987 | 0.025387 | 2.6867 | 18.8628 | 24.8699 | 0.12936 | 23.6638 | 24.198 | 0.0031301 | 0.35409 | 1.7781 | 201.1374 | 0.00089738 | 0.094972 | 0.083206 | 12.242 | 157.19 | 139.8037 | 20.6464 | 110.9492 | 0.0047985 | 0.31016 | 0.98476 | 1.0001 | 98.7109 | 275.817 | 336.054 | 343.641 | 931.608 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 19.0907 | 125 | 125.5941 | 5.5789 | 6.3659 | 0.19901 | 22.5122 | 0.0044401 | 0.47746 | 19.4913 | 25.385 | 0.051322 | 24.1546 | 24.6845 | 0.0012669 | 0.14331 | 1.789 | 202.3808 | 0.00088362 | 0.095018 | 0.083082 | 12.6577 | 155.9307 | 138.4489 | 20.653 | 115.5957 | 0.0046667 | 0.30518 | 0.9946 | 1.0007 | 98.7111 | 275.845 | 336.064 | 343.437 | 931.418 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 5.7589 | 130 | 126.4894 | 0 | 135.5972 | 0.013446 | 1.5211 | 0.062024 | 7.0039 | 20.1216 | 25.5467 | 0.073434 | 24.3055 | 24.8286 | 0.0018233 | 0.20625 | 1.7968 | 203.2548 | 0.00083399 | 0.094175 | 0.083423 | 13.074 | 154.7812 | 138.2221 | 20.6536 | 117.0591 | 0.0044431 | 0.30144 | 0.99245 | 1.0012 | 98.7123 | 275.843 | 336.023 | 343.254 | 931.457 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 243.3804 | 135 | 123.7266 | 29.9244 | 15.1158 | 0.03655 | 4.1346 | 0.020891 | 2.6234 | 20.7471 | 25.3773 | 0.0224 | 24.1555 | 24.6648 | 0.00055249 | 0.062499 | 1.8027 | 203.9266 | 0.00076356 | 0.095886 | 0.082147 | 13.4879 | 153.6822 | 138.1016 | 20.6562 | 115.5653 | 0.0041786 | 0.3075 | 0.9987 | 1.0014 | 98.711 | 275.836 | 336.179 | 343.267 | 931.389 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 2.1515 | 140 | 138.2662 | 19.7183 | 35.3427 | 0.061987 | 7.0121 | 0.011054 | 1.6146 | 21.4021 | 24.4942 | 0.09191 | 23.3403 | 23.836 | 0.0021908 | 0.24782 | 1.8096 | 204.7024 | 0.00068518 | 0.10008 | 0.09068 | 13.92 | 152.8719 | 137.8317 | 20.6141 | 107.7795 | 0.0039599 | 0.32775 | 0.99058 | 1.0015 | 98.7113 | 275.841 | 336.545 | 343.692 | 931.499 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 164.1315 | 145 | 157.3606 | 25.316 | 43.0017 | 0.054948 | 6.2159 | 0.012325 | 1.9358 | 22.1411 | 24.8182 | 0.097438 | 23.7259 | 24.2498 | 0.0023629 | 0.26729 | 1.821 | 205.9902 | 0.00067722 | 0.10637 | 0.10205 | 14.4018 | 152.6975 | 137.5192 | 20.5771 | 111.0089 | 0.003889 | 0.3409 | 0.98972 | 1.0013 | 98.7121 | 275.839 | 337.638 | 345.094 | 931.618 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 162.4742 | 28.2768 | 60.1648 | 0.050793 | 5.7458 | 0.013214 | 2.1395 | 22.9407 | 24.5659 | 0.12704 | 23.5218 | 24.0557 | 0.003056 | 0.3457 | 1.8345 | 207.5227 | 0.00067119 | 0.10867 | 0.10519 | 14.9199 | 152.9382 | 137.2827 | 20.5617 | 108.9356 | 0.0038926 | 0.34996 | 0.98572 | 1.0008 | 98.7114 | 275.843 | 338.172 | 345.847 | 931.856 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 160.397 | 27.0243 | 45.8367 | 0.052468 | 5.9353 | 0.013513 | 2.0284 | 23.7479 | 24.7642 | 0.098918 | 23.7636 | 24.3127 | 0.002405 | 0.27205 | 1.8482 | 209.0671 | 0.00070901 | 0.10643 | 0.10373 | 15.4422 | 153.2123 | 137.0061 | 20.5701 | 110.9432 | 0.0040279 | 0.34167 | 0.98822 | 0.99996 | 98.7122 | 275.83 | 338.913 | 346.745 | 932.12 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 213.8229 | 160 | 148.9666 | 32.8592 | 46.1472 | 0.040076 | 4.5335 | 0.020132 | 2.5846 | 24.5213 | 24.949 | 0.075471 | 23.9517 | 24.5046 | 0.0018494 | 0.20921 | 1.8588 | 210.2702 | 0.00080679 | 0.10358 | 0.097092 | 15.9442 | 153.2582 | 136.7745 | 20.597 | 112.656 | 0.0044112 | 0.33207 | 0.98996 | 0.99892 | 98.7114 | 275.843 | 339.066 | 346.893 | 932.16 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 176.1958 | 165 | 138.0447 | 39.7996 | 52.4623 | 0.030662 | 3.4685 | 0.026767 | 3.1906 | 25.2388 | 24.405 | 0.067139 | 23.4288 | 23.9589 | 0.0016086 | 0.18197 | 1.8674 | 211.2482 | 0.00082072 | 0.097829 | 0.090274 | 16.4126 | 152.9627 | 136.6013 | 20.6144 | 107.7937 | 0.0045448 | 0.32265 | 0.98972 | 0.99769 | 98.7106 | 275.845 | 339.055 | 346.727 | 933.345 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 163.2091 | 170 | 132.9816 | 32.4043 | 27.3277 | 0.036278 | 4.1038 | 0.022394 | 2.644 | 25.9164 | 24.9668 | 0.040487 | 23.9552 | 24.4865 | 0.00099139 | 0.11215 | 1.8739 | 211.9835 | 0.00081242 | 0.095919 | 0.087219 | 16.8563 | 152.4495 | 136.4487 | 20.633 | 112.7528 | 0.0044321 | 0.31168 | 0.9916 | 0.9964 | 98.7106 | 275.835 | 338.872 | 346.389 | 932.18 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 158.2352 | 175 | 125.9802 | 28.7604 | 17.8779 | 0.038722 | 4.3803 | 0.020094 | 2.4788 | 26.5638 | 25.8278 | 0.027359 | 24.7667 | 25.3037 | 0.00069227 | 0.078311 | 1.8781 | 212.4596 | 0.00077809 | 0.095983 | 0.083395 | 17.2829 | 151.7932 | 136.24 | 20.657 | 120.593 | 0.0041826 | 0.30341 | 0.99169 | 0.99494 | 98.7113 | 275.853 | 338.673 | 346.015 | 932.172 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 151.589 | 180 | 118.3789 | 24.078 | 17.2623 | 0.043462 | 4.9165 | 0.016749 | 2.0996 | 27.1747 | 24.6666 | 0.031065 | 23.6467 | 24.1512 | 0.00075025 | 0.08487 | 1.8817 | 212.8676 | 0.00072796 | 0.091253 | 0.078522 | 17.6877 | 150.9706 | 136.0603 | 20.6611 | 109.9627 | 0.004119 | 0.30231 | 0.98974 | 0.99342 | 98.7107 | 275.839 | 338.58 | 345.803 | 932.211 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) | 149.988 | 185 | 124.1822 | 28.5884 | 20.5293 | 0.038399 | 4.3438 | 0.018347 | 2.3888 | 27.7811 | 24.9166 | 0.032327 | 23.8883 | 24.3854 | 0.00078831 | 0.089175 | 1.8856 | 213.3027 | 0.00070452 | 0.091729 | 0.081747 | 18.0883 | 150.1682 | 135.8176 | 20.6523 | 112.2119 | 0.0039911 | 0.30112 | 0.988 | 0.99182 | 98.7111 | 275.844 | 338.606 | 345.653 | 932.198 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 18.6004 | 190 | 122.024 | 33.1196 | 16.0154 | 0.03257 | 3.6843 | 0.02248 | 2.7629 | 28.3966 | 24.9893 | 0.02132 | 23.9726 | 24.4654 | 0.00052161 | 0.059006 | 1.8889 | 213.6731 | 0.00073217 | 0.089986 | 0.080319 | 18.4935 | 149.4559 | 135.6777 | 20.6583 | 112.9364 | 0.0040971 | 0.29583 | 0.98772 | 0.99024 | 98.7105 | 275.838 | 338.813 | 345.779 | 932.573 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 21.2868 | 195 | 121.9556 | 33.4488 | 17.5302 | 0.032231 | 3.646 | 0.023017 | 2.8428 | 29.0066 | 25.5677 | 0.02258 | 24.5251 | 25.0233 | 0.00056501 | 0.063916 | 1.8916 | 213.9804 | 0.00074187 | 0.091627 | 0.080532 | 18.8956 | 148.7517 | 135.4831 | 20.6641 | 118.2134 | 0.0040677 | 0.29469 | 0.98592 | 0.98858 | 98.7104 | 275.86 | 338.781 | 345.663 | 932.074 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 23.0346 | 200 | 129.8963 | 26.0643 | 20.6254 | 0.044056 | 4.9837 | 0.014328 | 2.1832 | 29.6362 | 25.083 | 0.037007 | 24.0647 | 24.554 | 0.00090867 | 0.10279 | 1.8953 | 214.3972 | 0.00063125 | 0.096182 | 0.085504 | 19.3107 | 148.181 | 135.338 | 20.6407 | 113.7955 | 0.0036697 | 0.3112 | 0.98275 | 0.9871 | 98.7104 | 275.861 | 338.845 | 345.734 | 932.004 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 24.0607 | 205 | 148.2782 | 20.4257 | 29.7358 | 0.064173 | 7.2594 | 0.010405 | 1.6314 | 30.3316 | 25.0311 | 0.077715 | 24.0522 | 24.5541 | 0.0019082 | 0.21586 | 1.9023 | 215.1938 | 0.00066772 | 0.10469 | 0.096828 | 19.7666 | 147.9592 | 135.0334 | 20.5991 | 113.5012 | 0.0038258 | 0.33408 | 0.97681 | 0.98591 | 98.7094 | 275.857 | 339.371 | 346.453 | 932.096 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 24.5916 | 210 | 160.6777 | 22.7993 | 22.1413 | 0.0623 | 7.0475 | 0.010566 | 1.7151 | 31.104 | 23.569 | 0.059411 | 22.7198 | 23.218 | 0.0013794 | 0.15604 | 1.9105 | 216.1236 | 0.00065828 | 0.10685 | 0.10393 | 20.2685 | 148.1144 | 134.7237 | 20.5501 | 100.951 | 0.0039555 | 0.35719 | 0.97791 | 0.98487 | 98.7111 | 275.846 | 340.458 | 347.923 | 932.244 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) | 25.6884 | 215 | 182.7828 | 28.8053 | 41.166 | 0.056094 | 6.3455 | 0.012614 | 2.0447 | 31.9627 | 24.9895 | 0.093399 | 24.1657 | 24.7237 | 0.0023092 | 0.26122 | 1.9198 | 217.1667 | 0.00070754 | 0.11469 | 0.11721 | 20.8213 | 148.6636 | 134.419 | 20.5247 | 113.8469 | 0.0039951 | 0.36089 | 0.9731 | 0.98401 | 98.7102 | 275.86 | 341.54 | 349.426 | 932.443 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.10086 | 220 | 172.826 | 28.4043 | 44.1505 | 0.053787 | 6.0845 | 0.011307 | 2.1034 | 32.8517 | 24.3418 | 0.098516 | 23.5578 | 24.1049 | 0.0023747 | 0.26863 | 1.9315 | 218.4914 | 0.00060815 | 0.11313 | 0.11149 | 21.3931 | 149.3259 | 134.1611 | 20.5346 | 108.1067 | 0.0036508 | 0.36471 | 0.97189 | 0.98339 | 98.7099 | 275.862 | 341.807 | 349.745 | 932.501 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.072913 | 225 | 165.8522 | 40.462 | 39.1623 | 0.036235 | 4.099 | 0.018082 | 2.926 | 33.6984 | 24.6667 | 0.057971 | 23.9084 | 24.4784 | 0.001419 | 0.16052 | 1.9409 | 219.5642 | 0.0006552 | 0.10602 | 0.10663 | 21.9383 | 149.7707 | 133.8981 | 20.558 | 111.1797 | 0.003814 | 0.34171 | 0.97623 | 0.983 | 98.7096 | 275.856 | 342.326 | 350.488 | 932.613 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.062598 | 230 | 142.7729 | 41.2534 | 32.2258 | 0.030594 | 3.4609 | 0.022602 | 3.3191 | 34.47 | 24.9872 | 0.039863 | 24.1796 | 24.7324 | 0.00098592 | 0.11153 | 1.947 | 220.2444 | 0.00069148 | 0.10154 | 0.09336 | 22.4383 | 149.8694 | 133.7833 | 20.611 | 113.9021 | 0.0039289 | 0.32628 | 0.97821 | 0.98288 | 98.7089 | 275.871 | 341.768 | 349.582 | 932.543 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.057961 | 235 | 134.5835 | 27.8654 | 24.5258 | 0.042695 | 4.8298 | 0.016281 | 2.2852 | 35.1634 | 25.275 | 0.041919 | 24.4362 | 24.9796 | 0.0010471 | 0.11845 | 1.952 | 220.8193 | 0.00069513 | 0.097568 | 0.088294 | 22.8925 | 149.6313 | 133.5713 | 20.633 | 116.4371 | 0.0039113 | 0.31289 | 0.97817 | 0.98307 | 98.7092 | 275.874 | 341.462 | 349.055 | 932.527 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.054353 | 240 | 122.4924 | 36.1862 | 36.9789 | 0.029924 | 3.3851 | 0.022955 | 3.1102 | 35.806 | 25.0828 | 0.044721 | 24.2269 | 24.7433 | 0.0011066 | 0.12518 | 1.9574 | 221.4284 | 0.0006869 | 0.09307 | 0.081021 | 23.3157 | 149.1919 | 133.3829 | 20.6569 | 114.5615 | 0.0038991 | 0.30303 | 0.97838 | 0.98362 | 98.709 | 275.879 | 341.131 | 348.402 | 932.298 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) | 0.051481 | 245 | 117.3194 | 32.7428 | 19.9039 | 0.031674 | 3.5831 | 0.022073 | 2.8176 | 36.4056 | 24.4827 | 0.026146 | 23.6219 | 24.1127 | 0.00063044 | 0.071317 | 1.9618 | 221.9196 | 0.00069914 | 0.089247 | 0.077631 | 23.7124 | 148.5942 | 133.2559 | 20.6622 | 109.0281 | 0.0040202 | 0.29874 | 0.98147 | 0.98454 | 98.7091 | 275.883 | 340.765 | 347.846 | 932.369 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 236.3801 | 250 | 120.4022 | 25.5835 | 1.3347 | 0.041603 | 4.7062 | 0.0173 | 2.1887 | 36.9999 | 25.0535 | 0.0022525 | 24.1649 | 24.6529 | 5.553e-05 | 0.0062816 | 1.9635 | 222.1136 | 0.00071973 | 0.091058 | 0.079591 | 24.1054 | 147.9995 | 133.0556 | 20.6617 | 114.1351 | 0.0040379 | 0.29803 | 0.98544 | 0.9857 | 98.7094 | 275.872 | 340.657 | 347.536 | 931.984 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 198.5391 | 255 | 126.8249 | 27.8209 | 18.8579 | 0.040298 | 4.5586 | 0.016562 | 2.3073 | 37.6179 | 25.6208 | 0.03015 | 24.7148 | 25.2057 | 0.00075994 | 0.085966 | 1.9655 | 222.3443 | 0.00066742 | 0.092982 | 0.083361 | 24.5128 | 147.5214 | 132.8535 | 20.6547 | 119.3756 | 0.0037611 | 0.29768 | 0.9835 | 0.98705 | 98.709 | 275.873 | 340.694 | 347.46 | 931.865 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 162.2255 | 260 | 120.0073 | 30.8582 | 28.4472 | 0.034379 | 3.889 | 0.019529 | 2.5366 | 38.235 | 24.8796 | 0.039931 | 24.0096 | 24.4915 | 0.00097798 | 0.11063 | 1.9699 | 222.8358 | 0.00067138 | 0.087204 | 0.078777 | 24.9181 | 147.0578 | 132.6596 | 20.6626 | 112.6141 | 0.0038578 | 0.28951 | 0.98408 | 0.98878 | 98.7088 | 275.893 | 340.833 | 347.674 | 932.004 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 136.4304 | 265 | 115.8285 | 32.6019 | 15.756 | 0.031407 | 3.5528 | 0.021836 | 2.7402 | 38.8246 | 24.7377 | 0.020345 | 23.8549 | 24.3228 | 0.00049485 | 0.055978 | 1.9736 | 223.2523 | 0.00068581 | 0.086061 | 0.076333 | 25.3059 | 146.508 | 132.5058 | 20.6699 | 111.2503 | 0.0039341 | 0.28779 | 0.98825 | 0.99066 | 98.7078 | 275.883 | 340.579 | 347.26 | 931.445 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 120.6819 | 270 | 117.7182 | 29.1656 | 18.6111 | 0.03568 | 4.0362 | 0.018765 | 2.4245 | 39.4085 | 24.92 | 0.02711 | 24.0266 | 24.4942 | 0.00066405 | 0.075118 | 1.9764 | 223.58 | 0.00066955 | 0.086508 | 0.077423 | 25.6903 | 145.9573 | 132.3364 | 20.668 | 112.8769 | 0.0038457 | 0.2873 | 0.98937 | 0.99258 | 98.7088 | 275.887 | 340.521 | 347.149 | 932.079 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) | 113.035 | 275 | 118.9976 | 29.4235 | 36.2245 | 0.035752 | 4.0443 | 0.019263 | 2.3711 | 40.0003 | 24.4884 | 0.053838 | 23.6087 | 24.0551 | 0.0012951 | 0.1465 | 1.9813 | 224.1341 | 0.00068868 | 0.084772 | 0.077867 | 26.0785 | 145.4555 | 132.1529 | 20.6614 | 108.9925 | 0.0039754 | 0.28666 | 0.98814 | 0.99451 | 98.7091 | 275.889 | 340.495 | 346.934 | 932.033 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.021651 | 280 | 113.6217 | 26.7314 | 37.7226 | 0.037574 | 4.2505 | 0.017351 | 2.1688 | 40.5818 | 24.1388 | 0.059756 | 23.2822 | 23.7197 | 0.0014174 | 0.16034 | 1.9881 | 224.9012 | 0.00065197 | 0.08149 | 0.074429 | 26.4593 | 144.9351 | 131.9776 | 20.6701 | 105.9509 | 0.0038602 | 0.28101 | 0.98928 | 0.99636 | 98.7082 | 275.88 | 340.651 | 347.051 | 932.297 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.022328 | 285 | 115.6263 | 27.5378 | 18.9313 | 0.037118 | 4.1988 | 0.016741 | 2.286 | 41.1549 | 25.1955 | 0.028396 | 24.2908 | 24.7456 | 0.00070269 | 0.079489 | 1.9934 | 225.5008 | 0.00062139 | 0.084851 | 0.076014 | 26.8354 | 144.4033 | 131.78 | 20.6761 | 115.3796 | 0.0036176 | 0.28047 | 0.99456 | 0.99794 | 98.7081 | 275.869 | 340.501 | 346.877 | 931.757 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.02131 | 290 | 116.3986 | 29.247 | 22.4513 | 0.035182 | 3.9798 | 0.019782 | 2.4191 | 41.735 | 25.0061 | 0.032172 | 24.1068 | 24.5515 | 0.00078988 | 0.089353 | 1.9972 | 225.9229 | 0.00069599 | 0.085107 | 0.076503 | 27.2167 | 143.9138 | 131.6077 | 20.6723 | 113.6447 | 0.0039454 | 0.28283 | 0.99562 | 0.99945 | 98.708 | 275.864 | 340.481 | 346.762 | 931.945 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.020125 | 295 | 119.1381 | 26.4396 | 20.5776 | 0.039834 | 4.5061 | 0.016234 | 2.1834 | 42.3238 | 24.9378 | 0.03347 | 24.0459 | 24.4899 | 0.00081968 | 0.092724 | 2.0012 | 226.3781 | 0.00064667 | 0.086972 | 0.078258 | 27.6036 | 143.4707 | 131.4209 | 20.6652 | 113.0483 | 0.0037488 | 0.28836 | 0.99641 | 1.0004 | 98.708 | 275.878 | 340.551 | 346.84 | 932.062 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.019668 | 300 | 125.468 | 27.8301 | 25.245 | 0.039854 | 4.5084 | 0.017095 | 2.2062 | 42.9354 | 25.1536 | 0.040687 | 24.2717 | 24.7282 | 0.0010061 | 0.11381 | 2.0057 | 226.8944 | 0.00068131 | 0.087924 | 0.081866 | 28.0039 | 143.1179 | 131.2157 | 20.6546 | 115.0974 | 0.0038682 | 0.28888 | 0.99678 | 1.0016 | 98.7082 | 275.867 | 340.799 | 347.209 | 932.131 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) | 0.020196 | 305 | 121.3718 | 38.5294 | 24.2654 | 0.027847 | 3.1501 | 0.023985 | 3.0303 | 43.5525 | 24.4627 | 0.02809 | 23.6122 | 24.0557 | 0.00067572 | 0.076439 | 2.01 | 227.37 | 0.00066792 | 0.084386 | 0.079095 | 28.4063 | 142.795 | 131.0342 | 20.6566 | 108.8945 | 0.0038907 | 0.28586 | 0.99889 | 1.0022 | 98.7093 | 275.846 | 340.903 | 347.307 | 932.187 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.2907 | 310 | 124.0169 | 26.5539 | 12.5722 | 0.041286 | 4.6704 | 0.016323 | 2.2389 | 44.1659 | 24.4958 | 0.021555 | 23.6435 | 24.0812 | 0.00051906 | 0.058717 | 2.0129 | 227.7079 | 0.00067392 | 0.092436 | 0.081752 | 28.8084 | 142.4708 | 130.905 | 20.6471 | 109.1866 | 0.0039122 | 0.30718 | 0.99988 | 1.0025 | 98.7079 | 275.845 | 340.895 | 347.205 | 933.483 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.6096 | 315 | 160.1348 | 21.02 | 45.451 | 0.067345 | 7.6182 | 0.011116 | 1.5653 | 44.8763 | 23.9266 | 0.12983 | 23.1364 | 23.5756 | 0.0030609 | 0.34626 | 2.0219 | 228.7203 | 0.00074859 | 0.10542 | 0.10345 | 29.2714 | 142.4645 | 130.6057 | 20.5579 | 104.3619 | 0.0043026 | 0.34879 | 0.9868 | 1.0022 | 98.7077 | 275.845 | 341.519 | 348.002 | 932.371 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.7758 | 320 | 183.4431 | 24.5642 | 58.259 | 0.066016 | 7.4679 | 0.011506 | 1.7377 | 45.7353 | 24.5093 | 0.1581 | 23.8227 | 24.3269 | 0.003846 | 0.43507 | 2.0392 | 230.6737 | 0.00075957 | 0.11472 | 0.1176 | 29.8241 | 142.9227 | 130.2647 | 20.5149 | 110.0742 | 0.004272 | 0.36687 | 0.9828 | 1.0015 | 98.7077 | 275.852 | 343.289 | 350.555 | 932.674 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.8658 | 325 | 195.2615 | 27.656 | 44.9995 | 0.062414 | 7.0604 | 0.012649 | 1.9578 | 46.682 | 25.2328 | 0.11182 | 24.5731 | 25.1168 | 0.0028086 | 0.31771 | 2.0558 | 232.5556 | 0.00078947 | 0.12219 | 0.12519 | 30.431 | 143.637 | 129.9525 | 20.5002 | 116.8935 | 0.0043026 | 0.37754 | 0.98729 | 1.0006 | 98.7077 | 275.856 | 343.949 | 351.559 | 932.921 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 1.9188 | 330 | 192.8199 | 28.4877 | 59.1462 | 0.059834 | 6.7685 | 0.014178 | 2.0508 | 47.6522 | 24.8485 | 0.1426 | 24.2508 | 24.8165 | 0.0035389 | 0.40033 | 2.0717 | 234.3507 | 0.00084833 | 0.1227 | 0.12396 | 31.0539 | 144.4007 | 129.6409 | 20.4977 | 113.6036 | 0.0045976 | 0.38382 | 0.98249 | 0.99935 | 98.7083 | 275.862 | 344.687 | 352.727 | 933.139 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) | 2.0075 | 335 | 186.8687 | 32.3823 | 102.6849 | 0.051013 | 5.7707 | 0.015715 | 2.3771 | 48.6014 | 24.2909 | 0.21561 | 23.7292 | 24.2953 | 0.0052383 | 0.59256 | 2.0936 | 236.833 | 0.00080167 | 0.12126 | 0.12047 | 31.6649 | 145.0789 | 129.3601 | 20.5003 | 108.6656 | 0.00448 | 0.38738 | 0.97274 | 0.99811 | 98.7077 | 275.853 | 345.017 | 353.247 | 933.295 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 186.8917 | 29.3595 | 64.2589 | 0.056272 | 6.3656 | 0.013563 | 2.165 | 49.5358 | 24.1777 | 0.1494 | 23.6381 | 24.2028 | 0.003616 | 0.40905 | 2.1157 | 239.337 | 0.00076323 | 0.12183 | 0.12055 | 32.2675 | 145.6937 | 129.115 | 20.4979 | 107.7437 | 0.0043316 | 0.39046 | 0.9793 | 0.99692 | 98.7079 | 275.851 | 345.3 | 353.55 | 933.404 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages |  | 345 | 186.1766 | 30.6946 | 66.0028 | 0.053619 | 6.0654 | 0.014546 | 2.2411 | 50.4685 | 24.9842 | 0.14122 | 24.459 | 25.0592 | 0.003539 | 0.40034 | 2.1336 | 241.3605 | 0.00077995 | 0.12016 | 0.11991 | 32.8687 | 146.2856 | 128.8068 | 20.5148 | 115.2047 | 0.0042954 | 0.37536 | 0.97923 | 0.99588 | 98.7074 | 275.861 | 345.759 | 354.243 | 933.397 | 0 | 0 | 0
HRR(0-18) (kW/m˛) | 2.6484 | 350 | 159.1996 | 34.32 | 27.0226 | 0.041006 | 4.6387 | 0.017871 | 2.618 | 51.332 | 24.1728 | 0.045761 | 23.6453 | 24.2146 | 0.0011081 | 0.12535 | 2.1452 | 242.6747 | 0.00073283 | 0.10735 | 0.10322 | 33.4265 | 146.6627 | 128.5911 | 20.5627 | 107.755 | 0.0042022 | 0.35111 | 0.99205 | 0.99749 | 98.707 | 275.859 | 345.476 | 353.794 | 933.221 | 0 | 0 | 0
EHC(0-18) (MJ/kg) | -0.0027644 | 355 | 145.1953 | 31.6366 | 45.9794 | 0.040571 | 4.5895 | 0.019365 | 2.5537 | 52.0929 | 25.3619 | 0.073649 | 24.7583 | 25.3284 | 0.0018654 | 0.21102 | 2.1527 | 243.5156 | 0.00078565 | 0.1036 | 0.095027 | 33.9221 | 146.7407 | 128.3856 | 20.6101 | 118.3773 | 0.0042706 | 0.32768 | 0.99089 | 0.99964 | 98.7074 | 275.865 | 344.778 | 352.717 | 932.985 | 0 | 0 | 0
MLR(0-18) (g/s) | -10.2371 | 360 | 122.4214 | 49.6817 | 47.7794 | 0.021783 | 2.4641 | 0.035565 | 4.1938 | 52.762 | 24.8419 | 0.042106 | 24.1904 | 24.7178 | 0.0010408 | 0.11773 | 2.1599 | 244.3375 | 0.0007747 | 0.091352 | 0.080758 | 34.3616 | 146.5611 | 128.2056 | 20.655 | 113.29 | 0.0042921 | 0.30085 | 0.99585 | 1.0009 | 98.707 | 275.862 | 343.92 | 351.419 | 932.657 | 0 | 0 | 0
SEA(0-18) (m˛/kg) | -0.28286 | 365 | 101.743 | 69.8711 | 49.6269 | 0.012872 | 1.4562 | 0.070522 | 6.0275 | 53.3224 | 24.7684 | 0.026033 | 24.0507 | 24.5387 | 0.00063882 | 0.072264 | 2.1641 | 244.8125 | 0.00090779 | 0.077588 | 0.067469 | 34.7322 | 146.0888 | 128.1572 | 20.7027 | 112.3027 | 0.0048572 | 0.265 | 0.99825 | 1.0014 | 98.7058 | 275.865 | 342.949 | 349.907 | 932.306 | 0 | 0 | 0
COY(0-18) (kg/kg) | -1.184e-05 | 370 | 73.0171 | 0 | -14.9893 | 0.0072826 | 0.82383 | 0.15187 | 8.9375 | 53.7593 | 25.2059 | -0.0044004 | 24.3621 | 24.8072 | -0.00010916 | -0.012349 | 2.1657 | 244.9932 | 0.001106 | 0.065089 | 0.050033 | 35.0259 | 145.2954 | 128.071 | 20.7696 | 115.7663 | 0.0056045 | 0.22878 | 1.0016 | 1.0011 | 98.7075 | 275.885 | 341.36 | 347.597 | 931.87 | 0 | 0 | 0
CO2Y(0-18) (kg/kg) | -0.00054794 | 375 | 45.1351 | 0 | 30.3556 | 0.0033275 | 0.37641 | 0.38922 | 16.1296 | 54.0547 | 25.2851 | 0.0040889 | 24.3212 | 24.7031 | 0.00010101 | 0.011426 | 2.166 | 245.0217 | 0.0012951 | 0.053671 | 0.033238 | 35.2341 | 144.1458 | 128.0807 | 20.8302 | 115.935 | 0.0063639 | 0.19853 | 0.99955 | 1 | 98.7076 | 275.88 | 339.718 | 345.053 | 931.489 | 0 | 0 | 0
HRR(18-420) (kW/m˛) | 136.441 | 380 | 34.6933 | 63.2688 | 76.5294 | 0.0048474 | 0.54835 | 0.32314 | 9.4085 | 54.2542 | 26.2159 | 0.014573 | 25.1156 | 25.4567 | 0.00037097 | 0.041965 | 2.1672 | 245.1552 | 0.0015664 | 0.045607 | 0.026461 | 35.3833 | 142.7743 | 128.031 | 20.8579 | 124.1293 | 0.0072457 | 0.17333 | 0.99652 | 0.99825 | 98.7085 | 275.876 | 338.36 | 342.955 | 931.172 | 0 | 0 | 0
EHC(18-420) (MJ/kg) | 25.8079 | 385 | 22.7683 | 0 | 387.9284 | 0.0010603 | 0.11994 | 1.3553 | 35.2327 | 54.3979 | 25.7912 | 0.016515 | 24.6192 | 24.905 | 0.00041131 | 0.046529 | 2.1691 | 245.3764 | 0.001437 | 0.037357 | 0.018691 | 35.4962 | 141.2933 | 128.0372 | 20.8836 | 119.7043 | 0.0068287 | 0.15416 | 0.99371 | 0.99567 | 98.708 | 275.867 | 337.133 | 341.047 | 930.908 | 0 | 0 | 0
MLR(18-420) (g/s) | 0.046609 | 390 | 17.2768 | 44.3632 | 149.3286 | 0.0034426 | 0.38944 | 0.38596 | 9.464 | 54.498 | 26.2679 | 0.020348 | 25.0099 | 25.2647 | 0.00051409 | 0.058155 | 2.1714 | 245.6382 | 0.0013287 | 0.032581 | 0.014949 | 35.5803 | 139.7385 | 128.0134 | 20.8977 | 123.8516 | 0.006298 | 0.14047 | 0.99098 | 0.99339 | 98.7061 | 275.887 | 336.269 | 339.695 | 932.267 | 0 | 0 | 0
SEA(18-420) (m˛/kg) | 113.4471 | 395 | 14.6247 | 25.3687 | 167.699 | 0.0050962 | 0.57649 | 0.22378 | 5.5574 | 54.5778 | 25.8897 | 0.034449 | 24.5889 | 24.8085 | 0.00085462 | 0.096676 | 2.1749 | 246.0252 | 0.0011404 | 0.028321 | 0.012789 | 35.6497 | 138.1716 | 128.0039 | 20.9045 | 120.0137 | 0.0056223 | 0.13083 | 0.99037 | 0.99445 | 98.7079 | 275.893 | 335.438 | 338.433 | 930.548 | 0 | 0 | 0
COY(18-420) (kg/kg) | 0.022489 | 400 | 11.3707 | 0 | 0 | -0.00068973 | -0.078024 | 0 | 0 | 54.6428 | 25.7586 | 0.0009338 | 24.4172 | 24.6113 | 2.2982e-05 | 0.0025998 | 2.1771 | 246.2734 | 0.0010166 | 0.024716 | 0.010428 | 35.7077 | 136.6069 | 127.971 | 20.9126 | 118.5723 | 0.0051482 | 0.12199 | 0.99573 | 0.99584 | 98.7075 | 275.895 | 334.791 | 337.452 | 930.486 | 0 | 0 | 0
CO2Y(18-420) (kg/kg) | 2.0525 | 405 | 10.2827 | 0 | 0 | -0.000913 | -0.10328 | 0 | 0 | 54.6969 | 25.3874 | 0.044257 | 24.0192 | 24.1901 | 0.0010706 | 0.12111 | 2.1798 | 246.5827 | 0.0010243 | 0.021907 | 0.0094127 | 35.7573 | 135.0541 | 128.0031 | 20.9157 | 114.9587 | 0.0052394 | 0.11563 | 0.99207 | 0.99733 | 98.7068 | 275.9 | 334.15 | 336.527 | 930.579 | 0 | 0 | 0
|  | 410 | 8.9494 | 6.5699 | 54.3821 | 0.012042 | 1.3622 | 0.08188 | 1.6451 | 54.745 | 25.7857 | 0.026699 | 24.3674 | 24.5274 | 0.00065486 | 0.074079 | 2.1841 | 247.0706 | 0.00098598 | 0.019809 | 0.0083578 | 35.8017 | 133.5243 | 127.9656 | 20.9199 | 118.4549 | 0.0050213 | 0.1094 | 0.99555 | 0.99873 | 98.707 | 275.898 | 333.757 | 335.948 | 930.641 | 0 | 0 | 0
C-factor | 0.043283 | 415 | 9.5355 | 9.7766 | 22.1796 | 0.008622 | 0.97534 | 0.10742 | 2.0728 | 54.7912 | 25.6142 | 0.0078616 | 24.1788 | 24.3248 | 0.00019123 | 0.021633 | 2.1862 | 247.3099 | 0.0009262 | 0.017872 | 0.0083559 | 35.8435 | 132.0269 | 127.9061 | 20.9197 | 116.756 | 0.0048064 | 0.10476 | 0.99904 | 0.99998 | 98.7065 | 275.921 | 333.391 | 335.404 | 930.916 | 0 | 0 | 0
Time to ignition (s) | 18 | 420 | 7.9721 | 0 | 0 | -0.018062 | -2.0432 | 0 | 0 | 54.835 | 25.3851 | 0.015547 | 23.9367 | 24.0758 | 0.00037431 | 0.042343 | 2.1876 | 247.4699 | 0.00077084 | 0.016078 | 0.0071738 | 35.8823 | 130.5594 | 127.9181 | 20.9236 | 114.5537 | 0.0042073 | 0.10052 | 0.99912 | 1.001 | 98.7064 | 275.917 | 333.031 | 334.966 | 930.977 | 0 | 0 | 0