## svetlekreslo50
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 1.8433 | 0 | 0 | -244.0388 | -27606.203 | 0 | 0 | 0 | 25.592 | -0.0013426 | 23.6014 | 23.845 | -3.2014e-05 | -0.0036215 | 0 | 0 | -1.3595e-05 | 0.0012007 | 0.0012409 | 0 | 0 | 19.8202 | 20.9426 | 113.8693 | 0.00059617 | 0.055879 | 0.9984 | 0.99825 | 97.5869 | 275.702 | 325.711 | 329.074 | 1008.25 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 386.017 | 5 | -2.973 | 0 | 0 | -29.157 | -3298.3064 | 0 | 0 | 0.0046083 | 25.9997 | 0.085909 | 23.9655 | 24.2094 | 0.0020798 | 0.23527 | 0.0051995 | 0.58818 | 0.00027098 | 0.033749 | 0.0037035 | 0.012361 | 0.92167 | 605.1212 | 20.9341 | 117.4681 | 0.0017288 | 0.13822 | 0.98788 | 0.99807 | 97.5875 | 275.696 | 325.55 | 328.863 | 1010.202 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 73.5942 | 10 | 66.4837 | 0.059326 | 0.20807 | 9.9066 | 1120.655 | 7.9878e-05 | 0.010886 | 0.17082 | 23.9657 | 0.091906 | 22.1661 | 22.4275 | 0.0020612 | 0.23317 | 0.015552 | 1.7593 | 0.00079132 | 0.10784 | 0.052845 | 0.15373 | 17.0817 | 604.4208 | 20.7474 | 100.1485 | 0.0040653 | 0.34892 | 0.98701 | 0.99789 | 97.587 | 275.697 | 326.661 | 330.514 | 1011.528 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 9.9066 | 15 | 256.3908 | 10.5544 | 67.6781 | 0.21474 | 24.2922 | 0.011277 | 0.91353 | 0.978 | 24.3612 | 0.61527 | 23.0929 | 23.6211 | 0.014533 | 1.6441 | 0.057039 | 6.4523 | 0.0024217 | 0.19617 | 0.17058 | 0.71229 | 65.2002 | 603.6366 | 20.3132 | 106.0575 | 0.01093 | 0.58274 | 0.92704 | 0.99769 | 97.5856 | 275.705 | 334.795 | 342.454 | 1012.66 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 1888.8421 | 20 | 361.6255 | 13.2178 | 222.5499 | 0.24185 | 27.3591 | 0.018559 | 0.89389 | 2.523 | 23.0679 | 2.3164 | 22.4382 | 23.2365 | 0.053825 | 6.0888 | 0.22793 | 25.7844 | 0.0044886 | 0.21619 | 0.23254 | 1.7201 | 126.1522 | 602.3389 | 20.0345 | 97.5801 | 0.020772 | 0.66956 | 0.75649 | 0.99745 | 97.5863 | 275.711 | 343.542 | 355.765 | 1013.371 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 9.6564 | 25 | 386.017 | 20.416 | 366.1751 | 0.16714 | 18.9076 | 0.027011 | 1.273 | 4.3922 | 22.9534 | 2.6057 | 22.5586 | 23.4885 | 0.061204 | 6.9235 | 0.5155 | 58.315 | 0.0045147 | 0.21278 | 0.24561 | 2.9155 | 175.686 | 601.3504 | 19.9784 | 97.6168 | 0.020989 | 0.66285 | 0.73065 | 0.99723 | 97.5861 | 275.712 | 347.107 | 361.416 | 1014.293 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 137.9295 | 30 | 344.7996 | 24.6828 | 391.9934 | 0.12349 | 13.9692 | 0.026007 | 1.4911 | 6.2192 | 23.008 | 2.0296 | 22.8135 | 23.8498 | 0.048406 | 5.4758 | 0.78953 | 89.3133 | 0.0032116 | 0.18413 | 0.218 | 4.0745 | 207.3064 | 600.6426 | 20.0893 | 98.9548 | 0.015085 | 0.57946 | 0.78249 | 0.99702 | 97.5864 | 275.74 | 350.197 | 366.104 | 1014.433 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 272.4652 | 26.4257 | 478.7392 | 0.091146 | 10.3106 | 0.025451 | 1.7495 | 7.7624 | 24.5138 | 1.718 | 24.304 | 25.3991 | 0.043635 | 4.9361 | 1.0196 | 115.3431 | 0.0023197 | 0.15946 | 0.17394 | 5.0544 | 221.7816 | 600.0951 | 20.3047 | 112.3191 | 0.010436 | 0.48087 | 0.81201 | 0.99684 | 97.5856 | 275.748 | 350.16 | 365.938 | 1014.832 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 208.8109 | 24.3241 | 351.2164 | 0.075887 | 8.5845 | 0.024019 | 1.8933 | 8.9655 | 23.713 | 1.0923 | 23.4068 | 24.4006 | 0.026653 | 3.015 | 1.1954 | 135.2209 | 0.0018228 | 0.14368 | 0.13639 | 5.8302 | 224.1386 | 599.7056 | 20.4264 | 104.639 | 0.0085995 | 0.45154 | 0.87493 | 0.99678 | 97.587 | 275.778 | 348.623 | 363.424 | 1014.976 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 25 | 45 | 205.4474 | 27.2051 | 418.3287 | 0.066758 | 7.5518 | 0.028276 | 2.156 | 10.0012 | 24.5046 | 1.1131 | 24.1198 | 25.0889 | 0.027927 | 3.1591 | 1.3318 | 150.6563 | 0.0018876 | 0.14393 | 0.13459 | 6.5076 | 222.2487 | 599.3234 | 20.4498 | 111.426 | 0.0086164 | 0.43933 | 0.87272 | 0.99673 | 97.5871 | 275.762 | 347.636 | 361.604 | 1014.978 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 315 | 50 | 191.7565 | 24.8366 | 373.6971 | 0.068251 | 7.7207 | 0.026567 | 2.0255 | 10.9942 | 24.3685 | 1.0264 | 23.941 | 24.8493 | 0.025505 | 2.8852 | 1.4654 | 165.7672 | 0.0018132 | 0.13824 | 0.12621 | 7.1596 | 219.884 | 599.0223 | 20.4782 | 109.9855 | 0.0083451 | 0.42613 | 0.88169 | 0.99661 | 97.5861 | 275.788 | 346.987 | 360.151 | 1016.799 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 10 | 55 | 190.8234 | 21.6326 | 249.6353 | 0.077979 | 8.8211 | 0.022951 | 1.801 | 11.9506 | 25.0816 | 0.76288 | 24.6259 | 25.5166 | 0.019466 | 2.2021 | 1.5778 | 178.4853 | 0.0017897 | 0.14044 | 0.12601 | 7.7901 | 217.2845 | 598.6337 | 20.4923 | 116.4427 | 0.0080293 | 0.42129 | 0.90999 | 0.99675 | 97.5874 | 275.786 | 346.767 | 359.309 | 1014.757 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 300 | 60 | 186.6146 | 32.9364 | 396.4574 | 0.050087 | 5.6659 | 0.035681 | 2.7072 | 12.8942 | 24.771 | 0.78912 | 24.3135 | 25.1636 | 0.019857 | 2.2463 | 1.6761 | 189.6062 | 0.0017871 | 0.13559 | 0.12298 | 8.4126 | 214.9041 | 598.283 | 20.4976 | 113.5422 | 0.0081112 | 0.41303 | 0.90735 | 0.99698 | 97.5861 | 275.793 | 346.66 | 358.78 | 1014.484 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 300 | 65 | 179.0275 | 25.9397 | 237.8084 | 0.061011 | 6.9017 | 0.027247 | 2.1241 | 13.8083 | 24.4685 | 0.5849 | 24.0042 | 24.8057 | 0.014509 | 1.6413 | 1.762 | 199.3251 | 0.0016624 | 0.12959 | 0.11787 | 9.0147 | 212.4361 | 598.0878 | 20.5109 | 110.7283 | 0.0076763 | 0.40134 | 0.93014 | 0.9974 | 97.5856 | 275.779 | 346.481 | 358.05 | 1013.987 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 300 | 70 | 164.367 | 17.1689 | 180.696 | 0.08463 | 9.5735 | 0.016686 | 1.4061 | 14.6668 | 23.816 | 0.63449 | 23.3521 | 24.1017 | 0.015292 | 1.7299 | 1.8365 | 207.7531 | 0.0014122 | 0.119 | 0.10817 | 9.5798 | 209.5262 | 597.661 | 20.5359 | 104.8479 | 0.0067824 | 0.38162 | 0.92496 | 0.99774 | 97.5859 | 275.776 | 346.303 | 357.419 | 1013.696 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 150.3771 | 32.4962 | 269.2205 | 0.040907 | 4.6275 | 0.029357 | 2.8124 | 15.4537 | 23.9076 | 0.4564 | 23.4159 | 24.1302 | 0.011013 | 1.2458 | 1.9023 | 215.1924 | 0.0012009 | 0.11505 | 0.099835 | 10.0998 | 206.0493 | 597.3183 | 20.569 | 105.539 | 0.0058453 | 0.36949 | 0.94522 | 0.99815 | 97.5845 | 275.756 | 345.919 | 356.471 | 1015.16 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 6 and 340 s) |  | 80 | 143.1584 | 30.1192 | 294.179 | 0.042017 | 4.7531 | 0.026844 | 2.6088 | 16.1875 | 24.1311 | 0.5083 | 23.6212 | 24.3174 | 0.012361 | 1.3983 | 1.9607 | 221.8026 | 0.0011279 | 0.10961 | 0.095041 | 10.587 | 202.3442 | 597.2042 | 20.5905 | 107.4595 | 0.0054842 | 0.35173 | 0.93966 | 0.99844 | 97.5845 | 275.786 | 345.72 | 355.909 | 1012.941 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 166.856 | 85 | 135.3361 | 26.4977 | 209.2914 | 0.04515 | 5.1075 | 0.024875 | 2.3909 | 16.8838 | 24.1923 | 0.38836 | 23.6697 | 24.3319 | 0.0094495 | 1.0689 | 2.0153 | 227.9706 | 0.0011231 | 0.10795 | 0.090514 | 11.0509 | 198.6326 | 596.8882 | 20.6083 | 107.9533 | 0.0054514 | 0.34645 | 0.95342 | 0.99866 | 97.5848 | 275.775 | 345.553 | 355.221 | 1012.593 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 25.6396 | 90 | 138.3783 | 20.8732 | 137.6142 | 0.058604 | 6.6295 | 0.018834 | 1.8554 | 17.5681 | 24.3712 | 0.32956 | 23.8231 | 24.4711 | 0.0080648 | 0.91231 | 2.059 | 232.9237 | 0.0011038 | 0.10873 | 0.092285 | 11.5079 | 195.2006 | 596.7416 | 20.6042 | 109.456 | 0.0053342 | 0.34641 | 0.96033 | 0.99886 | 97.5846 | 275.794 | 345.239 | 354.63 | 1012.873 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.13147 | 95 | 139.3378 | 23.1203 | 124.7502 | 0.053276 | 6.0267 | 0.018962 | 1.9561 | 18.2623 | 23.7719 | 0.27861 | 23.2404 | 23.8545 | 0.0066461 | 0.75183 | 2.0958 | 237.0841 | 0.0010102 | 0.10421 | 0.092097 | 11.9689 | 192.2352 | 596.3264 | 20.5963 | 104.1532 | 0.0050453 | 0.34129 | 0.96636 | 0.99904 | 97.5853 | 275.801 | 345.285 | 354.409 | 1012.148 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 145.1002 | 100 | 140.1159 | 39.0555 | 167.8231 | 0.031714 | 3.5876 | 0.034622 | 3.2946 | 18.961 | 24.143 | 0.21981 | 23.6032 | 24.214 | 0.0053224 | 0.60208 | 2.1257 | 240.4689 | 0.001098 | 0.10449 | 0.092596 | 12.4306 | 189.6098 | 596.2259 | 20.5998 | 107.4305 | 0.0053539 | 0.33761 | 0.97329 | 0.99917 | 97.5848 | 275.813 | 345.287 | 354.222 | 1011.969 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.026253 | 105 | 142.6832 | 22.7635 | 79.9947 | 0.05541 | 6.2681 | 0.019198 | 1.972 | 19.668 | 24.088 | 0.18364 | 23.5448 | 24.1372 | 0.0044325 | 0.50141 | 2.1501 | 243.2276 | 0.0010638 | 0.10927 | 0.094704 | 12.8989 | 187.3141 | 595.959 | 20.5911 | 106.9206 | 0.0052176 | 0.35132 | 0.97775 | 0.99942 | 97.585 | 275.795 | 345.218 | 353.904 | 1011.936 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.0491 | 110 | 150.9605 | 28.1542 | 132.2971 | 0.047399 | 5.3619 | 0.019797 | 2.4349 | 20.4021 | 23.8122 | 0.2625 | 23.3007 | 23.8892 | 0.0062708 | 0.70937 | 2.1769 | 246.2545 | 0.00093836 | 0.11541 | 0.10011 | 13.3859 | 185.4735 | 595.7054 | 20.5665 | 104.6005 | 0.0047259 | 0.37176 | 0.96869 | 0.99952 | 97.5855 | 275.794 | 345.596 | 354.324 | 1011.916 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 55.2287 | 115 | 162.3714 | 36.8816 | 120.5996 | 0.038918 | 4.4025 | 0.021133 | 2.8473 | 21.1854 | 23.8368 | 0.19584 | 23.3718 | 23.9663 | 0.0046935 | 0.53094 | 2.2043 | 249.3553 | 0.00082245 | 0.11081 | 0.10562 | 13.9002 | 184.221 | 595.4872 | 20.5459 | 105.0278 | 0.0042189 | 0.35873 | 0.97654 | 0.99964 | 97.5848 | 275.783 | 346.294 | 355.102 | 1011.893 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 36.2719 | 120 | 158.5412 | 28.6734 | 23.9374 | 0.048878 | 5.5292 | 0.017183 | 2.2682 | 21.9877 | 24.7761 | 0.046926 | 24.3198 | 24.9332 | 0.00117 | 0.13236 | 2.219 | 251.0135 | 0.00083989 | 0.11086 | 0.10353 | 14.423 | 183.2308 | 595.2957 | 20.5688 | 113.5944 | 0.0041564 | 0.34727 | 0.99406 | 0.99964 | 97.5851 | 275.77 | 346.678 | 355.422 | 1011.886 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 19.6847 | 125 | 145.0309 | 30.4073 | 53.1954 | 0.042163 | 4.7696 | 0.019012 | 2.518 | 22.7466 | 23.959 | 0.093069 | 23.5106 | 24.0993 | 0.0022429 | 0.25372 | 2.2275 | 251.9787 | 0.00080161 | 0.10617 | 0.095421 | 14.9204 | 181.973 | 595.016 | 20.5865 | 106.1933 | 0.0041107 | 0.34442 | 0.98865 | 0.9997 | 97.5851 | 275.786 | 346.574 | 355.251 | 1012.063 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 7.7453 | 130 | 143.0354 | 30.5412 | 34.3368 | 0.041401 | 4.6834 | 0.017379 | 2.5681 | 23.4668 | 23.7488 | 0.059523 | 23.3027 | 23.8829 | 0.0014216 | 0.16081 | 2.2367 | 253.0151 | 0.0007195 | 0.10632 | 0.094322 | 15.3948 | 180.5138 | 594.8681 | 20.5875 | 104.3311 | 0.0037838 | 0.34742 | 0.99262 | 0.9997 | 97.584 | 275.78 | 346.548 | 355.176 | 1013.152 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 313.0434 | 135 | 148.3324 | 29.4593 | 69.9018 | 0.044511 | 5.0352 | 0.015378 | 2.3663 | 24.1952 | 24.3113 | 0.12706 | 23.8839 | 24.488 | 0.0031114 | 0.35197 | 2.248 | 254.297 | 0.0006845 | 0.10533 | 0.097052 | 15.8732 | 179.2238 | 594.5962 | 20.5856 | 109.4658 | 0.0035625 | 0.33791 | 0.98458 | 0.99962 | 97.5841 | 275.765 | 346.973 | 355.749 | 1012.147 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 2.7673 | 140 | 141.9855 | 26.3211 | 19.6512 | 0.047686 | 5.3943 | 0.012702 | 2.1499 | 24.921 | 24.1262 | 0.038575 | 23.7058 | 24.2928 | 0.00093709 | 0.10601 | 2.2581 | 255.4419 | 0.0006057 | 0.10252 | 0.093129 | 16.3487 | 178.0072 | 594.4214 | 20.5976 | 107.8222 | 0.0032471 | 0.33244 | 0.99494 | 0.99953 | 97.584 | 275.778 | 347.028 | 355.621 | 1012.193 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 224.1386 | 145 | 141.1097 | 21.0908 | 18.0153 | 0.059145 | 6.6906 | 0.012129 | 1.7631 | 25.6287 | 24.1872 | 0.043759 | 23.7651 | 24.3495 | 0.0010655 | 0.12053 | 2.2631 | 256.0083 | 0.00071739 | 0.10428 | 0.092959 | 16.8139 | 176.75 | 594.1132 | 20.5991 | 108.3655 | 0.003718 | 0.33653 | 0.99422 | 0.99943 | 97.5833 | 275.763 | 347.019 | 355.553 | 1012.855 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 142.7059 | 31.5624 | 26.1809 | 0.039969 | 4.5214 | 0.017849 | 2.7112 | 26.3383 | 24.0023 | 0.0433 | 23.5868 | 24.167 | 0.0010464 | 0.11837 | 2.2684 | 256.6056 | 0.00071339 | 0.10836 | 0.094444 | 17.2824 | 175.5886 | 593.8655 | 20.5908 | 106.73 | 0.0037244 | 0.34991 | 0.99418 | 0.99933 | 97.584 | 275.761 | 347.068 | 355.606 | 1012.413 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 153.4947 | 40.1556 | 62.5901 | 0.033791 | 3.8225 | 0.02273 | 3.3988 | 27.0788 | 23.6918 | 0.088491 | 23.3163 | 23.9005 | 0.002115 | 0.23925 | 2.2763 | 257.4996 | 0.00076808 | 0.11485 | 0.10134 | 17.7718 | 174.7019 | 593.6979 | 20.5598 | 104.1411 | 0.0040034 | 0.37181 | 0.98867 | 0.99917 | 97.5837 | 275.753 | 347.586 | 356.295 | 1012.524 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 241.6003 | 160 | 168.2346 | 30.2754 | 49.7801 | 0.049122 | 5.5568 | 0.015309 | 2.4213 | 27.8831 | 23.2182 | 0.10401 | 22.9143 | 23.5098 | 0.0024453 | 0.27662 | 2.2877 | 258.7893 | 0.00075201 | 0.11894 | 0.11002 | 18.3003 | 174.2694 | 593.4969 | 20.5181 | 100.2999 | 0.0040002 | 0.38992 | 0.98659 | 0.99892 | 97.5834 | 275.746 | 348.56 | 357.618 | 1012.675 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 194.1331 | 165 | 185.5564 | 21.663 | 32.6745 | 0.07572 | 8.5656 | 0.0096918 | 1.6956 | 28.7676 | 24.2589 | 0.10041 | 23.9975 | 24.6411 | 0.0024741 | 0.27988 | 2.3 | 260.1805 | 0.00073386 | 0.12839 | 0.12091 | 18.8776 | 174.349 | 593.1918 | 20.4958 | 109.7495 | 0.0037792 | 0.40109 | 0.98684 | 0.99874 | 97.5834 | 275.745 | 349.378 | 358.748 | 1012.811 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 186.718 | 170 | 193.1113 | 20.0965 | 36.6221 | 0.084945 | 9.6092 | 0.0089212 | 1.5809 | 29.7143 | 24.0652 | 0.12687 | 23.8658 | 24.5211 | 0.0031109 | 0.35191 | 2.314 | 261.76 | 0.00075781 | 0.13429 | 0.12595 | 19.4948 | 174.7897 | 592.7643 | 20.4733 | 108.2757 | 0.0039073 | 0.42004 | 0.98333 | 0.99833 | 97.5838 | 275.726 | 350.257 | 359.874 | 1012.981 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 194.3188 | 175 | 199.9407 | 27.1708 | 57.7283 | 0.06505 | 7.3587 | 0.012102 | 2.1129 | 30.6969 | 23.6551 | 0.15532 | 23.5113 | 24.178 | 0.0037553 | 0.4248 | 2.3311 | 263.7018 | 0.00078724 | 0.13745 | 0.13019 | 20.1351 | 175.4108 | 592.3804 | 20.4488 | 104.8496 | 0.0040923 | 0.43518 | 0.97962 | 0.99795 | 97.5837 | 275.715 | 351.037 | 360.99 | 1013.079 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 181.4451 | 180 | 212.0841 | 33.5989 | 59.7806 | 0.0558 | 6.3122 | 0.014657 | 2.5577 | 31.7269 | 23.9789 | 0.13564 | 23.8908 | 24.5925 | 0.0033358 | 0.37735 | 2.3489 | 265.7071 | 0.00081786 | 0.14272 | 0.13765 | 20.8047 | 176.2608 | 592.1018 | 20.4274 | 108.0002 | 0.0041779 | 0.44449 | 0.98146 | 0.99748 | 97.5834 | 275.736 | 351.886 | 362.221 | 1013.149 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 203.5219 | 25.4517 | 32.6457 | 0.070688 | 7.9964 | 0.010623 | 1.8941 | 32.766 | 23.2011 | 0.096595 | 23.1869 | 23.8902 | 0.0023077 | 0.26105 | 2.363 | 267.3031 | 0.0007509 | 0.13389 | 0.13161 | 21.4778 | 177.1133 | 591.7945 | 20.4335 | 101.4183 | 0.0039977 | 0.43257 | 0.98531 | 0.99673 | 97.5823 | 275.729 | 352.967 | 363.673 | 1013.153 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 18.9569 | 190 | 202.1185 | 29.4005 | 69.1924 | 0.060772 | 6.8747 | 0.012569 | 2.1968 | 33.7801 | 23.8229 | 0.17131 | 23.8188 | 24.5457 | 0.004205 | 0.47568 | 2.3792 | 269.145 | 0.00076386 | 0.1335 | 0.13078 | 22.1338 | 177.7898 | 591.4255 | 20.4501 | 106.9739 | 0.0039666 | 0.42159 | 0.97593 | 0.99609 | 97.5824 | 275.731 | 353.122 | 363.899 | 1013.148 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 21.5579 | 195 | 184.3854 | 67.6693 | 124.2122 | 0.024087 | 2.7248 | 0.029901 | 5.4334 | 34.7463 | 23.2964 | 0.12466 | 23.2939 | 24.0002 | 0.0029919 | 0.33845 | 2.3972 | 271.1803 | 0.00072024 | 0.13088 | 0.12065 | 22.7624 | 178.1863 | 591.2113 | 20.4782 | 102.3046 | 0.003848 | 0.4225 | 0.98089 | 0.9956 | 97.582 | 275.737 | 353.145 | 363.853 | 1013.129 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 22.8625 | 200 | 195.1483 | 22.92 | 32.1197 | 0.075267 | 8.5143 | 0.011658 | 1.9128 | 35.6952 | 24.0861 | 0.097433 | 24.0878 | 24.8124 | 0.0024175 | 0.27348 | 2.4108 | 272.7101 | 0.00087747 | 0.14397 | 0.12856 | 23.3854 | 178.4758 | 591.0822 | 20.4639 | 109.3777 | 0.0044181 | 0.44616 | 0.98328 | 0.99478 | 97.5817 | 275.752 | 353.207 | 363.832 | 1013.222 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 24.118 | 205 | 209.1412 | 19.2736 | 38.8668 | 0.095924 | 10.8512 | 0.0091496 | 1.4884 | 36.7059 | 23.0804 | 0.15653 | 23.1188 | 23.818 | 0.0037283 | 0.42175 | 2.4261 | 274.4482 | 0.00087766 | 0.14277 | 0.13608 | 24.047 | 179.0531 | 590.4937 | 20.4133 | 100.5944 | 0.0045831 | 0.45988 | 0.97587 | 0.99428 | 97.5823 | 275.733 | 353.77 | 364.47 | 1013.191 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 25.4656 | 210 | 219.1177 | 36.6957 | 57.6762 | 0.052786 | 5.9712 | 0.016671 | 2.8006 | 37.7765 | 23.897 | 0.12295 | 24.0125 | 24.7624 | 0.0030445 | 0.3444 | 2.4431 | 276.3635 | 0.00087999 | 0.14783 | 0.1423 | 24.743 | 179.8882 | 590.2013 | 20.408 | 108.1796 | 0.0044588 | 0.45991 | 0.97906 | 0.99353 | 97.5824 | 275.731 | 354.891 | 365.973 | 1013.947 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 209.614 | 35.7604 | 75.4086 | 0.051817 | 5.8616 | 0.016197 | 2.7691 | 38.8484 | 22.8357 | 0.16491 | 22.9754 | 23.6941 | 0.0039074 | 0.44202 | 2.4604 | 278.3296 | 0.0008393 | 0.14348 | 0.13643 | 25.4398 | 180.69 | 589.9192 | 20.4062 | 98.9108 | 0.0044516 | 0.4663 | 0.97375 | 0.99311 | 97.582 | 275.734 | 355.343 | 366.458 | 1013.037 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.5195 | 220 | 216.2655 | 26.8949 | 48.468 | 0.071084 | 8.0411 | 0.012026 | 2.1127 | 39.9131 | 23.219 | 0.14281 | 23.3921 | 24.1255 | 0.0034453 | 0.38974 | 2.4788 | 280.409 | 0.00085485 | 0.15018 | 0.14109 | 26.1336 | 181.423 | 589.6533 | 20.397 | 102.3943 | 0.0044581 | 0.47845 | 0.97725 | 0.99405 | 97.5825 | 275.734 | 355.816 | 366.972 | 1013.12 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.28339 | 225 | 226.0854 | 24.1979 | 39.7377 | 0.082594 | 9.3432 | 0.012373 | 1.9061 | 41.0189 | 23.3842 | 0.13488 | 23.5912 | 24.3332 | 0.0032821 | 0.37128 | 2.4956 | 282.3115 | 0.0010219 | 0.15744 | 0.14763 | 26.8554 | 182.3064 | 589.2189 | 20.3756 | 104.001 | 0.00517 | 0.49586 | 0.97916 | 0.99505 | 97.5814 | 275.749 | 356.31 | 367.517 | 1013.321 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.20775 | 230 | 226.8759 | 32.2228 | 75.9356 | 0.062241 | 7.0409 | 0.016546 | 2.5129 | 42.1513 | 22.3295 | 0.20274 | 22.577 | 23.312 | 0.0047263 | 0.53465 | 2.5157 | 284.5763 | 0.0010298 | 0.1564 | 0.14793 | 27.5943 | 183.2667 | 588.8635 | 20.3473 | 95.0407 | 0.00542 | 0.51375 | 0.97277 | 0.9966 | 97.5819 | 275.753 | 357.098 | 368.723 | 1013.287 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.17288 | 235 | 250.6242 | 28.0709 | 53.6957 | 0.078926 | 8.9282 | 0.013021 | 2.0636 | 43.3451 | 23.4348 | 0.17287 | 23.7395 | 24.5155 | 0.004238 | 0.47941 | 2.5381 | 287.1115 | 0.0010277 | 0.16287 | 0.16194 | 28.3689 | 184.4472 | 588.5566 | 20.3215 | 104.8814 | 0.0051856 | 0.51017 | 0.97727 | 0.99764 | 97.5826 | 275.759 | 357.774 | 369.47 | 1014.23 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.14429 | 240 | 238.8116 | 26.295 | 79.4063 | 0.080285 | 9.082 | 0.011906 | 1.9538 | 44.5687 | 23.149 | 0.26257 | 23.4937 | 24.2793 | 0.0063751 | 0.72117 | 2.5646 | 290.1129 | 0.00095584 | 0.15686 | 0.15452 | 29.1601 | 185.7028 | 588.0895 | 20.3428 | 102.5294 | 0.0049207 | 0.49874 | 0.96742 | 0.99822 | 97.5828 | 275.752 | 358.441 | 370.427 | 1013.292 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 228.9616 | 26.5325 | 48.6444 | 0.076285 | 8.6295 | 0.01208 | 1.9685 | 45.7381 | 23.6579 | 0.14949 | 24.0144 | 24.8237 | 0.0037108 | 0.41978 | 2.5898 | 292.9653 | 0.00092155 | 0.15016 | 0.14808 | 29.9166 | 186.6862 | 587.7624 | 20.3804 | 107.1059 | 0.004679 | 0.47051 | 0.98102 | 0.99869 | 97.5829 | 275.756 | 358.505 | 370.587 | 1013.088 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 269.3848 | 250 | 198.7269 | 23.2073 | 35.0234 | 0.075698 | 8.5631 | 0.010638 | 1.8568 | 46.8073 | 22.9368 | 0.11046 | 23.2506 | 24.0007 | 0.0026512 | 0.29991 | 2.6057 | 294.7645 | 0.00080531 | 0.14056 | 0.13 | 30.6118 | 187.2293 | 587.327 | 20.434 | 100.5386 | 0.0042816 | 0.45608 | 0.98572 | 0.9988 | 97.5829 | 275.769 | 358.015 | 369.564 | 1012.922 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 232.5099 | 255 | 202.9428 | 33.0505 | 86.6359 | 0.054281 | 6.1404 | 0.017241 | 2.7218 | 47.8115 | 23.5951 | 0.19082 | 23.9005 | 24.6441 | 0.0047027 | 0.53198 | 2.6241 | 296.8442 | 0.00093585 | 0.14774 | 0.13343 | 31.2704 | 187.4961 | 587.0337 | 20.4351 | 106.315 | 0.0047524 | 0.46487 | 0.97589 | 0.99838 | 97.5832 | 275.766 | 357.754 | 368.885 | 1013.385 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 181.8879 | 260 | 205.63 | 0 | 561.1091 | 0.013436 | 1.5199 | 0.068664 | 10.4752 | 48.8329 | 22.8272 | 0.31593 | 23.1421 | 23.8623 | 0.0075389 | 0.85281 | 2.6547 | 300.3062 | 0.00092255 | 0.14074 | 0.13387 | 31.9386 | 187.819 | 586.8014 | 20.4162 | 99.5909 | 0.0048301 | 0.45855 | 0.9608 | 0.99773 | 97.5826 | 275.771 | 358.055 | 369.199 | 1013.433 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 151.527 | 265 | 206.9561 | 50.5157 | 166.8479 | 0.036216 | 4.0969 | 0.027874 | 4.0291 | 49.8644 | 23.4846 | 0.2462 | 23.8088 | 24.5435 | 0.0060426 | 0.68355 | 2.6887 | 304.1471 | 0.0010095 | 0.14592 | 0.13539 | 32.6118 | 188.1676 | 586.8144 | 20.4252 | 105.4111 | 0.0050958 | 0.4617 | 0.96739 | 0.99625 | 97.5823 | 275.764 | 358.058 | 369.107 | 1012.84 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 145.3342 | 270 | 207.4166 | 15.6542 | 51.7432 | 0.11713 | 13.2499 | 0.0090511 | 1.1766 | 50.9003 | 23.2631 | 0.24955 | 23.5686 | 24.2861 | 0.0060606 | 0.68559 | 2.7189 | 307.57 | 0.0010602 | 0.13781 | 0.13446 | 33.2864 | 188.5198 | 586.3793 | 20.4238 | 103.363 | 0.0053634 | 0.44265 | 0.96575 | 0.99495 | 97.5819 | 275.768 | 357.821 | 368.714 | 1012.217 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 187.5245 | 38.7878 | 61.1072 | 0.042738 | 4.8346 | 0.022096 | 2.7178 | 51.8877 | 23.5243 | 0.10652 | 23.8197 | 24.518 | 0.0026116 | 0.29543 | 2.7406 | 310.0225 | 0.00094434 | 0.11616 | 0.12025 | 33.9232 | 188.6825 | 585.8295 | 20.4843 | 105.6379 | 0.004802 | 0.37774 | 0.98027 | 0.99282 | 97.5818 | 275.763 | 357.618 | 368.101 | 1012.632 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.021318 | 280 | 149.6096 | 0 | 0 | -0.026079 | -2.9501 | 0 | 0 | 52.7305 | 24.1236 | 0.036009 | 24.3027 | 24.9445 | 0.00089824 | 0.10161 | 2.7494 | 311.0151 | 0.0017239 | 0.099019 | 0.097212 | 34.4668 | 188.3233 | 585.9498 | 20.5822 | 110.5255 | 0.0080403 | 0.32292 | 0.98659 | 0.99084 | 97.5827 | 275.777 | 355.806 | 365.202 | 1012.297 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.021469 | 285 | 100.3616 | 32.2548 | 4.7592 | 0.027506 | 3.1115 | 0.1135 | 2.7997 | 53.3555 | 24.5505 | 0.0051913 | 24.622 | 25.2165 | 0.00013091 | 0.014808 | 2.7519 | 311.3062 | 0.0031219 | 0.077009 | 0.067545 | 34.8787 | 187.2121 | 585.943 | 20.6979 | 113.9589 | 0.0138 | 0.25922 | 0.99051 | 0.99112 | 97.5811 | 275.787 | 354.211 | 362.764 | 1012.07 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.019179 | 290 | 62.1905 | 17.1467 | 18.6927 | 0.032062 | 3.627 | 0.10813 | 1.8553 | 53.7618 | 23.679 | 0.024887 | 23.5907 | 24.0826 | 0.00059933 | 0.067798 | 2.7538 | 311.5127 | 0.003467 | 0.059486 | 0.044241 | 35.1582 | 185.3856 | 585.7225 | 20.7779 | 105.3099 | 0.015791 | 0.21812 | 0.98885 | 0.99179 | 97.5822 | 275.786 | 351.866 | 359.203 | 1011.776 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.017737 | 295 | 48.2781 | 52.2303 | 66.2658 | 0.0081711 | 0.92433 | 0.45401 | 6.7023 | 54.038 | 24.8035 | 0.021594 | 24.6131 | 25.0753 | 0.00054146 | 0.061252 | 2.7566 | 311.8353 | 0.0037098 | 0.054765 | 0.036059 | 35.359 | 183.1797 | 585.6616 | 20.8154 | 115.0918 | 0.016117 | 0.1981 | 0.98993 | 0.99249 | 97.5815 | 275.796 | 350.472 | 357.053 | 1011.5 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.022694 | 300 | 38.5161 | 0 | 1888.8421 | 0.00033888 | 0.038335 | 9.6564 | 137.9295 | 54.255 | 23.9941 | 0.026599 | 23.6869 | 24.0643 | 0.0006401 | 0.072409 | 2.7596 | 312.1695 | 0.0032724 | 0.046742 | 0.029364 | 35.5225 | 180.85 | 585.6227 | 20.8362 | 107.1465 | 0.014754 | 0.18099 | 0.99017 | 0.99332 | 97.5813 | 275.82 | 348.66 | 354.216 | 1011.191 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) |  | 305 | 34.9901 | 27.5748 | 5.416 | 0.011217 | 1.2689 | 0.28019 | 3.8844 | 54.4388 | 24.6142 | 0.0024763 | 24.1991 | 24.5339 | 6.0753e-05 | 0.0068725 | 2.7613 | 312.3677 | 0.0031429 | 0.043572 | 0.026918 | 35.6632 | 178.4877 | 585.6344 | 20.848 | 112.2925 | 0.013854 | 0.16929 | 0.99445 | 0.99474 | 97.5826 | 275.81 | 347.227 | 352.031 | 1010.96 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.4154 | 310 | 31.2486 | 31.9073 | 12.4691 | 0.0086575 | 0.97936 | 0.32646 | 4.3896 | 54.6044 | 24.1176 | 0.004511 | 23.6381 | 23.9306 | 0.00010795 | 0.012212 | 2.7618 | 312.4154 | 0.0028263 | 0.038003 | 0.023914 | 35.7903 | 176.1431 | 585.525 | 20.8572 | 107.4761 | 0.012769 | 0.15649 | 0.99511 | 0.99565 | 97.5825 | 275.801 | 346.16 | 350.444 | 1010.86 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 1.69 | 315 | 27.5867 | 73.5942 | 185.341 | 0.0033137 | 0.37485 | 0.79908 | 10.2018 | 54.7514 | 25.2893 | 0.024561 | 24.7293 | 25.0056 | 0.00061416 | 0.069475 | 2.7636 | 312.6196 | 0.0026479 | 0.033805 | 0.02122 | 35.9031 | 173.8141 | 585.5534 | 20.871 | 117.8998 | 0.011478 | 0.14076 | 0.99381 | 0.99673 | 97.5818 | 275.807 | 345.363 | 349.221 | 1010.821 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 1.8006 | 320 | 21.6073 | 0 | 0 | -0.0037849 | -0.42815 | 0 | 0 | 54.8744 | 24.2046 | -0.015382 | 23.6126 | 23.8521 | -0.00036688 | -0.041503 | 2.7651 | 312.7933 | 0.0023917 | 0.028755 | 0.017103 | 35.9989 | 171.4826 | 585.4941 | 20.883 | 107.7475 | 0.010869 | 0.13097 | 0.99921 | 0.99738 | 97.5819 | 275.801 | 344.545 | 348.039 | 1010.763 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 1.8895 | 325 | 19.6872 | 0 | 0 | -0.010218 | -1.1559 | 0 | 0 | 54.9777 | 24.6594 | 0.031516 | 24.0065 | 24.2251 | 0.00076348 | 0.086366 | 2.767 | 313.0092 | 0.0022858 | 0.025916 | 0.015589 | 36.0807 | 169.162 | 585.586 | 20.8898 | 111.6034 | 0.010236 | 0.12195 | 0.99438 | 0.99813 | 97.5825 | 275.799 | 343.832 | 346.963 | 1010.809 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 2.0158 | 330 | 18.3574 | 10.1584 | -6.0013 | 0.015975 | 1.8071 | 0.13204 | 1.4637 | 55.0728 | 24.794 | -0.0039495 | 24.0802 | 24.2742 | -9.5871e-05 | -0.010845 | 2.7689 | 313.2251 | 0.0021093 | 0.023382 | 0.014412 | 36.1557 | 166.8872 | 585.559 | 20.8944 | 112.5567 | 0.009448 | 0.11485 | 0.99926 | 0.99879 | 97.5835 | 275.789 | 343.016 | 345.779 | 1011.016 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) |  | 335 | 16.2861 | 7.5771 | 22.4684 | 0.019001 | 2.1494 | 0.11137 | 1.1447 | 55.1594 | 25.2602 | 0.017291 | 24.5016 | 24.6903 | 0.00042691 | 0.048293 | 2.77 | 313.3459 | 0.002116 | 0.02175 | 0.013044 | 36.2243 | 164.6549 | 585.459 | 20.9002 | 116.6799 | 0.0093132 | 0.10946 | 0.99703 | 0.99909 | 97.5831 | 275.795 | 342.576 | 345.215 | 1011.147 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 13.277 | 0 | 0 | -0.018444 | -2.0864 | 0 | 0 | 55.2333 | 24.7937 | 0.024116 | 24.0183 | 24.1909 | 0.00058338 | 0.065993 | 2.7725 | 313.6316 | 0.0019012 | 0.019305 | 0.010953 | 36.2843 | 162.4509 | 585.4364 | 20.907 | 112.2658 | 0.0085803 | 0.10403 | 0.99623 | 0.9991 | 97.5821 | 275.788 | 342.137 | 344.596 | 1011.285 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages
HRR(0-6) (kW/m˛) | -0.56485
EHC(0-6) (MJ/kg) | 4.2656e-05
MLR(0-6) (g/s) | -136.5979
SEA(0-6) (m˛/kg) | -0.0087468
COY(0-6) (kg/kg) | -1.0994e-06
CO2Y(0-6) (kg/kg) | -0.00014928
HRR(6-340) (kW/m˛) | 166.856
EHC(6-340) (MJ/kg) | 25.6396
MLR(6-340) (g/s) | 0.13147
SEA(6-340) (m˛/kg) | 145.1002
COY(6-340) (kg/kg) | 0.026253
CO2Y(6-340) (kg/kg) | 2.0491
C-factor | 0.043283
Time to ignition (s) | 6