## tmavekreso35
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -5.8099 | 0 | 0 | -23.7521 | -2686.8865 | 0 | 0 | 0 | 26.6939 | 0.0053896 | 24.1002 | 24.3063 | 0.000131 | 0.014819 | 0 | 0 | 0.00013167 | 0.016906 | -0.00041055 | 0 | 0 | 18.0245 | 20.9451 | 121.2827 | 0.0015648 | 0.10353 | 0.9991 | 0.99975 | 98.6469 | 276.011 | 318.866 | 321.592 | 929.742 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 378.21 | 5 | 30.2779 | 0.090548 | 3.3307 | 2.956 | 334.3847 | 0.00031257 | 0.032165 | 0.075695 | 27.0206 | 0.39956 | 24.4194 | 24.641 | 0.0098454 | 1.1137 | 0.024941 | 2.8214 | 0.00092393 | 0.095078 | 0.031344 | 0.07836 | 15.1389 | 54.7287 | 20.8387 | 124.3927 | 0.0045905 | 0.29342 | 0.95332 | 0.99989 | 98.6457 | 276.005 | 319.183 | 322.079 | 931.136 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 60.108 | 10 | 137.5402 | 0.37427 | 6.3328 | 3.2486 | 367.492 | 0.00051761 | 0.046679 | 0.49524 | 25.8688 | 0.85968 | 23.6226 | 23.9308 | 0.020573 | 2.3273 | 0.10099 | 11.4239 | 0.0016815 | 0.15164 | 0.098473 | 0.4029 | 49.524 | 32.4905 | 20.5992 | 115.2045 | 0.0077761 | 0.44763 | 0.90259 | 1.0001 | 98.6466 | 276 | 322.515 | 326.723 | 931.548 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 3.2486 | 15 | 243.8813 | 0 | 0 | -0.24741 | -27.9874 | 0 | 0 | 1.4488 | 25.156 | 1.0181 | 23.2935 | 23.7319 | 0.024161 | 2.7331 | 0.21282 | 24.0747 | 0.0024844 | 0.18911 | 0.16257 | 1.0555 | 96.5862 | 32.0307 | 20.3588 | 110.4689 | 0.011267 | 0.55659 | 0.88593 | 1.0004 | 98.647 | 276.017 | 327.034 | 333.19 | 932.835 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 714.7408 | 20 | 299.3164 | 21.8857 | 246.4437 | 0.1209 | 13.6764 | 0.024379 | 1.6604 | 2.8068 | 24.2821 | 1.2748 | 22.8005 | 23.3728 | 0.029795 | 3.3705 | 0.34771 | 39.3336 | 0.0029474 | 0.20074 | 0.195 | 1.9494 | 140.3394 | 31.3582 | 20.2169 | 104.3745 | 0.013606 | 0.60591 | 0.8593 | 1.0005 | 98.6466 | 276.006 | 331.633 | 339.958 | 933.884 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.71118 | 25 | 340.7578 | 23.8898 | 321.7362 | 0.12609 | 14.2638 | 0.028295 | 1.7779 | 4.407 | 25.0878 | 1.6547 | 23.7964 | 24.5167 | 0.040568 | 4.5892 | 0.52362 | 59.2326 | 0.0035678 | 0.22418 | 0.22154 | 2.9908 | 176.2789 | 30.8261 | 20.1445 | 112.5486 | 0.01576 | 0.64992 | 0.82129 | 1.0007 | 98.6464 | 276.015 | 335.003 | 345.143 | 934.796 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 17.5762 | 30 | 360.4809 | 25.2838 | 291.0005 | 0.12604 | 14.2574 | 0.03255 | 1.7949 | 6.1601 | 24.9656 | 1.4835 | 23.89 | 24.7233 | 0.036676 | 4.1489 | 0.71673 | 81.0778 | 0.0041024 | 0.22622 | 0.23296 | 4.127 | 205.3357 | 30.1077 | 20.0991 | 112.4406 | 0.018046 | 0.65818 | 0.83829 | 1.0007 | 98.6461 | 276.015 | 337.967 | 349.756 | 935.523 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 368.6662 | 32.6492 | 419.9128 | 0.099819 | 11.2917 | 0.040528 | 2.3599 | 7.9829 | 25.3235 | 1.6528 | 24.4267 | 25.3608 | 0.041915 | 4.7415 | 0.91321 | 103.3039 | 0.0040454 | 0.23557 | 0.23882 | 5.3065 | 228.0839 | 29.592 | 20.0901 | 116.615 | 0.017573 | 0.67404 | 0.82161 | 1.0008 | 98.6456 | 276.027 | 340.675 | 353.702 | 936.03 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 367.1778 | 25.373 | 365.8341 | 0.12793 | 14.4712 | 0.030055 | 1.8913 | 9.8225 | 24.9962 | 1.856 | 24.2317 | 25.2154 | 0.0468 | 5.2941 | 1.135 | 128.3929 | 0.0038448 | 0.24194 | 0.23888 | 6.5007 | 245.5637 | 29.0474 | 20.0788 | 114.189 | 0.016959 | 0.69884 | 0.80188 | 1.0008 | 98.6463 | 276.017 | 342.381 | 356.28 | 936.333 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 50 | 45 | 363.752 | 23.2847 | 257.1015 | 0.1381 | 15.622 | 0.030545 | 1.7595 | 11.6499 | 23.7143 | 1.4748 | 23.1015 | 24.0748 | 0.035505 | 4.0164 | 1.3408 | 151.6691 | 0.0042182 | 0.24298 | 0.23735 | 7.6913 | 258.886 | 28.3325 | 20.0378 | 103.2797 | 0.019448 | 0.73616 | 0.83918 | 1.0007 | 98.6456 | 275.992 | 344.057 | 358.552 | 938.275 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 265 | 50 | 378.21 | 28.4331 | 360.7093 | 0.11759 | 13.3018 | 0.033134 | 2.0021 | 13.5048 | 23.7309 | 1.7434 | 23.2812 | 24.3287 | 0.042415 | 4.7981 | 1.5356 | 173.7054 | 0.0038961 | 0.23542 | 0.24413 | 8.895 | 270.0955 | 27.7076 | 20.0126 | 104.1564 | 0.018031 | 0.71471 | 0.81254 | 1.0005 | 98.646 | 276.024 | 346.49 | 362.079 | 935.734 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 10 | 55 | 368.1328 | 34.3298 | 302.2478 | 0.094795 | 10.7234 | 0.031702 | 2.4358 | 15.3706 | 23.7553 | 1.1713 | 23.3863 | 24.4611 | 0.028652 | 3.2411 | 1.7132 | 193.8034 | 0.0030052 | 0.2309 | 0.23753 | 10.0991 | 279.4661 | 27.1594 | 20.0387 | 104.7339 | 0.014136 | 0.70153 | 0.8698 | 1.0003 | 98.6459 | 276.004 | 347.698 | 363.677 | 935.369 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 315 | 60 | 371.9107 | 30.8177 | 230.7519 | 0.10668 | 12.0681 | 0.026565 | 2.2364 | 17.2207 | 24.4219 | 0.97563 | 24.1037 | 25.2319 | 0.024617 | 2.7847 | 1.8464 | 208.868 | 0.002834 | 0.23858 | 0.24064 | 11.2946 | 287.0124 | 26.7173 | 20.0519 | 110.9757 | 0.013054 | 0.70477 | 0.89011 | 1.0001 | 98.6455 | 275.987 | 348.582 | 364.898 | 934.969 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 315 | 65 | 364.412 | 28.7704 | 224.2283 | 0.11197 | 12.6662 | 0.022422 | 2.0179 | 19.0615 | 24.3308 | 0.99374 | 24.1175 | 25.2649 | 0.025107 | 2.8401 | 1.9707 | 222.9302 | 0.0025106 | 0.22594 | 0.23451 | 12.4825 | 293.2546 | 26.0983 | 20.0713 | 110.6254 | 0.011724 | 0.67298 | 0.88794 | 0.99977 | 98.6456 | 275.997 | 350.087 | 366.742 | 934.777 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 245 | 70 | 334.2321 | 29.6777 | 125.9844 | 0.099557 | 11.2621 | 0.019636 | 2.1082 | 20.8082 | 23.5793 | 0.51149 | 23.4194 | 24.5214 | 0.012543 | 1.4188 | 2.0648 | 233.5776 | 0.0019548 | 0.20988 | 0.21527 | 13.6069 | 297.2594 | 25.6195 | 20.1174 | 104.105 | 0.0096274 | 0.64763 | 0.94025 | 0.99945 | 98.6449 | 276.004 | 350.787 | 367.294 | 934.017 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 315.2687 | 29.3723 | 183.2199 | 0.094885 | 10.7336 | 0.018293 | 2.243 | 22.4319 | 23.3551 | 0.71537 | 23.2159 | 24.3018 | 0.017385 | 1.9666 | 2.1396 | 242.0412 | 0.0017357 | 0.21283 | 0.20515 | 14.658 | 299.0922 | 25.0949 | 20.1487 | 102.2192 | 0.0087396 | 0.66157 | 0.91737 | 0.99915 | 98.6457 | 276.002 | 351.077 | 367.499 | 933.628 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 8 and 355 s) |  | 80 | 319.9706 | 29.8813 | 108.894 | 0.094659 | 10.708 | 0.017796 | 2.2698 | 24.02 | 23.1889 | 0.42689 | 23.0849 | 24.1461 | 0.010308 | 1.166 | 2.2089 | 249.8728 | 0.0016845 | 0.21485 | 0.20804 | 15.691 | 300.2501 | 24.6637 | 20.1317 | 100.919 | 0.0085664 | 0.67161 | 0.9492 | 0.99882 | 98.6449 | 276.016 | 351.6 | 367.762 | 933.189 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 156.415 | 85 | 327.4665 | 29.1491 | 105.8819 | 0.09931 | 11.2342 | 0.014873 | 2.0291 | 25.6386 | 23.6271 | 0.42577 | 23.6125 | 24.697 | 0.010515 | 1.1895 | 2.2609 | 255.7617 | 0.001477 | 0.20151 | 0.21011 | 16.7364 | 301.6306 | 24.1447 | 20.1388 | 105.1762 | 0.007519 | 0.62314 | 0.94901 | 0.99849 | 98.6454 | 276.014 | 352.966 | 369.176 | 933.126 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 29.3975 | 90 | 299.1777 | 32.8673 | 144.7668 | 0.080467 | 9.1026 | 0.015631 | 2.3148 | 27.2052 | 23.7843 | 0.46879 | 23.7798 | 24.8492 | 0.011649 | 1.3178 | 2.3163 | 262.0298 | 0.0012578 | 0.18626 | 0.19214 | 17.742 | 302.2801 | 23.6978 | 20.2125 | 106.6258 | 0.006523 | 0.57723 | 0.94388 | 0.9982 | 98.6462 | 276.02 | 353.116 | 368.997 | 932.601 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.064948 | 95 | 280.8623 | 33.3167 | 119.8693 | 0.074522 | 8.4301 | 0.016276 | 2.4582 | 28.6553 | 24.1101 | 0.35592 | 24.0612 | 25.098 | 0.0089329 | 1.0105 | 2.3678 | 267.8504 | 0.0012129 | 0.18319 | 0.18156 | 18.6762 | 301.6349 | 23.3264 | 20.2621 | 109.3658 | 0.0062568 | 0.56189 | 0.95656 | 0.99808 | 98.6448 | 276.055 | 352.466 | 367.654 | 932.033 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 158.8302 | 100 | 264.1627 | 31.9529 | 78.2883 | 0.073083 | 8.2673 | 0.015636 | 2.3511 | 30.0179 | 23.4163 | 0.23535 | 23.3467 | 24.3105 | 0.0057215 | 0.64723 | 2.4044 | 271.9948 | 0.0011428 | 0.17183 | 0.17067 | 19.5568 | 300.1788 | 22.9455 | 20.284 | 103.0647 | 0.006101 | 0.54476 | 0.97043 | 0.99808 | 98.6463 | 276.047 | 352.133 | 366.67 | 931.655 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.025805 | 105 | 257.4911 | 32.9163 | 88.9649 | 0.069152 | 7.8226 | 0.015352 | 2.2841 | 31.322 | 24.0832 | 0.24643 | 24.0126 | 24.9644 | 0.0061521 | 0.69594 | 2.4341 | 275.3527 | 0.0010616 | 0.15795 | 0.16489 | 20.3957 | 298.3049 | 22.5979 | 20.324 | 109.0229 | 0.0056127 | 0.49346 | 0.96931 | 0.99825 | 98.645 | 276.058 | 352.147 | 366.106 | 931.27 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.2143 | 110 | 230.6063 | 30.7308 | 67.3718 | 0.066336 | 7.5041 | 0.0142 | 2.246 | 32.5423 | 24.2964 | 0.17829 | 24.159 | 25.0666 | 0.0044692 | 0.50556 | 2.4607 | 278.3565 | 0.00094198 | 0.14899 | 0.14872 | 21.1797 | 295.8387 | 22.2543 | 20.3897 | 110.6591 | 0.0050637 | 0.46541 | 0.97754 | 0.99857 | 98.645 | 276.062 | 351.186 | 364.379 | 930.868 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 54.3827 | 115 | 210.0097 | 33.5999 | 71.2718 | 0.055253 | 6.2503 | 0.014615 | 2.5335 | 33.6438 | 23.7127 | 0.1616 | 23.5375 | 24.3682 | 0.003938 | 0.44547 | 2.4817 | 280.7341 | 0.00080752 | 0.13998 | 0.13603 | 21.8916 | 292.5547 | 21.946 | 20.4245 | 105.2218 | 0.0045761 | 0.45035 | 0.98003 | 0.99912 | 98.6455 | 276.07 | 350.574 | 362.947 | 930.525 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 35.387 | 120 | 199.6911 | 54.4297 | 93.4578 | 0.032432 | 3.6688 | 0.022965 | 4.047 | 34.668 | 23.9712 | 0.12346 | 23.757 | 24.5498 | 0.003031 | 0.34288 | 2.4991 | 282.7049 | 0.00074481 | 0.13125 | 0.12904 | 22.5542 | 288.9004 | 21.7107 | 20.4565 | 107.361 | 0.0042676 | 0.42219 | 0.98516 | 0.99979 | 98.6463 | 276.067 | 350.028 | 361.708 | 930.834 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 38.4652 | 125 | 194.5666 | 28.9526 | 48.0087 | 0.059406 | 6.7202 | 0.012747 | 2.228 | 35.6537 | 24.8736 | 0.11246 | 24.5916 | 25.3609 | 0.002852 | 0.32263 | 2.5138 | 284.3687 | 0.00075726 | 0.13236 | 0.12638 | 23.1928 | 285.2295 | 21.5641 | 20.4838 | 115.3164 | 0.0042028 | 0.41204 | 0.98737 | 1.0007 | 98.6449 | 276.077 | 349.179 | 360.102 | 932.472 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 24.007 | 130 | 182.9709 | 26.6916 | 25.5222 | 0.060598 | 6.855 | 0.011936 | 2.0145 | 36.5975 | 24.2433 | 0.062776 | 23.9314 | 24.6367 | 0.0015466 | 0.17495 | 2.5248 | 285.6126 | 0.00072328 | 0.12208 | 0.11849 | 23.805 | 281.5195 | 21.1451 | 20.5014 | 109.3767 | 0.0041397 | 0.39324 | 0.9943 | 1.0018 | 98.6446 | 276.103 | 348.638 | 358.913 | 930.774 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 300.5165 | 135 | 173.9701 | 38.7482 | 61.0621 | 0.039689 | 4.4898 | 0.017334 | 2.7951 | 37.4899 | 24.3781 | 0.098152 | 24.0193 | 24.6915 | 0.0024235 | 0.27415 | 2.5347 | 286.7354 | 0.00068798 | 0.11094 | 0.11188 | 24.3809 | 277.7029 | 20.9852 | 20.5284 | 110.389 | 0.0039729 | 0.36134 | 0.99139 | 1.0031 | 98.6441 | 276.069 | 347.985 | 357.724 | 930.708 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 2.6566 | 140 | 156.1956 | 27.3601 | 39.041 | 0.050466 | 5.7089 | 0.011936 | 2.1216 | 38.3153 | 24.3535 | 0.0802 | 23.9441 | 24.5668 | 0.0019703 | 0.22288 | 2.5457 | 287.978 | 0.00060238 | 0.10707 | 0.10154 | 24.9144 | 273.6807 | 20.7152 | 20.5664 | 109.9323 | 0.0036124 | 0.35119 | 0.99485 | 1.0044 | 98.6439 | 276.087 | 347.246 | 356.277 | 930.649 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 302.2801 | 145 | 154.8315 | 39.6503 | 34.1031 | 0.03452 | 3.9049 | 0.017159 | 3.0438 | 39.0929 | 24.9992 | 0.046861 | 24.5206 | 25.1214 | 0.0011772 | 0.13317 | 2.5536 | 288.8681 | 0.00059234 | 0.10507 | 0.10049 | 25.4195 | 269.606 | 20.5067 | 20.5799 | 115.5639 | 0.0035048 | 0.33845 | 1.0003 | 1.0059 | 98.644 | 276.067 | 346.422 | 354.91 | 930.726 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 151.4751 | 30.883 | 40.8917 | 0.043358 | 4.9048 | 0.013247 | 2.1785 | 39.8586 | 25.5897 | 0.069144 | 25.0567 | 25.6422 | 0.001773 | 0.20057 | 2.561 | 289.7025 | 0.00057438 | 0.094457 | 0.097047 | 25.9133 | 265.7242 | 20.3453 | 20.6005 | 120.8802 | 0.0033757 | 0.30477 | 0.99916 | 1.0074 | 98.6435 | 276.085 | 345.827 | 353.908 | 931.494 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 127.2182 | 39.7132 | 54.2021 | 0.028318 | 3.2034 | 0.018785 | 3.1835 | 40.5554 | 25.0111 | 0.061486 | 24.4331 | 24.9634 | 0.0015349 | 0.17363 | 2.5692 | 290.638 | 0.00053195 | 0.090152 | 0.083138 | 26.3638 | 261.6475 | 20.0971 | 20.6429 | 115.2063 | 0.003254 | 0.29906 | 1.0014 | 1.0088 | 98.6446 | 276.09 | 345.022 | 352.51 | 930.799 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 338.5487 | 160 | 117.9022 | 31.6361 | -8.3515 | 0.032945 | 3.7268 | 0.01759 | 2.6221 | 41.1682 | 23.8503 | -0.011601 | 23.2506 | 23.7167 | -0.00027514 | -0.031125 | 2.5731 | 291.072 | 0.00057951 | 0.086385 | 0.07751 | 26.7654 | 257.3011 | 20.0395 | 20.6496 | 104.5428 | 0.0035672 | 0.30022 | 1.0116 | 1.0102 | 98.644 | 276.115 | 344.302 | 351.204 | 930.923 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 300.8525 | 165 | 128.7904 | 24.692 | 18.2947 | 0.046108 | 5.2159 | 0.013996 | 1.9505 | 41.7849 | 25.7055 | 0.033064 | 25.0295 | 25.5124 | 0.00084354 | 0.095423 | 2.5752 | 291.3106 | 0.00064532 | 0.089932 | 0.084006 | 27.1692 | 253.2418 | 19.7592 | 20.6479 | 121.2953 | 0.0036506 | 0.29209 | 1.0079 | 1.0119 | 98.6433 | 276.098 | 343.895 | 350.529 | 931.061 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 246.6512 | 170 | 121.3821 | 48.8646 | 72.4138 | 0.021959 | 2.4841 | 0.025518 | 3.9311 | 42.4103 | 24.9321 | 0.064379 | 24.2498 | 24.6997 | 0.0015901 | 0.17988 | 2.5813 | 291.9988 | 0.00056036 | 0.086324 | 0.079389 | 27.5777 | 249.4725 | 19.6194 | 20.6555 | 113.9809 | 0.0033788 | 0.28971 | 1.0054 | 1.0131 | 98.6456 | 276.096 | 343.519 | 349.892 | 931.095 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 211.2035 | 175 | 121.68 | 34.4369 | 26.5426 | 0.031235 | 3.5334 | 0.01629 | 2.8242 | 43.018 | 25.119 | 0.033373 | 24.4076 | 24.8426 | 0.00082907 | 0.093786 | 2.5873 | 292.683 | 0.00050882 | 0.088214 | 0.079816 | 27.9757 | 245.8171 | 19.5029 | 20.6561 | 115.5824 | 0.0031493 | 0.29297 | 1.0103 | 1.0144 | 98.6446 | 276.107 | 343.181 | 349.297 | 931.251 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 178.4981 | 180 | 123.5338 | 28.0845 | 35.9215 | 0.038884 | 4.3986 | 0.01339 | 2.3373 | 43.631 | 24.7597 | 0.057099 | 24.0437 | 24.4622 | 0.0013968 | 0.15801 | 2.5929 | 293.3125 | 0.00052066 | 0.090882 | 0.081234 | 28.3783 | 242.3946 | 19.306 | 20.6468 | 112.2309 | 0.0032291 | 0.30341 | 1.0086 | 1.0155 | 98.6449 | 276.094 | 342.969 | 348.938 | 931.426 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 127.2154 | 31.0942 | 31.8077 | 0.036167 | 4.0913 | 0.015024 | 2.393 | 44.2579 | 24.5389 | 0.047453 | 23.8262 | 24.2428 | 0.0011504 | 0.13013 | 2.5993 | 294.0328 | 0.00054336 | 0.086549 | 0.0826 | 28.7879 | 239.2319 | 19.126 | 20.6391 | 110.2236 | 0.0033443 | 0.29396 | 1.0106 | 1.0164 | 98.6439 | 276.105 | 342.924 | 348.92 | 931.644 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 26.1339 | 190 | 126.6062 | 27.6757 | 21.6184 | 0.04044 | 4.5746 | 0.012706 | 2.1273 | 44.8924 | 25.228 | 0.035094 | 24.4865 | 24.9112 | 0.00087424 | 0.098896 | 2.6043 | 294.6054 | 0.00051382 | 0.086026 | 0.082176 | 29.1998 | 236.276 | 18.9377 | 20.6489 | 116.4595 | 0.0031607 | 0.28626 | 1.0128 | 1.0171 | 98.6443 | 276.116 | 342.802 | 348.747 | 931.792 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 28.1297 | 195 | 119.2283 | 26.2288 | 14.0025 | 0.040184 | 4.5457 | 0.013382 | 1.9693 | 45.507 | 24.4301 | 0.023347 | 23.6969 | 24.1008 | 0.00056268 | 0.063651 | 2.6079 | 295.0118 | 0.00053774 | 0.079135 | 0.077124 | 29.5981 | 233.3694 | 18.7264 | 20.658 | 109.1398 | 0.0033308 | 0.27503 | 1.0148 | 1.0176 | 98.6439 | 276.101 | 342.583 | 348.421 | 931.927 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 28.9586 | 200 | 113.0844 | 24.1168 | 22.1606 | 0.041451 | 4.689 | 0.012357 | 1.8623 | 46.0878 | 24.3862 | 0.038226 | 23.6334 | 24.0304 | 0.00091858 | 0.10391 | 2.6116 | 295.4307 | 0.00051221 | 0.077192 | 0.07347 | 29.9746 | 230.4391 | 18.5354 | 20.671 | 108.6513 | 0.0032266 | 0.27017 | 1.0132 | 1.0179 | 98.6443 | 276.112 | 342.281 | 348.031 | 932.044 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 29.2818 | 205 | 113.694 | 27.1377 | 35.1129 | 0.037035 | 4.1895 | 0.01455 | 2.1442 | 46.6548 | 25.1085 | 0.052635 | 24.3102 | 24.7066 | 0.0013004 | 0.14711 | 2.6172 | 296.0582 | 0.00053885 | 0.079412 | 0.074146 | 30.3436 | 227.5842 | 18.3192 | 20.6765 | 115.0735 | 0.0032739 | 0.26999 | 1.0113 | 1.0177 | 98.6437 | 276.093 | 341.954 | 347.529 | 933.598 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 29.5261 | 210 | 109.3267 | 29.513 | 17.2193 | 0.032747 | 3.7044 | 0.015137 | 2.2629 | 47.2123 | 24.2067 | 0.023696 | 23.4215 | 23.7962 | 0.00056387 | 0.063786 | 2.6218 | 296.5855 | 0.0004957 | 0.074101 | 0.070948 | 30.7064 | 224.8205 | 18.1673 | 20.6785 | 106.8848 | 0.0031722 | 0.26331 | 1.0146 | 1.0175 | 98.6435 | 276.094 | 341.727 | 347.193 | 932.166 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 110.6683 | 55.538 | 43.4373 | 0.017615 | 1.9927 | 0.032861 | 4.2171 | 47.7623 | 25.1209 | 0.031011 | 24.2905 | 24.6733 | 0.00076515 | 0.086556 | 2.6251 | 296.9613 | 0.00057886 | 0.074285 | 0.071739 | 31.0631 | 222.1502 | 18.0038 | 20.6853 | 115.0369 | 0.0034374 | 0.25646 | 1.0133 | 1.017 | 98.6442 | 276.084 | 341.507 | 346.89 | 932.257 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.21638 | 220 | 104.8348 | 0 | 90.0006 | 0.011359 | 1.2849 | 0.048086 | 6.3565 | 48.3011 | 24.7098 | 0.042169 | 23.8725 | 24.2426 | 0.0010223 | 0.11564 | 2.6296 | 297.4668 | 0.0005462 | 0.072201 | 0.068232 | 31.413 | 219.5503 | 17.9767 | 20.6938 | 111.2072 | 0.0033404 | 0.25415 | 1.0114 | 1.0165 | 98.6436 | 276.104 | 341.215 | 346.505 | 932.225 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.14484 | 225 | 104.5562 | 24.0076 | 17.7 | 0.038499 | 4.3551 | 0.015362 | 1.8991 | 48.8245 | 25.141 | 0.027666 | 24.2673 | 24.6305 | 0.00068144 | 0.077086 | 2.6339 | 297.9486 | 0.00059142 | 0.073116 | 0.068236 | 31.7542 | 216.9979 | 17.8513 | 20.6981 | 115.019 | 0.0034872 | 0.25324 | 1.0124 | 1.0157 | 98.644 | 276.089 | 340.909 | 346.011 | 932.206 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.10918 | 230 | 103.6866 | 29.49 | 41.34 | 0.031081 | 3.516 | 0.019334 | 2.32 | 49.3451 | 25.477 | 0.051516 | 24.5781 | 24.9418 | 0.0012849 | 0.14535 | 2.6388 | 298.5047 | 0.00060093 | 0.072108 | 0.067613 | 32.0938 | 214.5441 | 17.6289 | 20.7035 | 118.0491 | 0.0034937 | 0.24812 | 1.0088 | 1.0151 | 98.6435 | 276.082 | 340.722 | 345.764 | 932.712 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.089324 | 235 | 97.4821 | 24.2537 | 29.2056 | 0.03553 | 4.0193 | 0.017978 | 1.8468 | 49.8481 | 24.8657 | 0.042659 | 23.9765 | 24.3248 | 0.0010377 | 0.11738 | 2.6446 | 299.1616 | 0.00063875 | 0.065616 | 0.063268 | 32.421 | 212.1194 | 17.5315 | 20.7134 | 112.3962 | 0.003711 | 0.23552 | 1.0091 | 1.0143 | 98.6434 | 276.085 | 340.554 | 345.501 | 932.211 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.073797 | 240 | 94.6147 | 23.8927 | 26.7988 | 0.035006 | 3.96 | 0.020118 | 1.7921 | 50.3283 | 25.5122 | 0.037643 | 24.5779 | 24.9216 | 0.00093813 | 0.10612 | 2.6495 | 299.7203 | 0.00070425 | 0.062735 | 0.061296 | 32.7324 | 209.7013 | 17.2828 | 20.7263 | 118.2107 | 0.0039091 | 0.22368 | 1.009 | 1.0135 | 98.644 | 276.09 | 340.249 | 345.008 | 932.162 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 85.2709 | 0 | 79.7505 | 0.003235 | 0.36596 | 0.23809 | 17.5762 | 50.778 | 25.3174 | 0.010447 | 24.3652 | 24.6954 | 0.000258 | 0.029185 | 2.6525 | 300.0586 | 0.00077022 | 0.05686 | 0.055346 | 33.024 | 207.2572 | 17.2138 | 20.7459 | 116.2929 | 0.0042005 | 0.20965 | 1.0113 | 1.0126 | 98.6435 | 276.101 | 339.899 | 344.506 | 932.405 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 285.8148 | 250 | 77.1509 | 25.7086 | 15.9788 | 0.026529 | 3.001 | 0.030184 | 1.9519 | 51.1841 | 24.7253 | 0.017603 | 23.7637 | 24.0806 | 0.0004239 | 0.047952 | 2.6542 | 300.2515 | 0.00080074 | 0.051782 | 0.05017 | 33.2878 | 204.7363 | 17.1879 | 20.7601 | 110.7698 | 0.0044035 | 0.19968 | 1.0097 | 1.0119 | 98.6435 | 276.109 | 339.447 | 343.974 | 932.094 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 213.6388 | 255 | 71.792 | 18.3234 | 11.6802 | 0.034636 | 3.918 | 0.02451 | 1.4278 | 51.5564 | 25.2657 | 0.016484 | 24.2393 | 24.5417 | 0.00040455 | 0.045763 | 2.6563 | 300.4857 | 0.00084891 | 0.049451 | 0.046921 | 33.5305 | 202.1821 | 16.9663 | 20.7756 | 115.456 | 0.004529 | 0.19066 | 1.0093 | 1.0113 | 98.6428 | 276.117 | 338.836 | 343.063 | 932.033 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 184.6069 | 260 | 67.3628 | 0 | 0 | -0.0036929 | -0.41775 | 0 | 0 | 51.9043 | 25.6076 | 0.042227 | 24.5309 | 24.8258 | 0.0010483 | 0.11859 | 2.6599 | 300.8966 | 0.00085368 | 0.046154 | 0.044016 | 33.7579 | 199.632 | 16.8947 | 20.7882 | 118.4257 | 0.0045019 | 0.18047 | 1.0065 | 1.0115 | 98.644 | 276.107 | 338.333 | 342.401 | 931.977 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 166.7595 | 265 | 60.4177 | 60.108 | -18.4823 | 0.0088855 | 1.0052 | 0.099158 | 4.763 | 52.2238 | 25.2171 | -0.0067343 | 24.1135 | 24.3864 | -0.00016423 | -0.018578 | 2.6625 | 301.1931 | 0.00088108 | 0.042322 | 0.039669 | 33.9671 | 197.0708 | 16.9467 | 20.8014 | 114.6358 | 0.0046676 | 0.1723 | 1.0142 | 1.0134 | 98.6429 | 276.113 | 337.726 | 341.549 | 931.896 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 160.0999 | 270 | 56.7817 | 33.0558 | 10.2772 | 0.015185 | 1.7178 | 0.059844 | 2.6297 | 52.5168 | 25.689 | 0.0062931 | 24.5326 | 24.7985 | 0.00015606 | 0.017654 | 2.6629 | 301.2372 | 0.00090873 | 0.039933 | 0.037343 | 34.1596 | 194.5066 | 16.8095 | 20.8122 | 118.8109 | 0.0047126 | 0.16415 | 1.014 | 1.0147 | 98.6424 | 276.115 | 337.284 | 340.94 | 931.838 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 52.7229 | 0 | 0 | -0.00092302 | -0.10441 | 0 | 0 | 52.7905 | 26.2716 | 0.006741 | 25.0519 | 25.3104 | 0.00017062 | 0.019301 | 2.6638 | 301.3296 | 0.00090062 | 0.038731 | 0.034954 | 34.3404 | 191.9656 | 16.8173 | 20.8233 | 124.0773 | 0.0045995 | 0.15887 | 1.0149 | 1.0157 | 98.6414 | 276.12 | 336.785 | 340.26 | 931.821 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.02858 | 280 | 49.3696 | 16.0013 | -1.1873 | 0.027275 | 3.0854 | 0.036481 | 1.2857 | 53.0458 | 25.6965 | -0.0013104 | 24.4744 | 24.7133 | -3.2384e-05 | -0.0036634 | 2.6642 | 301.3779 | 0.000995 | 0.035067 | 0.032611 | 34.5093 | 189.4492 | 16.7709 | 20.8289 | 118.5631 | 0.0050587 | 0.15166 | 1.0165 | 1.0164 | 98.6419 | 276.113 | 336.386 | 339.67 | 931.819 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.02355 | 285 | 45.7433 | 19.184 | 10.1019 | 0.021079 | 2.3845 | 0.048782 | 1.4907 | 53.2835 | 25.7819 | 0.008606 | 24.5162 | 24.7425 | 0.00021293 | 0.024088 | 2.6647 | 301.4381 | 0.0010283 | 0.031422 | 0.030102 | 34.6661 | 186.9598 | 16.5833 | 20.8381 | 119.1607 | 0.0051788 | 0.14206 | 1.0157 | 1.0168 | 98.6425 | 276.114 | 335.844 | 338.944 | 931.855 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.022284 | 290 | 39.1 | 56.8479 | 67.0719 | 0.0060802 | 0.6878 | 0.14491 | 4.2434 | 53.4957 | 25.1253 | 0.016948 | 23.8556 | 24.0629 | 0.00040781 | 0.046132 | 2.6663 | 301.6136 | 0.00088105 | 0.0258 | 0.025581 | 34.8053 | 184.4678 | 16.5734 | 20.8516 | 112.997 | 0.0046807 | 0.12943 | 1.0148 | 1.0168 | 98.6415 | 276.095 | 335.336 | 338.25 | 931.852 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.02208 | 295 | 33.4902 | 28.8822 | 4.0722 | 0.01025 | 1.1595 | 0.076967 | 2.1378 | 53.6771 | 25.3536 | 0.0017225 | 24.0369 | 24.2334 | 4.1742e-05 | 0.0047219 | 2.6674 | 301.7408 | 0.00078895 | 0.021913 | 0.021909 | 34.924 | 181.9564 | 16.5013 | 20.8655 | 114.8903 | 0.0042724 | 0.11873 | 1.0164 | 1.0166 | 98.6417 | 276.106 | 334.84 | 337.578 | 931.788 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.024335 | 300 | 27.038 | 52.5158 | 73.2263 | 0.0045513 | 0.51485 | 0.18192 | 4.069 | 53.8285 | 25.497 | 0.013698 | 24.1431 | 24.3309 | 0.00033328 | 0.037701 | 2.6683 | 301.8468 | 0.00082798 | 0.018519 | 0.017908 | 35.0235 | 179.4282 | 16.4802 | 20.8802 | 116.0506 | 0.0044126 | 0.10965 | 1.0144 | 1.0161 | 98.6419 | 276.1 | 334.428 | 337.03 | 931.748 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) |  | 305 | 21.1991 | 0 | 139.2129 | 0.0015492 | 0.17525 | 0.49187 | 9.891 | 53.949 | 25.0605 | 0.0090323 | 23.6977 | 23.8772 | 0.00021567 | 0.024397 | 2.6697 | 302.0021 | 0.000762 | 0.015323 | 0.014226 | 35.1039 | 176.8821 | 16.4528 | 20.8924 | 111.9597 | 0.0041988 | 0.10209 | 1.0141 | 1.0152 | 98.642 | 276.086 | 333.976 | 336.506 | 931.745 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.9447 | 310 | 17.0556 | 35.4523 | -8.2114 | 0.0042528 | 0.48108 | 0.17809 | 3.0906 | 54.0447 | 25.3895 | -0.0014457 | 23.9806 | 24.1559 | -3.4921e-05 | -0.0039504 | 2.6702 | 302.0631 | 0.00075738 | 0.013144 | 0.011647 | 35.1685 | 174.3377 | 16.458 | 20.9022 | 114.7832 | 0.0041393 | 0.095921 | 1.0142 | 1.014 | 98.6424 | 276.096 | 333.585 | 336.024 | 932.077 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 2.0798 | 315 | 13.7651 | 0 | 714.7408 | 0.0010286 | 0.11636 | 0.71118 | 10.8832 | 54.1217 | 25.2287 | 0.030677 | 23.7985 | 23.9664 | 0.00073521 | 0.083168 | 2.6721 | 302.271 | 0.00073155 | 0.011195 | 0.0095555 | 35.2216 | 171.815 | 16.4168 | 20.9095 | 113.1907 | 0.0040531 | 0.091054 | 1.0086 | 1.0123 | 98.6429 | 276.092 | 333.161 | 335.511 | 931.838 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 2.1617 | 320 | 10.8812 | 0 | 0 | -0.0032795 | -0.37099 | 0 | 0 | 54.1833 | 26.1456 | 0.0069021 | 24.6337 | 24.8 | 0.00017117 | 0.019363 | 2.6743 | 302.5273 | 0.00071956 | 0.0098926 | 0.0077928 | 35.2649 | 169.323 | 16.448 | 20.9168 | 121.4211 | 0.0039005 | 0.086752 | 1.0094 | 1.0102 | 98.6427 | 276.097 | 332.76 | 335.006 | 931.942 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 2.1941 | 325 | 9.3837 | 19.4507 | 24.5808 | 0.0042647 | 0.48243 | 0.1582 | 2.0982 | 54.234 | 26.0218 | 0.0042527 | 24.4885 | 24.65 | 0.00010483 | 0.011859 | 2.675 | 302.6054 | 0.00067468 | 0.0089481 | 0.006819 | 35.3015 | 166.8739 | 16.4346 | 20.92 | 120.1336 | 0.0037357 | 0.084482 | 1.0083 | 1.0088 | 98.6419 | 276.102 | 332.372 | 334.564 | 931.965 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 2.218 | 330 | 8.5896 | 5.0614 | 12.6156 | 0.015002 | 1.6971 | 0.041578 | 0.52213 | 54.2789 | 25.3872 | 0.0078762 | 23.8755 | 24.0299 | 0.00018926 | 0.02141 | 2.6758 | 302.6885 | 0.00062377 | 0.0078332 | 0.0061962 | 35.334 | 164.4816 | 16.4029 | 20.9217 | 114.2699 | 0.0035954 | 0.082158 | 1.01 | 1.0109 | 98.6419 | 276.084 | 332.152 | 334.3 | 932.01 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) |  | 335 | 7.5484 | 37.9917 | 69.1441 | 0.0017564 | 0.19869 | 0.3719 | 4.3944 | 54.3193 | 26.0499 | 0.0049303 | 24.4795 | 24.632 | 0.00012144 | 0.013738 | 2.6765 | 302.7764 | 0.0006532 | 0.0077183 | 0.0056286 | 35.3636 | 162.1471 | 16.3117 | 20.9242 | 120.2194 | 0.0036476 | 0.081351 | 1.009 | 1.0096 | 98.6416 | 276.076 | 331.891 | 333.958 | 931.968 | 0 | 0 | 0
|  | 340 | 7.6589 | 8.0454 | -15.3683 | 0.0084153 | 0.95196 | 0.073076 | 0.8457 | 54.3573 | 25.8847 | -0.0052881 | 24.3037 | 24.4564 | -0.00012933 | -0.01463 | 2.6768 | 302.8107 | 0.00061496 | 0.0071168 | 0.0055812 | 35.3916 | 159.8744 | 16.3656 | 20.9242 | 118.5989 | 0.0035113 | 0.079946 | 1.0094 | 1.0088 | 98.642 | 276.083 | 331.611 | 333.695 | 931.973 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages |  | 345 | 7.6153 | 44.0482 | 182.145 | 0.0015283 | 0.17288 | 0.36048 | 4.234 | 54.3955 | 25.8808 | 0.011394 | 24.2824 | 24.4322 | 0.00027837 | 0.03149 | 2.6775 | 302.8895 | 0.00055092 | 0.0064708 | 0.0054339 | 35.4191 | 157.6681 | 16.2418 | 20.9247 | 118.4773 | 0.0032558 | 0.078306 | 1.0081 | 1.0095 | 98.6421 | 276.07 | 331.371 | 333.415 | 931.967 | 0 | 0 | 0
HRR(0-8) (kW/m˛) | 12.234 | 350 | 5.7748 | 0 | 0 | -0.030025 | -3.3965 | 0 | 0 | 54.429 | 25.779 | 0.020393 | 24.1671 | 24.3135 | 0.00049583 | 0.05609 | 2.6795 | 303.1084 | 0.00051887 | 0.0059852 | 0.0043494 | 35.4436 | 155.5113 | 16.3481 | 20.9285 | 117.4507 | 0.003136 | 0.077131 | 1.0077 | 1.0101 | 98.6414 | 276.08 | 331.099 | 333.105 | 933.211 | 0 | 0 | 0
EHC(0-8) (MJ/kg) | -0.014732 | 355 | 6 | 0.50254 | 2.9885 | 0.10554 | 11.9394 | 0.0047351 | 0.049546 | 54.4584 | 25.577 | 0.013086 | 23.9578 | 24.1027 | 0.00031541 | 0.03568 | 2.6815 | 303.3378 | 0.00049977 | 0.0052293 | 0.004348 | 35.4653 | 153.404 | 16.2635 | 20.9284 | 115.5211 | 0.0030752 | 0.075307 | 1.0094 | 1.0109 | 98.6413 | 276.074 | 330.823 | 332.825 | 931.969 | 0 | 0 | 0
MLR(0-8) (g/s) | -10.3981
SEA(0-8) (m˛/kg) | -0.67951
COY(0-8) (kg/kg) | -7.1899e-05
CO2Y(0-8) (kg/kg) | -0.0076275
HRR(8-355) (kW/m˛) | 156.415
EHC(8-355) (MJ/kg) | 29.3975
MLR(8-355) (g/s) | 0.064948
SEA(8-355) (m˛/kg) | 158.8302
COY(8-355) (kg/kg) | 0.025805
CO2Y(8-355) (kg/kg) | 2.2143
C-factor | 0.043283
Time to ignition (s) | 8