## tmavekreslo50
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/sˇm˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 3.2895 | 0 | 0 | -227.4971 | -25734.963 | 0 | 0 | 0 | 26.4085 | -0.0091003 | 24.3291 | 24.5724 | -0.00022362 | -0.025296 | 0 | 0 | -2.8195e-06 | 0.0012936 | 0.0020507 | 0 | 0 | 19.987 | 20.9427 | 121.1254 | 0.00070412 | 0.052323 | 1.0168 | 1.0157 | 97.5826 | 275.667 | 325.374 | 328.627 | 1009.533 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 464.5624 | 5 | -1.3078 | 0 | 0 | -29.3265 | -3317.4748 | 0 | 0 | 0.0082237 | 25.8039 | -0.013941 | 23.7458 | 23.9716 | -0.00033419 | -0.037804 | 0 | 0 | 0.00018868 | 0.033673 | 0.0045684 | 0.016548 | 1.6447 | 573.1255 | 20.9337 | 115.5145 | 0.0014712 | 0.13498 | 1.0176 | 1.0159 | 97.5833 | 275.67 | 325.014 | 328.104 | 1011.223 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 76.827 | 10 | 48.7972 | 0.051405 | 1.2287 | 8.3916 | 949.2709 | 0.00011421 | 0.012012 | 0.13022 | 25.4598 | 0.43424 | 23.4928 | 23.7439 | 0.01031 | 1.1663 | 0.025776 | 2.9158 | 0.00095839 | 0.1008 | 0.042228 | 0.13354 | 13.0217 | 580.6727 | 20.7996 | 112.7598 | 0.0046076 | 0.30964 | 0.96488 | 1.0162 | 97.5829 | 275.684 | 325.897 | 329.38 | 1012.591 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 8.3916 | 15 | 187.832 | 6.1858 | 78.9798 | 0.26843 | 30.3652 | 0.0077715 | 0.69242 | 0.72179 | 25.3378 | 0.88184 | 23.6686 | 24.0413 | 0.0212 | 2.3982 | 0.10455 | 11.8273 | 0.0020861 | 0.18587 | 0.13121 | 0.56713 | 48.1193 | 580.1098 | 20.481 | 113.0593 | 0.0092285 | 0.53186 | 0.91497 | 1.0165 | 97.5825 | 275.676 | 329.916 | 335.111 | 1013.922 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 421.2572 | 20 | 237.4942 | 14.7088 | 165.0134 | 0.14273 | 16.1464 | 0.016082 | 1.4828 | 1.7851 | 23.9355 | 1.0173 | 22.6589 | 23.1522 | 0.023553 | 2.6644 | 0.21644 | 24.4838 | 0.0022955 | 0.21165 | 0.16236 | 1.301 | 89.2553 | 579.3546 | 20.3358 | 102.2457 | 0.010632 | 0.63104 | 0.90043 | 1.0167 | 97.583 | 275.671 | 334.346 | 341.626 | 1014.574 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.31499 | 25 | 367.2903 | 20.8079 | 199.4561 | 0.15604 | 17.6515 | 0.016867 | 1.7131 | 3.2971 | 23.7373 | 1.3169 | 22.9335 | 23.6333 | 0.031123 | 3.5207 | 0.35313 | 39.9465 | 0.0026319 | 0.26731 | 0.24227 | 2.3126 | 131.8827 | 578.6862 | 20.0259 | 102.6284 | 0.01218 | 0.7902 | 0.86901 | 1.0169 | 97.5834 | 275.681 | 341.223 | 351.635 | 1014.736 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 8.186 | 30 | 403.6753 | 29.6162 | 218.6459 | 0.12049 | 13.6302 | 0.021696 | 2.3023 | 5.2245 | 22.7411 | 1.1289 | 22.3888 | 23.3369 | 0.026345 | 2.9802 | 0.4968 | 56.1988 | 0.0026141 | 0.27741 | 0.26399 | 3.5782 | 174.1494 | 577.8477 | 19.899 | 95.9858 | 0.012602 | 0.85189 | 0.88892 | 1.0172 | 97.5834 | 275.691 | 347.711 | 362.436 | 1014.513 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 464.5624 | 28.8185 | 202.3668 | 0.1425 | 16.1203 | 0.020334 | 2.0074 | 7.3951 | 23.4046 | 1.1761 | 23.3537 | 24.5204 | 0.028838 | 3.2622 | 0.63475 | 71.8048 | 0.0028977 | 0.28606 | 0.2992 | 4.9862 | 211.2879 | 577.4174 | 19.7926 | 103.0439 | 0.013517 | 0.85345 | 0.88392 | 1.0172 | 97.5831 | 275.69 | 352.415 | 370.02 | 1014.497 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 454.4025 | 25.5756 | 202.8005 | 0.15706 | 17.767 | 0.018624 | 1.6981 | 9.6925 | 22.872 | 1.3019 | 23.1467 | 24.4661 | 0.031852 | 3.6032 | 0.78648 | 88.9682 | 0.0029251 | 0.26671 | 0.29079 | 6.4611 | 242.3122 | 576.4337 | 19.799 | 99.8064 | 0.013939 | 0.81651 | 0.8708 | 1.0172 | 97.5829 | 275.71 | 357.424 | 377.798 | 1014.317 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 35 | 45 | 426.0611 | 37.4231 | 421.2572 | 0.10064 | 11.385 | 0.030002 | 2.5815 | 11.8936 | 22.5575 | 1.7454 | 22.9572 | 24.2902 | 0.042397 | 4.796 | 0.9721 | 109.9661 | 0.0030195 | 0.25981 | 0.27405 | 7.8732 | 264.3033 | 575.9237 | 19.8501 | 97.6278 | 0.014556 | 0.80709 | 0.82591 | 1.0172 | 97.5834 | 275.711 | 359.441 | 380.312 | 1014.099 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 260 | 50 | 415.286 | 26.2883 | 292.8927 | 0.13965 | 15.7974 | 0.025962 | 1.9041 | 13.997 | 22.3025 | 1.6934 | 22.7863 | 24.1535 | 0.040902 | 4.6269 | 1.1803 | 133.5234 | 0.0036256 | 0.2659 | 0.2692 | 9.2314 | 279.9403 | 575.3224 | 19.8572 | 95.8062 | 0.017525 | 0.83372 | 0.83105 | 1.0172 | 97.5818 | 275.72 | 360.844 | 382.495 | 1013.919 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 10 | 55 | 432.4365 | 27.2643 | 360.0025 | 0.14021 | 15.8609 | 0.030223 | 1.9945 | 16.1163 | 22.964 | 2.0182 | 23.5696 | 25.0098 | 0.050476 | 5.71 | 1.4088 | 159.3657 | 0.0042376 | 0.27965 | 0.28092 | 10.6067 | 293.024 | 574.5656 | 19.8425 | 102.0387 | 0.019796 | 0.85052 | 0.79952 | 1.0173 | 97.5842 | 275.733 | 362.497 | 384.647 | 1013.946 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 45 | 60 | 425.1613 | 31.7017 | 382.9315 | 0.11856 | 13.4113 | 0.033844 | 2.3343 | 18.2603 | 22.4325 | 1.8497 | 23.1122 | 24.5442 | 0.045399 | 5.1356 | 1.6485 | 186.4796 | 0.0040124 | 0.27674 | 0.27641 | 12 | 304.3386 | 573.9476 | 19.8344 | 97.7425 | 0.019211 | 0.86097 | 0.81581 | 1.0174 | 97.5824 | 275.736 | 363.884 | 386.43 | 1013.998 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 260 | 65 | 432.6684 | 27.8516 | 314.1814 | 0.13733 | 15.5348 | 0.029766 | 2.0527 | 20.4049 | 22.4746 | 1.7493 | 23.2288 | 24.6647 | 0.043146 | 4.8807 | 1.8698 | 211.5204 | 0.0040877 | 0.28189 | 0.28137 | 13.3944 | 313.9214 | 573.3381 | 19.8166 | 98.42 | 0.019522 | 0.87453 | 0.82562 | 1.0173 | 97.5822 | 275.733 | 365.034 | 387.6 | 1014.02 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 230 | 70 | 436.5797 | 34.3618 | 380.7138 | 0.11232 | 12.7054 | 0.036483 | 2.5011 | 22.578 | 22.4841 | 1.728 | 23.3103 | 24.7459 | 0.04276 | 4.8371 | 2.0846 | 235.8151 | 0.0040976 | 0.28091 | 0.28341 | 14.8064 | 322.543 | 572.6155 | 19.8088 | 98.8073 | 0.01956 | 0.87131 | 0.82774 | 1.0174 | 97.5826 | 275.785 | 366.161 | 388.711 | 1013.924 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 427.4436 | 26.2212 | 309.9706 | 0.1441 | 16.3014 | 0.025623 | 1.9718 | 24.7381 | 22.2834 | 1.8155 | 23.1922 | 24.6039 | 0.044668 | 5.053 | 2.3032 | 260.5403 | 0.0036924 | 0.28415 | 0.27865 | 16.2115 | 329.8409 | 572.1489 | 19.8179 | 97.4291 | 0.017849 | 0.88828 | 0.81912 | 1.0173 | 97.5821 | 275.785 | 367.588 | 389.963 | 1013.907 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 6 and 335 s) |  | 80 | 436.7516 | 21.3092 | 210.3168 | 0.18118 | 20.4959 | 0.018685 | 1.642 | 26.8986 | 22.2931 | 1.5421 | 23.2816 | 24.7112 | 0.038106 | 4.3106 | 2.5101 | 283.9493 | 0.0033855 | 0.2975 | 0.28566 | 17.6223 | 336.232 | 571.173 | 19.7899 | 97.8473 | 0.016418 | 0.92733 | 0.84625 | 1.0173 | 97.582 | 275.796 | 368.844 | 391.492 | 1013.836 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 194.8357 | 85 | 433.8454 | 30.2748 | 309.0693 | 0.12668 | 14.3302 | 0.026281 | 2.3065 | 29.075 | 21.6586 | 1.6253 | 22.7009 | 24.0888 | 0.039153 | 4.429 | 2.7033 | 305.7985 | 0.0033293 | 0.29218 | 0.28331 | 19.0447 | 342.0594 | 570.4443 | 19.7657 | 92.6909 | 0.01661 | 0.9369 | 0.8379 | 1.0173 | 97.5809 | 275.791 | 370.18 | 392.812 | 1013.766 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 28.7796 | 90 | 457.2936 | 32.3438 | 359.117 | 0.12498 | 14.1385 | 0.028837 | 2.3474 | 31.3029 | 22.1067 | 1.8157 | 23.2782 | 24.7194 | 0.044884 | 5.0774 | 2.9134 | 329.5645 | 0.0036042 | 0.29339 | 0.29662 | 20.4945 | 347.81 | 569.8496 | 19.7352 | 97.0146 | 0.017574 | 0.92251 | 0.81904 | 1.0173 | 97.5812 | 275.798 | 371.899 | 394.925 | 1013.811 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.12532 | 95 | 440.0825 | 25.5094 | 247.3735 | 0.15251 | 17.2518 | 0.020509 | 1.7671 | 33.5463 | 21.788 | 1.5451 | 23.0128 | 24.4158 | 0.037726 | 4.2676 | 3.1199 | 352.9271 | 0.0031277 | 0.26949 | 0.2834 | 21.9446 | 353.1193 | 569.1626 | 19.7724 | 94.5262 | 0.015559 | 0.86308 | 0.84572 | 1.017 | 97.581 | 275.819 | 373.036 | 395.779 | 1013.722 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 224.7924 | 100 | 413.414 | 37.1776 | 334.7236 | 0.098301 | 11.12 | 0.025135 | 2.6355 | 35.6801 | 22.8452 | 1.2887 | 24.1062 | 25.533 | 0.032904 | 3.7221 | 3.2964 | 372.9015 | 0.0024708 | 0.25908 | 0.26666 | 23.3198 | 356.8008 | 568.4183 | 19.8932 | 103.8218 | 0.011898 | 0.79543 | 0.87196 | 1.017 | 97.5813 | 275.805 | 372.679 | 394.737 | 1013.614 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.027831 | 105 | 360.3132 | 44.8082 | 389.7435 | 0.071085 | 8.0412 | 0.026752 | 3.2505 | 37.6144 | 21.5365 | 1.1544 | 22.7009 | 23.9999 | 0.027705 | 3.134 | 3.448 | 390.0418 | 0.0019017 | 0.23106 | 0.23295 | 24.5688 | 358.2323 | 568.1443 | 19.9707 | 92.1686 | 0.0098457 | 0.75517 | 0.88594 | 1.0168 | 97.5808 | 275.813 | 372.277 | 393.581 | 1013.569 | 0 | 0 | 0
mean CO2Y (kg/kg) | 2.2081 | 110 | 352.9914 | 22.6737 | 182.3262 | 0.13762 | 15.5683 | 0.013867 | 1.6818 | 39.3977 | 22.7273 | 0.99438 | 23.9194 | 25.2342 | 0.025092 | 2.8385 | 3.58 | 404.9731 | 0.0019085 | 0.23146 | 0.22886 | 25.7233 | 358.1605 | 567.6015 | 20.0383 | 102.4857 | 0.0093982 | 0.71932 | 0.90284 | 1.0166 | 97.5807 | 275.813 | 371.707 | 392.139 | 1013.532 | 0 | 0 | 0
Total heat release (MJ/m˛) | 63.4436 | 115 | 333.2344 | 32.551 | 201.8211 | 0.090498 | 10.2373 | 0.019448 | 2.4597 | 41.1132 | 22.4448 | 0.7365 | 23.5772 | 24.7988 | 0.018264 | 2.0661 | 3.6884 | 417.2347 | 0.00176 | 0.22259 | 0.21658 | 26.8369 | 357.5063 | 566.8928 | 20.0763 | 99.7641 | 0.0088235 | 0.70177 | 0.93073 | 1.0163 | 97.5804 | 275.824 | 371.002 | 390.224 | 1013.362 | 0 | 0 | 0
Total oxygen consumed (g) | 41.465 | 120 | 319.3167 | 36.1083 | 197.5171 | 0.078175 | 8.8433 | 0.021235 | 2.7857 | 42.7446 | 22.7264 | 0.61728 | 23.8428 | 25.0145 | 0.015441 | 1.7467 | 3.7726 | 426.7667 | 0.00166 | 0.21777 | 0.20812 | 27.8987 | 356.205 | 566.6635 | 20.1209 | 102.1532 | 0.0082682 | 0.67971 | 0.9437 | 1.0159 | 97.581 | 275.848 | 370.533 | 388.742 | 1013.529 | 0 | 0 | 0
Mass lost (g) | 11.9028 | 125 | 310.0742 | 27.5521 | 139.2852 | 0.099486 | 11.2541 | 0.015329 | 2.0708 | 44.3181 | 22.4367 | 0.56314 | 23.5004 | 24.6068 | 0.013857 | 1.5675 | 3.8459 | 435.0523 | 0.001525 | 0.20602 | 0.20124 | 28.922 | 354.5446 | 566.0707 | 20.1379 | 99.4032 | 0.0077433 | 0.65339 | 0.94946 | 1.0155 | 97.5809 | 275.873 | 369.927 | 387.342 | 1012.998 | 0 | 0 | 0
Average specific MLR (g/sˇm˛) | 9.3667 | 130 | 296.4605 | 33.6319 | 184.1399 | 0.077923 | 8.8149 | 0.018831 | 2.5634 | 45.8344 | 22.9571 | 0.57083 | 24.0371 | 25.1369 | 0.014349 | 1.6232 | 3.9164 | 443.029 | 0.0014674 | 0.19975 | 0.19275 | 29.907 | 352.5724 | 565.7151 | 20.1898 | 104.0313 | 0.0073244 | 0.62171 | 0.94815 | 1.015 | 97.5802 | 275.877 | 369.797 | 386.717 | 1012.971 | 0 | 0 | 0
Total smoke release (m˛/m˛) | 498.0341 | 135 | 284.1607 | 34.4421 | 201.2409 | 0.072934 | 8.2504 | 0.018878 | 2.6209 | 47.286 | 22.5751 | 0.59644 | 23.5895 | 24.608 | 0.014677 | 1.6603 | 3.9889 | 451.2377 | 0.0013768 | 0.19115 | 0.18467 | 30.8505 | 350.2664 | 565.2742 | 20.2093 | 100.3954 | 0.0070216 | 0.60633 | 0.94463 | 1.0143 | 97.5815 | 275.91 | 369.052 | 384.987 | 1012.671 | 0 | 0 | 0
Total smoke production (m˛) | 4.4026 | 140 | 269.2717 | 29.2314 | 113.3625 | 0.081432 | 9.2117 | 0.014833 | 2.2095 | 48.6695 | 22.4094 | 0.37895 | 23.3894 | 24.3602 | 0.0092313 | 1.0443 | 4.0487 | 457.9992 | 0.0012079 | 0.17992 | 0.17474 | 31.749 | 347.6396 | 564.967 | 20.244 | 98.8134 | 0.0062885 | 0.57749 | 0.96893 | 1.0138 | 97.5812 | 275.942 | 368.628 | 383.927 | 1012.42 | 0 | 0 | 0
MARHE (kW/m˛) | 358.2323 | 145 | 263.8465 | 25.675 | 148.2172 | 0.090843 | 10.2764 | 0.012396 | 1.9071 | 50.0023 | 23.1068 | 0.53793 | 24.0755 | 25.0305 | 0.013465 | 1.5231 | 4.1055 | 464.4177 | 0.0011261 | 0.17325 | 0.1707 | 32.6126 | 344.8437 | 564.4623 | 20.2811 | 104.8768 | 0.0057544 | 0.54252 | 0.94975 | 1.0127 | 97.5804 | 275.962 | 367.989 | 382.586 | 1012.111 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 245.7161 | 37.0214 | 177.6979 | 0.058672 | 6.6371 | 0.017896 | 2.7286 | 51.2763 | 22.962 | 0.42072 | 23.8768 | 24.7812 | 0.010426 | 1.1794 | 4.1652 | 471.1741 | 0.00105 | 0.16009 | 0.15874 | 33.4363 | 341.8417 | 564.1061 | 20.324 | 103.3594 | 0.0054434 | 0.50793 | 0.96259 | 1.0122 | 97.58 | 275.958 | 367.253 | 381.165 | 1012.011 | 0 | 0 | 0
Test Averages |  | 155 | 213.9459 | 29.8985 | 119.4824 | 0.063257 | 7.1557 | 0.013782 | 2.2147 | 52.4254 | 22.3041 | 0.31585 | 23.1137 | 23.9294 | 0.0075581 | 0.85499 | 4.2101 | 476.26 | 0.00087179 | 0.1401 | 0.13825 | 34.1787 | 338.2284 | 563.837 | 20.3887 | 97.1893 | 0.0047568 | 0.46247 | 0.9735 | 1.0109 | 97.5798 | 275.975 | 366.003 | 378.92 | 1011.876 | 0 | 0 | 0
HRR(60) (kW/m˛) | 374.1299 | 160 | 202.3978 | 31.3882 | 150.9636 | 0.057002 | 6.4482 | 0.014581 | 2.3277 | 53.4663 | 23.0399 | 0.34997 | 23.8027 | 24.5886 | 0.0086052 | 0.97344 | 4.2505 | 480.8311 | 0.00083117 | 0.13269 | 0.13077 | 34.8513 | 334.1642 | 563.4848 | 20.436 | 103.3881 | 0.0044454 | 0.4281 | 0.96837 | 1.0097 | 97.5801 | 275.945 | 364.876 | 376.924 | 1011.9 | 0 | 0 | 0
HRR(120) (kW/m˛) | 380.8683 | 165 | 186.0517 | 56.0337 | 187.5166 | 0.029352 | 3.3204 | 0.027669 | 4.1928 | 54.4374 | 23.7434 | 0.21821 | 24.4633 | 25.2232 | 0.005504 | 0.62262 | 4.2858 | 484.8213 | 0.00081215 | 0.12307 | 0.12035 | 35.4791 | 329.9236 | 563.2875 | 20.4909 | 109.5021 | 0.0042521 | 0.39021 | 0.98248 | 1.0084 | 97.5798 | 275.969 | 363.892 | 375.195 | 1011.819 | 0 | 0 | 0
HRR(180) (kW/m˛) | 321.8671 | 170 | 167.9126 | 27.3108 | 51.7833 | 0.05435 | 6.1482 | 0.01411 | 2.1011 | 55.3223 | 23.8007 | 0.11212 | 24.4155 | 25.102 | 0.0028144 | 0.31837 | 4.3066 | 487.1738 | 0.00076686 | 0.11419 | 0.10907 | 36.0526 | 325.4253 | 563.1307 | 20.5349 | 109.5521 | 0.0040468 | 0.36485 | 0.99355 | 1.0069 | 97.5802 | 275.969 | 362.307 | 372.494 | 1011.666 | 0 | 0 | 0
HRR(240) (kW/m˛) | 257.8649 | 175 | 146.0713 | 20.2617 | 51.5574 | 0.06373 | 7.2092 | 0.01075 | 1.6108 | 56.1073 | 23.2916 | 0.13446 | 23.8015 | 24.4365 | 0.0032857 | 0.37169 | 4.3219 | 488.8989 | 0.00068508 | 0.10265 | 0.095364 | 36.5637 | 320.6129 | 562.7651 | 20.5791 | 104.5126 | 0.0037566 | 0.33915 | 0.98973 | 1.0057 | 97.5796 | 275.976 | 360.916 | 370.544 | 1011.609 | 0 | 0 | 0
HRR(300) (kW/m˛) | 210.614 | 180 | 137.9675 | 0 | 207.9464 | 0.013398 | 1.5156 | 0.050868 | 7.3039 | 56.8174 | 23.6155 | 0.11308 | 24.0599 | 24.6375 | 0.002786 | 0.31516 | 4.337 | 490.616 | 0.00068152 | 0.097856 | 0.090211 | 37.0277 | 315.652 | 562.5659 | 20.604 | 107.1164 | 0.0036993 | 0.3218 | 0.99116 | 1.0046 | 97.58 | 275.948 | 359.83 | 368.468 | 1011.503 | 0 | 0 | 0
HRR(360) (kW/m˛) |  | 185 | 125.7873 | 0 | 0 | -0.0074488 | -0.84262 | 0 | 0 | 57.4767 | 23.3051 | 0.084332 | 23.6751 | 24.2012 | 0.0020409 | 0.23088 | 4.3491 | 491.9811 | 0.00064779 | 0.087676 | 0.082016 | 37.4582 | 310.6851 | 562.5935 | 20.6312 | 104.0179 | 0.0035894 | 0.29669 | 0.9938 | 1.0039 | 97.5797 | 275.955 | 358.789 | 366.763 | 1011.433 | 0 | 0 | 0
EHC(60) (MJ/kg) | 24.6288 | 190 | 110.0336 | 29.8617 | 20.5711 | 0.032573 | 3.6848 | 0.029334 | 2.281 | 58.0663 | 23.7842 | 0.027302 | 24.0626 | 24.5425 | 0.00067007 | 0.0758 | 4.3559 | 492.7478 | 0.00095551 | 0.074299 | 0.071523 | 37.8421 | 305.6121 | 562.5618 | 20.6775 | 107.8937 | 0.0048693 | 0.25468 | 0.99956 | 1.0028 | 97.5794 | 275.954 | 357.317 | 364.444 | 1011.36 | 0 | 0 | 0
EHC(120) (MJ/kg) | 27.0113 | 195 | 96.5956 | 15.7223 | 4.4551 | 0.054312 | 6.1439 | 0.02054 | 1.283 | 58.5829 | 24.5577 | 0.0095948 | 24.7667 | 25.218 | 0.00024196 | 0.027371 | 4.3582 | 493.0057 | 0.0011156 | 0.069684 | 0.063563 | 38.1798 | 300.425 | 562.2851 | 20.7155 | 114.6621 | 0.0054124 | 0.23584 | 1.0009 | 1.002 | 97.5793 | 275.959 | 356.189 | 362.68 | 1011.245 | 0 | 0 | 0
EHC(180) (MJ/kg) | 28.2788 | 200 | 80.2973 | 12.6839 | 26.3846 | 0.055963 | 6.3306 | 0.017164 | 1.1464 | 59.0251 | 24.161 | 0.059795 | 24.2846 | 24.6938 | 0.0014766 | 0.16703 | 4.3625 | 493.4917 | 0.00096054 | 0.064158 | 0.053792 | 38.4732 | 295.1255 | 562.0531 | 20.7482 | 110.6139 | 0.0048261 | 0.22385 | 0.99409 | 1.0012 | 97.5782 | 275.959 | 354.99 | 360.972 | 1011.163 | 0 | 0 | 0
EHC(240) (MJ/kg) | 28.6758 | 205 | 74.0989 | 45.0163 | 3.9327 | 0.014551 | 1.646 | 0.062436 | 4.0602 | 59.4111 | 23.8103 | 0.0023615 | 23.8602 | 24.232 | 5.7224e-05 | 0.0064733 | 4.3663 | 493.9255 | 0.00090851 | 0.059081 | 0.04963 | 38.7317 | 289.8102 | 561.7829 | 20.7611 | 107.1035 | 0.0046606 | 0.2124 | 1.0002 | 1.0005 | 97.5794 | 275.941 | 353.922 | 359.437 | 1011.119 | 0 | 0 | 0
EHC(300) (MJ/kg) | 28.7786 | 210 | 67.6131 | 0 | 0 | -0.028686 | -3.245 | 0 | 0 | 59.7654 | 23.6841 | 0.036348 | 23.669 | 24.0077 | 0.00087264 | 0.098715 | 4.3686 | 494.1885 | 0.00089019 | 0.054736 | 0.045437 | 38.9694 | 284.597 | 561.9025 | 20.7761 | 105.6824 | 0.0046017 | 0.20119 | 0.99577 | 1.0001 | 97.5796 | 275.958 | 352.958 | 358.008 | 1011.868 | 0 | 0 | 0
EHC(360) (MJ/kg) |  | 215 | 63.9586 | 22.4914 | 17.956 | 0.025138 | 2.8437 | 0.038221 | 2.0791 | 60.0943 | 24.1442 | 0.01853 | 24.0517 | 24.3595 | 0.00045138 | 0.051061 | 4.3719 | 494.5629 | 0.00096081 | 0.052265 | 0.043103 | 39.1907 | 279.5084 | 561.9529 | 20.7881 | 109.4772 | 0.00483 | 0.19156 | 0.99756 | 0.99977 | 97.5805 | 275.934 | 351.83 | 356.333 | 1011.257 | 0 | 0 | 0
MLR(60) (g/s) | 0.48963 | 220 | 61.2599 | 12.123 | -0.30789 | 0.04467 | 5.0532 | 0.021554 | 1.1242 | 60.4073 | 23.9981 | -0.0005698 | 23.8533 | 24.1377 | -1.3754e-05 | -0.0015558 | 4.3731 | 494.6906 | 0.00096282 | 0.050221 | 0.041327 | 39.4018 | 274.5788 | 561.6917 | 20.7939 | 107.9172 | 0.0048638 | 0.18682 | 0.99977 | 0.9997 | 97.5796 | 275.936 | 351.052 | 355.238 | 1011.262 | 0 | 0 | 0
MLR(120) (g/s) | 0.30314 | 225 | 59.8947 | 0 | 0 | -0.020996 | -2.3752 | 0 | 0 | 60.7102 | 24.0823 | -0.00020946 | 23.8937 | 24.1698 | -5.0626e-06 | -0.0005727 | 4.3731 | 494.6906 | 0.00098214 | 0.047996 | 0.040255 | 39.6058 | 269.8233 | 561.605 | 20.7984 | 108.4792 | 0.0049322 | 0.18026 | 0.99986 | 0.99984 | 97.58 | 275.929 | 350.417 | 354.466 | 1011.325 | 0 | 0 | 0
MLR(180) (g/s) | 0.21967 | 230 | 59.6719 | 0 | 54.4655 | 0.0056321 | 0.63711 | 0.18375 | 8.186 | 61.0091 | 25.0635 | 0.012221 | 24.8215 | 25.0997 | 0.00030675 | 0.034701 | 4.3738 | 494.7773 | 0.0010349 | 0.046104 | 0.03987 | 39.8061 | 265.2572 | 561.7997 | 20.8057 | 117.2829 | 0.0049846 | 0.17016 | 0.99866 | 1.0001 | 97.5809 | 275.927 | 349.774 | 353.693 | 1011.314 | 0 | 0 | 0
MLR(240) (g/s) | 0.16871 | 235 | 55.0616 | 22.6485 | -4.6764 | 0.021491 | 2.4311 | 0.052568 | 1.9446 | 61.296 | 25.0183 | -0.004018 | 24.7454 | 25.013 | -0.0001005 | -0.011369 | 4.3746 | 494.8641 | 0.0011298 | 0.041792 | 0.036747 | 39.9976 | 260.834 | 561.557 | 20.8168 | 116.7123 | 0.0053846 | 0.15903 | 1.001 | 1.0005 | 97.5801 | 275.924 | 349.33 | 353.108 | 1011.389 | 0 | 0 | 0
MLR(300) (g/s) | 0.13592 | 240 | 48.8314 | 0 | 0 | -0.017282 | -1.955 | 0 | 0 | 61.5557 | 24.1226 | 0.0048539 | 23.8085 | 24.0541 | 0.00011676 | 0.013208 | 4.3749 | 494.8971 | 0.0011545 | 0.037168 | 0.032669 | 40.1712 | 256.4821 | 561.6455 | 20.8271 | 108.2736 | 0.0056639 | 0.1505 | 1.0007 | 1.0013 | 97.58 | 275.912 | 348.584 | 352.18 | 1011.567 | 0 | 0 | 0
MLR(360) (g/s) |  | 245 | 46.2127 | 0 | -59.6065 | 0.0045292 | 0.51235 | 0.25273 | 7.7736 | 61.7933 | 25.0553 | -0.010841 | 24.6709 | 24.9032 | -0.00026997 | -0.030539 | 4.3752 | 494.9301 | 0.0011446 | 0.035208 | 0.030946 | 40.3302 | 252.2177 | 561.661 | 20.8379 | 116.5334 | 0.0054391 | 0.14158 | 1.0037 | 1.0024 | 97.581 | 275.934 | 347.765 | 351.039 | 1011.624 | 0 | 0 | 0
SEA(60) (m˛/kg) | 255.5273 | 250 | 43.5751 | 13.5659 | 9.383 | 0.028395 | 3.2121 | 0.038363 | 1.1902 | 62.0178 | 24.8176 | 0.010826 | 24.3913 | 24.6094 | 0.00026643 | 0.030139 | 4.3758 | 495.0055 | 0.0010893 | 0.033794 | 0.029277 | 40.4808 | 248.0712 | 561.5944 | 20.843 | 114.1198 | 0.0052538 | 0.13871 | 1.0022 | 1.0035 | 97.5806 | 275.927 | 347.116 | 350.219 | 1011.647 | 0 | 0 | 0
SEA(120) (m˛/kg) | 260.1079 | 255 | 37.9649 | 18.8052 | 14.8748 | 0.017847 | 2.0189 | 0.062909 | 1.5544 | 62.2216 | 24.1829 | 0.01109 | 23.731 | 23.9364 | 0.00026547 | 0.03003 | 4.3772 | 495.1559 | 0.0011227 | 0.027741 | 0.025323 | 40.6173 | 244.0065 | 561.4201 | 20.8549 | 108.1906 | 0.0055158 | 0.12459 | 1.0032 | 1.0045 | 97.5811 | 275.919 | 346.584 | 349.583 | 1011.774 | 0 | 0 | 0
SEA(180) (m˛/kg) | 239.0885 | 260 | 32.6582 | 76.827 | 117.2128 | 0.0037578 | 0.42509 | 0.31499 | 6.839 | 62.3982 | 24.6669 | 0.018087 | 24.1537 | 24.3529 | 0.00044046 | 0.049826 | 4.3789 | 495.3555 | 0.0011836 | 0.0257 | 0.022157 | 40.736 | 239.9931 | 561.4224 | 20.8684 | 112.3215 | 0.005677 | 0.11766 | 1.004 | 1.0062 | 97.581 | 275.911 | 345.834 | 348.686 | 1011.956 | 0 | 0 | 0
SEA(240) (m˛/kg) | 227.9096 | 265 | 28.5778 | 15.7768 | -8.5734 | 0.016013 | 1.8114 | 0.072935 | 1.4637 | 62.5513 | 25.2006 | -0.0055242 | 24.6577 | 24.8512 | -0.00013728 | -0.01553 | 4.38 | 495.4801 | 0.0011679 | 0.023438 | 0.019594 | 40.8403 | 236.0426 | 561.3558 | 20.8794 | 117.146 | 0.0055072 | 0.11031 | 1.0073 | 1.0066 | 97.58 | 275.899 | 345.574 | 348.286 | 1012.038 | 0 | 0 | 0
SEA(300) (m˛/kg) | 224.7854 | 270 | 25.3704 | 0 | 0 | -0.01607 | -1.8178 | 0 | 0 | 62.6862 | 24.5962 | 0.017164 | 24.0132 | 24.1972 | 0.00041533 | 0.046983 | 4.3811 | 495.5975 | 0.0011474 | 0.020687 | 0.017425 | 40.9329 | 232.171 | 561.3055 | 20.8856 | 111.3482 | 0.0055387 | 0.10445 | 1.0063 | 1.0084 | 97.5799 | 275.911 | 344.812 | 347.454 | 1012.182 | 0 | 0 | 0
SEA(360) (m˛/kg) |  | 275 | 22.5301 | 12.5904 | 26.0844 | 0.015819 | 1.7895 | 0.06972 | 1.2179 | 62.8059 | 24.8707 | 0.016895 | 24.2455 | 24.4227 | 0.00041263 | 0.046677 | 4.3832 | 495.8317 | 0.0011029 | 0.019265 | 0.015651 | 41.0156 | 228.3851 | 561.4456 | 20.8928 | 113.68 | 0.0053006 | 0.10008 | 1.0075 | 1.0095 | 97.5799 | 275.899 | 344.305 | 346.821 | 1012.211 | 0 | 0 | 0
COY(60) (kg/kg) | 0.022937 | 280 | 19.7013 | 7.7086 | 1.8587 | 0.022593 | 2.5557 | 0.04958 | 0.75938 | 62.9115 | 24.1573 | 0.0017733 | 23.5112 | 23.6805 | 4.1992e-05 | 0.0047502 | 4.3843 | 495.9603 | 0.0011201 | 0.017156 | 0.013801 | 41.0892 | 224.6839 | 561.1765 | 20.898 | 107.0751 | 0.0055099 | 0.095838 | 1.0109 | 1.0111 | 97.579 | 275.899 | 343.737 | 346.212 | 1012.273 | 0 | 0 | 0
COY(120) (kg/kg) | 0.022767 | 285 | 18.2359 | 0 | 0 | -0.017258 | -1.9523 | 0 | 0 | 63.0063 | 24.6095 | 0.0060099 | 23.922 | 24.094 | 0.0001448 | 0.01638 | 4.3848 | 496.0131 | 0.0012333 | 0.014987 | 0.012722 | 41.1555 | 221.0749 | 561.2727 | 20.9029 | 110.9855 | 0.0058972 | 0.089178 | 1.0116 | 1.0123 | 97.5798 | 275.882 | 343.316 | 345.784 | 1012.165 | 0 | 0 | 0
COY(180) (kg/kg) | 0.021914 | 290 | 15.8519 | 22.6092 | 37.9476 | 0.0061979 | 0.70112 | 0.1969 | 2.0942 | 63.0916 | 24.7596 | 0.0097185 | 24.0313 | 24.2008 | 0.0002352 | 0.026606 | 4.3857 | 496.1206 | 0.0012204 | 0.01298 | 0.011119 | 41.2151 | 217.5571 | 561.2779 | 20.9091 | 112.1727 | 0.0058118 | 0.0836 | 1.0122 | 1.0134 | 97.5797 | 275.877 | 342.794 | 345.212 | 1012.4 | 0 | 0 | 0
COY(240) (kg/kg) | 0.024018 | 295 | 13.1975 | 6.2832 | 35.2476 | 0.018568 | 2.1005 | 0.063005 | 0.65172 | 63.1642 | 25.3893 | 0.026411 | 24.6155 | 24.7809 | 0.00065448 | 0.074036 | 4.3879 | 496.3722 | 0.0011699 | 0.012101 | 0.0095275 | 41.2667 | 214.1159 | 561.2217 | 20.9158 | 117.8217 | 0.0054798 | 0.080466 | 1.0112 | 1.0144 | 97.5798 | 275.862 | 342.419 | 344.72 | 1011.975 | 0 | 0 | 0
COY(300) (kg/kg) | 0.027029 | 300 | 10.1771 | 0 | 0 | -0.0085727 | -0.96976 | 0 | 0 | 63.2226 | 24.6716 | 0.020111 | 23.8896 | 24.0471 | 0.0004836 | 0.054706 | 4.3908 | 496.694 | 0.00096063 | 0.0095503 | 0.0074171 | 41.3091 | 210.7421 | 561.1401 | 20.9225 | 111.1147 | 0.0047414 | 0.074575 | 1.0127 | 1.0151 | 97.5786 | 275.867 | 341.989 | 344.244 | 1011.861 | 0 | 0 | 0
COY(360) (kg/kg) |  | 305 | 9.5349 | 0 | 0 | -0.015067 | -1.7044 | 0 | 0 | 63.2719 | 24.3478 | -0.015619 | 23.5499 | 23.7021 | -0.00037021 | -0.041879 | 4.392 | 496.8308 | 0.00087196 | 0.0086187 | 0.0068913 | 41.3449 | 207.4488 | 561.2843 | 20.9241 | 108.0969 | 0.0044183 | 0.072395 | 1.0178 | 1.0159 | 97.579 | 275.86 | 341.608 | 343.817 | 1011.848 | 0 | 0 | 0
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.8926 | 310 | 7.4783 | 0 | 0 | -0.0011209 | -0.12679 | 0 | 0 | 63.3144 | 25.0359 | 0.01669 | 24.195 | 24.3489 | 0.00040638 | 0.04597 | 4.393 | 496.9457 | 0.00086028 | 0.0076797 | 0.0056306 | 41.3762 | 204.2401 | 561.2642 | 20.9294 | 114.1967 | 0.0042683 | 0.069287 | 1.0144 | 1.0164 | 97.5796 | 275.853 | 341.32 | 343.491 | 1011.843 | 0 | 0 | 0
CO2Y(120) (kg/kg) | 2.0374 | 315 | 6.4972 | 0 | 0 | -0.0038645 | -0.43715 | 0 | 0 | 63.3494 | 24.766 | 0.029701 | 23.9049 | 24.058 | 0.00071455 | 0.080831 | 4.3958 | 497.2627 | 0.00082656 | 0.0069317 | 0.0049709 | 41.4027 | 201.1091 | 561.3108 | 20.9316 | 111.6113 | 0.0041662 | 0.067519 | 1.0127 | 1.0163 | 97.5803 | 275.846 | 340.903 | 343.086 | 1012.002 | 0 | 0 | 0
CO2Y(180) (kg/kg) | 2.1353 | 320 | 4.8475 | 5.2238 | -3.7703 | 0.0082033 | 0.92797 | 0.079832 | 0.72179 | 63.3777 | 25.0935 | -0.0012702 | 24.1965 | 24.3494 | -3.0929e-05 | -0.0034987 | 4.3976 | 497.4648 | 0.00065489 | 0.005921 | 0.003856 | 41.4247 | 198.0554 | 561.2849 | 20.9358 | 114.4667 | 0.0034138 | 0.064628 | 1.0157 | 1.0156 | 97.58 | 275.85 | 340.558 | 342.71 | 1012.152 | 0 | 0 | 0
CO2Y(240) (kg/kg) | 2.1876 | 325 | 4.8396 | 1.21 | 9.675 | 0.035358 | 3.9997 | 0.017177 | 0.15453 | 63.4019 | 24.4807 | 0.014414 | 23.5839 | 23.7326 | 0.00034209 | 0.038698 | 4.3984 | 497.5615 | 0.00060735 | 0.0054637 | 0.0037616 | 41.4438 | 195.0829 | 561.2173 | 20.9358 | 108.8439 | 0.0032805 | 0.063787 | 1.0139 | 1.0156 | 97.5797 | 275.847 | 340.245 | 342.39 | 1012.203 | 0 | 0 | 0
CO2Y(300) (kg/kg) | 2.2052 | 330 | 5.4052 | 1.6311 | 18.3675 | 0.029294 | 3.3137 | 0.018985 | 0.17954 | 63.4276 | 25.0982 | 0.022125 | 24.165 | 24.3186 | 0.00053805 | 0.060865 | 4.4006 | 497.8104 | 0.00055613 | 0.0052593 | 0.0040185 | 41.4632 | 192.2047 | 561.0087 | 20.9352 | 114.3393 | 0.0030064 | 0.06289 | 1.0134 | 1.0161 | 97.5793 | 275.86 | 340.051 | 342.212 | 1012.215 | 0 | 0 | 0
CO2Y(360) (kg/kg) |  | 335 | 4.3048 | 0 | 0 | -0.15581 | -17.6255 | 0 | 0 | 63.4518 | 24.665 | 0.010592 | 23.7155 | 23.8689 | 0.00025281 | 0.028599 | 4.4026 | 498.0341 | 0.00053621 | 0.004452 | 0.0032901 | 41.4815 | 189.4085 | 561.2227 | 20.9377 | 110.2754 | 0.0029631 | 0.060978 | 1.0157 | 1.017 | 97.5795 | 275.861 | 339.586 | 341.783 | 1012.341 | 0 | 0 | 0
User-defined Test Averages
HRR(0-6) (kW/m˛) | 0.99081
EHC(0-6) (MJ/kg) | -7.9174e-05
MLR(0-6) (g/s) | -128.4118
SEA(0-6) (m˛/kg) | 0.0025211
COY(0-6) (kg/kg) | -8.4002e-07
CO2Y(0-6) (kg/kg) | -0.00015804
HRR(6-335) (kW/m˛) | 194.8357
EHC(6-335) (MJ/kg) | 28.7796
MLR(6-335) (g/s) | 0.12532
SEA(6-335) (m˛/kg) | 224.7924
COY(6-335) (kg/kg) | 0.027831
CO2Y(6-335) (kg/kg) | 2.2081
C-factor | 0.043283
Time to ignition (s) | 6