## vlnky2 20
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/s·m˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | -1.806 | 0 | 0 | -0.076257 | -8.6263 | 0 | 0 | 0 | 28.4246 | 0.0020209 | 25.0192 | 25.1162 | 5.0758e-05 | 0.0057418 | 0 | 0 | -5.74e-05 | 0.00018735 | -0.00094734 | 0 | 0 | 01,04,1935 | 20.9486 | 130.5961 | -1.726e-05 | 0.052238 | 0.99888 | 0.99912 | 100.7453 | 275.306 | 310.87 | 312.075 | 800.836 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 377.8619 | 5 | 6.9729 | 1.5139 | 66.3167 | 0.040717 | 4.606 | 0.0074886 | 0.079247 | 0.017432 | 28.1834 | 0.10829 | 24.8236 | 24.9339 | 0.0027002 | 0.30545 | 0.0068774 | 0.77799 | 0.00030491 | 0.0032267 | 0.004394 | 0.010985 | 3.4865 | 4.4338 | 20.9314 | 128.4755 | 0.0013102 | 0.059338 | 0.98599 | 0.99882 | 100.7442 | 275.3 | 311.079 | 312.461 | 801.723 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 60.4721 | 10 | 128.8115 | 9.184 | 235.6272 | 0.12399 | 14.0257 | 0.01271 | 0.13671 | 0.35689 | 28.1412 | 1.1613 | 24.934 | 25.1579 | 0.029215 | 3.3048 | 0.086665 | 9.8037 | 0.0015758 | 0.01695 | 0.072966 | 0.20438 | 35.6893 | 3.999 | 20.7109 | 128.8538 | 0.0059819 | 0.091443 | 0.86917 | 0.99841 | 100.7446 | 275.294 | 312.931 | 315.741 | 800.458 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.14155 | 15 | 219.8149 | 17.8072 | 359.5485 | 0.10912 | 12.3442 | 0.022684 | 0.32786 | 1.2285 | 26.6844 | 1.6079 | 23.9851 | 24.4018 | 0.039235 | 4.4383 | 0.25779 | 29.1616 | 0.0024753 | 0.035777 | 0.12581 | 0.70131 | 81.8973 | 3.3218 | 20.5188 | 117.533 | 0.0097835 | 0.14004 | 0.82397 | 0.99831 | 100.7457 | 275.286 | 317.456 | 322.972 | 800.228 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 359.5485 | 20 | 292.9994 | 22.1267 | 307.2433 | 0.11706 | 13.2419 | 0.025722 | 0.50105 | 2.5105 | 26.5501 | 1.4519 | 24.1687 | 24.7714 | 0.035965 | 4.0685 | 0.44579 | 50.4286 | 0.0030109 | 0.058653 | 0.16956 | 1.4397 | 125.5247 | 01,02,8933 | 20.3675 | 117.837 | 0.011918 | 0.19719 | 0.83966 | 0.99856 | 100.7446 | 275.286 | 321.504 | 329.521 | 800.13 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.518 | 25 | 358.8171 | 22.4089 | 210.9661 | 0.14155 | 16.0123 | 0.017796 | 0.58033 | 4.14 | 25.5372 | 1.2226 | 23.6064 | 24.424 | 0.029862 | 3.378 | 0.61036 | 69.0449 | 0.0025189 | 0.082144 | 0.20918 | 2.3866 | 165.6014 | 2.1355 | 20.2041 | 110.7042 | 0.010391 | 0.26349 | 0.86309 | 0.99872 | 100.7454 | 275.258 | 326.48 | 337.788 | 800.427 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 105.0518 | 30 | 377.8619 | 27.7516 | 191.2798 | 0.12036 | 13.6158 | 0.01617 | 0.83893 | 5.9817 | 25.2064 | 0.93487 | 23.6221 | 24.6272 | 0.023023 | 2.6044 | 0.74257 | 84.0011 | 0.0019463 | 0.10098 | 0.22229 | 3.4653 | 199.3911 | 1.5322 | 20.1473 | 109.3431 | 0.0081756 | 0.31544 | 0.89334 | 0.99881 | 100.7461 | 275.267 | 330.985 | 345.067 | 801.786 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 372.4202 | 28.4157 | 166.4401 | 0.11586 | 13.1061 | 0.014454 | 0.99368 | 7.8574 | 25.1077 | 0.77591 | 23.7287 | 24.8528 | 0.019283 | 2.1814 | 0.84834 | 95.9657 | 0.0016746 | 0.11513 | 0.22127 | 4.5742 | 224.4983 | 0.92563 | 20.1479 | 109.4059 | 0.0070881 | 0.35356 | 0.9107 | 0.99908 | 100.7455 | 275.292 | 333.785 | 349.598 | 801.115 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 306.6637 | 43.9513 | 342.2051 | 0.06168 | 6.9774 | 0.020678 | 1.8998 | 9.5551 | 25.523 | 0.83044 | 24.2429 | 25.417 | 0.021107 | 2.3877 | 0.94931 | 107.3884 | 0.0012754 | 0.11718 | 0.18513 | 5.5902 | 238.8787 | 0.4363 | 20.289 | 113.6261 | 0.0053588 | 0.35395 | 0.90486 | 0.99916 | 100.7461 | 275.28 | 335.47 | 351.716 | 801.544 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 30 | 45 | 166.9174 | 0 | 0 | -0.0035391 | -0.40035 | 0 | 0 | 10.7391 | 27.0406 | 0.0015258 | 25.4933 | 26.5388 | 4.0494e-05 | 0.0045808 | 1.0022 | 113.369 | 0.0010281 | 0.11154 | 0.10772 | 6.3223 | 238.6467 | 0.32005 | 20.585 | 126.5914 | 0.0041229 | 0.32327 | 0.99913 | 0.99931 | 100.7459 | 275.28 | 332.974 | 346.629 | 801.336 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 95 | 50 | 85.9934 | 0 | 0 | -0.0040022 | -0.45274 | 0 | 0 | 11.3714 | 27.1328 | -0.0024554 | 25.2917 | 26.1329 | -6.4166e-05 | -0.0072586 | 1.0023 | 113.3805 | 0.00087423 | 0.098026 | 0.061707 | 6.7459 | 227.4276 | 0.38826 | 20.7397 | 126.0182 | 0.0035232 | 0.28957 | 0.9998 | 0.99951 | 100.7463 | 275.281 | 329.217 | 340.167 | 800.882 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 25 | 55 | 40.6627 | 24.2863 | -6.8802 | 0.014801 | 1.6743 | 0.048573 | 5.9023 | 11.688 | 27.5564 | -0.0038957 | 25.4629 | 26.1398 | -0.00010183 | -0.01152 | 1.0023 | 113.3805 | 0.00071892 | 0.08736 | 0.03553 | 6.989 | 212.5094 | 0.32897 | 20.8288 | 128.8523 | 0.0028892 | 0.26044 | 1.0002 | 0.99969 | 100.7459 | 275.296 | 326.351 | 335.027 | 800.245 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 15 | 60 | 21.7966 | 19.8248 | -3.9399 | 0.0097193 | 1.0995 | 0.050451 | 7.8401 | 11.8442 | 27.5434 | -0.0014829 | 25.2852 | 25.8229 | -3.8293e-05 | -0.0043318 | 1.0023 | 113.3805 | 0.00049035 | 0.0762 | 0.023567 | 7.1367 | 197.4028 | 0.26753 | 20.8681 | 127.8923 | 0.0020324 | 0.23387 | 0.99999 | 0.99982 | 100.7464 | 275.283 | 324.226 | 331.121 | 799.551 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 95 | 65 | 15.0966 | 0 | 0 | -0.0025044 | -0.28331 | 0 | 0 | 11.9364 | 27.9141 | 0.00020947 | 25.4956 | 25.9235 | 5.4301e-06 | 0.00061426 | 1.0023 | 113.382 | 0.0004363 | 0.068407 | 0.018749 | 7.2425 | 183.6369 | 0.24225 | 20.8847 | 130.6924 | 0.0018078 | 0.21308 | 0.99982 | 0.99984 | 100.7464 | 275.304 | 322.582 | 327.997 | 798.874 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 95 | 70 | 10.3515 | 0 | 0 | -0.0021876 | -0.24747 | 0 | 0 | 12 | 27.8647 | -0.0040537 | 25.3544 | 25.7011 | -0.00010418 | -0.011786 | 1.0023 | 113.3836 | 0.00040803 | 0.060778 | 0.015019 | 7.3269 | 171.4289 | 0.27769 | 20.8968 | 129.7387 | 0.0017057 | 0.19535 | 1.0005 | 0.99998 | 100.7468 | 275.28 | 321.365 | 325.76 | 799.404 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 7.3126 | 0 | 0 | -0.00026082 | -0.029504 | 0 | 0 | 12.0442 | 27.6717 | -0.0036432 | 25.1023 | 25.3809 | -9.2468e-05 | -0.01046 | 1.0023 | 113.3836 | 0.00034391 | 0.054067 | 0.012334 | 7.3953 | 160.5891 | 0.25997 | 20.9052 | 127.5591 | 0.0014767 | 0.18039 | 1.0005 | 1 | 100.7476 | 275.295 | 320.389 | 323.944 | 797.95 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 6 and 100 s) |  | 80 | 6.2214 | 12.8126 | 6.7532 | 0.0042924 | 0.48557 | 0.045537 | 11.4068 | 12.078 | 27.8587 | 0.0011393 | 25.2142 | 25.4428 | 2.8988e-05 | 0.0032791 | 1.0024 | 113.3918 | 0.00019547 | 0.048963 | 0.01091 | 7.4534 | 150.9752 | 0.27805 | 20.9101 | 128.9935 | 0.00091706 | 0.16747 | 0.99991 | 1 | 100.7474 | 275.292 | 319.658 | 322.555 | 797.663 | 0 | 0 | 0
mean HRR (kW/m˛) | 131.1149 | 85 | 5.161 | 0 | 0 | -0.00085315 | -0.09651 | 0 | 0 | 12.1065 | 27.7991 | -0.00041048 | 25.1149 | 25.3009 | -1.0385e-05 | -0.0011748 | 1.0025 | 113.4 | 0.0001795 | 0.044436 | 0.0096429 | 7.5048 | 142.4291 | 0.22948 | 20.9141 | 128.2104 | 0.00085923 | 0.157 | 1 | 0.99999 | 100.7473 | 275.299 | 319.08 | 321.443 | 797.519 | 0 | 0 | 0
mean EHC (MJ/kg) | 28.3932 | 90 | 4.4327 | 0 | 0 | -0.010598 | -1.1988 | 0 | 0 | 12.1305 | 27.3787 | 0.00021783 | 24.6891 | 24.8431 | 5.4115e-06 | 0.00061216 | 1.0025 | 113.4015 | 0.00021599 | 0.039761 | 0.0085524 | 7.5503 | 134.7828 | 0.29131 | 20.9173 | 124.1305 | 0.0010073 | 0.14738 | 0.99989 | 0.99992 | 100.7468 | 275.316 | 318.487 | 320.474 | 797.586 | 0 | 0 | 0
mean MLR (g/s) | 0.040406 | 95 | 2.4053 | 60.4721 | 136.1268 | 0.00035162 | 0.039776 | 0.518 | 105.0518 | 12.1476 | 27.9267 | 0.0018937 | 25.1447 | 25.2762 | 4.7864e-05 | 0.0054145 | 1.0026 | 113.4166 | 0.00018214 | 0.036938 | 0.0070168 | 7.5892 | 127.869 | 0.31484 | 20.9228 | 128.9517 | 0.00086594 | 0.13885 | 0.99967 | 0.99989 | 100.7458 | 275.304 | 317.999 | 319.662 | 798.911 | 0 | 0 | 0
mean SEA (m˛/kg) | 248.8505 | 100 | 1.4699 | 0 | 0 | -0.011059 | -1.251 | 0 | 0 | 12.1572 | 27.8061 | 0.00419 | 25.0135 | 25.131 | 0.0001053 | 0.011912 | 1.003 | 113.4599 | 0.00019284 | 0.033275 | 0.0059588 | 7.6216 | 121.5724 | 0.32506 | 20.9261 | 127.725 | 0.00090865 | 0.13056 | 0.99941 | 0.99991 | 100.7477 | 275.31 | 317.712 | 319.204 | 798.125 | 0 | 0 | 0
mean COY (kg/kg) | 0.025665
mean CO2Y (kg/kg) | 1.7167
Total heat release (MJ/m˛) | 12.1398
Total oxygen consumed (g) | 7.6107
Mass lost (g) | 4.1087
Average specific MLR (g/s·m˛) | 12.3943
Total smoke release (m˛/m˛) | 112.6819
Total smoke production (m˛) | 0.99611
MARHE (kW/m˛) | 238.8787
Test Averages
HRR(60) (kW/m˛) | 194.0521
HRR(120) (kW/m˛)
HRR(180) (kW/m˛)
HRR(240) (kW/m˛)
HRR(300) (kW/m˛)
HRR(360) (kW/m˛)
EHC(60) (MJ/kg) | 27.6583
EHC(120) (MJ/kg)
EHC(180) (MJ/kg)
EHC(240) (MJ/kg)
EHC(300) (MJ/kg)
EHC(360) (MJ/kg)
MLR(60) (g/s) | 0.06175
MLR(120) (g/s)
MLR(180) (g/s)
MLR(240) (g/s)
MLR(300) (g/s)
MLR(360) (g/s)
SEA(60) (m˛/kg) | 245.71
SEA(120) (m˛/kg)
SEA(180) (m˛/kg)
SEA(240) (m˛/kg)
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.023434
COY(120) (kg/kg)
COY(180) (kg/kg)
COY(240) (kg/kg)
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.3305
CO2Y(120) (kg/kg)
CO2Y(180) (kg/kg)
CO2Y(240) (kg/kg)
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-6) (kW/m˛) | 2.5835
EHC(0-6) (MJ/kg) | -1.3631
MLR(0-6) (g/s) | -0.01777
SEA(0-6) (m˛/kg) | -82.0987
COY(0-6) (kg/kg) | -0.0073866
CO2Y(0-6) (kg/kg) | -0.10189
HRR(6-100) (kW/m˛) | 131.1149
EHC(6-100) (MJ/kg) | 28.3932
MLR(6-100) (g/s) | 0.040406
SEA(6-100) (m˛/kg) | 248.8505
COY(6-100) (kg/kg) | 0.025665
CO2Y(6-100) (kg/kg) | 1.7167
C-factor | 0.043855
Time to ignition (s) | 6