## List1
Exported data
Parameter | Value | Time (s) | HRR (kW/m˛) | EHC (MJ/kg) | SEA (m˛/kg) | MLR (g/s) | Specific MLR (g/s·m˛) | COY (kg/kg) | CO2Y (kg/kg) | THR (MJ/m˛) | MFR (g/s) | k (1/m) | V stack (l/s) | V smoke (l/s) | SPR (m˛/s) | RSR ((m˛/s)/m˛) | TSP (m˛) | TSR (m˛/m˛) | COP (g/s) | CO2P (g/s) | O2C (g/s) | TOC (g) | ARHE(kW/m˛) | Specimen mass (g) | Oxygen (%) | DPT (Pa) | CO (%) | CO2 (%) | PDM (-) | PDC (-) | APT (kPa) | Cold Trap TC (K) | Stack TC (K) | Smoke TC (K) | Cone Heater TC (K) | Soot MFM (g/s) | Spare TC (K) | HFM (kW/m˛)
Peaks |  | 0 | 0.38489 | 0.026407 | 0.99492 | 0.12885 | 14.5754 | 0.0002592 | 0.028161 | 0 | 27.6516 | 0.0051776 | 24.6034 | 24.7589 | 0.00012819 | 0.014501 | 0 | 0 | 3.3398e-05 | 0.0036285 | 0.0008391 | 0 | 0 | 04,04,2022 | 20.945 | 124.933 | 0.00075229 | 0.057916 | 1.0028 | 1.0035 | 100.0552 | 273.873 | 314.25 | 316.236 | 922.934 | 0 | 0 | 0
peak HRR (kW/m˛) | 367.5442 | 5 | 59.7875 | 5.4123 | 102.9938 | 0.097652 | 11.0467 | 0.014265 | 0.39901 | 0.15043 | 27.9658 | 0.40054 | 24.9144 | 25.11 | 0.010058 | 1.1377 | 0.025464 | 2.8806 | 0.001393 | 0.038965 | 0.038715 | 0.098885 | 30.0862 | 3.8235 | 20.8224 | 127.9499 | 0.0057779 | 0.14097 | 0.956 | 1.0028 | 100.0556 | 273.86 | 314.647 | 317.117 | 922.579 | 0 | 0 | 0
peak EHC (MJ/kg) | 37.3694 | 10 | 190.1067 | 24.4755 | 616.1064 | 0.068662 | 7.7672 | 0.037407 | 1.125 | 0.77517 | 26.7663 | 1.7094 | 24.271 | 24.7482 | 0.042303 | 4.7854 | 0.15637 | 17.6886 | 0.0025684 | 0.077246 | 0.11548 | 0.48437 | 77.5167 | 3.4198 | 20.5572 | 119.2994 | 0.01055 | 0.2392 | 0.81709 | 1.002 | 100.0571 | 273.858 | 320.257 | 326.553 | 922.15 | 0 | 0 | 0
peak MLR (g/s) | 0.14367 | 15 | 270.5139 | 20.6281 | 368.7489 | 0.11593 | 13.1139 | 0.024452 | 0.91491 | 1.9267 | 25.9202 | 1.7369 | 23.8891 | 24.6116 | 0.042748 | 4.8357 | 0.36899 | 41.7415 | 0.0028347 | 0.10606 | 0.16372 | 1.1824 | 128.4479 | 3.0436 | 20.376 | 113.7103 | 0.011936 | 0.31857 | 0.81367 | 1.0011 | 100.0557 | 273.852 | 325.508 | 335.353 | 921.813 | 0 | 0 | 0
peak SEA (m˛/kg) | 616.1064 | 20 | 317.0548 | 19.508 | 277.4354 | 0.14367 | 16.2526 | 0.019516 | 0.9357 | 3.3956 | 26.1392 | 1.573 | 24.3884 | 25.3406 | 0.03986 | 4.509 | 0.57551 | 65.1034 | 0.0028039 | 0.13443 | 0.19336 | 2.0751 | 169.782 | 2.2806 | 20.2782 | 117.0677 | 0.011719 | 0.38775 | 0.82961 | 1.001 | 100.0558 | 273.858 | 329.528 | 342.393 | 921.641 | 0 | 0 | 0
peak COY (kg/kg) | 0.79975 | 25 | 351.4355 | 25.0106 | 243.3141 | 0.12421 | 14.0514 | 0.018461 | 1.2404 | 5.0669 | 24.9884 | 1.2234 | 23.6003 | 24.7044 | 0.030223 | 3.4189 | 0.75072 | 84.9233 | 0.0022931 | 0.15407 | 0.21499 | 3.0959 | 202.6746 | 1.6658 | 20.169 | 108.297 | 0.010116 | 0.45505 | 0.86523 | 1.0013 | 100.055 | 273.868 | 333.564 | 349.17 | 921.565 | 0 | 0 | 0
peak CO2Y (kg/kg) | 76.482 | 30 | 364.2477 | 23.9061 | 189.0046 | 0.13469 | 15.2366 | 0.014766 | 1.2169 | 6.8561 | 24.6564 | 1.0243 | 23.5724 | 24.853 | 0.025457 | 2.8798 | 0.88992 | 100.67 | 0.0019888 | 0.1639 | 0.22338 | 4.1919 | 228.5358 | 1.0175 | 20.1277 | 106.7319 | 0.008968 | 0.48675 | 0.88633 | 1.0016 | 100.0536 | 273.859 | 337.655 | 355.999 | 921.472 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 367.5442 | 37.3694 | 262.0728 | 0.086945 | 9.8354 | 0.020955 | 1.9061 | 8.6856 | 25.3264 | 0.88492 | 24.3618 | 25.7491 | 0.022786 | 2.5776 | 1.0105 | 114.3134 | 0.0018219 | 0.16573 | 0.22535 | 5.3137 | 248.1587 | 0.39167 | 20.1424 | 113.3036 | 0.008066 | 0.47993 | 0.90143 | 1.0019 | 100.0546 | 273.862 | 339.731 | 359.078 | 922.529 | 0 | 0 | 0
Time To Peaks |  | 40 | 297.7294 | 0 | 363.905 | 0.022551 | 2.551 | 0.051688 | 6.2058 | 10.3487 | 25.7148 | 0.31417 | 24.7709 | 26.121 | 0.0082065 | 0.92834 | 1.088 | 123.0783 | 0.0011656 | 0.13995 | 0.18298 | 6.3346 | 258.7184 | 0.16947 | 20.3037 | 116.9732 | 0.0053146 | 0.40744 | 0.96511 | 1.002 | 100.054 | 273.861 | 340.218 | 358.762 | 921.532 | 0 | 0 | 0
t peak HRR (s) | 35 | 45 | 172.1724 | 0 | 17.0388 | 0.014701 | 1.6631 | 0.076222 | 7.3612 | 11.5235 | 25.4244 | 0.0098866 | 24.2438 | 25.3369 | 0.0002505 | 0.028337 | 1.1092 | 125.47 | 0.0011206 | 0.10822 | 0.10983 | 7.0666 | 256.0776 | 0.097899 | 20.5567 | 113.1911 | 0.0051849 | 0.32941 | 1.001 | 1.0021 | 100.0526 | 273.863 | 336.783 | 351.968 | 921.1 | 0 | 0 | 0
t peak EHC (s) | 35 | 50 | 91.1472 | 0 | 229.5546 | 0.001193 | 0.13495 | 0.79975 | 76.482 | 12.1818 | 27.427 | 0.01022 | 25.8674 | 26.7971 | 0.00027386 | 0.030979 | 1.1105 | 125.6182 | 0.0009541 | 0.091243 | 0.063368 | 7.4996 | 243.6358 | 0.02041 | 20.7386 | 130.2846 | 0.0042245 | 0.26822 | 1.0011 | 1.0023 | 100.0548 | 273.852 | 333.1 | 345.071 | 920.571 | 0 | 0 | 0
t peak MLR (s) | 20 | 55 | 41.6553 | 0 | 0 | -0.011664 | -1.3195 | 0 | 0 | 12.5138 | 25.9524 | 0.0079593 | 24.2703 | 24.9714 | 0.00019875 | 0.022483 | 1.1116 | 125.7519 | 0.00060655 | 0.069488 | 0.033268 | 7.7412 | 227.5236 | 0.081291 | 20.8317 | 115.6682 | 0.0030441 | 0.22549 | 1.0015 | 1.0025 | 100.0557 | 273.845 | 330.292 | 339.833 | 920.027 | 0 | 0 | 0
t peak SEA (s) | 10 | 60 | 21.6123 | 0 | 0 | -0.001834 | -0.20746 | 0 | 0 | 12.672 | 27.4605 | 0.0037863 | 25.53 | 26.1295 | 9.8934e-05 | 0.011192 | 1.1124 | 125.8361 | 0.00045246 | 0.059983 | 0.02099 | 7.8768 | 211.1994 | 0.10819 | 20.8786 | 128.7418 | 0.0023311 | 0.19303 | 1.002 | 1.0025 | 100.054 | 273.836 | 328.354 | 336.065 | 920.649 | 0 | 0 | 0
t peak COY (s) | 50 | 65 | 10.7156 | 13.5157 | -6.0979 | 0.0070085 | 0.79282 | 0.055599 | 7.1521 | 12.7528 | 27.1084 | -0.0016708 | 25.0933 | 25.5784 | -4.2737e-05 | -0.0048346 | 1.1126 | 125.8641 | 0.00038967 | 0.050126 | 0.01361 | 7.9633 | 196.1967 | 0.10025 | 20.9023 | 124.9175 | 0.0021138 | 0.17097 | 1.0029 | 1.0027 | 100.0545 | 273.843 | 326.928 | 333.249 | 919.328 | 0 | 0 | 0
t peak CO2Y (s) | 50 | 70 | 7.1684 | 17.5024 | 0.41453 | 0.0036206 | 0.40957 | 0.091706 | 11.9021 | 12.7975 | 27.3837 | 5.8476e-05 | 25.2628 | 25.666 | 1.5008e-06 | 0.00016978 | 1.1126 | 125.8645 | 0.00033203 | 0.043093 | 0.010612 | 8.0239 | 182.8214 | 0.062075 | 20.9127 | 127.0386 | 0.0018812 | 0.15284 | 1.0028 | 1.0028 | 100.0542 | 273.846 | 325.829 | 331.029 | 919.214 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 4.8004 | 0 | 0 | -0.041092 | -4.6484 | 0 | 0 | 12.8274 | 27.0774 | -0.0015867 | 24.9287 | 25.2726 | -4.01e-05 | -0.0045362 | 1.1126 | 125.8649 | 0.00020893 | 0.036709 | 0.0083188 | 8.0712 | 171.0322 | 0.13292 | 20.9199 | 123.956 | 0.0014253 | 0.1385 | 1.0032 | 1.003 | 100.0548 | 273.845 | 325.156 | 329.642 | 919.317 | 0 | 0 | 0
Test Results (between 4 and 75 s)
mean HRR (kW/m˛) | 181.0998
mean EHC (MJ/kg) | 30.3653
mean MLR (g/s) | 0.052712
mean SEA (m˛/kg) | 294.5002
mean COY (kg/kg) | 0.027276
mean CO2Y (kg/kg) | 1.8986
Total heat release (MJ/m˛) | 12.8274
Total oxygen consumed (g) | 8.0712
Mass lost (g) | 4.2671
Average specific MLR (g/s·m˛) | 12.872
Total smoke release (m˛/m˛) | 125.8649
Total smoke production (m˛) | 1.1126
MARHE (kW/m˛) | 258.7184
Test Averages
HRR(60) (kW/m˛) | 210.0392
HRR(120) (kW/m˛)
HRR(180) (kW/m˛)
HRR(240) (kW/m˛)
HRR(300) (kW/m˛)
HRR(360) (kW/m˛)
EHC(60) (MJ/kg) | 29.9216
EHC(120) (MJ/kg)
EHC(180) (MJ/kg)
EHC(240) (MJ/kg)
EHC(300) (MJ/kg)
EHC(360) (MJ/kg)
MLR(60) (g/s) | 0.062616
MLR(120) (g/s)
MLR(180) (g/s)
MLR(240) (g/s)
MLR(300) (g/s)
MLR(360) (g/s)
SEA(60) (m˛/kg) | 291.9698
SEA(120) (m˛/kg)
SEA(180) (m˛/kg)
SEA(240) (m˛/kg)
SEA(300) (m˛/kg)
SEA(360) (m˛/kg)
COY(60) (kg/kg) | 0.026189
COY(120) (kg/kg)
COY(180) (kg/kg)
COY(240) (kg/kg)
COY(300) (kg/kg)
COY(360) (kg/kg)
CO2Y(60) (kg/kg) | 1.7658
CO2Y(120) (kg/kg)
CO2Y(180) (kg/kg)
CO2Y(240) (kg/kg)
CO2Y(300) (kg/kg)
CO2Y(360) (kg/kg)
User-defined Test Averages
HRR(0-4) (kW/m˛) | 0
EHC(0-4) (MJ/kg) | 0
MLR(0-4) (g/s) | 0
SEA(0-4) (m˛/kg) | 0
COY(0-4) (kg/kg) | 0
CO2Y(0-4) (kg/kg) | 0
HRR(4-75) (kW/m˛) | 181.0998
EHC(4-75) (MJ/kg) | 30.3653
MLR(4-75) (g/s) | 0.052712
SEA(4-75) (m˛/kg) | 294.5002
COY(4-75) (kg/kg) | 0.027276
CO2Y(4-75) (kg/kg) | 1.8986
C-factor | 0.043855
Time to ignition (s) | 4